## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学东岳校区海洋大楼六楼环境改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-1-1 【不含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学东岳校区海洋大楼六楼环境改造工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
(四) | 税金{［(一)+(二)+(三)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州电子科技大学东岳校区海洋大楼六楼环境改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学东岳校区海洋大楼六楼环境改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0129120055 | 不锈钢镜面板(8K板) | δ1.0 | m2
2 | 0701120035 | 浅灰瓷砖 | 600×1200 | m2
3 | 0705120013 | 浅灰色防滑砖 | 800×800 | m2
4 | 0800120021 | 芝麻灰大理石 | 20mm厚 | m2
5 | 1101120045 | 成品木质门 |  | m2
6 | 1109120215 | 铝合金断桥隔热固定窗 | 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2
7 | 1109120241 | 铝合金断桥隔热平开窗 | 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2
8 | 1109120271 | 铝合金断桥隔热平开门 | 2.0厚 5+9A+5中空玻璃 | m2
9 | 2500120001~1 | 6寸嵌入式超薄筒灯白色 LED 15W 1500lm |  | 套
10 | 2500120001~1 | 防水壁灯选样 LED 7W 700lm |  | 套
11 | 2500120001~1 | 防眩射灯 LED 9W 900lm |  | 套
12 | 2500120001~1 | 黑色双头斗胆灯 LED 7W 700lm |  | 套
13 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*6 | m
14 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | m
15 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m
16 | 2825120017~1 | 室内6芯光纤 |  | m
17 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | JDG20 | m
18 | 2906330001~3 | JDG电线套管(镀锌) | JDG25 | m

## 表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学东岳校区海洋大楼六楼环境改造工程
单位工程名称:海洋大楼六楼环境改造
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、包括室内装饰地面、墙面、顶面基层、面层拆除、基层铲除、门窗拆除、隔墙拆除、凿墙洞、设备安装拆除、各类管线拆除等所有需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 2、固定桌椅拆除、搬运至甲方指定位置存放 3、窗帘、空调投影仪等设备拆除保护、转移利旧，待改造完成搬回安装、调试、清理现场 4、拆除后破损处零星修补 5、含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用，包干使用 | 项 | 1
2 | 01B002 | 消防栓移位 | 消防栓移位 | 套 | 1
门窗工程
3 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 组合窗： 1、框、扇材质：80系铝合金框 2、玻璃品种、厚度：5+5钢化玻璃 3、含窗锁、五金、嵌缝和塞口材料等其他所有相关配件齐全 | m2 | 5.24
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、洞口尺寸：800*1350 2、门扇材质：成品木饰面木质门 3、门套及门套线材质：成品木饰面木质门套及门套线 4、含成品门把手（锁）、门合页、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 13
5 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、洞口尺寸：880*2450 2、门扇材质：成品木饰面木质门 3、门套及门套线材质：成品木饰面木质门套及门套线 4、含成品门把手（锁）、门合页、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
6 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 定制铝合金玻璃门： 1、门代号及洞口尺寸：LM1824 1800*2400 2、门框材质：铝合金门框 3、门套：不锈钢饰面、18mm厚阻燃板基层门套 4、玻璃品种、厚度：5+5钢化玻璃 5、含地弹簧、推手板、门锁、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
楼地面装饰工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、CT-01 800*800浅灰色防滑砖，与砖同色美缝剂美缝 2、素水泥浆10mm厚 3、1：3水泥砂浆找平层30mm厚 | m2 | 481.97
8 | 011102001001 | 石材楼地面 | 石材楼地面（含楼梯踏步）： 1、ST-01 20mm厚芝麻灰大理石 2、素水泥浆10mm厚 3、1：3水泥砂浆找平层30mm厚 | m2 | 8.15
9 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 50mm高MT-01 1.2mm厚成品黑色拉丝不锈钢踢脚线 | m | 166.95
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
10 | 010402001001 | 砌块墙 | 砌块墙： 1、砖块品种、规格、强度等级：混凝土加砌块600*240*100 2、墙体类型：100mm厚隔墙 3、砂浆强度等级：配套专用砌筑砂浆 4、含过梁、圈梁、构造柱等钢筋混凝土结构 | m3 | 3.87
11 | 010402001002 | 砌块墙 | 砌块墙： 1、砖块品种、规格、强度等级：混凝土加砌块600*240*100 2、墙体类型：120mm厚隔墙 3、砂浆强度等级：配套专用砌筑砂浆 | m3 | 14.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010402001003 | 砌块墙 | 砌块墙： 1、砖块品种、规格、强度等级：混凝土加砌块600*240*100 2、墙体类型：240mm厚隔墙 3、砂浆强度等级：配套专用砌筑砂浆 | m3 | 9.92
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面20mm厚一般抹灰 | m2 | 400.17
14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 400.17
15 | 011210002001 | 金属隔断 | 消防栓箱体： 1、12mm厚纸面石膏 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、30*30木龙骨防腐防火处理 5、含消防箱暗门铰链、暗开门锁等五金配件齐全 | m2 | 4.29
16 | 011210002002 | 金属隔断 | 包管： 1、12mm厚纸面石膏 2、板缝贴胶带、点锈 3、40*30木龙骨基层刷防火涂料 | m2 | 19.81
17 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 钢化玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：80系铝合金框 2、玻璃品种、规格、颜色：5+5钢化玻璃 3、含嵌缝、塞口材料等齐全 | m2 | 6.74
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙、柱面： 1、无机涂料二遍（颜色根据图纸布置，综合考虑） 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 514.39
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙涂料墙面： 1、外墙涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 87.06
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 石膏板造型墙（背景墙、文化墙）： 1、12mm厚纸面石膏板，20*20黑色不锈钢收边条 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚阻燃板基层 4、木龙骨基层三防处理 5、具体造型样式详见图纸 | m2 | 47.33
21 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 木饰面墙面： 1、成品木饰面板贴面 2、15mm厚阻燃板基层 3、龙骨基层另计（在隔墙内考虑） | m2 | 48.81
22 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 软包墙面： 1、成品软包贴面 2、15mm厚阻燃板基层 | m2 | 6.60
23 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙砖墙面： 1、600*1200浅灰瓷砖 2、素水泥浆10mm厚 3、1：3水泥砂浆找平层30mm厚 | m2 | 14.40
24 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 墙面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 11.10
天棚工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面、斜面）： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 5、含拼缝、检修孔制作安装等 | m2 | 520.69
26 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 5、含拼缝、检修孔制作安装等 | m2 | 214.37
27 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯带： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m2 | 32.17
28 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、无机涂料二遍（颜色根据图纸布置，综合考虑） 2、满批刮腻子二遍、找平 3、含建筑梁刷白 | m2 | 790.34
其他装饰工程
29 | 011501008001 | 木壁柜（背部镂空） | 定制木饰面开放柜背部镂空，尺寸300mm宽2450mm高，具体样式详见图纸 | m | 12.72
30 | 011501008002 | 木壁柜（背部不镂空） | 定制木饰面开放柜（有背板），尺寸300mm宽2450mm高，具体样式详见图纸 | m | 2.44
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011501010001 | 吊柜 | 定制木饰面开放吊柜，尺寸600mm宽350mm高，具体样式详见图纸 | m | 4.90
32 | 011501012001 | 吧台背柜 | 定制木饰面吧台柜： 1、20mm厚石英石台面、侧板，含开孔、切割等 2、定制木饰面柜，含柜门铰链、暗拉手、五金等其他所有配件齐全 3、定制木饰面抽屉，含滑轮、滑轨、五金等其他所有配件齐全 4、具体样式详见图纸 | m | 4.90
33 | 011502001001 | 金属装饰线 | 柱角固定30*30mm金属收边条 | m | 78.40
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学东岳校区海洋大楼六楼环境改造工程
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 施工用脚手架搭拆 | m2 | 511.05
2 | 011707001001 | 安全文明施工 | 安全文明施工： 材料搬运上楼、现场文明施工、安全围护围挡、成品保护等措施费用自行考虑 | 项 | 1
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 给、排水 |  |  | 0
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内PP-R给水管（热熔连接） DN15 2.管道消毒、冲洗 | m | 15.00
2 | 031001006002 | 塑料管 | 室内塑料UPVC排水管，承插粘接 De50 | m | 10.00
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀 DN15 | 个 | 1
4 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.不锈钢洗涤盆（含水龙头） 2.含角阀及金属软接,水龙头及排水下接管等附件 | 组 | 1
5 | 030817008001 | 套管制作安装 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN100 | 个 | 1
6 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83 | 个 | 1
|  | 消火栓系统 |  |  | 0
7 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.内外热镀锌无缝钢管（沟槽连接） DN65 2.沟槽式管件安装 | m | 15.00
8 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内消火栓箱为国标单栓带灭火器组合式消防柜，采用钢板箱体、铝合金磨砂玻璃门，箱内设Φ19水枪、DN65栓口、30m长衬胶水带和自救式消防软管各一，消防按钮一个并带灭火器箱，内置2具手提式MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | 4
9 | 031201001001 | 管道刷油 | 消火栓管道刷油 | m2 | 3.56
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.一般管架制作 2.一般管架安装 | Kg | 25.00
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈、刷油 | kg | 25.00
|  | 强电工程 |  |  | 0
12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.6层配电总箱 6AL1(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 50.00
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16 | m | 28.00
15 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*6 | m | 32.00
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2
17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
18 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
19 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC65 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 50.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC65 | m | 1.50
21 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32 | m | 5.50
22 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 598.10
23 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 217.00
24 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 363.06
25 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 363.06
26 | 030411003001 | 桥架 | 1.金属槽式桥架(含配件) 100*100 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.桥架接地 | m | 25.00
27 | 030413001002 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 188.50
28 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈刷油 | kg | 188.50
29 | 030411004001 | 配线 | 线槽配线（桥架） 导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 194.20
30 | 030411001006 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 1616.00
31 | 030411004002 | 配线 | 线槽配线（桥架） 导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 56.30
32 | 030411001007 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 418.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030411004003 | 配线 | 线槽配线（桥架） 导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 37.80
34 | 030411001008 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 87.80
35 | 030411004004 | 配线 | 线槽配线（桥架） 导线截面 WDZ-BYJR-4 | m | 18.90
36 | 030411001009 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-4 | m | 43.90
37 | 030404035001 | 插座 | 单相二极加三极安全插座（安全型）A86型 10A 250V,嵌墙距地0.3m | 个 | 45
38 | 030404035002 | 插座 | 单相二极加三极安全防溅插座（安 全型）A86型 10A 250V,嵌墙距地1.3m | 个 | 5
39 | 030404034001 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 2
40 | 030404034002 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 2
41 | 030404034003 | 照明开关 | 温控面板 | 个 | 12
42 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.6寸嵌入式超薄筒灯白色 LED 15W 1500lm 2.光源安装 | 套 | 76
43 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.防眩射灯 LED 9W 900lm 2.光源安装 | 套 | 39
44 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.黑色双头斗胆灯 LED 7W 700lm 2.光源安装 | 套 | 19
45 | 030412004004 | 装饰灯 | 灯带 LED 6W/m 500lm | m | 240.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.防水壁灯选样 LED 7W 700lm 2.光源安装 | 套 | 8
47 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 156
48 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 66
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
|  | 视频监控系统 |  |  | 0
50 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 175.40
51 | 030413001003 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 94.44
52 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 94.44
53 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽对绞线 Cat6UTP | m | 184.40
54 | 030608010001 | 专用线缆 | HDMI视频专用线缆 | m | 10.00
综合布线系统
55 | 030502001001 | 机柜、机架 | 弱电机柜 600*6000*1000 | 台 | 1
56 | 030502007001 | 光缆 | 室内6芯光纤 | m | 100.00
57 | 030501009001 | 路由器 | 路由器 | 台 | 1
58 | 030502010001 | 配线架 | 24口配线架 | 架 | 1
59 | 030501012001 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 1
60 | 030501012002 | 交换机 | 4口千兆POE交换机 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 96.10
62 | 030413001004 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 57.66
63 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 57.66
64 | 030411001012 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 21.00
65 | 030502009001 | 跳线 | 光纤跳线安装 | 条 | 6
66 | 030502009002 | 跳线 | 六类跳线2米 RJ45-RJ45 | 条 | 7
67 | 030502005002 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线 Cat6UTP | m | 127.60
68 | 030502012001 | 信息插座 | 单孔信息点位（h=0.3m） | 个 | 5
69 | 030501008001 | 集线器 | 无线AP（数据）信息点 | 套 | 2
70 | 030411006003 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 7
71 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
门禁系统
72 | 030501001001 | 输入设备 | 门禁系统工作站 | 台 | 1
73 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 发卡器 | 台 | 1
74 | 030501017001 | 软件 | 门禁管理软件 | 套 | 1
75 | 030501012003 | 交换机 | 4口千兆交换机 | 台 | 1
76 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮（离地1.5m暗装） | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 电磁锁（门上安装） | 台 | 1
78 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 门禁读卡器 | 台 | 1
79 | 030411004005 | 配线 | 二芯单芯导线 RYJS2*1.0 | m | 18.00
80 | 030411004006 | 配线 | 四芯单芯导线 RYJS3*1.0 | m | 17.50
81 | 030411004007 | 配线 | 四芯单芯导线 RYJS4*1.0 | m | 18.50
82 | 030502005003 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线 Cat6UTP | m | 17.50
83 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 27.50
84 | 030411001014 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 6.00
85 | 030411001015 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25 | m | 13.00
86 | 030411001016 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 3.00
87 | 030413001005 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 24.30
88 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 24.30
89 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统调试 | 系统 | 1
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学东岳校区海洋大楼六楼环境改造工程
单位工程及专业工程名称:海洋大楼六楼环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计