## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区学活中心三楼及十一教北楼部分房间环境提升改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区学活中心三楼及十一教北楼部分房间环境提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区学活中心三楼及十一教北楼部分房间环境提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0605120015 | 钢化玻璃 | δ10 | m2
2 | 0723120017 | 强化地板 | 12mm | m2
3 | 0723120017 | 强化地板 | 9mm | m2
4 | 0800120003 | 黑色岩板 | 12mm | m2
5 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
6 | 0901120047 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m2
7 | 0937120009 | 30*80白色哑光铝方通 | 110间距 | m2
8 | 1109120241 | 铝合金断桥隔热平开窗 | 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2
9 | 2500120001~1 | 200*1200 LED平板灯（嵌入式） |  | 套
10 | 2500120001~1 | R01 LED射灯(嵌入下照防眩射灯，15w 36D，φ100，800LM 4000K) |  | 套
11 | 2500120001~1 | R02 LED射灯(吊装明装射灯，15w 50D，φ100，1200LM 4000K) |  | 套
12 | 2500120001~1 | R03 LED射灯(吊装明装射灯，12w 36D，φ75，800LM 4000K) |  | 套
13 | 2641120027~1 | 220V墙面五孔插座（h=0.5m） |  | 套
14 | 2641120027~1 | 五孔插座 h-=0.35m |  | 套
15 | 2641120027~1 | 空调插座 h=2.1m |  | 套
16 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJR-2.5 | m
17 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJ2.5 | m
18 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJ-2.5 | m
19 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJ4 | m
20 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJR2.5 | m
21 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJR4 | m
22 | 2801330075~1 | 超五类屏蔽双绞线 | UTP CAT6 | m
23 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*4 | m
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区学活中心三楼及十一教北楼部分房间环境提升改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
24 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | JDG20 | m
25 | 2906330001~4 | JDG电线套管(镀锌) | JDG32 | m
26 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、包括室内装饰地面、墙面、顶面基层、面层拆除、基层铲除、门窗拆除、隔墙拆除、设备安装拆除、各类管线拆除等所有需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 2、拆除后破损处零星修补 3、含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用，包干使用 | 项 | 1
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 凿门窗洞： 原砖墙凿门窗洞，凿除接触部位砂浆粉刷找平，含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用。 | m2 | 2.40
新建隔断
3 | 011210002001 | 金属隔断 | 石膏板隔断（含假梁）： 1、双面单层12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、龙骨间填充防火隔音岩棉 4、竖向、沿墙75轻钢龙骨，通贯横撑38轻钢龙骨，M8×80膨胀螺丝@900、φ4×25自攻螺丝等五金配件 5、未描述详尽之详见图纸 | m2 | 87.86
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 钢化玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：40*60深灰色铝合金型材 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化玻璃 3、2mm宽留缝，垫专用透明脚垫，含嵌缝、塞口材料等齐全 | m2 | 4.64
5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 封堵门洞： 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 240×115×53 MU10 2、砂浆强度等级、配合比：配套专用砌筑砂浆 3、墙面20mm厚一般抹灰、挂玻纤网格布 | m3 | 0.58
楼梯左侧房间
6 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线： 成品深灰色铝线条暗踢脚30mm高 | m | 22.67
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆二遍 2、满批刮腻子二遍找平 3、2.8米以上黑色，综合考虑在内 | m2 | 82.81
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、洞口尺寸：1000*2400 2、门扇、门楣材质：成品木饰面木质门 3、门套及门套线材质：成品木饰面木质门套及门套线 4、含成品门把手（锁）、门合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
9 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 成品铝合金窗： 1、框、扇材质：深灰色铝合金框 2、玻璃品种、厚度： 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 3、铝合金窗打开形式根据业主要求确定，投标单位综合考虑 | m2 | 7.56
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、无机涂料二遍（颜色根据图纸布置，综合考虑） 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 36.80
楼梯右侧房间
11 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、9mm厚强化地板面层 2、18mm厚多层板防火涂料两遍 3、找平层一道 | m2 | 63.01
12 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线： 成品深灰色铝线条暗踢脚30mm高 | m | 23.49
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆二遍 2、满批刮腻子二遍找平 3、2.8米以上黑色，综合考虑在内 | m2 | 60.29
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面）： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 4、含拼缝、检修孔制作安装等 | m2 | 27.16
15 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 5、含拼缝、检修孔制作安装等 | m2 | 35.45
16 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯带： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m2 | 5.38
17 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、无机涂料二遍（颜色根据图纸布置，综合考虑） 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 113.95
储物间
18 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线： 成品深灰色铝线条暗踢脚30mm高 | m | 14.44
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆二遍 2、满批刮腻子二遍找平 3、2.8米以上黑色，综合考虑在内 | m2 | 53.18
20 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、洞口尺寸：1000*2400 2、门扇、门楣材质：成品木饰面木质门 3、门套及门套线材质：成品木饰面木质门套及门套线 4、含成品门把手（锁）、门合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
21 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、无机涂料二遍（颜色根据图纸布置，综合考虑） 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 13.68
大房间
22 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线： 成品深灰色铝线条暗踢脚30mm高 | m | 61.98
23 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆二遍 2、满批刮腻子二遍找平 3、2.8米以上黑色，综合考虑在内 | m2 | 190.69
24 | 011204001001 | 石材墙面 | 岩板墙面： 1、12mm厚黑色岩板（同茶水柜台面），专用粘结剂，含石材刷六面保护液、切割、开孔、磨边等 2、墙面找平层一道 | m2 | 1.64
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 010801002003 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、洞口尺寸：1500*2400 2、门扇、门楣材质：成品木饰面木质门 3、门套及门套线材质：成品木饰面木质门套及门套线 4、含成品门把手（锁）、门合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
26 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面）： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 4、含拼缝、检修孔制作安装等 | m2 | 30.62
27 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 5、含拼缝、检修孔制作安装等 | m2 | 30.15
28 | 011304001002 | 灯带（槽） | 灯带： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m2 | 2.90
29 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、无机涂料二遍（颜色根据图纸布置，综合考虑） 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 190.04
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 011501010001 | 茶水吊柜 | 茶水吊柜： 1、20mm厚黑色哑光漆多层板背板、侧板、柜门，含柜门拉手、铰链、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 2、尺寸1100mm高，具体要求详见图纸，满足业主使用要求 | m | 2.05
31 | 011501009001 | 茶水柜 | 茶水柜： 1、12mm厚黑色岩板台面，专用粘结剂，含石材刷六面保护液、切割、开孔、磨边等 2、20mm厚黑色哑光漆多层板背板、侧板、柜门，含柜门拉手、铰链、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 3、尺寸900mm高，具体要求详见图纸，满足业主使用要求 | m | 2.05
大厅
32 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线： 成品深灰色铝线条暗踢脚30mm高 | m | 45.49
33 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆二遍 2、满批刮腻子二遍找平 3、2.8米以上黑色，综合考虑在内 | m2 | 190.67
34 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面）： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 4、含拼缝、检修孔制作安装等 | m2 | 3.74
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 5、含拼缝、检修孔制作安装等 | m2 | 2.40
36 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、无机涂料二遍（颜色根据图纸布置，综合考虑） 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 140.40
37 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶： 1、白色哑光铝方通格栅吊顶30*80@110中距 2、配套轻钢龙骨 | m2 | 103.28
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区学活中心三楼及十一教北楼部分房间环境提升改造工程
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 施工用脚手架搭拆 | m2 | 335.93
2 | 011707001001 | 安全文明施工 | 安全文明施工： 材料搬运上楼、现场文明施工、安全围护围挡、成品保护等措施费用自行考虑 | 项 | 1
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 学活中心（强电部分） |  |  | 0
1 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 252.50
2 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 163.60
3 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 151.50
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 151.50
5 | 030411004001 | 配线 | 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-2.5 | m | 883.50
6 | 030411004002 | 配线 | 铜芯导线截面 WDZB-BYJR-2.5 | m | 141.70
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.R01 LED射灯(嵌入下照防眩射灯，15w 36D，φ100，800LM 4000K) 2.光源安装 | 套 | 14
8 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.R02 LED射灯(吊装明装射灯，15w 50D，φ100，1200LM 4000K) 2.光源安装 | 套 | 7
9 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.R03 LED射灯(吊装明装射灯，12w 36D，φ75，800LM 4000K) 2.光源安装 | 套 | 6
10 | 030412004004 | 装饰灯 | M01 LED射灯（80*120h铝盒吊灯，铝盒橙色30W/M 4000K) | m | 39.00
11 | 030412004005 | 装饰灯 | M02 LED回光灯带（20W/M,4000K) | m | 53.00
12 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 3
14 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 3
15 | 030404034004 | 照明开关 | 双联双控开关 | 个 | 6
16 | 030404035001 | 插座 | 220V墙面五孔插座（h=1.1m） | 个 | 2
17 | 030404035002 | 插座 | 220V墙面五孔插座（h=0.5m） | 个 | 44
18 | 030404035003 | 插座 | 地面插座 | 个 | 1
19 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 86
20 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 60
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区学活中心三楼及十一教北楼部分房间环境提升改造工程
单位工程及专业工程名称:学活中心提升-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:十一教北楼部分房间环境提升改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除工程 |  |  | 0
1 | 01B002 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、包括室内装饰地面、墙面、顶面基层、面层拆除、基层铲除、门窗拆除、隔墙拆除、凿墙洞、设备安装拆除、各类管线拆除等所有需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 2、拆除后破损处零星修补 3、含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用，包干使用 | 项 | 1
|  | 大教室 |  |  | 0
2 | 010403008001 | 砖砌台阶 | 砖砌台阶（含装饰面层）： 1、混凝土实心砖（240×115×53 MU10）砌筑台阶，专用砂浆砌筑 2、干混砂浆抹灰找平 3、黑色石材台阶面（含切割、磨边、刷六面保护液等），砂浆铺贴 | m2 | 0.72
3 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面（含抬高）： 1、12mm厚强化地板面层 2、18mm厚多层板防火涂料两遍 3、抬高，50*50*3镀锌方管、10*10*1钢板等抬高龙骨基层，具体抬高高度见现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 129.28
4 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板面层 2、18mm厚多层板防火涂料两遍 3、找平层一道 | m2 | 58.16
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:十一教北楼部分房间环境提升改造-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、1.0mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚100mm高，均匀涂刷万能胶 2、12mm厚难燃基层夹板 | m | 53.33
6 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 双层钢化玻璃夹百叶隔断： 1、边框材料种类、规格：2mm厚断桥铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：5mm白玻+6A+5mm白玻双层钢化中空玻璃夹百叶 3、2mm宽留缝，垫专用透明脚垫，含嵌缝、塞口材料等齐全 | m2 | 95.88
7 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆二遍 2、满批刮腻子二遍找平 3、2.8米以上黑色，综合考虑在内 | m2 | 132.18
8 | 010801002004 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、洞口尺寸：1000*2200 2、门扇、门楣材质：成品木饰面木质门 3、门套及门套线材质：成品木饰面木质门套及门套线 4、含成品门把手（锁）、门合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 3
9 | 010801002005 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、洞口尺寸：1500*2200 2、门扇、门楣材质：成品木饰面木质门 3、门套及门套线材质：成品木饰面木质门套及门套线 4、含成品门把手（锁）、门合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:十一教北楼部分房间环境提升改造-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面）： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 4、含拼缝、检修孔制作安装等 | m2 | 187.44
11 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 | m | 14.40
12 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、无机涂料二遍（颜色根据图纸布置，综合考虑） 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 193.20
|  | 办公室 |  |  | 0
13 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板面层 2、18mm厚多层板防火涂料两遍 3、找平层一道 | m2 | 21.85
14 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、1.0mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚100mm高，均匀涂刷万能胶 2、12mm厚难燃基层夹板 | m | 17.84
15 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆二遍 2、满批刮腻子二遍找平 3、2.8米以上黑色，综合考虑在内 | m2 | 54.32
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:十一教北楼部分房间环境提升改造-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面）： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 4、含拼缝、检修孔制作安装等 | m2 | 21.85
17 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆M8膨胀螺栓 | m | 4.26
18 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、无机涂料二遍（颜色根据图纸布置，综合考虑） 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 23.55
合计

## 4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区学活中心三楼及十一教北楼部分房间环境提升改造工程
单位工程及专业工程名称:十一教北楼部分房间环境提升改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 施工用脚手架搭拆 | m2 | 209.29
2 | 011707001002 | 安全文明施工 | 安全文明施工： 材料搬运上楼、现场文明施工、安全围护围挡、成品保护等措施费用自行考虑 | 项 | 1
合计

## 5_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:十一教北楼部分房间环境提升改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 十一教北楼部分房间（强电部分） |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.原有照明配电箱的扩容费 2.接线端子压线费用 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-3*4 | m | 170.00
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 4
4 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG32 | m | 170.00
5 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 103.50
6 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 212.15
7 | 030413001002 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 164.10
8 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 164.10
9 | 030411004003 | 配线 | 铜芯导线截面 WDZ-BYJ2.5 | m | 730.10
10 | 030411004004 | 配线 | 铜芯导线截面 WDZ-BYJR2.5 | m | 345.55
11 | 030411004005 | 配线 | 铜芯导线截面 WDZ-BYJ4 | m | 100.00
12 | 030411004006 | 配线 | 铜芯导线截面 WDZ-BYJR4 | m | 50.00
13 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.200*1200 LED平板灯（嵌入式） 2.光源安装 | 套 | 24
14 | 030404034005 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:十一教北楼部分房间环境提升改造-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030404034006 | 照明开关 | 双位串联控制开关 | 个 | 2
16 | 030404035004 | 插座 | 空调插座 h=2.1m | 个 | 3
17 | 030404035005 | 插座 | 五孔插座 h-=0.35m | 个 | 38
18 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 24
19 | 030411006004 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 45
十一教北楼部分房间（弱电部分）
20 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25 | m | 384.80
21 | 030411001007 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 62.10
22 | 030413001003 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 230.88
23 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 230.88
24 | 030502005001 | 双绞线缆 | 超五类屏蔽双绞线 UTP CAT6 | m | 446.90
25 | 030502012001 | 信息插座 | 单孔信息点位 | 个 | 21
26 | 030411006005 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 21
合计

## 5_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区学活中心三楼及十一教北楼部分房间环境提升改造工程
单位工程及专业工程名称:十一教北楼部分房间环境提升改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计