## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区实验大楼、新东教上下水更新改造及小兰亭维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0701120035 | 5厚300×300瓷砖 |  | m2
2 | 0705120011 | 8厚600×600防滑地砖 |  | m2
3 | 0905120041 | 600×600铝扣板吊顶 |  | m2
4 | 1301120227 | 无机内墙涂料 |  | kg
5 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS Ⅰ型 | kg
6 | 0307330051 | 冷热水龙头 |  | 个
7 | 1725330055 | PPR塑料管 | DN25 | m
8 | 1725330055 | PPR塑料管 | DN15 | m
9 | 1725330123 | UPVC排水管 | De110 | m
10 | 2115120001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个
11 | 2117120001 | 卫生间小便器(配感应式冲洗阀并自带存水弯) |  | 个
12 | B17111250 | 钢塑复合管 | DN50 | m

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
育才楼卫生间改造-给排水
1 | 031001006021 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 8.6
2 | 031001006018 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 3.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 031001006019 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 44.8
4 | 031001006022 | 塑料管 | 1.PPR塑料管 DN15 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 24
5 | 031001006023 | 塑料管 | 1.PPR塑料管 DN20 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 2.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 031001006024 | 塑料管 | 1.PPR塑料管 DN25 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 10
7 | 031001006025 | 塑料管 | 1.PPR塑料管 DN32 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 6.5
8 | 031001006027 | 塑料管 | 1.PPR塑料管 DN50 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 22.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 031001006028 | 塑料管 | 1.PPR塑料管 DN65 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 6.8
10 | 031001006029 | 塑料管 | 1.PPR热水管 DN15 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 21
11 | 031001006031 | 塑料管 | 1.PPR热水管 DN25 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 031001006032 | 塑料管 | 1.PPR热水管 DN50 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 28
13 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.给水管道保温采用难燃B1级闭孔橡塑管壳 2.保温厚度：30mm | m3 | 0.46
14 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：截止阀 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1
15 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：截止阀 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：截止阀 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 2
17 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：闸阀 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1
18 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：自动排气阀 2.规格：DN15 3.连接方式：螺纹连接 4.含配套截止阀、引上引下管 5.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间洗脸盆(含感应式水龙头） 2.包括但不限于角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支托架等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 2
20 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：蹲便器（含高位水箱） 2.包括但不限于进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：卫生间小便器(配感应式冲洗阀并自带存水弯) 2.包括但不限于进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 3
22 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：冷热水淋浴器 2.包括但不限于进水阀配件、角阀、金属软管等 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 套 | 7
23 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：窨井（含铸铁井盖） 2.具体做法：详见设计文件及相关规范 3.含垫层、底板、井身、井圈、井座、井盖、钢筋、抹灰、模板等 4.未尽事宜详见设计施工说明及相关规范要求 | 座 | 2
24 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.直通式地漏 DN50 | 个 | 3
25 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.网框式地漏 DN100 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 031002003011 | 套管 | 1.穿楼板刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 | 3
27 | 031002003012 | 套管 | 1.穿楼板刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 4
28 | 031002003013 | 套管 | 1.穿外墙钢套管制作安装 DN100 | 个 | 1
29 | 031002003014 | 套管 | 1.穿外墙钢套管制作安装 DN150 | 个 | 3
30 | 030413003010 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 3
31 | 030413003012 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)108 | 个 | 5
32 | 030413003013 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 3
33 | 03B003 | 人工补贴 | 1.卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 2
34 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方：土方类别:综合考虑，土深度满足设计规范要求，现场自行确定； | m3 | 8
35 | 010101003002 | 回填土方 | 回填土方：土方类别:综合考虑，回填方,土深度现场自行确定； | m3 | 8
育才楼卫生间改造-电气
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：空气源配电箱 距地1.5米嵌墙安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
37 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称：iC65N-C16/1P VE30mA | 个 | 1
38 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称：iC65N-C25/3P VE30mA | 个 | 1
39 | 030411001001 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG25 2.敷设方式：综合考虑，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 129.9
40 | 030411001002 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG32 2.敷设方式：综合考虑，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 50
41 | 030411004001 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 259.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030411004002 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJR-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 129.9
43 | 030411004003 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJ-6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 200
44 | 030411004004 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJR-6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 50
45 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：防水型LED灯 2.功率：15W 3.安装方式：吸顶安装 4.含光源 | 套 | 7
46 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.功率：12W 3.安装方式：吸顶安装 4.含光源 | 套 | 2
47 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 | 个 | 1
48 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 | 个 | 4
49 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 14
新东教给排水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 031001007002 | 复合管 | 1.钢塑复合管 DN50 2.连接方式：螺纹连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 8
51 | 031001007003 | 复合管 | 1.钢塑复合管 DN80 2.连接方式：螺纹连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 32
52 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 12
54 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：承插粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：闸阀 2.规格：DN80 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 2
56 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：自动排气阀 2.规格：DN15 3.连接方式：螺纹连接 4.含配套截止阀、引上引下管 5.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 2
57 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架制作安装 2.材质：型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 | Kg | 20
58 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支吊架刷油 2.除锈级别：手工除轻锈 3.先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 | kg | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.屋顶管道保温采用橡塑管壳 2.保温厚度：30mm | m3 | 0.11
60 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.保温层外包0.5mm铝皮 | m2 | 4.6
61 | 031002003003 | 套管 | 1.穿楼板刚性防水套管制作安装 DN80 | 个 | 8
62 | 031002003005 | 套管 | 1.穿楼板刚性防水套管制作安装 DN150 | 个 | 8
63 | 031002003004 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 | 2
64 | 031002003006 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 2
65 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 2
66 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)83 | 个 | 8
67 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)108 | 个 | 2
68 | 030413003005 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 8
实验楼给排水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 031001007008 | 复合管 | 1.钢塑复合管 DN100 2.连接方式：螺纹连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 64
70 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 100.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 18
72 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：承插粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：闸阀 2.规格：DN100 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 2
74 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：自动排气阀 2.规格：DN15 3.连接方式：螺纹连接 4.含配套截止阀、引上引下管 5.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 2
75 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架制作安装 2.材质：型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 | Kg | 40
76 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支吊架刷油 2.除锈级别：手工除轻锈 3.先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 | kg | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.屋顶管道保温采用橡塑管壳 2.保温厚度：30mm | m3 | 0.18
78 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.保温层外包0.5mm铝皮 | m2 | 7.2
79 | 031002003007 | 套管 | 1.穿楼板刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 14
80 | 031002003008 | 套管 | 1.穿楼板刚性防水套管制作安装 DN150 | 个 | 21
81 | 031002003010 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 3
82 | 030413003008 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)108 | 个 | 17
83 | 030413003009 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 21
拆除及保护工程
84 | 031001007004 | 复合管（立管拆除） | 1.钢塑复合管拆除 2.规格：DN50 3.含管道支架、相应阀门拆除 4.建筑垃圾外运 | m | 8
85 | 031001007005 | 复合管（立管拆除） | 1.钢塑复合管拆除 2.规格：DN80 3.含管道支架、相应阀门拆除 4.建筑垃圾外运 | m | 32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 031001007009 | 复合管（立管拆除） | 1.钢塑复合管拆除 2.规格：DN100 3.含管道支架、相应阀门拆除 4.建筑垃圾外运 | m | 64
87 | 031001006012 | 塑料管（立管拆除） | 1.名称：UPVC排水管拆除 2.规格：DN75 3.含管件、管道支架拆除 4.建筑垃圾外运 | m | 51
88 | 031001006013 | 塑料管（立管拆除） | 1.名称：UPVC排水管拆除 2.规格：DN100 3.含管件、管道支架拆除 4.建筑垃圾外运 | m | 12
89 | 031001006014 | 塑料管（立管拆除） | 1.名称：UPVC排水管拆除 2.规格：DN150 3.含管件、管道支架拆除 4.建筑垃圾外运 | m | 43
90 | 03B004 | 卫生间拆除 | 1.卫生间及浴室内给排水管道、阀门、卫生间洁具拆除 2.卫生间内电气管道、灯具拆除 2.含垃圾外运 | 项 | 1
91 | 03B001 | 成品保护 | 1.施工现场成品保护 2.卫生间防水防漏处理 | 项 | 1
92 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶保护性拆除并恢复 | m2 | 52
93 | 03B002 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 21 页
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区实验大楼、新东教上下水更新改造及小兰亭维修工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
卫生间、过道
1 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、8厚600×600防滑地砖，用聚合物砂浆满铺 2、6厚1:3聚合物水泥砂浆结合层 3、30厚(最薄处)C20细石混凝土找坡层抹平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、敲除原地面，清扫基层 | m2 | 23.43
2 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料层(沿墙四周上翻300高)遇门洞外延伸500mm,向两侧延展宽带不小于200mm。 | m2 | 31.53
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间、浴室(高度至吊顶) 1、白水泥擦缝 2、5厚300×300瓷砖 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 5、界面砂浆 6、敲除原墙面至基层,清扫处理 | m2 | 52.13
4 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 卫生间、浴室(高度至吊顶) 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料防水层 | m2 | 52.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 过道、更衣室 1、无机内墙涂料两遍 2、满批腻子两遍 3、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 4、混凝土墙时刷素水泥一道(内掺建筑胶) 5、铲除原墙面涂料，基层清扫处理 | m2 | 10.99
6 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 适用于卫生间、过道、更衣室、浴室 1、600×600铝扣板吊顶 2、配套专用龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联接后找平 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环固定 4、30厚岩棉板，专用锚杆固定 5、现浇混凝土底板预留φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 | m2 | 23.43
7 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、12厚成品抗倍特板隔断，含门 2、包括安装所需配件等 | m2 | 33.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗漱台（台下盆） 1、30mm厚米黄人造石台面，3mm倒角 2、15mm厚100mm高米黄人造石 3、50*50*5角钢(三道防锈漆) 4、包括石材磨边、开孔、六面防护等 5、具体做法详见施工图参SS-08洗手台节点大样 | m2 | 1.94
9 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、6厚白镜 2、1.2厚灰色不锈钢折边边框 3、9厚阻燃板基层 4、包括安装所需配件等 | m2 | 1.8
10 | 010501001001 | 卫生间蹲坑抬高 | 1、LC7.5轻骨料混凝土(干密度 14KN/m) | m3 | 1.48
11 | 01B024 | 提示防滑条 | 蹲坑抬高处 1、不锈钢定制阳角条 2、包括安装所需配件等 | m | 6.88
12 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、120厚蒸压加气混凝土砌块 2、加气块专用砂浆 | m3 | 2.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1、瓷砖面层（计入墙面中） 2、12MM水泥纤维板 3、3#角铁 4、包括其他安装所需配件等 5、具体详SS-08瓷砖包管节点大样 | m2 | 2.48
14 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、定制木本色树脂门及门套 M0822 2、包括门把手、合页、门套基层及其他五金件等 3、具体详见图纸 | 樘 | 2
15 | 01B025 | 拆除及垃圾外运 | 1、本工程装修范围内原有天棚、隔墙、墙面、地面等所有涉及拆除部分内容 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图 3、建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
浴室
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、8厚600×600防滑地砖，用聚合物砂浆满铺 2、6厚1:3聚合物水泥砂浆结合层 3、30厚(最薄处)C20细石混凝土找坡层抹平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、敲除原地面，清扫基层 | m2 | 19.57
17 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料层(沿墙四周上翻300高)遇门洞外延伸500mm,向两侧延展宽带不小于200mm。 | m2 | 29.23
18 | 011204003002 | 块料墙面 | 卫生间、浴室(高度至吊顶) 1、白水泥擦缝 2、5厚300×300瓷砖 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 5、界面砂浆 6、敲除原墙面至基层,清扫处理 | m2 | 37.46
19 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 卫生间、浴室(高度至吊顶) 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料防水层 | m2 | 37.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 过道、更衣室 1、无机内墙涂料两遍 2、满批腻子两遍 3、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 4、混凝土墙时刷素水泥一道(内掺建筑胶) 5、铲除原墙面涂料，基层清扫处理 | m2 | 20.4
21 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 适用于卫生间、过道、更衣室、浴室 1、600×600铝扣板吊顶 2、配套专用龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联接后找平 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环固定 4、30厚岩棉板，专用锚杆固定 5、现浇混凝土底板预留φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 | m2 | 19.57
22 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、12厚成品抗倍特板隔断，含门 2、包括安装所需配件等 | m2 | 32.29
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011505001002 | 洗漱台 | 洗漱台（台下盆） 1、30mm厚米黄人造石台面，3mm倒角 2、15mm厚100mm高米黄人造石 3、50*50*5角钢(三道防锈漆) 4、包括石材磨边、开孔、六面防护等 5、具体做法详见施工图参SS-08洗手台节点大样 | m2 | 1.07
24 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、6厚白镜 2、1.2厚灰色不锈钢折边边框 3、9厚阻燃板基层 4、包括安装所需配件等 | m2 | 1.07
25 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、120厚蒸压加气混凝土砌块 2、加气块专用砂浆 | m3 | 1.65
26 | 011208001003 | 柱（梁）面装饰 | 1、瓷砖面层（计入墙面中） 2、12MM水泥纤维板 3、3#角铁 4、包括其他安装所需配件等 5、具体详SS-08瓷砖包管节点大样 | m2 | 1.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 011501003001 | 衣柜 | 1、定制实木多层板立柜 1150*350*2600 2、成品定制实木多层板柜体板、背板、柜门 3、包括制作、运输、安装、相关五金配件，固定构件等 4、具体做法详见施工图 | m | 1.15
28 | 011501003002 | 低柜 | 1、定制实木多层板低柜 2850*450*850 2、12厚灰色人造石台板，成品定制实木多层板柜体板、背板、柜门 3、包括制作、运输、安装、相关五金配件，固定构件等 4、具体做法详见施工图 | m | 2.85
29 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、定制木本色树脂门及门套 M0822 2、包括门把手、合页、门套基层及其他五金件等 3、具体详见图纸 | 樘 | 1
30 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、定制实木门套 2、18厚阻燃板基层 | m2 | 1.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 01B027 | 拆除及垃圾外运 | 1、本工程装修范围内原有天棚、隔墙、墙面、地面等所有涉及拆除部分内容 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图 3、建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
亭子整修
32 | 011604003001 | 抹灰面拆除 | 1、抹灰面铲涂料铲除 | m2 | 60
33 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1、5厚环氧砂浆 | m2 | 28.26
34 | 01B001 | 牌匾 | 1、牌匾 2、包括安装所需配件等 | 块 | 2
35 | 01B002 | 手工彩绘 | 1、手工彩绘 | 项 | 1
36 | 01B003 | 亭子破损及风化处整修 | 1、亭子破损及风化处整修 | 项 | 1
新东教
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 适用于卫生间、过道、更衣室、浴室 1、600×600铝扣板吊顶 2、配套专用龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联接后找平 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环固定 4、30厚岩棉板，专用锚杆固定 5、现浇混凝土底板预留φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 | m2 | 230
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区实验大楼、新东教上下水更新改造及小兰亭维修工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 01B021 | 脚手架（卫生间、浴室、新东教） | 1.包括本项目所有脚手架 支架相关措施费用，施工单位根据自身施工组织设计综合考虑相关报价 | 项 | 1
2 | 01B028 | 脚手架（卫生间、浴室） | 1.包括本项目所有脚手架 支架相关措施费用，施工单位根据自身施工组织设计综合考虑相关报价 | 项 | 1
3 | 01B022 | 既有建筑物临时保护措施费 | 1、对施工现场内需要保护的财产、场地进行成品保护、恢复原状的费用 | 项 | 1
合 计