## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学二教中237实验室、二教负一楼等装修改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学二教中237实验室、二教负一楼等装修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
2 | 0705120013 | 抛光砖 | 800×800 | m2
3 | 0800120021 | 意大利灰大理石门槛板 | 20mm厚 | m2
4 | 0905120041 | 洁净板 | 600*600 | m2
5 | 2500120001~1 | 600X600LED平板灯 LED 30W |  | 套
6 | 2605120033~1 | 三联单控开关 |  | 只
7 | 2605120033~1 | 单联单控开关 |  | 只
8 | 2641120027~1 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A |  | 套
9 | 2641120027~1 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A 地面/桌面安装 |  | 套
10 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJ-2.5 | m
11 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJ-4 | m
12 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-B2-BYJR-4 | m
13 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJR-2.5 | m
14 | 2801330075~1 | 六类非屏蔽对绞线 | UTP CAT6 | m
15 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | JDG20 | m
16 | 2911120055~1 | 开关、插座接线盒 |  | 个
17 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个
18 | B55111225~1 | 配电箱 AL1（非标箱，嵌墙暗装，距地1.5m） |  | 台
19 | HY005~1 | HDMI插座 |  | 个
20 | HY005~1 | 双孔数据插座 |  | 个

## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
储藏室
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 砌块墙： 1、砌块品种、规格、强度等级：轻质砖墙 2、墙体类型：隔墙 3、砂浆强度等级：M7.5砂浆标号砌筑 4、含满足结构设计要求的过梁、构造柱等钢筋混凝土构件 | m3 | 9.19
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 位置：新砌墙体 | m2 | 76.61
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新砌）： 1、无机涂料2遍 2、批刮腻子2遍 3、纤维网格布 4、界面剂 | m2 | 76.61
4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线： 1、踢脚线高度：80mm 2、基层材料种类、规格：9mm厚防火板基层 3、1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 | m | 28.60
5 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：1000*2200 2、门扇材质：实木门 3、门套及门套线材质：实木门套及门套线 4、含门锁、合页、门吸、五金、油漆等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
二教北237教室
6 | 011102001001 | 石材楼地面 | 地面1： 1、20mm厚意大利灰大理石门槛板 2、30mm厚1：2.5水泥砂浆找平层及结合层 3、含石材切割、刷保护液、精磨镜面处理等 | m2 | 2.66
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面2： 1、10mm厚800*800抛光砖，砂浆勾缝，灰色美缝剂美缝（选样） 2、30mm厚1：2.5水泥砂浆找平层及结合层 | m2 | 164.97
8 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、无机涂料2遍 2、批刮腻子2遍 3、界面剂 | m2 | 142.01
9 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线： 1、踢脚线高度：80mm 2、基层材料种类、规格：9mm厚防火板基层 3、1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 | m | 55.20
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 洁净板吊顶： 1、600*600洁净板 2、50系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 162.88
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开500mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、12mm厚A级阻燃板基层 4、配套轻钢龙骨 | m | 16.60
12 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、无机涂料2遍 2、批刮腻子2遍 | m2 | 8.30
拆除工程
13 | 01B001 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、拆除原有地面、墙面、顶面装饰层以及相关设备和管线等，拆除至满足设计改造要求 2、建筑垃圾搬运、装车、外运、处置，投标单位根据现场实际结合自身情况综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学二教中237实验室、二教负一楼等装修改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 施工用脚手架搭拆 | 施工用脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程（储藏室） |  |  | 0
1 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 28.90
2 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 18.80
3 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 11.28
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 11.28
5 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 126.60
6 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 52.50
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.600X600LED平板灯 LED 30W 2.光源安装 | 套 | 4
8 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 2
9 | 030404035001 | 插座 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A | 个 | 6
10 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 4
11 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 8
|  | 强电工程（二教北237教室） |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 AL1（非标箱，嵌墙暗装，距地1.5m） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
13 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 99.50
14 | 030411001004 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 67.20
15 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 60.40
16 | 030413001002 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 36.24
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 36.24
18 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 299.00
19 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 128.50
20 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 339.80
21 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR-4 | m | 119.00
22 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.600X600LED平板灯 LED 30W 2.光源安装 | 套 | 18
23 | 030404034002 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030404035002 | 插座 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A | 个 | 6
25 | 030404035003 | 插座 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A 地面/桌面安装 | 个 | 1
26 | 030404035004 | 插座 | 空调插座 380V 16A 距地0.3米 | 个 | 3
27 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 18
28 | 030411006004 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 20
|  | 弱电部分（二教北237教室） |  |  | 0
29 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25 | m | 40.00
30 | 030413001003 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 24.00
31 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 24.00
32 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线 UTP CAT6 | m | 80.00
33 | 030411004007 | 配线 | 高清线 HDMI | m | 8.00
34 | 030502012001 | 信息插座 | 双孔数据插座 | 个 | 3
35 | 030502012002 | 信息插座 | HDMI插座 | 个 | 1
36 | 030411006005 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 4
合计

## 0_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学二教中237实验室、二教负一楼等装修改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计