## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区行政楼外立面维修改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区行政楼外立面维修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0701120031 | 外立面墙砖 |  | m2
2 | 0913120009 | 铝塑板 |  | m2
3 | 1301120065 | 弹性涂料底涂 |  | kg
4 | 1301120067 | 弹性涂料面涂 |  | kg
5 | 1301120069 | 弹性涂料中涂 |  | kg
6 | 1725330123~2 | 塑料排水管 | DN75 | m
7 | 2500120001~1 | LED洗墙装饰灯15W |  | m
8 | 3301330021~1 | 钢梁 | 热镀锌方管300*250*8 | t

## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
避雷针
1 | 01B001 | 原有避雷针重新刷漆 | 原有屋顶2根避雷针和支座除锈、刷漆，锈蚀严重处进行换新 | 项 | 1
涂料外墙
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 原外墙面涂料层铲除，建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑报价 | m2 | 1930.95
3 | 011604002001 | 铲除涂料及抹灰面 | 原墙面涂料层铲除、空鼓部分抹灰切割铲除，建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑报价 | m2 | 214.55
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙1： 1、白色高级外墙弹性涂料三遍（一底二面） 2、专用配套柔性耐水腻子二道刮平 3、界面剂一道 | m2 | 1930.95
5 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙2： 1、白色高级外墙弹性涂料三遍（一底二面） 2、专用配套柔性耐水腻子二道刮平 3、20mm厚DP M20水泥砂浆修补抹平，接缝处粘贴耐碱玻璃纤维网格布 4、界面剂一道 | m2 | 214.55
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
墙砖、铝塑板墙面
6 | 01B002 | 墙砖、铝塑板墙面 | 原所有外立面墙砖、铝塑板专用清洁剂清洗 | m2 | 3955.49
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 墙砖空鼓或渗漏范围进行墙体切割割缝、拆除，建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑报价 | m2 | 242.25
8 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙砖外立面： 1、墙砖（样式或颜色同原有）干混砂浆铺贴 2、外墙渗漏处水泥砂浆注浆修复，20mm厚DP M20水泥砂浆修补抹平，接缝处粘贴耐碱玻璃纤维网格布 3、界面剂一道 | m2 | 242.25
9 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 破损铝塑板及相关配件拆除，建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑报价 | m2 | 20.00
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 破损铝塑板及基层板、固定配件换新 | m2 | 20.00
窗
11 | 01B003 | 窗户玻璃处理 | 所有外墙窗户玻璃清洗，窗户原有玻璃胶切割、清除、清理，重新打玻璃耐候胶密封 | m2 | 2052.70
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011605002002 | 室内窗台板拆除 | 原有室内窗台板拆除，建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑报价 | m2 | 268.58
13 | 010809004001 | 石材窗台板 | 石材窗台板： 1、20mm厚人造大理石窗台板，石材专用粘结剂 2、含石材切割、六面刷保护液、磨圆边等综合考虑在内 | m2 | 268.58
排水
14 | 031001006001 | 塑料管 | 外墙增加φ75UPVC空调落水管，打孔后修复 | m | 582.93
顶层钢结构雨棚架
15 | 010604001001 | 钢梁 | 雨棚锈蚀钢梁换新： 钢梁热镀锌方管更换，与原有钢结构做好焊接处理，材质满足业主使用要求 | t | 2.230
16 | 011611001001 | 钢梁拆除 | 腐蚀严重部分钢梁进行切割、拆除，以料抵工，建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑报价 | t | 2.230
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011405001001 | 金属面油漆 | 金属面油漆： 1、白色氟碳面漆2遍，漆膜总厚度不小于65μm 2、环氧云铁中漆1遍，或专用中漆，漆膜厚度每层不小于30μm 3、刷环氧富锌防锈底漆2遍或专用底漆 4、原有钢结构油漆剔除、抛丸（喷砂）除锈、表面清洁，除锈等级不低于sa2.5或st3级，工程量按展开面积计算 | m2 | 329.20
钢结构构架
18 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 埋件： 1、120×200×10厚热镀锌钢板预埋件 2、4×M12化学锚栓 3、20mm厚DP M20水泥砂浆修补抹平 4、铲除至钢筋混凝土 | 个 | 773
19 | 011611001002 | 钢构架横梁拆除 | 破损严重部分钢构架横梁切割、拆除，以料抵工，建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑报价 | m | 3774.15
20 | 010601001001 | 不锈钢构架横梁 | 100×50×2.0厚304不锈钢构架横梁，材质满足业主使用要求 | m | 2361.66
21 | 010601001002 | 不锈钢构架横梁 | 20×20×1.4厚304不锈钢构架横梁，材质满足业主使用要求 | m | 1412.49
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011611001003 | 钢网格拆除 | 破损严重部分网格切割、拆除，以料抵工，建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑报价 | m2 | 569.50
23 | 010601001003 | 不锈钢网格更换 | φ6不锈钢网格，网孔50×50，304不锈钢更换，与原有不锈钢构架做好焊接处理，材质满足业主使用要求 | m2 | 569.50
24 | 011405001002 | 金属面油漆 | 不锈钢面油漆： 1、白色氟碳面漆2遍，漆膜总厚度不小于65μm 2、304不锈钢专用环氧云铁中漆1遍，或专用中漆，漆膜厚度每层不小于30μm 3、刷304不锈钢专用环氧富锌防锈底漆2遍 4、新增304不锈钢表面清洁、抛丸（喷砂）除锈、除锈等级不低于sa2.5或st3级，工程量按展开面积计算 | m2 | 1139.00
铝合金格栅
25 | 011611001004 | 铝合金格栅拆除 | 铝合金格栅切割、拆除，以料抵工，建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑报价 | m | 1009.42
26 | 010601001004 | 铝合金格栅更换 | 75×45×2.0铝合金格栅更换，与原有铝合金格栅进行焊接处理，材质满足业主使用要求 | m | 542.15
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 010601001005 | 铝合金格栅更换 | 25×25×1.2铝合金格栅更换，与原有铝合金格栅进行焊接处理，材质满足业主使用要求 | m | 467.27
28 | 011405001003 | 金属面油漆 | 铝合金面油漆： 1、白色氟碳面漆2遍，漆膜总厚度不小于65μm 2、铝合金专用环氧云铁中漆1遍，或专用中漆，漆膜厚度每层不小于30μm 3、刷铝合金专用环氧富锌防锈底漆2遍或专用底漆 4、原有钢结构油漆剔除、抛丸（喷砂）除锈、表面清洁，除锈等级不低于sa2.5或st3级，工程量按展开面积计算 | m2 | 1407.65
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区行政楼外立面维修改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 01B004 | 零星拆除 | 零星拆除： 1、分部分项中拆除清单之外的零星拆除，拆除至满足设计改造要求 2、建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑报价 | 项 | 1
2 | 011701002001 | 外脚手架等相关措施 | 外墙脚手架搭拆或外墙吊篮安拆使用费，投标单位根据现场实际并结合自身综合考虑，自行考虑施工方案，满足相关规范要求，保证安全措施 | 项 | 1
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
4 | 01B005 | 吊机台班使用费 | 吊机台班使用费，配合吊篮、脚手架使用 | 项 | 1
5 | 011704001001 | 超高施工增加 | 超高施工降效费 | 项 | 1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区行政楼外立面维修改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 01B006 | 其他技术措施费 | 其他技术措施费： 1、成品保护，施工及机械使用范围内地面、墙面等做好成品保护，破损原状复原 2、施工围挡，施工范围内做好施工围挡、施工警示标志等措施 3、防坠落、坠物措施，布置防坠落网或平台，预防高空坠物，避免砸伤 4、设置安全通道，保证业主工作人员日常办公进出的安全 5、其他未描述详尽的技术措施费，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
洗墙灯
1 | 030412004001 | 装饰灯 | LED洗墙装饰灯15W，具体参数样式参考原有，拆除、换新 | m | 170.00
2 | 03B001 | 调试 | 调试： 破损管线换新、破损控制系统内元器件、配件换新等，灯具安装完成接入原有控制系统，并完成调试，满足业主使用要求。投标单位综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区行政楼外立面维修改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 03B002 | 超高施工降效费（安装） | 超高施工降效费 | 项 | 1
合计