## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学校舍改造提升工程（七教美育教室改造和2教中楼一楼展厅装修工程） |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学校舍改造提升工程（七教美育教室改造和2教中楼一楼展厅装修工程） |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0129120019 | 不锈钢板 | 304δ1.2 | m2
2 | 0129120019 | 镜面不锈钢板 | 304δ1.2 | m2
3 | 0143120007 | 蓝色镜面覆膜铝板贴面 | δ3 | m2
4 | 0605120015 | 舞蹈钢化安全玻璃镜 | δ10 | m2
5 | 0723120017 | 企口实木复合木地板 | 15mm厚 | m2
6 | 0800120021 | 意大利灰大理石门槛石 | 20mm厚 | m2
7 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
8 | 0903120003 | 原木色成品阻燃免漆木饰面 | 1.5mm厚 | m2
9 | 0903120003 | 木饰面钛晶板饰面 | 4mm厚 | m2
10 | 0905120041 | 复合玻纤吸声板 | 600×600×10 | m2
11 | 0905120041 | 洁净板 | 600×600×10 | m2
12 | 0923120011 | 软膜 |  | m2
13 | 0937120009 | 铝方通 | 100间距 | m2
14 | 1333120107 | PVC舞蹈专用地胶板 | 5mm厚 | m2
15 | 1603120007 | 矿棉吸音板 |  | m2
16 | BTJ110807 | 浅橡木实木条形阻燃木饰面穿孔吸音板 | 15mm厚 | m2
17 | 2500120001~1 | 600*600LED平板灯 36W |  | 套
18 | 2500120001~1 | LED防雾筒灯 |  | 套
19 | 2500120001~1 | 轨道射灯 |  | 套
20 | 2561120053~1 | 射灯轨道 |  | m
21 | 2605120033~1 | 三联单控开关 |  | 只
22 | 2605120033~1 | 单联单控开关 |  | 只
23 | 2605120033~1 | 双联单控开关 |  | 只
24 | 2605120033~1 | 四联单控开关 |  | 只
25 | 2641120027~1 | 安全型二、三极单相插座 250V 10A |  | 套
26 | 2641120027~1 | 投影仪插座 250V 10A |  | 套
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学校舍改造提升工程（七教美育教室改造和2教中楼一楼展厅装修工程） |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
27 | 2801120393~1 | HDMI线缆 |  | m
28 | 2801120393~1 | 二芯单芯导线 | RVVSP2*0.75 | m
29 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJ-2.5 | m
30 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJ-6 | m
31 | 2801330075~1 | 2.5平方米音响线缆 |  | m
32 | 2801330075~1 | 五类屏蔽双绞线 | UTP-5e | m
33 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY4*25+1*16 | m
34 | 2906120285~2 | 刚性阻燃管 | PC20 | m
35 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | JDG20 | m
36 | 2906330001~3 | JDG电线套管(镀锌) | JDG25 | m
37 | 2906330001~4 | JDG电线套管(镀锌) | JDG32 | m
38 | 2906330001~5 | JDG电线套管(镀锌) | JDG40 | m
39 | 2911120055~1 | 开关、插座接线盒 |  | 个
40 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个
41 | 5003120001~1 | 5P空调吸顶机 |  | 台(套)
42 | 5505330035~1 | 控制机柜（600*600*600） |  | 个
43 | B05110398~1 | 100寸电动投影幕布 |  | 台
44 | B05110398~1 | 5000流明投影仪 |  | 台
45 | B05110429~1 | 语音+英特数据网（双孔面板/86型底盒） |  | 个
46 | B23111256~1 | 8寸吸顶音响 |  | 个
47 | B55111225~1 | 照明配电箱 AL1、AL2 |  | 台
48 | B57111279~1 | DVD机 |  | 台
49 | B57111279~1 | 功率放大器 |  | 台
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学校舍改造提升工程（七教美育教室改造和2教中楼一楼展厅装修工程） |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
50 | B57111279~1 | 双通道手持无线话筒 |  | 台
51 | B57111279~1 | 音频处理器 |  | 台
52 | HY005~1 | 多媒体插座 HDMI、VGA |  | 个

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
多功能舞蹈教室（三层）
1 | 011102001001 | 石材楼地面 | 地面1： 1、20mm厚意大利灰大理石门槛石，同门宽（材料燃烧性能等级A级） 2、20mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、12mm厚水泥砂浆找平 4、含石材切割、六面刷保护液、精磨、打蜡等 | m2 | 0.72
2 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 地面6（台阶凿除处地面）： 1、5mm厚PVC舞蹈专用地胶板，交界处做好收口（材料燃烧性能等级B1级） 2、5mm厚自流平 3、20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 4、建筑胶粘剂 5、找平至原地面高度，具体厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 69.45
3 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 地面7（其余地面）： 1、5mm厚PVC舞蹈专用地胶板，交界处做好收口（材料燃烧性能等级B1级） 2、建筑胶粘剂 | m2 | 135.79
4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚： 1、成品1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚 高80（材料燃烧性能等级B1级） 2、内衬12mm厚防火阻燃基层板 | m | 55.77
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面3： 1、1.5mm厚原木色成品阻燃免漆木饰面贴面，拼接处金属条收口 2、15mm厚防火阻燃板基层 3、30*40木龙骨@400 | m2 | 187.44
6 | 01B001 | 原有窗贴膜 | 原有窗贴膜 | m2 | 17.82
7 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 玻璃镜： 1、镜面玻璃品种规格：10mm厚舞蹈钢化安全玻璃镜 2、框材质、断面尺寸：50mm宽实木边框（成品选样） | m2 | 100.61
8 | 011503001001 | 升降式舞蹈把杆 | 升降式舞蹈把杆（选样），可调节高度60-1200mm之间 | m | 37.49
9 | 011502001001 | 成品墙角防撞条 | 墙体阳角处贴成品墙角防撞条（选样） | m | 21.00
10 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品实木平开门实木门套（选样）： 1、门代号及洞口尺寸：XM1527 1500*2700 2、门扇材质：成品实木平开门（含固定玻璃门楣）（选样） 3、门套材质：实木门套及门套线（选样） 4、含门锁、合页、门吸、五金、油漆等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 天棚1： 1、600*600*10洁净板吊顶，含金属压条收边 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2D18图集（材料燃烧性能等级A级） | m2 | 205.24
12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（窗帘盒、投影平面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、12mm厚防火阻燃板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 5.14
13 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（窗帘盒、投影侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、12mm厚防火阻燃板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 4.40
14 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、白色无机涂料2遍（一底一面）（材料燃烧性能等级A级） 2、满刮腻子2遍 | m2 | 9.54
15 | 01B002 | 成品窗帘 | 成品落地式绒布窗帘，含窗帘（选样）、滑轨、滑轮、吊钩、绑布带、五金等其他所有相关配件齐全，满足业主使用要求 | m | 8.66
16 | 01B003 | 成品柜 | 成品柜，尺寸、样式经业主选样确定，投标单位综合考虑报价 | m | 3.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 01B004 | 折叠式成品活动屏风 | 折叠式成品活动屏风，样式、尺寸经业主选样确认，投标单位综合考虑报价 | m | 6.75
鉴赏课程教室、声乐排练室（三层）
18 | 01B005 | 成品混凝土过梁 | 成品C25混凝土过梁，含混凝土浇筑、钢筋、模板等综合考虑 | 根 | 1
19 | 010401003001 | 实心砖墙 | 砖墙： 1、砖品种、规格、强度等级：水泥砖 2、墙体类型：封堵门窗 3、砂浆强度等级、配合比：专用配套砌筑砂浆 | m3 | 2.72
20 | 011102001002 | 石材楼地面 | 地面1： 1、20mm厚意大利灰大理石门槛石，同门宽（材料燃烧性能等级A级） 2、20mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、12mm厚水泥砂浆找平 4、含石材切割、六面刷保护液、精磨、打蜡等 | m2 | 0.72
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 地面2（舞台）： 1、15mm厚企口实木复合木地板，打蜡上光（材料燃烧性能等级B1级），企榫槽满涂胶液挤严后铺设 2、5mm厚泡沫塑料衬垫 3、18mm厚阻燃细木工板 4、50*50*3镀锌钢管横向间距500、竖向间距500 5、含实木配套收口条 | m2 | 29.99
22 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 地面3（原有台阶凿除处）： 1、15mm厚企口实木复合木地板，打蜡上光（材料燃烧性能等级B1级），企榫槽满涂胶液挤严后铺设 2、5mm厚泡沫塑料衬垫 3、20mm厚1：2.5水泥砂浆找平（至原地面高度，厚度根据现场实际） 4、含实木配套收口条 | m2 | 35.28
23 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 地面4（原有台阶利旧处）： 1、15mm厚企口实木复合木地板，打蜡上光（材料燃烧性能等级B1级），企榫槽满涂胶液挤严后铺设 2、5mm厚泡沫塑料衬垫 3、20mm厚1：2.5水泥砂浆找平（至原地面高度，厚度根据现场实际） 4、60mm厚C25混凝土内置钢筋网片 5、含实木配套收口条 | m2 | 37.02
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | 地面5（原有地面）： 1、15mm厚企口实木复合木地板，打蜡上光（材料燃烧性能等级B1级），企榫槽满涂胶液挤严后铺设 2、5mm厚泡沫塑料衬垫 3、含实木配套收口条 | m2 | 104.95
25 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚： 1、成品1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚 高80（材料燃烧性能等级B1级） 2、内衬12mm厚防火阻燃基层板 | m | 60.25
26 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 墙面1： 1、4mm厚木饰面钛晶板饰面，拼接处金属条收口 2、15mm厚防火阻燃板基层 3、30*40木龙骨@400 | m2 | 38.81
27 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 墙面2： 1、15mm厚浅橡木实木条形阻燃木饰面穿孔吸音板（选样），拼接处金属条收口 2、吸音棉填充 3、阻燃木龙骨基层 | m2 | 111.61
28 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1、1.5mm厚原木色成品阻燃免漆木饰面，拼接处和侧边金属条收口 2、15mm厚防火阻燃板基层 3、30*40木龙骨@400 | m2 | 22.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面4： 1、真石漆（划线30*300具体规格大小同周边） 2、批刮腻子2遍 3、纤维网格布 4、20-30mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 11.34
30 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面5： 1、面层及龙骨基层计入“墙面3” 2、批刮腻子2遍 3、纤维网格布 4、20-30mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 11.34
31 | 011502001002 | 成品墙角防撞条 | 墙体阳角处贴成品墙角防撞条（选样） | m | 45.00
32 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品隔音实木平开门实木门套（选样）： 1、门代号及洞口尺寸：XYM1527 1500*2700 2、门扇材质：成品隔音实木平开门（含固定玻璃门楣）（选样） 3、门套材质：实木门套及门套线（选样） 4、含门锁、合页、门吸、五金、油漆等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 吸声板吊顶： 1、600*600*10复合玻纤吸声板吊顶，含金属压条收边 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2D18图集（材料燃烧性能等级A级） | m2 | 186.29
34 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、60系列轻钢龙骨，φ8吊筋 | m2 | 16.10
35 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（窗帘盒、投影平面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、12mm厚防火阻燃板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 5.88
36 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（窗帘盒、投影侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、12mm厚防火阻燃板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 15.04
37 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、白色无机涂料2遍（一底一面）（材料燃烧性能等级A级） 2、满刮腻子2遍 | m2 | 37.02
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 01B006 | 成品窗帘 | 成品落地式绒布窗帘，含窗帘（选样）、滑轨、滑轮、吊钩、绑布带、五金等其他所有相关配件齐全，满足业主使用要求 | m | 27.42
39 | 01B007 | 成品柜 | 成品柜，尺寸、样式经业主选样确定，投标单位综合考虑报价 | m | 3.80
鉴赏课程教室、声乐排练室（二层）
40 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有二层矿棉板吊顶拆除并保留 | m2 | 207.24
41 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 楼板底新增100mm厚吸音棉（贴梁板底固定），工程量按投影面积计入 | m2 | 207.24
42 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 原矿棉板吊顶复原，矿棉板损耗按10%计入，原轻钢龙骨修复，请投标单位综合考虑 | m2 | 207.24
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学校舍改造提升工程（七教美育教室改造和2教中楼一楼展厅装修工程）
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 01B008 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、拆除地面、墙面、顶面装饰，拆除台阶、拆除相应安装设备和管线等其他拆除，拆除至满足设计改造要求 2、现场清理、保洁，建筑垃圾搬运下楼、外运、处置等，请投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | 项 | 1
2 | 011701006001 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | 项 | 1
3 | 01B009 | 其他技术措施费 | 其他技术措施费： 材料搬运上楼、现场成品保护、施工围挡、警示牌等其他技术措施费，请投标单位综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.照明配电箱 AL1、AL2（h=1.5m 嵌墙暗装) 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 2
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZ-YJY4*25+1*16 | m | 100.00
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4
4 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC65 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 50.00
5 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 13.00
6 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG40 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 26.00
7 | 030411001004 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 PC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 77.00
8 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 193.00
9 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG40 | m | 16.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 | m | 172.00
11 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 228.00
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 228.00
13 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 647.40
14 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 290.90
15 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-6 | m | 418.40
16 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR-6 | m | 124.10
17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.φ120LED防眩筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 24
18 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.600*600LED平板灯 36W 2.光源安装 | 套 | 52
19 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 1
20 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 1
21 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 1
22 | 030404034004 | 照明开关 | 四联单控开关 | 个 | 1
23 | 030404035001 | 插座 | 安全型二、三极单相插座 250V 10A | 个 | 11
24 | 030404035002 | 插座 | 投影仪插座 250V 10A | 个 | 2
25 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 76
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 17
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2
弱电工程
28 | 030411001008 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 95.00
29 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25 | m | 140.00
30 | 030413001002 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 84.00
31 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 84.00
32 | 030502001001 | 机柜、机架 | 控制机柜（600*600*600）（甲供）配合安装 | 台 | 2
33 | 030411004005 | 配线 | 二芯单芯导线 RVVSP2*0.75 | m | 35.00
34 | 030411004006 | 配线 | HDMI线缆 | m | 54.50
35 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线 UTP CAT6 | m | 60.00
36 | 030502005002 | 双绞线缆 | 2.5平方米音响线缆敷设 | m | 90.00
37 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 8寸吸顶音响安装 | 个 | 12
38 | 030502012001 | 信息插座 | 多媒体插座 HDMI | 个 | 2
39 | 030502012002 | 信息插座 | 语音+英特数据网（双孔面板/86型底盒） | 个 | 2
40 | 030506001001 | 扩声系统设备 | DVD机安装 | 台 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 双通道手持无线话筒 | 台 | 4
42 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 功率放大器安装 | 台 | 4
43 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 音频处理器 | 台 | 2
44 | 030507014001 | 显示设备 | 5000流明投影仪（甲供）配合安装 | 台 | 2
45 | 030507014002 | 显示设备 | 100寸电动投影幕布（甲供）配合安装 | 台 | 2
46 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
空调
47 | 030701003001 | 空调器 | 5P空调吸顶机（甲供）配合安装 | 台 | 8
48 | 030404034005 | 照明开关 | 空调开关 250V10A | 个 | 8
49 | 030411006003 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 8
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学校舍改造提升工程（七教美育教室改造和2教中楼一楼展厅装修工程）
单位工程及专业工程名称:七教美育教室改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2教中楼一楼展厅装修工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
1 | 011210002001 | 金属隔断 | 石膏板隔断（曲面）： 1、双面单层12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚阻燃板基层打底 4、配套轻钢龙骨或钢龙骨框架，并在顶部加固受力，满足壁挂LED屏幕受力要求 | m2 | 20.70
2 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆墙面： 1、乳胶漆二遍 2、批刮腻子二遍找平 | m2 | 41.40
3 | 011210006001 | 其他隔断 | 渐变色铝格栅装饰隔断 | m2 | 11.35
4 | 011207001004 | 墙面装饰板 | lgog灯箱： 1、尺寸：半径600mm 2、灯箱制作，定制lgog软膜 3、满足业主使用要求光源 | 个 | 1
|  | 天棚工程 |  |  | 0
5 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、配套轻钢龙骨，含设备开孔、灯带留缝、检修孔制作与安装等 | m2 | 51.36
6 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚阻燃板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 9.05
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2教中楼一楼展厅装修工程-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆吊顶： 1、乳胶漆二遍 2、批刮腻子二遍找平 | m2 | 60.41
8 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 铝板吊顶： 1、蓝色镜面覆膜铝板贴面 2、15mm厚阻燃板基层 3、配套轻钢龙骨 | m2 | 99.18
9 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 镜面不锈钢板吊顶（下挂装置）： 1、镜面不锈钢板贴面 2、15mm厚阻燃板基层 3、配套轻钢龙骨 | m2 | 11.32
10 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 软膜吊顶： 1、定制透光软膜，专用卡件固定 2、15mm厚阻燃板基层灯箱制作 3、配套龙骨基层 4、满足业主使用要求的光源 | m2 | 28.27
|  | 其他 |  |  | 0
11 | 01B010 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、隔墙拆除、墙面装饰拆除、吊顶部分拆除、以及相应管线、设备等拆除，拆除至满足设计改造要求 2、建筑垃圾现场清理、外运、处置等，投标单位根据处置市场处置费用并结合自身情况综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学校舍改造提升工程（七教美育教室改造和2教中楼一楼展厅装修工程）
单位工程及专业工程名称:2教中楼一楼展厅装修工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006002 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | 项 | 1
2 | 01B011 | 其他技术措施费 | 现场成品保护、材料搬运、施工围挡、警示牌等相关技术措施费用，投标单位根据自身情况综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2教中楼一楼展厅装修工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程 |  |  | 0
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.照明配电箱 AL 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
2 | 030411001010 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 24.00
3 | 030411001011 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG32 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 50.00
4 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 74.10
5 | 030413001003 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 44.46
6 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 44.46
7 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-2.5 | m | 312.30
8 | 030411004008 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-6 | m | 150.00
9 | 030412004003 | 装饰灯 | 环形吊装灯（选样） | 套 | 1
10 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.轨道射灯安装 2.光源安装 | 套 | 16
11 | 030412004005 | 装饰灯 | 射灯轨道安装 | 米 | 18.50
12 | 030412004006 | 装饰灯 | 灯带 LED | m | 139.80
13 | 030404034006 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2教中楼一楼展厅装修工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030404035003 | 插座 | 五孔插座安装 h=0.5m | 个 | 2
15 | 030411006004 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 18
16 | 030411006005 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 5
17 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
|  | 弱电部分 |  |  | 0
18 | 030411001013 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 33.00
19 | 030502005003 | 双绞线缆 | 五类屏蔽双绞线 UTP-5e | m | 35.00
20 | 030502012003 | 信息插座 | 网线接入插口 | 个 | 1
21 | 030411006006 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 1
合计

## 4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学校舍改造提升工程（七教美育教室改造和2教中楼一楼展厅装修工程）
单位工程及专业工程名称:2教中楼一楼展厅装修工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计