## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区玻璃温室与塑料养护大棚迁建工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区玻璃温室与塑料养护大棚迁建工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0109120071 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | t
3 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块
4 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3
5 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
6 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
7 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3
8 | 0605120011 | 钢化玻璃 | δ5 | m2
9 | 0909120027 | 阳光板 | 8mm | m2

## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  | 0
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、地梁土方，深1米内 2、土方类别自行考虑 | m3 | 110.55
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、独立基础土方，深2.5米 2、土方类别自行考虑 | m3 | 1122.48
3 | 010103001001 | 回填方 | 就地回填土夯实 | m3 | 1131.93
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土外运，运距自行考虑 | m3 | 104.76
|  | 砌筑工程 |  |  | 0
5 | 010401001001 | 砖基础 | MU20混凝土实心砖基础，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.16
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 240厚页岩多孔砖墙，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 29.19
7 | 010507001001 | 坡道 | 素土夯实 80厚碎石垫层 200厚C25砼浇捣 30厚1：2水泥砂浆抹面，锯齿形面层 沥青砂浆嵌缝 | m2 | 15.00
8 | 010507001002 | 散水 | 砼散水、沥青砂浆嵌缝 | m2 | 70.80
9 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 砖基础20厚防水砂浆防潮层 | m2 | 6.32
10 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 6
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
11 | 010501001001 | 垫层 | C15商品混凝土垫层 | m3 | 20.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010501003001 | 独立基础 | C25商品混凝土独立基础 | m3 | 21.20
13 | 010501002001 | 带形基础 | C25商品混凝土带形基础 | m3 | 10.40
14 | 010503001001 | 基础梁 | C25商品混凝土地梁 | m3 | 13.64
15 | 010502001001 | 矩形柱 | C25商品混凝土短柱 | m3 | 31.35
16 | 010502001002 | 矩形柱 | C25商品混凝土柱 | m3 | 1.45
17 | 010503004001 | 圈梁 | C25商品混凝土圈梁 | m3 | 5.99
18 | 010505003001 | 平板 | C25商品混凝土平板 | m3 | 4.19
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | HPB300钢筋 | t | 2.200
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | HRB400钢筋 | t | 5.802
21 | 010516002001 | 预埋铁件 | 埋件，刷油漆 | t | 2.293
22 | 010516001001 | 螺栓 | M20锚栓，Q235－BF，L＝800 上下－20*80*80垫板 | 套 | 200
23 | 010507007001 | 其他构件 | C30无收缩砼灌浆（掺铁屑） | m3 | 1.25
24 | 010507007002 | 其他构件 | 柱脚C10素砼包裹 | m3 | 3.12
|  | 墙、柱面装饰 |  |  | 0
25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 砖基础双面水泥砂浆粉刷 | m2 | 28.00
26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 砖墙面20厚1：3水泥砂浆粉刷 | m2 | 331.58
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙批腻子，外墙涂料面 | m2 | 135.64
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 批腻子，内墙乳胶漆一底二度 | m2 | 100.50
|  | 湿帘池 |  |  | 0
29 | 010501001002 | 垫层 | C15商品混凝土垫层 | m3 | 0.60
30 | 010501004001 | 满堂基础 | C25商品混凝土水池底板 | m3 | 0.80
31 | 010401003001 | 实心砖墙 | 240厚MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 2.57
32 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:3水泥砂浆墙面粉刷 | m2 | 21.08
33 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | HRB400钢筋 | t | 0.150
34 | 010512001001 | 平板 | 100厚水池预制盖板，内配钢筋，含制作、安装、模板等 | m2 | 3.74
|  | 排水 |  |  | 0
35 | 01B002 | 砖砌雨水井 | 500*400*750砖砌雨水井，树脂复合盖板,四周包5#角铁 含主体、土方等 | 座 | 18
36 | 040501004001 | 塑料管 | De300HDPE双壁波纹排水管，橡胶接口 | m | 74.00
37 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖土方 | m3 | 68.28
38 | 040103001001 | 回填方 | 回填压实 | m3 | 40.00
39 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方外运 | m3 | 28.30
主体钢结构
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 01B003 | 主体钢结构拆除、搬运、安装 | 主体钢结构拆除、搬运、安装： 1、中立柱、边侧副立柱、桁架、围檩、人字梁、纵梁、短立柱、内拉幕梁、天沟和天沟托架等主体钢结构保护性拆除、搬运至指定位置、安装、调试、检测 2、拆除损耗、拆除后检测（若不合格则修复或换新）、搬运机械台班等综合考虑在内 3、含保护性拆除、搬运、安装等全过程的人工、材料、机械 4、工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
门厅
41 | 01B004 | 移门拆除、搬运、安装 | 移门拆除、搬运、安装： 1、移门玻璃、门框、五金、电动感应装置等移门构件保护性拆除、搬运至指定位置、安装、调试、检测 2、拆除损耗、拆除后检测（若不合格则修复或换新）、搬运机械台班等综合考虑在内 3、含保护性拆除、搬运、安装等全过程的人工、材料、机械 4、工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
交错项开窗机构装置
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 01B005 | 交错项开窗机构装置拆除、搬运、安装 | 交错项开窗机构装置拆除、搬运、安装： 1、减速电机、联轴器、电机底座、交错齿轮和齿条、齿条推杆接头、传动轴和焊合接头、轴承座、推杆支座、推杆、滚轮支座、支撑臂、标准件等交错项开窗机构装置保护性拆除、搬运至指定位置、安装、调试、检测 2、拆除损耗、拆除后检测（若不合格则修复或换新）、搬运机械台班等综合考虑在内 3、含保护性拆除、搬运、安装等全过程的人工、材料、机械 4、工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
湿帘外翻窗机构装置
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 01B006 | 湿帘外翻窗机构装置拆除、搬运、安装 | 湿帘外翻窗机构装置拆除、搬运、安装： 1、减速电机、外翻窗立柱、传动轴、减速机座、传动轴座、齿轮、齿条等湿帘外翻窗机构装置保护性拆除、搬运至指定位置、安装、调试、检测 2、拆除损耗、拆除后检测（若不合格则修复或换新）、搬运机械台班等综合考虑在内 3、含保护性拆除、搬运、安装等全过程的人工、材料、机械 4、工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
覆盖材料
44 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 8mm阳光板和相关安装辅材换新、安装 | m2 | 1116.00
45 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 5mm厚钢化玻璃和相关安装辅材换新、安装 | m2 | 273.20
46 | 010901004002 | 玻璃钢屋面 | 原5mm厚钢化玻璃和相关安装辅材安装 | m2 | 273.20
外遮阳部分
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 01B007 | 外遮阳部分拆除、搬运、安装 | 外遮阳部分拆除、搬运、安装： 1、立柱、横梁、纵梁、剪刀撑、减速电机、联轴器、电机固定座、A型拉幕齿轮和齿条、齿条推杆接头、传动轴、焊合接头、推杆、动幕杆、支撑滚轮等外遮阳部分保护性拆除、搬运至指定位置、安装、调试、检测 2、拆除损耗、拆除后检测（若不合格则修复或换新）、搬运机械台班等综合考虑在内 3、含保护性拆除、搬运、安装等全过程的人工、材料、机械 4、工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
48 | 01B008 | 外遮阳部分换新安装 | 外遮阳部分换新安装： 1、剪刀撑兰花、推杆动夹头、拉幕杆夹头、LS托幕线、遮阳网和挂钩、上导向夹、下导向夹、压膜卡、扎带等外遮阳部分换新、安装、调试、检测 2、工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
内遮阳部分
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 01B009 | 内遮阳部分拆除、搬运、安装 | 内遮阳部分拆除、搬运、安装： 1、减速电机、联轴器、电机固定座、A型拉幕齿轮和齿条、齿条推杆接头、传动轴、焊合接头、推杆、动幕杆、支撑滚轮等内遮阳部分保护性拆除、搬运至指定位置、安装、调试、检测 2、拆除损耗、拆除后检测（若不合格则修复或换新）、搬运机械台班等综合考虑在内 3、含保护性拆除、搬运、安装等全过程的人工、材料、机械 4、工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
50 | 01B010 | 内遮阳部分换新安装 | 内遮阳部分换新安装： 1、推杆动夹头、拉幕杆夹头、LS托幕线、遮阳网和挂钩、上导向夹、下导向夹、压膜卡、扎带等内遮阳部分换新、安装、调试、检测 2、工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
湿帘降温系统
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 01B011 | 湿帘降温系统拆除、搬运、安装 | 湿帘降温系统拆除、搬运、安装： 1、风机、风机横档、环流风机等湿帘降温系统保护性拆除、搬运至指定位置、安装、调试、检测 2、拆除损耗、拆除后检测（若不合格则修复或换新）、搬运机械台班等综合考虑在内 3、含保护性拆除、搬运、安装等全过程的人工、材料、机械 4、工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
52 | 01B012 | 湿帘降温系统换新安装 | 湿帘降温系统换新安装： 1、湿帘水池、湿帘、环流风机、循环系统、过滤器、潜水泵、UPVC胶水、生料带、管箍等湿帘降温系统换新、安装、调试、检测 2、工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
铝合金型材
53 | 01B013 | 温室专用配套铝合金型材 | 温室专用配套铝合金型材，工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
配电系统部分
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 01B014 | 配电系统 | 配线、配管、桥架、接线盒、开关、插座等配电系统相关构件，工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
55 | 01B015 | 电气柜拆除、搬运、安装 | 电气柜拆除、搬运、安装 | 个 | 1
其他部分
56 | 01B016 | 其他标准件、辅材 | 清单未描述到位的标准件、设备等，密封胶、垫片、密封条、毛刷等辅材，满足业主对玻璃温室的使用要求，工程量按首层建筑面积计入，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | m2 | 1039.42
57 | 01B017 | 技术措施费 | 技术措施费： 1、大型机械进出场费、机械台班使用费、施工围挡、沿路的校园环境成品保护等技术措施费 2、投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | 项 | 1
58 | 01B018 | 其他拆除 | 其他拆除： 1、原玻璃温室和大棚进行拆除，拆除至满足业主使用要求，部分拆除材料残值回收以料抵工考虑在内。 2、建筑垃圾清理、搬运、装车、外运、消纳处置等，投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区玻璃温室与塑料养护大棚迁建工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011702001001 | 基础 | 现浇砼基础垫层模板 | m2 | 28.51
2 | 011702001002 | 基础 | 现浇砼独立基础模板 | m2 | 55.22
3 | 011702001003 | 基础 | 有梁式条形基础 | m2 | 32.00
4 | 011702005001 | 基础梁 | 地梁 | m2 | 91.00
5 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 49.94
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 构造柱、柱模板 | m2 | 276.00
7 | 011702016001 | 平板 | 现浇砼平板模板 | m2 | 34.94
8 | 011701001001 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | m2 | 1039.42
合计