## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-1-1 【不含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
(四) | 税金{［(一)+(二)+(三)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块
2 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
3 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
4 | 0605120017 | 钢化玻璃 | δ12 | m2
5 | 0701120035 | 浅灰色瓷砖 | 300×600×9 | m2
6 | 0705120005 | 浅灰色柔光砖 | 300×300×9 | m2
7 | 0705120011 | 浅灰色柔光砖 | 600×600×9 | m2
8 | 0723120017 | 实木复合地板 | 1210*156*156 | m2
9 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
10 | 0905120047 | 铝合金扣板 | 300×300 | m2
11 | 1101120045 | 白色木门 |  | m2
12 | 1103120015 | 钢制防盗门 |  | m2
13 | 1109120215 | 铝合金断桥隔热固定窗 | 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2
14 | 1109120241 | 铝合金断桥隔热平开窗 | 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2
15 | 1725330055~1 | 室内PP-R冷水管（热熔连接） | DN15 | m
16 | 1725330055~1 | 室内PP-R热水管（热熔连接） | DN15 | m
17 | 1725330055~2 | 室内PP-R冷水管（热熔连接） | DN20 | m
18 | 1725330123~1 | 室内PVC-U 废水管（粘接） | DN50 | m
19 | 1725330123~2 | 塑料排水管 | DN75 | m
20 | 1725330123~3 | 室内PVC-U 污水管（粘接） | DN100 | m
21 | 1725330123~5 | PVC-U 加筋管 | DN200 | m
22 | 2115120013~1 | 连体坐便器 |  | 个
23 | 2500120001~1 | LED节能型灯具 20W 吸顶 |  | 套
24 | 2500120001~1 | 圆形LED筒灯安装 |  | 套
25 | 2605120033~1 | 三联双控开关 |  | 只
26 | 2605120033~1 | 单联单控开关 |  | 只
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
27 | 2605120033~1 | 双联双控开关 |  | 只
28 | 2605120033~1 | 插座开关 |  | 只
29 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BV4 | m
30 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR2.5 | m
31 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m
32 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR4 | m
33 | 2801330075~1 | 超六类屏蔽双绞线 | CAT6 UTP | m
34 | 2906120285~2 | 刚性阻燃管 | PVC20 | m
35 | 2906120285~2 | 刚性阻燃管 | PC20 | m
36 | 2906120285~2 | 刚性阻燃管 | PC20 | m
37 | 2906120285~3 | 刚性阻燃管 | PC25 | m
38 | 2906120285~4 | 刚性阻燃管 | PC32 | m

## 表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程
单位工程名称:2#东101室（教授用房）
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除工程 |  |  | 0
1 | 01B001 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、原厨房墙砖及台板和卫生间墙面瓷砖拆除 2、原室内客厅、卧室地板和卫生间地面瓷砖拆除 3、原卫生间顶面拆除、洁具水管拆除 4、原顶面墙面全部铲除至水泥砂浆层 5、原门窗（含进户门）拆除 6、隔墙拆除、凿墙洞、设备安装拆除、各类管线拆除等其他需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 7、需利旧的家具、设备等拆除、搬运至甲方指定位置保存 8、拆除后破损处零星修补 9、含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用，包干使用，不再另外发生 | 项 | 1
|  | 新建隔墙 |  |  | 0
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 卫生间管笼： 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240×115×53 MU10 2、墙体类型：包管墙，墙厚1/4标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：专用配套砌筑砂浆 | m3 | 0.21
3 | 011001003001 | 隔音棉墙面 | 卫生间管笼处满贴隔音棉 | m2 | 4.19
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 新建轻质砖墙： 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 2、墙体类型：120mm厚隔墙 3、砂浆强度等级：专用配套砌筑砂浆 4、底部标准砖垫底3匹 | m3 | 2.33
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 新建轻质砖墙： 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 2、墙体类型：240mm厚隔墙 3、砂浆强度等级：专用配套砌筑砂浆 4、底部标准砖垫底3匹 | m3 | 1.46
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面20mm厚一般抹灰 | m2 | 59.41
7 | 01B002 | 过梁 | 新建过梁，含混凝土、钢筋、模板搭拆等综合考虑 | 根 | 3
|  | 次卧1 |  |  | 0
8 | 011104002001 | 实木复合地板 | 实木复合地板地面： 1、1210*156*15实木复合地板 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 13.12
9 | 011102001001 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 成品地板配套木质踢脚线 高80mm | m | 13.75
11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 36.43
12 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门洞尺寸：850*2200 2、门扇材质：白色木门 3、门套及门套线材质：白色木门配套门套、阻燃板基层、阻燃木龙骨 4、含门锁、合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金移窗（C型）： 1、窗代号及洞口尺寸：C型窗 2710*1480 2、框、扇材质：1.4厚隔热断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 4、含窗五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
14 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（竖向200mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m | 2.71
15 | 011502004001 | 石膏装饰线 | 顶面100*100mm石膏装饰线 | m | 13.88
16 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 13.66
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 次卧2 |  |  | 0
17 | 011104002002 | 实木复合地板 | 实木复合地板地面： 1、1210*156*15实木复合地板 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 15.48
18 | 011102001002 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.11
19 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 成品地板配套木质踢脚线 高80mm | m | 15.08
20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 39.98
21 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门洞尺寸：900*2200 2、门扇材质：白色木门 3、门套及门套线材质：白色木门配套门套、阻燃板基层、阻燃木龙骨 4、含门锁、合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金移窗（C型）： 1、窗代号及洞口尺寸：C型窗 2710*1480 2、框、扇材质：1.4厚隔热断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 4、含窗五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
23 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（竖向200mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m | 2.71
24 | 011502004002 | 石膏装饰线 | 顶面100*100mm石膏装饰线 | m | 15.25
25 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 16.02
|  | 主卧 |  |  | 0
26 | 011104002003 | 实木复合地板 | 实木复合地板地面： 1、1210*156*15实木复合地板 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 18.44
27 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、600*600*9浅灰色柔光砖，干混砂浆铺贴 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 3.27
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水： 1、平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、含地面翻上300mm 3、含闭水试验 | m2 | 7.16
29 | 011502001001 | 金属装饰线 | 地面枪灰色不锈钢嵌缝20mm宽 | m | 1.19
30 | 011102001003 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.12
31 | 011105005003 | 木质踢脚线 | 成品地板配套木质踢脚线 高80mm | m | 24.25
32 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 49.36
33 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600*9浅灰色瓷砖墙面，干混砂浆皮特 2、水泥砂浆找平 | m2 | 18.31
34 | 010801002003 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门洞尺寸：1000*2200 2、门扇材质：白色木门 3、门套及门套线材质：白色木门配套门套、阻燃板基层、阻燃木龙骨 4、含门锁、合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金移窗（D型）： 1、窗代号及洞口尺寸：D型窗 2550*1380 2、框、扇材质：1.4厚隔热断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 4、含窗五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
36 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（竖向200mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m | 3.55
37 | 011502004003 | 石膏装饰线 | 顶面100*100mm石膏装饰线 | m | 20.86
38 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 22.42
39 | 011505001001 | 洗衣台 | 洗衣台： 1、石材台面、挡水板 2、深灰色木饰面、阻燃板基层制厨房低柜，含柜门铰链、柜门暗拉手、五金、按设备尺寸开孔等其他所有相关配件齐全 3、含台盆（配件、配管等齐全）、搓衣石板等 4、尺寸：高600mm宽500mm，具体要求详见图纸 | m2 | 1.22
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011505002001 | 晒衣杆 | 晒衣杆： 1.材料品种、规格、品牌、颜色:直径25mm不锈钢管，壁厚1mm，下挂0.6m. 2.支架、配件品种、规格：根据选样确定 | m | 3.00
|  | 客厅、餐厅 |  |  | 0
41 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、600*600*9浅灰色柔光砖，干混砂浆铺贴 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 45.08
42 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 成品黑色不锈钢踢脚线 高40mm | m | 30.28
43 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 84.94
44 | 010802004001 | 防盗门 | 钢制防盗门： 1、洞口尺寸：940*2200 2、门框、扇材质：钢制防盗门 3、门套及门套线材质：钢制防盗门配套门套及门套线 4、含合页、五金、电子锁安装等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金移窗（B型）： 1、窗代号及洞口尺寸：B型窗 2360*1480 2、框、扇材质：1.4厚隔热断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 4、含窗五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
46 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（竖向200mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m | 3.94
47 | 011502004004 | 石膏装饰线 | 顶面100*100mm石膏装饰线 | m | 43.85
48 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 45.87
|  | 厨房 |  |  | 0
49 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、300*300*9浅灰色柔光砖，干混砂浆铺贴 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 7.01
50 | 011102001004 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.36
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水： 1、平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、含地面翻上300mm 3、含闭水试验 | m2 | 10.15
52 | 011204003002 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600*9浅灰色瓷砖墙面，干混砂浆皮特 2、水泥砂浆找平 | m2 | 22.55
53 | 011210003001 | 玻璃隔断（移门） | 成品玻璃厨房移门： 1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃 3、含移门轨道、滑轮、嵌缝塞口材料、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 3.30
54 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金移窗（A型）： 1、窗代号及洞口尺寸：A型窗 1400*1480 2、框、扇材质：1.4厚隔热断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 4、含窗五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
55 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、300*300铝扣板 2、配套轻钢龙骨 | m2 | 7.01
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011501009001 | 厨房低柜 | 厨房低柜： 1、石英石台面、挡水板 2、米色木饰面、阻燃板基层制厨房低柜，含柜门铰链、柜门暗拉手、五金、按设备尺寸开孔等其他所有相关配件齐全 3、尺寸：高950mm宽600mm，具体要求详见图纸 | m | 5.49
57 | 011501010001 | 厨房吊柜 | 厨房吊柜： 1、米色木饰面、阻燃板基层制厨房低柜，含柜门铰链、柜门暗拉手、五金、按设备尺寸开孔等其他所有相关配件齐全 2、尺寸：高800mm宽350mm，具体要求详见图纸 | m | 4.62
|  | 公卫 |  |  | 0
58 | 011102003004 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、300*300*9浅灰色柔光砖，干混砂浆铺贴 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 3.64
59 | 011102001005 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.10
60 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水： 1、平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、两遍 3、含闭水试验 | m2 | 3.74
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 011204003003 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600*9浅灰色瓷砖墙面，干混砂浆皮特 2、水泥砂浆找平 | m2 | 16.79
62 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 墙面防水： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、1.8m高，二遍 | m2 | 12.47
63 | 011210003002 | 玻璃隔断（移门） | 成品玻璃卫浴移门隔断： 1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃 3、含移门轨道、滑轮、嵌缝塞口材料、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 4.61
64 | 010801002004 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门洞尺寸：800*2200 2、门扇材质：白色木门 3、门套及门套线材质：白色木门配套门套、阻燃板基层、阻燃木龙骨 4、含门锁、合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
65 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、300*300铝扣板 2、配套轻钢龙骨 | m2 | 3.64
66 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 带金属框镜面玻璃安装，金属立杆固定于墙面 | m2 | 0.70
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 011505001002 | 洗漱台 | 洗漱台： 1、石材台面、挡水板 2、深灰色木饰面、阻燃板基层制厨房低柜，含柜门铰链、柜门暗拉手、五金、按设备尺寸开孔等其他所有相关配件齐全 3、尺寸：高600mm宽500mm，具体要求详见图纸 | m2 | 0.85
68 | 011505006001 | 毛巾杆(架） | 毛巾架： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 套 | 1
69 | 011505006002 | 卫浴用品搁置架 | 卫浴用品搁置架： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 套 | 1
70 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 个 | 1
71 | 011505008002 | 厕刷架 | 厕刷架（含刷子）： 1、底座玻璃 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 个 | 1
|  | 主卫 |  |  | 0
72 | 011102003005 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、300*300*9浅灰色柔光砖，干混砂浆铺贴 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 3.72
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 011102001006 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.10
74 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水： 1、平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、两遍 3、含闭水试验 | m2 | 3.82
75 | 011204003004 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600*9浅灰色瓷砖墙面，干混砂浆皮特 2、水泥砂浆找平 | m2 | 17.32
76 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 墙面防水： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、1.8m高，二遍 | m2 | 12.87
77 | 011210003003 | 玻璃隔断（移门） | 成品玻璃卫浴移门隔断： 1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃 3、含移门轨道、滑轮、嵌缝塞口材料、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 4.32
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 010801002005 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门洞尺寸：800*2200 2、门扇材质：白色木门 3、门套及门套线材质：白色木门配套门套、阻燃板基层、阻燃木龙骨 4、含门锁、合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
79 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、300*300铝扣板 2、配套轻钢龙骨 | m2 | 3.72
80 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 带金属框镜面玻璃安装，金属立杆固定于墙面 | m2 | 0.78
81 | 011505001003 | 洗漱台 | 洗漱台： 1、石材台面、挡水板 2、深灰色木饰面、阻燃板基层制厨房低柜，含柜门铰链、柜门暗拉手、五金、按设备尺寸开孔等其他所有相关配件齐全 3、尺寸：高600mm宽500mm，具体要求详见图纸 | m2 | 2.03
82 | 011505006003 | 毛巾杆(架） | 毛巾架： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 套 | 1
83 | 011505006004 | 卫浴用品搁置架 | 卫浴用品搁置架： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 套 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 011505008003 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 个 | 1
85 | 011505008004 | 厕刷架 | 厕刷架（含刷子）： 1、底座玻璃 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 个 | 1
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 施工用脚手架搭拆 | m2 | 110.65
2 | 01B003 | 其他技术措施费 | 现场文明施工、安全围护（围挡）并封闭施工措施、成品保护等措施费用和其他技术措施费，由投标人自行考虑 | 项 | 1
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.照明配电箱 ZBX1安装,距地1.5m嵌墙安装 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 | m | 65.60
3 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 155.00
4 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 75.00
5 | 030411004001 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 BV2.5 | m | 547.30
6 | 030411004002 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 BVR2.5 | m | 233.55
7 | 030411004003 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 BV4 | m | 170.00
8 | 030411004004 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 BVR4 | m | 85.00
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.圆形LED筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 3
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.LED节能型灯具 20W 吸顶 2.光源安装 | 套 | 7
11 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.集成LED扣板灯 20W 吸顶 2.光源安装 | 套 | 3
12 | 030404031001 | 小电器 | LED成品浴霸（配套开关）安装 2000W 吸顶 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 6
14 | 030404034002 | 照明开关 | 双联双控开关 | 个 | 4
15 | 030404034003 | 照明开关 | 三联双控开关 | 个 | 6
16 | 030404035001 | 插座 | 单相二极加三极安全插座（安全型）A86型 10A 250V,嵌墙距地0.3m | 个 | 10
17 | 030404035002 | 插座 | 单相二极加三极安全插座（安全型）A86型 10A 250V,嵌墙距地0.75m | 个 | 6
18 | 030404035003 | 插座 | 单相二极加三极安全型防溅插座（安全型）A86型 10A 250V,嵌墙距地1.3m | 个 | 2
19 | 030404035004 | 插座 | 单相二极加三极安全型防溅插座（安全型）（洗衣机专用）A86型 10A 250V,嵌墙距地1m | 个 | 1
20 | 030404035005 | 插座 | 单相二极加三极安全型防溅带开关插座（安全型）（卫生间专用）A86型 10A 250V,嵌墙距地1.3m | 个 | 2
21 | 030404035006 | 插座 | 单相二极加三极安全型防溅带开关插座（安全型）（厨房专用）A86型 10A 250V,嵌墙距地1.3m | 个 | 4
22 | 030404035007 | 插座 | 单相三极安全型防溅带开关插座（抽油烟机专用）A86型 10A 250V,嵌墙距地2m | 个 | 1
23 | 030404035008 | 插座 | 单相三极安全型防溅带开关插座（热水器专用）A86型 10A 250V,嵌墙距地2.3m | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030404035009 | 插座 | 单相三极安全型带开关插座（柜式空调专用）A86型 16A 250V,嵌墙距地0.3m | 个 | 1
25 | 030404035010 | 插座 | 单相三极安全型带开关插座（壁挂空调专用）A86型 16A 250V,嵌墙距地1.3m | 个 | 3
26 | 030404035011 | 插座 | 电视插座安装 | 个 | 8
27 | 030404035012 | 插座 | 冰箱插座 | 个 | 1
28 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 15
29 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 57
|  | 给排水系统 |  |  | 0
30 | 031001006001 | 塑料管 | 室内PP-R热水管（热熔连接） DN15 | m | 45.00
31 | 031208002001 | 管道绝热 | 热水管采用20mm橡塑保温 | m3 | 0.10
32 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内PP-R冷水管（热熔连接） DN15 2.管道消毒、冲洗 | m | 41.00
33 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内PP-R冷水管（热熔连接） DN20 2.管道消毒、冲洗 | m | 44.00
34 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀安装 DN15 | 个 | 4
35 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 止回阀安装 DN15 | 个 | 2
36 | 031001006004 | 塑料管 | 室内PVC-U 废水管（粘接）DN50 | m | 22.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 031001006005 | 塑料管 | 室内PVC-U 废水管（粘接）DN75 | m | 3.00
38 | 031001006006 | 塑料管 | 室内PVC-U 污水管（粘接）DN100 | m | 34.80
39 | 031001006007 | 塑料管 | 室内PVC-U 加筋管（粘接）DN200 | m | 13.00
40 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装DN50 | 个 | 5
41 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.台盆（含水龙头） 2.含给水配件、角阀及金属软接,水龙头及排水下接管等附件 | 组 | 2
42 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.厨房不锈钢洗涤盆（含水龙头） 2.含给水配件、角阀及金属软接,水龙头及排水下接管等附件 | 组 | 1
43 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器安装 2.含给水配件、角阀等附件 | 套 | 2
44 | 031004006001 | 大便器 | 1.坐式大便器安装 2.含给水配件、角阀及金属软接,水龙头及排水下接管等附件 | 套 | 2
45 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83 | 个 | 9
46 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 6
47 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）200 | 个 | 2
48 | 030817008001 | 套管制作安装 | 刚性防水套管制作、安装 DN100 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 03B001 | 封堵 | 原有孔洞的封堵及防水 | 个 | 27
50 | 03B002 | 污水井 | 成品污水井安装（含土方开挖等） | 套 | 1
51 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 室外排水管地面开挖及恢复 | m | 13.00
|  | 综合布线系统 |  |  | 0
52 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 弱电机柜安装（含8口交换机） | 台 | 1
53 | 030502005001 | 双绞线缆 | 超六类屏蔽双绞线 CAT6 UTP | m | 180.00
54 | 030411001004 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC32 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 3.00
55 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 150.00
56 | 030501008001 | 集线器 | 面板型无线AP(数据)信息点 | 套 | 1
57 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 数字电视点播数据插座 | 个 | 4
58 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 信息点位插座 | 个 | 1
59 | 030411006003 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 6
60 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
|  | 其他 |  |  | 0
61 | 03B003 | 开孔及防火封堵 | 本工程所有在建筑物的外立面、内墙、楼板上需开孔部分的开孔工作，管道等安装完毕后的防火防水封堵等产生的所有费用 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程
单位工程及专业工程名称:2#东101室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 2_表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程
单位工程名称:2#东501室（教授用房）
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除工程 |  |  | 0
1 | 01B004 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、原厨房墙砖及台板和卫生间墙面瓷砖拆除 2、原室内客厅、卧室地板和卫生间地面瓷砖拆除 3、原卫生间顶面拆除、洁具水管拆除 4、原顶面墙面全部铲除至水泥砂浆层 5、原门窗（含进户门）拆除 6、隔墙拆除、凿墙洞、设备安装拆除、各类管线拆除等其他需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 7、需利旧的家具、设备等拆除、搬运至甲方指定位置保存 8、拆除后破损处零星修补 9、含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用，包干使用，不再另外发生 | 项 | 1
|  | 新建隔墙 |  |  | 0
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 卫生间管笼： 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240×115×53 MU10 2、墙体类型：包管墙，墙厚1/4标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：专用配套砌筑砂浆 | m3 | 0.21
3 | 011001003002 | 隔音棉墙面 | 卫生间管笼处满贴隔音棉 | m2 | 4.19
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 010402001003 | 砌块墙 | 新建轻质砖墙： 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 2、墙体类型：120mm厚隔墙 3、砂浆强度等级：专用配套砌筑砂浆 4、底部标准砖垫底3匹 | m3 | 2.33
5 | 010402001004 | 砌块墙 | 新建轻质砖墙： 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 2、墙体类型：240mm厚隔墙 3、砂浆强度等级：专用配套砌筑砂浆 4、底部标准砖垫底3匹 | m3 | 1.46
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面20mm厚一般抹灰 | m2 | 59.41
7 | 01B005 | 过梁 | 新建过梁，含混凝土、钢筋、模板搭拆等综合考虑 | 根 | 3
|  | 次卧1 |  |  | 0
8 | 011104002004 | 实木复合地板 | 实木复合地板地面： 1、1210*156*15实木复合地板 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 13.12
9 | 011102001007 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011105005004 | 木质踢脚线 | 成品地板配套木质踢脚线 高80mm | m | 13.75
11 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 36.43
12 | 010801002006 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门洞尺寸：850*2200 2、门扇材质：白色木门 3、门套及门套线材质：白色木门配套门套、阻燃板基层、阻燃木龙骨 4、含门锁、合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
13 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金移窗（C型）： 1、窗代号及洞口尺寸：C型窗 2710*1480 2、框、扇材质：1.4厚隔热断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 4、含窗五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
14 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（竖向200mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m | 2.71
15 | 011502004005 | 石膏装饰线 | 顶面100*100mm石膏装饰线 | m | 13.88
16 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 13.66
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 次卧2 |  |  | 0
17 | 011104002005 | 实木复合地板 | 实木复合地板地面： 1、1210*156*15实木复合地板 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 15.48
18 | 011102001008 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.11
19 | 011105005005 | 木质踢脚线 | 成品地板配套木质踢脚线 高80mm | m | 15.08
20 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 39.98
21 | 010801002007 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门洞尺寸：900*2200 2、门扇材质：白色木门 3、门套及门套线材质：白色木门配套门套、阻燃板基层、阻燃木龙骨 4、含门锁、合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金移窗（C型）： 1、窗代号及洞口尺寸：C型窗 2710*1480 2、框、扇材质：1.4厚隔热断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 4、含窗五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
23 | 010810002006 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（竖向200mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m | 2.71
24 | 011502004006 | 石膏装饰线 | 顶面100*100mm石膏装饰线 | m | 15.25
25 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 16.02
|  | 主卧 |  |  | 0
26 | 011104002006 | 实木复合地板 | 实木复合地板地面： 1、1210*156*15实木复合地板 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 18.44
27 | 011102003006 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、600*600*9浅灰色柔光砖，干混砂浆铺贴 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 3.27
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水： 1、平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、含地面翻上300mm 3、含闭水试验 | m2 | 7.16
29 | 011502001002 | 金属装饰线 | 地面枪灰色不锈钢嵌缝20mm宽 | m | 1.19
30 | 011102001009 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.12
31 | 011105005006 | 木质踢脚线 | 成品地板配套木质踢脚线 高80mm | m | 24.25
32 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 49.36
33 | 011204003005 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600*9浅灰色瓷砖墙面，干混砂浆皮特 2、水泥砂浆找平 | m2 | 18.31
34 | 010801002008 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门洞尺寸：1000*2200 2、门扇材质：白色木门 3、门套及门套线材质：白色木门配套门套、阻燃板基层、阻燃木龙骨 4、含门锁、合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金移窗（D型）： 1、窗代号及洞口尺寸：D型窗 2550*1380 2、框、扇材质：1.4厚隔热断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 4、含窗五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
36 | 010810002007 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（竖向200mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m | 3.55
37 | 011502004007 | 石膏装饰线 | 顶面100*100mm石膏装饰线 | m | 20.86
38 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 22.42
39 | 011505001004 | 洗衣台 | 洗衣台： 1、石材台面、挡水板 2、深灰色木饰面、阻燃板基层制厨房低柜，含柜门铰链、柜门暗拉手、五金、按设备尺寸开孔等其他所有相关配件齐全 3、含台盆（配件、配管等齐全）、搓衣石板等 4、尺寸：高600mm宽500mm，具体要求详见图纸 | m2 | 1.22
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011505002002 | 晒衣杆 | 晒衣杆： 1.材料品种、规格、品牌、颜色:直径25mm不锈钢管，壁厚1mm，下挂0.6m. 2.支架、配件品种、规格：根据选样确定 | m | 3.00
|  | 客厅、餐厅 |  |  | 0
41 | 011102003007 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、600*600*9浅灰色柔光砖，干混砂浆铺贴 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 45.08
42 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 成品黑色不锈钢踢脚线 高40mm | m | 30.28
43 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 84.94
44 | 010802004002 | 防盗门 | 钢制防盗门： 1、洞口尺寸：940*2200 2、门框、扇材质：钢制防盗门 3、门套及门套线材质：钢制防盗门配套门套及门套线 4、含合页、五金、电子锁安装等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金移窗（B型）： 1、窗代号及洞口尺寸：B型窗 2360*1480 2、框、扇材质：1.4厚隔热断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 4、含窗五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
46 | 010810002008 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（竖向200mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 | m | 3.94
47 | 011502004008 | 石膏装饰线 | 顶面100*100mm石膏装饰线 | m | 43.85
48 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 45.87
|  | 厨房 |  |  | 0
49 | 011102003008 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、300*300*9浅灰色柔光砖，干混砂浆铺贴 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 7.01
50 | 011102001010 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.36
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 010904002006 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水： 1、平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、含地面翻上300mm 3、含闭水试验 | m2 | 10.15
52 | 011204003006 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600*9浅灰色瓷砖墙面，干混砂浆皮特 2、水泥砂浆找平 | m2 | 22.55
53 | 011210003004 | 玻璃隔断（移门） | 成品玻璃厨房移门： 1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃 3、含移门轨道、滑轮、嵌缝塞口材料、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 3.30
54 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金移窗（A型）： 1、窗代号及洞口尺寸：A型窗 1400*1480 2、框、扇材质：1.4厚隔热断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 4、含窗五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
55 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、300*300铝扣板 2、配套轻钢龙骨 | m2 | 7.01
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011501009002 | 厨房低柜 | 厨房低柜： 1、石英石台面、挡水板 2、米色木饰面、阻燃板基层制厨房低柜，含柜门铰链、柜门暗拉手、五金、按设备尺寸开孔等其他所有相关配件齐全 3、尺寸：高950mm宽600mm，具体要求详见图纸 | m | 5.49
57 | 011501010002 | 厨房吊柜 | 厨房吊柜： 1、米色木饰面、阻燃板基层制厨房低柜，含柜门铰链、柜门暗拉手、五金、按设备尺寸开孔等其他所有相关配件齐全 2、尺寸：高800mm宽350mm，具体要求详见图纸 | m | 4.62
|  | 公卫 |  |  | 0
58 | 011102003009 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、300*300*9浅灰色柔光砖，干混砂浆铺贴 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 3.64
59 | 011102001011 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.10
60 | 010904002007 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水： 1、平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、两遍 3、含闭水试验 | m2 | 3.74
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 011204003007 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600*9浅灰色瓷砖墙面，干混砂浆皮特 2、水泥砂浆找平 | m2 | 16.79
62 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 墙面防水： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、1.8m高，二遍 | m2 | 12.47
63 | 011210003005 | 玻璃隔断（移门） | 成品玻璃卫浴移门隔断： 1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃 3、含移门轨道、滑轮、嵌缝塞口材料、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 4.61
64 | 010801002009 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门洞尺寸：800*2200 2、门扇材质：白色木门 3、门套及门套线材质：白色木门配套门套、阻燃板基层、阻燃木龙骨 4、含门锁、合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
65 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、300*300铝扣板 2、配套轻钢龙骨 | m2 | 3.64
66 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 带金属框镜面玻璃安装，金属立杆固定于墙面 | m2 | 0.70
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 011505001005 | 洗漱台 | 洗漱台： 1、石材台面、挡水板 2、深灰色木饰面、阻燃板基层制厨房低柜，含柜门铰链、柜门暗拉手、五金、按设备尺寸开孔等其他所有相关配件齐全 3、尺寸：高600mm宽500mm，具体要求详见图纸 | m2 | 0.85
68 | 011505006005 | 毛巾杆(架） | 毛巾架： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 套 | 1
69 | 011505006006 | 卫浴用品搁置架 | 卫浴用品搁置架： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 套 | 1
70 | 011505008005 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 个 | 1
71 | 011505008006 | 厕刷架 | 厕刷架（含刷子）： 1、底座玻璃 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 个 | 1
|  | 主卫 |  |  | 0
72 | 011102003010 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、300*300*9浅灰色柔光砖，干混砂浆铺贴 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 3.72
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 011102001012 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、深灰色门槛石，干混砂浆铺贴，含石材六面刷保护液、镜面处理、切割、拼花等 2、C20细石混凝土找平，找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 0.10
74 | 010904002008 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水： 1、平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、两遍 3、含闭水试验 | m2 | 3.82
75 | 011204003008 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600*9浅灰色瓷砖墙面，干混砂浆皮特 2、水泥砂浆找平 | m2 | 17.32
76 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 墙面防水： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2、1.8m高，二遍 | m2 | 12.87
77 | 011210003006 | 玻璃隔断（移门） | 成品玻璃卫浴移门隔断： 1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃 3、含移门轨道、滑轮、嵌缝塞口材料、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 4.32
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 010801002010 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门洞尺寸：800*2200 2、门扇材质：白色木门 3、门套及门套线材质：白色木门配套门套、阻燃板基层、阻燃木龙骨 4、含门锁、合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
79 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、300*300铝扣板 2、配套轻钢龙骨 | m2 | 3.72
80 | 011505010004 | 镜面玻璃 | 带金属框镜面玻璃安装，金属立杆固定于墙面 | m2 | 0.78
81 | 011505001006 | 洗漱台 | 洗漱台： 1、石材台面、挡水板 2、深灰色木饰面、阻燃板基层制厨房低柜，含柜门铰链、柜门暗拉手、五金、按设备尺寸开孔等其他所有相关配件齐全 3、尺寸：高600mm宽500mm，具体要求详见图纸 | m2 | 2.03
82 | 011505006007 | 毛巾杆(架） | 毛巾架： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 套 | 1
83 | 011505006008 | 卫浴用品搁置架 | 卫浴用品搁置架： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 套 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 011505008007 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒： 1、304不锈钢 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 个 | 1
85 | 011505008008 | 厕刷架 | 厕刷架（含刷子）： 1、底座玻璃 2、详见建设单位、设计单位等选样确认后的样品 | 个 | 1
合计

## 4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 施工用脚手架搭拆 | m2 | 110.65
2 | 01B006 | 其他技术措施费 | 现场文明施工、安全围护（围挡）并封闭施工措施、成品保护等措施费用和其他技术措施费，由投标人自行考虑 | 项 | 1
合计

## 5_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程 |  |  | 0
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.照明配电箱 ZBX1安装,距地1.5m嵌墙安装 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
2 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 | m | 65.60
3 | 030411001007 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 155.00
4 | 030411001008 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 75.00
5 | 030411004005 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 BV2.5 | m | 547.30
6 | 030411004006 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 BVR2.5 | m | 233.55
7 | 030411004007 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 BV4 | m | 170.00
8 | 030411004008 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 BVR4 | m | 85.00
9 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.圆形LED筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 3
10 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.LED节能型灯具 20W 吸顶 2.光源安装 | 套 | 7
11 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.集成LED扣板灯 20W 吸顶 2.光源安装 | 套 | 3
12 | 030404031002 | 小电器 | LED成品浴霸（配套开关）安装 2000W 吸顶 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404034004 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 6
14 | 030404034005 | 照明开关 | 双联双控开关 | 个 | 4
15 | 030404034006 | 照明开关 | 三联双控开关 | 个 | 6
16 | 030404035013 | 插座 | 单相二极加三极安全插座（安全型）A86型 10A 250V,嵌墙距地0.3m | 个 | 10
17 | 030404035014 | 插座 | 单相二极加三极安全插座（安全型）A86型 10A 250V,嵌墙距地0.75m | 个 | 6
18 | 030404035015 | 插座 | 单相二极加三极安全型防溅插座（安全型）A86型 10A 250V,嵌墙距地1.3m | 个 | 2
19 | 030404035016 | 插座 | 单相二极加三极安全型防溅插座（安全型）（洗衣机专用）A86型 10A 250V,嵌墙距地1m | 个 | 1
20 | 030404035017 | 插座 | 单相二极加三极安全型防溅带开关插座（安全型）（卫生间专用）A86型 10A 250V,嵌墙距地1.3m | 个 | 2
21 | 030404035018 | 插座 | 单相二极加三极安全型防溅带开关插座（安全型）（厨房专用）A86型 10A 250V,嵌墙距地1.3m | 个 | 4
22 | 030404035019 | 插座 | 单相三极安全型防溅带开关插座（抽油烟机专用）A86型 10A 250V,嵌墙距地2m | 个 | 1
23 | 030404035020 | 插座 | 单相三极安全型防溅带开关插座（热水器专用）A86型 10A 250V,嵌墙距地2.3m | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030404035021 | 插座 | 单相三极安全型带开关插座（柜式空调专用）A86型 16A 250V,嵌墙距地0.3m | 个 | 1
25 | 030404035022 | 插座 | 单相三极安全型带开关插座（壁挂空调专用）A86型 16A 250V,嵌墙距地1.3m | 个 | 3
26 | 030404035023 | 插座 | 电视插座安装 | 个 | 8
27 | 030404035024 | 插座 | 冰箱插座 | 个 | 1
28 | 030411006004 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 15
29 | 030411006005 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 57
|  | 给排水系统 |  |  | 0
30 | 031001006008 | 塑料管 | 室内PP-R热水管（热熔连接） DN15 | m | 45.00
31 | 031208002002 | 管道绝热 | 热水管采用20mm橡塑保温 | m3 | 0.10
32 | 031001006009 | 塑料管 | 1.室内PP-R冷水管（热熔连接） DN15 2.管道消毒、冲洗 | m | 41.00
33 | 031001006010 | 塑料管 | 1.室内PP-R冷水管（热熔连接） DN20 2.管道消毒、冲洗 | m | 44.00
34 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀安装 DN15 | 个 | 4
35 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 止回阀安装 DN15 | 个 | 2
36 | 031001006011 | 塑料管 | 室内PVC-U 废水管（粘接）DN50 | m | 22.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 031001006012 | 塑料管 | 室内PVC-U 污水管（粘接）DN100 | m | 14.60
38 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装DN50 | 个 | 5
39 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.台盆（含水龙头） 2.含给水配件、角阀及金属软接,水龙头及排水下接管等附件 | 组 | 2
40 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.厨房不锈钢洗涤盆（含水龙头） 2.含给水配件、角阀及金属软接,水龙头及排水下接管等附件 | 组 | 1
41 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器安装 2.含给水配件、角阀等附件 | 套 | 2
42 | 031004006002 | 大便器 | 1.坐式大便器安装 2.含给水配件、角阀及金属软接,水龙头及排水下接管等附件 | 套 | 2
43 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83 | 个 | 9
44 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）200 | 个 | 2
45 | 03B004 | 封堵 | 原有孔洞的封堵及防水 | 个 | 27
|  | 综合布线系统 |  |  | 0
46 | 030501005002 | 插箱、机柜 | 弱电机柜安装（含8口交换机） | 台 | 1
47 | 030502005002 | 双绞线缆 | 超六类屏蔽双绞线 CAT6 UTP | m | 180.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030411001009 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC32 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 3.00
49 | 030411001010 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 150.00
50 | 030501008002 | 集线器 | 面板型无线AP(数据)信息点 | 套 | 1
51 | 030502004003 | 电视、电话插座 | 数字电视点播数据插座 | 个 | 4
52 | 030502004004 | 电视、电话插座 | 信息点位插座 | 个 | 1
53 | 030411006006 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 6
54 | Z030502022002 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
|  | 其他 |  |  | 0
55 | 03B005 | 开孔及防火封堵 | 本工程所有在建筑物的外立面、内墙、楼板上需开孔部分的开孔工作，管道等安装完毕后的防火防水封堵等产生的所有费用 | 项 | 1
合计

## 5_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区2023年高沙周转房改造工程
单位工程及专业工程名称:2#东501室（教授用房）-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计