## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区电子信息学院人才之家改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-1-1 【不含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电子信息学院人才之家改造工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
(四) | 税金{［(一)+(二)+(三)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电子信息学院人才之家改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电子信息学院人才之家改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0800120013 | 深色大理石窗台板 | 20mm厚 | m2
2 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
3 | 0901120047 | 耐火纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m2
4 | 0905120041 | 铝扣板 | 600*600 | m2
5 | 2500120001~1 | 600*600LED平板灯 250V 10A（嵌入式安装） |  | 套
6 | 2500120001~1 | φ80LED防眩筒灯 15W/36°/4000K（嵌入式安装） |  | 套
7 | 2500120001~1 | 射灯 15W/36°/4000K（轨道内嵌安装） |  | 套
8 | 2561120053~1 | 射灯轨道安装 |  | m
9 | 2906330001~2 | 砖、混凝土结构暗配管 | TC20 | m

## 表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电子信息学院人才之家改造工程
单位工程名称:电子信息学院人才之家改造
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、包括室内装饰地面、墙面、顶面基层、面层拆除、基层铲除、门窗拆除、隔墙拆除、凿墙洞、设备安装拆除、各类管线拆除等所有需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 2、拆除后破损处零星修补 3、含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用，包干使用 | 项 | 1
二层会议室
2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品1.2mm厚黑钛金不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 33.40
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍 2、批刮腻子2遍 | m2 | 97.66
4 | 010809004001 | 石材窗台板 | 石材窗台板： 1、20mm厚深色大理石窗台板，含石材刷六面保护液、磨边等 2、石材专用粘结剂，耐候胶密封 | m2 | 1.22
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、60系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆 4、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 70.54
6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、60系列轻钢龙骨、φ8钢筋吊杆 5、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 5.50
7 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、60系列轻钢龙骨、φ8钢筋吊杆 | m | 5.70
8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/裸顶： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、批刮腻子2遍 | m2 | 78.32
三层党建室、人才室、教工室
9 | 01B002 | 原有伸缩缝重做 | 原有伸缩缝铁皮更换，满足设计要求及业主使用要求 | m | 22.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙（120mm）： 1、双面双层12mm厚耐火纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、75型轻钢龙骨（内置100~200厚防火隔音岩棉） | m2 | 42.20
11 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：80*50窄边断桥隔热铝合金型材 2、玻璃品种、规格、颜色：6mm透明+6mm透明中空内置百叶钢化玻璃 3、含嵌缝、塞口材料、配件等齐全 | m2 | 88.02
12 | 01B003 | 成品过梁 | 成品过梁： 1、混凝土种类、强度：C25商品砼 2、过梁尺寸、配筋要求详见图纸 3、含模板、混凝土、钢筋、配件等齐全 | 根 | 4
13 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：BLM1524 1500*2400 2、门框、扇材质：断桥隔热铝合金型材 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 4、含门锁、地弹簧、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：BLM1224 1200*2400 2、门框、扇材质：断桥隔热铝合金型材 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 4、含门锁、地弹簧、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
15 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 可开启窗（下悬）： 1、门代号及洞口尺寸：C1008 1000*700 2、门框、扇材质：60系列断桥隔热铝合金型材 3、镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光LOW-E+12空气+6透明 4、含五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
16 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品1.2mm厚黑钛金不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 25.83
17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍 2、批刮腻子2遍 | m2 | 98.67
18 | 010809004002 | 石材窗台板 | 石材窗台板： 1、20mm厚深色大理石窗台板，含石材刷六面保护液、磨边等 2、石材专用粘结剂，耐候胶密封 | m2 | 1.11
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、600*600mm集成铝扣板，含铝收边条 2、60系列轻钢龙骨、φ8钢筋吊杆 3、大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2D18图集 | m2 | 59.40
20 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、60系列轻钢龙骨、φ8钢筋吊杆 | m | 6.00
21 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/裸顶： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、批刮腻子2遍 | m2 | 2.40
三层交流室
22 | 011210002002 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙（120mm）： 1、双面双层12mm厚耐火纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、75型轻钢龙骨（内置100~200厚防火隔音岩棉） | m2 | 2.39
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：80*50窄边断桥隔热铝合金型材 2、玻璃品种、规格、颜色：6mm透明+6mm透明中空内置百叶钢化玻璃 3、含嵌缝、塞口材料、配件等齐全 | m2 | 4.62
24 | 01B004 | 成品过梁 | 成品过梁： 1、混凝土种类、强度：C25商品砼 2、过梁尺寸、配筋要求详见图纸 3、含模板、混凝土、钢筋、配件等齐全 | 根 | 1
25 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：BLM1524 1500*2400 2、门框、扇材质：断桥隔热铝合金型材 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 4、含门锁、地弹簧、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
26 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品1.2mm厚黑钛金不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 20.31
27 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍 2、批刮腻子2遍 | m2 | 38.71
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、防水涂料3遍 2、批刮腻子2遍 | m2 | 30.76
29 | 010809004003 | 石材窗台板 | 石材窗台板： 1、20mm厚深色大理石窗台板，含石材刷六面保护液、磨边等 2、石材专用粘结剂，耐候胶密封 | m2 | 0.49
30 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、60系列轻钢龙骨、φ8钢筋吊杆 | m | 2.65
31 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/裸顶： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、批刮腻子2遍 | m2 | 20.27
五层会议室
32 | 011210002003 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙（120mm）： 1、双面双层12mm厚耐火纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、75型轻钢龙骨（内置100~200厚防火隔音岩棉） | m2 | 10.98
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：80*50窄边断桥隔热铝合金型材 2、玻璃品种、规格、颜色：6mm透明+6mm透明中空内置百叶钢化玻璃 3、含嵌缝、塞口材料、配件等齐全 | m2 | 33.32
34 | 01B005 | 成品过梁 | 成品过梁： 1、混凝土种类、强度：C25商品砼 2、过梁尺寸、配筋要求详见图纸 3、含模板、混凝土、钢筋、配件等齐全 | 根 | 4
35 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：BLM1024 1000*2400 2、门框、扇材质：断桥隔热铝合金型材 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 4、含门锁、地弹簧、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
36 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 可开启窗（下悬）： 1、门代号及洞口尺寸：C1008 1000*700 2、门框、扇材质：60系列断桥隔热铝合金型材 3、镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光LOW-E+12空气+6透明 4、含五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品1.2mm厚黑钛金不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 5.06
38 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍 2、批刮腻子2遍 | m2 | 26.67
39 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、600*600mm集成铝扣板，含铝收边条 2、60系列轻钢龙骨、φ8钢筋吊杆 3、大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2D18图集 | m2 | 16.85
六层档案室、实验室、办公室
40 | 011210002004 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙（120mm）： 1、双面双层12mm厚耐火纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、75型轻钢龙骨（内置100~200厚防火隔音岩棉） | m2 | 125.19
41 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：80*50窄边断桥隔热铝合金型材 2、玻璃品种、规格、颜色：6mm透明+6mm透明中空内置百叶钢化玻璃 3、含嵌缝、塞口材料、配件等齐全 | m2 | 61.54
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 01B006 | 成品过梁 | 成品过梁： 1、混凝土种类、强度：C25商品砼 2、过梁尺寸、配筋要求详见图纸 3、含模板、混凝土、钢筋、配件等齐全 | 根 | 5
43 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：BLM1024 1000*2400 2、门框、扇材质：断桥隔热铝合金型材 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 4、含门锁、地弹簧、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
44 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：黑色氟碳漆金属门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 隔热断桥铝合金窗： 1、门代号及洞口尺寸：C2115 2100*1500 2、门框、扇材质：60系列断桥隔热铝合金型材 3、镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光LOW-E+12空气+6透明 4、含五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
46 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品1.2mm厚黑钛金不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 42.60
47 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍 2、批刮腻子2遍 | m2 | 216.43
48 | 010809004004 | 石材窗台板 | 石材窗台板： 1、20mm厚深色大理石窗台板，含石材刷六面保护液、磨边等 2、石材专用粘结剂，耐候胶密封 | m2 | 0.39
49 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、600*600mm集成铝扣板，含铝收边条 2、60系列轻钢龙骨、φ8钢筋吊杆 3、大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2D18图集 | m2 | 70.51
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电子信息学院人才之家改造工程
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | 安全文明施工： 材料搬运上楼、现场文明施工、安全围护围挡、成品保护等措施费用自行考虑 | 项 | 1
2 | 011701006001 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | m2 | 238.71
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 二层强电部分 |  |  | 0
1 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 90.70
2 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 54.42
3 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 54.42
4 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 5.50
5 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配管 TC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 65.10
6 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 349.70
7 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 158.50
8 | 030404035001 | 插座 | 安全型二、三极单相插座 250V 10A | 个 | 12
9 | 030404034001 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 2
10 | 030404034002 | 照明开关 | 四联单控开关 | 个 | 1
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.φ80LED防眩筒灯 15W/36°/4000K（嵌入式安装） 2.光源安装 | 套 | 30
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.成品定制LED长条灯 15W/36°/4000K（嵌入式安装） 2.光源安装 | 套 | 6
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.射灯 15W/36°/4000K（轨道内嵌安装） 2.光源安装 | 套 | 24
14 | 030412004003 | 装饰灯 | 射灯轨道安装 | 米 | 26.00
15 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 60
16 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 15
|  | 三层强电部分 |  |  | 0
17 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 91.00
18 | 030413001002 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 54.60
19 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 54.60
20 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 17.60
21 | 030411001006 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配管 TC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 113.50
22 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 400.50
23 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 186.00
24 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 129.20
25 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-4 | m | 64.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030404035002 | 插座 | 安全型二、三极单相插座 250V 10A | 个 | 17
27 | 030404035003 | 插座 | 空调插座 | 个 | 4
28 | 030404034003 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 3
29 | 030404034004 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 1
30 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.600*600LED平板灯 250V 10A（嵌入式安装） 2.光源安装 | 套 | 10
31 | 030108006001 | 其他风机 | 300*300换气扇（嵌入式安装） | 台 | 1
32 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 10
33 | 030411006004 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 27
|  | 五层强电部分 |  |  | 0
34 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 32.00
35 | 030413001003 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 19.20
36 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 19.20
37 | 030411001008 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 4.50
38 | 030411001009 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配管 TC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 28.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 114.10
40 | 030411004008 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 50.50
41 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 36.00
42 | 030411004010 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-4 | m | 18.00
43 | 030404035004 | 插座 | 安全型二、三极单相插座 250V 10A | 个 | 3
44 | 030404035005 | 插座 | 空调插座 | 个 | 1
45 | 030404034005 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 1
46 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.600*600LED平板灯 250V 10A（嵌入式安装） 2.光源安装 | 套 | 4
47 | 030108006002 | 其他风机 | 300*300换气扇（嵌入式安装） | 台 | 1
48 | 030411006005 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 4
49 | 030411006006 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 5
|  | 六层强电部分 |  |  | 0
50 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 112.80
51 | 030413001004 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 67.68
52 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 67.68
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 030411001011 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 17.60
54 | 030411001012 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配管 TC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 146.50
55 | 030411004011 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 477.70
56 | 030411004012 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 220.90
57 | 030411004013 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 131.80
58 | 030411004014 | 配线 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-4 | m | 65.90
59 | 030404035006 | 插座 | 安全型二、三极单相插座 250V 10A | 个 | 16
60 | 030404035007 | 插座 | 空调插座 | 个 | 4
61 | 030404034006 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 3
62 | 030404034007 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 1
63 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.600*600LED平板灯 250V 10A（嵌入式安装） 2.光源安装 | 套 | 12
64 | 030108006003 | 其他风机 | 300*300换气扇（嵌入式安装） | 台 | 1
65 | 030411006007 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 12
66 | 030411006008 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 28
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-安装工程 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 弱电部分 |  |  | 0
67 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 472.80
68 | 030413001005 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 283.68
69 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 283.68
70 | 030411001014 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 81.00
71 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线 UTP CAT6 | m | 598.80
72 | 030502012001 | 信息插座 | 语音+因特网数据点（双口面板/86型底盒） | 个 | 15
73 | 030411006009 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 15
74 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电子信息学院人才之家改造工程
单位工程及专业工程名称:电子信息学院人才之家改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计