## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1701120181 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN150 | m
2 | 2641120027 | 单相二极加三极带开关安全插座 |  | 套
3 | 2801120885 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m
4 | 2801330075 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | m
5 | 2803330009 | WDZ-YJY22-4x120+1x70 |  | m
6 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
7 | 2927330007 | 强电槽盒 XQJ-C-200x100 |  | m
8 | B55111225 | 一层总配电配电箱1AP1 |  | 台

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑修缮工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
改造工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:轻质砖墙 2、墙体类型:240厚直形墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 4、综合考虑墙体内相关构造柱，圈过梁等设置，包括砌体拉结筋，植筋等相关费用，符合规范要求，结算不再另行计算 | m3 | 30.09
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:轻质砖墙 2、墙体类型:120厚直形墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 4、综合考虑墙体内相关构造柱，圈过梁等设置，包括砌体拉结筋，植筋等相关费用，符合规范要求，结算不再另行计算 | m3 | 10
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、新砌墙体双面20厚水泥砂浆抹灰，1:3水泥砂浆面；1:2.5水泥砂浆底 2、不同材料连接处用聚合物砂浆粘贴加强耐碱玻纤网格布，搭接宽度不小于300 | m2 | 417.42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、800*800防滑地砖 原地砖地面修补，要求和原地面砖平整度一致 2、综合考虑基层找平相关费用 | m2 | 72.18
5 | 010507001001 | 坡道 | 无障碍坡道 1、20厚水泥砂浆粘贴30厚剁斧花岗岩板 2、30厚1:3水泥砂浆找平 3、60厚C10混凝土 4、150厚MU20干铺石灌M2.5水泥砂浆 5、素土夯实 6、具体做法详见施工图 7、清单工程量按水平投影面积考虑计入，综合考虑侧边翻沿等石材增加工程量 | m2 | 7.25
6 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、φ50无障碍不锈钢扶手栏杆高900 2、包括相关预埋铁件，固定构件等 3、具体做法详见施工图 | m | 6
7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面修复，对原墙面零星粉刷损坏处层拆除后重新粉刷找平 | m2 | 24
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面修补处批腻子两遍 | m2 | 24
9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷白色无机涂料两遍 | m2 | 2959.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷两遍无机涂料（具体颜色参考现场原顶及图纸） | m2 | 1130.11
11 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚需修复处批腻子两遍 | m2 | 13
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、顶面扣600*600矿棉板修复，具体样式参考原矿棉板吊顶 | m2 | 18
13 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶修复，具体做法参考原石膏板吊顶，符合设计及业主要求 | m2 | 13
14 | 011302001003 | 吊顶天棚（侧面） | 1、9.5厚纸面石膏板面层，腻子两遍，白色无机涂料三遍 2、15厚阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨 4、包括板缝贴胶带点绣等 | m2 | 2.37
15 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚不锈钢踢脚线 2、9厘板基层防火处理 | m | 115.91
16 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、原墙裙上做不锈钢压条 | m | 23.58
17 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、地砖400X400浅灰色防滑瓷砖 2、20厚1:3水泥砂浆粘贴 3、找坡层符合现场要求 | m2 | 26.29
18 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、400*800玻化砖 2、专用粘结砂浆粘贴 | m2 | 105.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚300*300铝扣板 2、配套轻钢龙骨 | m2 | 26.29
20 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS聚合物防水层 | m2 | 26.29
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS聚合物防水层 | m2 | 105.1
22 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、洗漱台（台下盆）长1880高850，宽600 2、20MM爵士白大理石台面 3、镀锌角钢支架 4、9mm竹木纤维板台盆柜，含柜门 5、包括石材开孔、石材磨边、石材防护、面层处理等 6、具体做法详见施工图 | 个 | 1
23 | 01B001 | 台盆柜 | 1、备用洗漱台（台下盆）长1880高850，宽600 2、20MM爵士白大理石台面 3、镀锌角钢支架 4、9mm竹木纤维板台盆柜，含柜门 5、不含安装费用 | 个 | 2
24 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 5MM银镜 | m2 | 1.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间隔断15mm抗倍特板（含门） 2、包括制作、运输、安装、1mm黑色不锈钢踢脚线，配套置物板、挂衣钩、卫生纸盒及相关五金配件等 | m2 | 38.89
26 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、500宽1400高小便斗隔断15mm抗倍特板 2、包括制作运输安装，相关固定配件等 | m2 | 1.4
27 | 01B011 | 抗倍特置物板 | 1、120宽15mm抗倍特板置物板 2、包括制作运输安装，相关固定配件等 | m2 | 0.18
28 | 01B012 | 无障碍扶手（洗漱台） | 1、无障碍扶手（洗漱台） 2、包括制作运输安装，相关固定配件等 | 套 | 1
29 | 01B013 | 无障碍扶手（大便器） | 1、无障碍扶手（大便器） 2、包括制作运输安装，相关固定配件等 | 套 | 1
30 | 01B014 | 无障碍扶手（大便器靠墙） | 1、无障碍扶手（大便器靠墙） 2、包括制作运输安装，相关固定配件等 | 套 | 1
31 | 01B015 | 卫生纸盒 | 1、卫生纸盒 2、包括制作运输安装，相关固定配件等 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 01B016 | 挂衣钩 | 1、挂衣钩 2、包括制作运输安装，相关固定配件等 | 套 | 2
33 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、12厚纸面石膏板包墙面 2、包括配套附墙龙骨，板缝贴胶带点绣等 | m2 | 93.32
34 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料，一层封门洞处外墙做外墙涂料与原有外墙颜色一致 | m2 | 6
35 | 01B008 | 拆除清运 | 1、包括本项目剩余原有装饰面层及须要修复区域原有面层拆除 2、含垃圾临时堆放及清运运距自行考虑 3、具体内容及范围参考施工图及按现场实际，报价时充分考虑相关费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑修缮工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修工程
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 01B009 | 脚手架 | 1.包括本项目所有脚手架 支架相关措施费用，施工单位根据自身施工组织设计综合考虑相关报价 | 项 | 1
2 | 01B010 | 成品保护费 | 1、对施工现场内需要保护的财产、场地进行成品保护、恢复原状的费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：一层总配电配电箱1AP1安装（落地安装） 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.含基础槽钢及混凝土基础 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：一层集中应急照明分配装置1ALE1安装 TY-D-1.5KVA/DC36V，(蓄电池组持续工作时间不小于90min) 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：一层照明公共配电箱1ALG1安装 2.箱含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：一层照明分配电箱1AL1安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：一层照明分配电箱1AL2安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：一层照明分配电箱1AL3安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：一层照明分配电箱1AL4安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：一层照明分配电箱1AL5安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：一层照明分配电箱1AL6安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：一层照明分配电箱1AL7安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：二层照明分配电箱2AL1/2安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称：二层照明分配电箱2AL3安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称：二层照明分配电箱2AL4安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称：二层照明分配电箱2AL5安装 2.含箱内元器件、仪表等，具体详见图纸 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
15 | 030411001001 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管SC150 2.敷设方式：明敷，含接地 | m | 60
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030411001002 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管SC80 2.敷设方式：明敷，含接地 | m | 3.3
17 | 030411001003 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管SC20 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 100
18 | 030411001004 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG65 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 3.7
19 | 030411001005 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG50 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 33.3
20 | 030411001006 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG40 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 21.6
21 | 030411001007 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG32 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 2.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030411001008 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG25 2.敷设方式：明敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 1016.63
23 | 030411001009 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG20 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 156
24 | 030411001010 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG20 2.敷设方式：明敷，含接地 | m | 1028.33
25 | 030411001011 | 配管 | 1.电气配管：金属软管DN20 2.敷设方式：明敷，含接地 | m | 228.8
26 | 030411004001 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 4687.33
27 | 030411004002 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJR-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 1719.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030411004003 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJ-4 3.敷设方式：管内穿线 | m | 886.33
29 | 030411004004 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJR-4 3.敷设方式：管内穿线 | m | 443.17
30 | 030411004005 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJ-6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 199.2
31 | 030411004006 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJR-6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 49.8
32 | 030411004007 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJ-10 3.敷设方式：桥架、管内穿线 4.含铜端子制安 | m | 340
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030411004008 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJR-10 3.敷设方式：桥架、管内穿线 4.含铜端子制安 | m | 85
34 | 030411004010 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJR-16 3.敷设方式：桥架、管内穿线 4.含铜端子制安 | m | 250
35 | 030411004011 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJ-25 3.敷设方式：桥架、管内穿线 4.含铜端子制安 | m | 324.8
36 | 030411004012 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJR-25 3.敷设方式：桥架、管内穿线 4.含铜端子制安 | m | 26.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030411004013 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJ-35 3.敷设方式：桥架、管内穿线 4.含铜端子制安 | m | 675.2
38 | 030411004014 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJ-50 3.敷设方式：桥架、管内穿线 4.含铜端子制安 | m | 104.4
39 | 030411004015 | 配线 | 1.电气配线：多芯导线 2.规格型号：WDZN-RYJS-2x2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 174.62
40 | 030411004016 | 配线 | 1.电气配线：多芯导线 2.规格型号：WDZB1N-RYJSP-2X1.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 100
41 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆：铜芯 2.规格型号：WDZ-YJY22-4x120+1x70 3.敷设方式：管内穿线 | m | 60
42 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆：矿物电缆 2.规格型号：NG-A-3x4 3.敷设方式：管内穿线 | m | 3.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 4
44 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电矿物电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 2
45 | 030412001001 | 普通灯具 | 吸顶灯【甲供，只计安装费】 吸顶安装，含光源 | 套 | 2
46 | 030412004001 | 装饰灯 | 射灯20W【甲供，只计安装费】 含光源 | 套 | 12
47 | 030412004002 | 装饰灯 | 筒灯20W【甲供，只计安装费】 含光源 | 套 | 53
48 | 030412004003 | 装饰灯 | 壁挂应急灯(A型)【甲供，只计安装费】 DC36V 3W 含光源 | 套 | 4
49 | 030412004004 | 装饰灯 | 壁挂应急灯(A型)【甲供，只计安装费】 DC36V 6W 含光源 | 套 | 21
50 | 030412004005 | 装饰灯 | 楼层标志灯(A型)【甲供，只计安装费】 DC36V 1W(持续型) 含光源 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 030412004006 | 装饰灯 | 疏散指示灯(A型)【甲供，只计安装费】 DC36V 1W(持续型) 含光源 | 套 | 17
52 | 030412004007 | 装饰灯 | 安全出口(A型)【甲供，只计安装费】 DC36V 1W(持续型) 含光源 | 套 | 4
53 | 030412004008 | 装饰灯 | 疏散出口(A型)【甲供，只计安装费】 DC36V 1W(持续型) 含光源 | 套 | 4
54 | 030412005001 | 荧光灯 | 平板灯80W【甲供，只计安装费】 规格：600*600 含光源 | 套 | 67
55 | 030412005002 | 荧光灯 | 平板灯【甲供，只计安装费】 规格：740*1140 含光源 | 套 | 3
56 | 030412005003 | 荧光灯 | 线条灯【甲供，只计安装费】 规格：150*1200 含光源、吊具 | 套 | 65
57 | 030411003001 | 桥架 | 强电槽盒 XQJ-C-200x100 含配件 桥架接地 | m | 112.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支架制作安装 含除锈刷油 | kg | 136.46
59 | 030404035001 | 插座 | 单相二极加三极带开关安全插座 A86型 16A | 个 | 86
60 | 030404035003 | 插座 | 单相二极加三极安全型空调插座 A86型 10A | 个 | 12
61 | 030904003001 | 按钮 | 求助呼叫按钮 | 个 | 1
62 | 080605001001 | 广播设备 | 自带24V隔离变压器扬声器 | 套 | 1
63 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 6
64 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 12
65 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 14
66 | 030404034004 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 1
67 | 030404034005 | 照明开关 | 防水型三联单控开关 | 个 | 4
68 | 030404034006 | 照明开关 | 防水型双联单控开关 | 个 | 4
69 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质：钢制 | 个 | 159
70 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 379
71 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 防火玻璃挡烟垂壁 | m2 | 2.2
72 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2
弱电
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 030411003002 | 桥架 | 弱电槽盒 XQJ-C-200x100 含配件 桥架接地 | m | 121.13
74 | 030413001002 | 铁构件 | 桥架支架制作安装 含除锈刷油 | kg | 146.69
75 | 030501012001 | 交换机 | 24口交换机安装【甲供，只计安装费】 交换容量≥336Gbps；包转发率≥95Mpps； 24个10/100/1000M电口、4个万兆光口(兼容千兆光口)，1个Console配置口、1个USB配置接口、1个Reset键，固化交流电源； 含模块 | 台 | 1
76 | 030501012002 | 交换机 | 24口POE交换机安装【甲供，只计安装费】 交换容量≥336Gbps；包转发率≥95Mpps； 24个10/100/1000M POE电口、4个万兆光口(兼容千兆光口)，1个Console配置口、1个USB配置接口、1个Reset键，固化交流电源 含模块 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 030501012003 | 交换机 | 核心交换机安装【甲供，只计安装费】 固化32个10/100/1000M电接口，16个100/1000M光接口，4个万兆SFP+光口,1个业务扩展插槽，交换容量≥12.8Tbps，包转发率≥7200Mpps 含模块 | 台 | 1
78 | 030502001001 | 机柜、机架 | 42U机柜【甲供，只计安装费】 含接地 | 台 | 1
79 | 030502010001 | 配线架 | 48口配线架 含尾纤、耦合器等 | 个 | 2
80 | 030502010002 | 配线架 | 100对110配线架 | 个 | 1
81 | 030502010003 | 配线架 | 光纤配线架 | 个 | 1
82 | 030501009001 | 路由器 | 无线AP【甲供，只计安装费】 吸顶式无线接入设备，设备支持1个10/100/1000Base-T以太网口，PoE供电 支持标准的802.3af | 台 | 17
83 | 030501011001 | 防火墙 | 防火墙【甲供，只计安装费】 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 030501013001 | 网络服务器 | 无线控制器【甲供，只计安装费】 标准1U机架式设备，要求固化10/100/1000M电接口≥8个，固化1000M SFP接口≥2个，可同时使用的固化接口总数≥10个，具备无线管理功能，最大AP管理数≥256，设备赠送授权 | 台 | 1
85 | 030411001012 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG20 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 589.53
86 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：单口信息插座安装 含86型单口平面面板，含六类RJ45非屏蔽模块，含接线盒安装 | 个 | 22
87 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP Cat6，管或桥架内敷设 | m | 1860.3
88 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:信息点双绞线测试 | 链路 | 39
89 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 39
90 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:系统调试、试运行 | 系统 | 1
给排水
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
91 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内PPR冷水给水管DN32 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 12.1
92 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内PPR冷水给水管DN25 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 16.2
93 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内PPR冷水给水管DN20 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 6.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
94 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内PPR冷水给水管DN15 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 4.4
95 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称：硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 5.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称：硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 15.4
97 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间洗脸盆(含感应水龙头）【甲供，只计安装费】 2.包括但不限于角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支托架等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
98 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：带水箱坐便器(配5L/冲水箱)【甲供，只计安装费】 2.包括但不限于座便器桶盖、进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 1
99 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：蹲便器【甲供，只计安装费】 2.包括但不限于进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：壁挂式小便器(配感应冲洗阀并自带存水弯)【甲供，只计安装费】 2.包括但不限于进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 4
101 | 031004014001 | 排水配件 | 1.名称：不锈钢防臭地漏 2.规格：DN50 | 个 | 3
102 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称：混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)83 | 个 | 5
103 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称：混凝土楼板及外墙钻孔 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 9
104 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管 DN50制作安装 | 个 | 5
105 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管 DN100制作安装 | 个 | 9
106 | 03B001 | 卫生间管道暗敷补贴人工 | 卫生间 内周长在12m以上，暗敷管道补贴 | 个 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修工程
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学A17地块计算机学科群实验室室内装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计