一、工程概况：杭州电子科技大学下沙校区校警驿站装修改造工程，工程范围为杭州电子科技大学下沙校区校警驿站装修改造工程工程量清单内所有内容，改造面积约310平方米。具体内容和工程做法详见施工图及设计说明。 二、工程招标范围：根据业主提供的图纸确定的范围。 三、编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）； 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）； 3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）； 4．《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）； 5．《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计﹝2013﹞63号）； 6．《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》； 7．《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 8.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号 ）； 9.《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函[2025]320号）； 10.《杭州市城乡建设委员会关于落实省建设厅调整2018版建筑安装工程安全文明施工费有关事项的通知》（杭建市通知[2025]98号）； 11．省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价办法和计价规定； 12．其他与工程项目有关的规范、标准和技术资料； 13．施工现场实际情况、工程特点、常规施工方案； 14．业主提供的设计图纸。 四、报价要求： 1．工程量清单应与投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等文件结合起来查阅与理解，并根据现场实际情况综合考虑报价； 2．工程量清单中所列的工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量。由承包人按技术标准和要求规定的计算方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算与支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理工程师确定的单价和总额价计算支付金额； 3．工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为包括在工作量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付； 4．安全文明施工基本费费率不得低于浙建建函[2025]320号文件规定的下限，按市区工程计取，具体如下： 装饰工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：6.43%； 安装工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：7.99%； 5．规费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的30%，具体如下： 装饰工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：8.376%； 安装工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：9.189%； 6．根据杭建市发【2018】578号文规定，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的现场临时宿舍空调设施等费用，在相应的清单明细表中(表2-5)进行单独费用报价分析。具体如下： 装饰工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：2.274%； 安装工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：3.258%； - 税金应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定及浙建建发[2019]92号的相关规定以（税前工程造价）为取费基数, 取费费率为：9%。 五、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量，要求总承包人提供的服务内容：无。 六、编制说明： - 1、所有饰面材料均区分颜色，请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，中标后由招标人确定具体颜色，投标不得有异议，综合单价不做调整； - 2、所有门窗的门窗套及门窗套线、五金、门锁、拉手、地弹簧、门铰、合页、闭门器、顺位器、内外打胶等，费用均包含在门窗综合单价中； - 3、装修工程中所有石材、石材线条的报价均需包含磨边、铣槽、表面处理(酸洗打蜡、镜面处理)、开孔、倒角、磨边、六面防护处理等费用，由投标人自行考虑，计入报价； - 4、装修工程中所有吊顶、隔断、墙面、地面及其他部位等需要安装相关设备、灯具等而需在相关面层上预留孔洞或者开孔的，投标人应综合考虑，费用计入所涉及项目综合单价； - 5、不锈钢材质按304系列报价，装饰面铣槽、折边等费用综合考虑在综合单价内； - 6、强电工程 配电箱进线电缆及配管暂预留50m计入清单； - 7、空调设备未计入清单预算编制，仅预留电路点位； - 8、机柜机机柜内设备利旧，本次清单预算编制仅计入出线管线及设备（综合布线、视频监控、门禁系统）； - 9、多媒体系统由厂家深化，本次预算编制仅计入机柜至多媒体插座点位的管线（含多媒体插座）； - 10、报警控制系统，本次预算编制仅计算机柜至报警控制按钮点位的管线（含报警按钮）。 七、材料： （一）材料均须是优等品、原厂产品（注：联营厂产品除外）并且需在投标报价时列清主材价格、品牌、产地，人工、辅料等费用均应计入综合单价。所有材料在订货前一周必须书面材料报业主、监理认可、封样。如果施工方因各种原因采购不到投标时所确定的品牌，须得甲方认可，且甲方不承担任何增加费用。 （二）其他的设备、材料等采购： 1、所有招标人未确定品牌厂家的材料必须采用信誉好、品牌好、知名度高、同等行业中规模中等以上的生产厂家的产品，产品必须满足国家质量标准，由投标人自行采购； 2、投标人在材料采购前，投标人须将品牌和基本相关资料（采购的材料厂家须是在同行业中具备中等规模以上、品牌信誉较好）送招标人，经招标人书面认可后方可采购。投标人在施工前必须提供样品、样本并经发包人确认后方可施工，否则招标人有权要求投标人无条件进行调换，由此产生的费用由投标人自负；若投标人已施工，招标人有权要求投标人拆除和重新施工，由投标人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延； 3、招标人有权对材料品牌进行变更，投标人应服从并做好配合工作。 八、其他说明： 1.各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准； 2.各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用； 3.措施费中以“项”为单位措施项目均一次性包干，费用由各投标单位根据施工组织设计方案自行考虑报价，应考虑现场的各种风险因素； 4.请投标人充分考虑本工程所有设备单体调试和系统调试完成且经甲方验收后所需的相关调试费用（如水电费等）、满足设备运行环境和储存环境产生的费用（如通风、照明等），并计入投标总价内，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用整； 5.根据工程量清单报价原则“固定综合单价”，以“项”为单位的工程量清单项目综合单价为包干价，请投标单位根据项目实际情况合理报价； 6.本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、发包人代表、使用方等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，但费用一律按投标报价执行，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用； 7.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价内； 8.投标人应充分考虑周边建筑、道路和地下管线设施的保护费用，并考虑在总投标价中； 9.本工程所有的材料的环保等级必须满足国家及地方标准，符合验收相关规范； 10.投标人应充分考虑脚手架等技术措施，相应费用计入技术措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不进行调整； 11.各投标单位应根据现场实际情况自行考虑，包含施工范围内所有的原结构和建筑垃圾拆除及外运等,所有外运物弃置场地及运距由投标人自行综合考虑，相应费用均计入报价，今后不作调整； 12.相关工艺施工前应做的基层清理工作应包含在投标报价中，清单特征描述中不再一一描述； 13.本清单项目特征描述不完整时，投标单位应结合施工图及相关规范、规定等进行综合考虑； 14.本工程按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函【2011】32号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价。 九、其他不详之处，详见国家及地方标准。 品牌推荐表： 招标人推荐材料、设备品牌一览表 序号; 设备或材料名称; 品牌1; 品牌2; 品牌3; 等级; 备注. 1、装饰材料. 1; 无机涂料、乳胶漆、油漆; 多乐士; 立邦; 华润; 优等品; 或相当于. 2; 细木工板、杉木板、免漆板; 千年舟; 兔宝宝; 莫干山; 优等品; 或相当于. 3; 纸面石膏板、轻钢龙骨; 泰山; 拉法基; 龙牌; 优等品; 或相当于. 4; 石塑地板; 阿姆斯壮; 丽洁; 洁福; 优等品; 或相当于. 5; 瓷砖; 东鹏; 冠珠; 亚细亚; 优等品; 或相当于. 6; 隔声门; TATA; 美心; 梦天; 优等品; 或相当于. 7; 锁具; 固力; 永固; 永安; 优等品; 或相当于. 2、家具. 1; 活动家具; 拜森; 恒丰; 圣奥; 优等品; 或相当于. 3、显示系统. 1; 户内全彩LED屏; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 2; 发送盒; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 3; 发布盒; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 4; 配电柜; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 5; 台式电脑; 联想; DELL; HP; 优等品; 或相当于. 4、宣教大厅扩声系统. 1; 专业声环境测量及报告; NTI; B&K; 爱华; 优等品; 或相当于. 2; 专业两分频高保真天花音箱; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 3; 专业数字功放; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 4; 专业数字音频处理器; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 5; 数字音频处理器软件; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 6; 调音台; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 7; 一拖二数字U段无线话筒; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 8; 平板话筒天线; itc; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 9; 配套话筒支架; 音王; 德胜; 魅声; 优等品; 或相当于. 10; 电源管理器; TALENT; PUSG; 特控; 优等品; 或相当于. 7、空调. 1; 空调; 格力; 美的; 海尔; 优等品; 或相当于. 5、视频监控系统. 1; 无线AP(含Poe供电器); H3C; HUAWEI; 锐捷; 优等品; 或相当于. 2; 刷脸门禁机; 海康威视; 大华; 宇视; 优等品; 或相当于. 3; 开门按钮; 海康威视; 大华; 宇视; 优等品; 或相当于. 4; 电插锁; 海康威视; 大华; 宇视; 优等品; 或相当于. 5; 监控摄像机; 海康威视; 大华; 宇视; 优等品; 或相当于. 6; 16通道NVR录像主机; 海康威视; 大华; 宇视; 优等品; 或相当于. 7; 监控存储硬盘; 海康威视; 大华; 宇视; 优等品; 或相当于. 8; 监控用交换机; 海康威视; 大华; 宇视; 优等品; 或相当于. 6、其他. 1; 多媒体插座; 音格; 秋叶原; 绿联; 优等品; 或相当于. 2; 双口六类网络模块及面板; 音格; 秋叶原; 绿联; 优等品; 或相当于. 3; 单口六类网络模块及面板; 音格; 秋叶原; 绿联; 优等品; 或相当于. 4; 高清数字一线通; 绿联; 秋叶原; 山泽; 优等品; 或相当于. 5; 音响线; 音格; 秋叶原; 联通; 优等品; 或相当于. 6; 音频线; 音格; 秋叶原; 联通; 优等品; 或相当于. 7; 线材（网络）; 阿普; 秋叶原; 联通; 优等品; 或相当于. 8; 水晶头; 绿联; 秋叶原; 联通; 优等品; 或相当于. 9; 电线; 中策; 苏东; 明珠; 优等品; 或相当于. 10; 管材; 中天; 联塑; 华捷; 优等品; 或相当于. 11; 桥架; 中天; 联塑; 华捷; 优等品; 或相当于. 12; 桥架、管线、配件; 中天; 联塑; 华捷; 优等品; 或相当于. 13; 配电箱及元器件; 西门子; 施耐德; 松下; 优等品; 或相当于. 14; 灯具; 飞利浦; 雷士; 三极雄光; 优等品; 或相当于. 注意：涂料、油漆、细木工板、杉木板、免漆板要达到环保E1级标准。