## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学科技馆6楼新质生产力研究院装修改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-1-1 【不含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学科技馆6楼新质生产力研究院装修改造工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
(四) | 税金{［(一)+(二)+(三)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州电子科技大学科技馆6楼新质生产力研究院装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学科技馆6楼新质生产力研究院装修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0129120019 | 本色拉丝不锈钢 | 304δ1.2 | m2
2 | 0129120019 | 透光铝板冲孔（选样） | δ1 | m2
3 | 0509120011 | 蜂窝板冲孔 | δ10 | m2
4 | 0705120013 | 灰咖色石材纹瓷砖 | 1500×750 | m2
5 | 0723120017 | 实木复合地板 | 12mm厚 | m2
6 | 0723120017 | 户外防腐木地板 |  | m2
7 | 0800120003 | 米黄色岩板饰面（选样） |  | m2
8 | 2500120001~1 | LED内嵌式筒灯 |  | 套
9 | 2500120001~1 | LED吊挂（吊链挂，明线）平板灯（1200mm*200mm） |  | 套
10 | 2605120033~1 | 三联单控开关 |  | 只
11 | 2605120033~1 | 单联单控开关 |  | 只
12 | 2605120033~1 | 双联单控开关 |  | 只
13 | 2641120027~1 | 二三极五孔250v 10A地面型安全插座 |  | 套
14 | 2641120027~1 | 二三极五孔250v 10A安全插座 |  | 套
15 | 2801120393~1 | 铜芯多股绝缘电线 | RVV2*2.5 | m
16 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJ-4 | m
17 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJ-2.5 | m
18 | 2801330075~1 | 六类非屏蔽双绞线 | CAT6 | m
19 | 2906120285~2 | 刚性阻燃管 | PC20 | m
20 | 2911120055~1 | 开关、插座接线盒 |  | 个
21 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个
22 | 2927330007~1 | 金属槽式桥架 | 300*100 | m
23 | 5529330001~1 | 门禁电源 12V10A |  | 个
24 | B05110397~1 | 24口交换机 |  | 台
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学科技馆6楼新质生产力研究院装修改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
25 | B55111225~1 | 配电箱 AL1 非标箱 |  | 台
26 | B55111225~1 | 配电箱 AL2 非标箱 |  | 台
27 | B55111229~1 | 空调线控器 |  | 个
28 | B57111282~1 | 出门按钮 K02 |  | 台
29 | B57111282~1 | 双门磁力锁 KG250DM |  | 台
30 | B57111282~1 | 门禁控制器 YT302 |  | 台
31 | B57111282~1 | 门禁读卡器 YT314 |  | 台
32 | HY005~1 | 网络插座地面安装 |  | 个
33 | HY005~1 | 网络插座安装 h=0.5m |  | 个

## 1_表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学科技馆6楼新质生产力研究院装修改造工程
单位工程名称:单项工程
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 轻质砖墙1： 1、砌块品种、规格、强度等级：轻质砖墙 2、墙体类型：150mm厚隔墙 3、砂浆强度等级：专用配套砌筑砂浆 | m3 | 3.74
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 轻质砖墙2： 1、砌块品种、规格、强度等级：轻质砖墙 2、墙体类型：240mm厚隔墙 3、砂浆强度等级：专用配套砌筑砂浆 | m3 | 5.34
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚墙面一般抹灰 | m2 | 94.35
4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 94.35
5 | 01B001 | 过梁 | 过梁，含混凝土浇筑、钢筋绑扎、植筋、模板等 | m | 10.34
办公室一
6 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 实木复合地板楼地面： 1、12mm厚实木复合地板满铺，地板专用消音垫 2、水泥基自流平一道 3、1：3水泥砂浆找平层一道 4、界面剂一道 5、基层清理 6、装饰完成面房间内外地面无落差 | m2 | 15.56
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 成品黑色不锈钢踢脚线 高60 | m | 17.23
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面： 1、无机涂料一底两面 2、老粉腻子 3、细纸巾灰光面 4、1：2粗纸巾灰砂粉平 5、1：3粗纸巾灰砂底 | m2 | 25.99
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 15.56
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚喷刷涂料： 1、无机涂料二度罩面 2、无机老粉满刮腻子找平 | m2 | 15.56
11 | 011304002001 | 检修口 | 检修口制作与安装，尺寸350*350mm | 个 | 1
办公室二
12 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 实木复合地板楼地面： 1、12mm厚实木复合地板满铺，地板专用消音垫 2、水泥基自流平一道 3、1：3水泥砂浆找平层一道 4、界面剂一道 5、基层清理 6、装饰完成面房间内外地面无落差 | m2 | 14.02
13 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 成品黑色不锈钢踢脚线 高60 | m | 15.79
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面： 1、无机涂料一底两面 2、老粉腻子 3、细纸巾灰光面 4、1：2粗纸巾灰砂粉平 5、1：3粗纸巾灰砂底 | m2 | 29.70
15 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 14.02
16 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 天棚喷刷涂料： 1、无机涂料二度罩面 2、无机老粉满刮腻子找平 | m2 | 14.02
17 | 01B002 | 百叶布帘 | 百叶布帘（选样），含滚轴、拉绳、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 8.19
18 | 011304002002 | 检修口 | 检修口制作与安装，尺寸350*350mm | 个 | 1
会议室
19 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 实木复合地板楼地面： 1、12mm厚实木复合地板满铺，地板专用消音垫 2、水泥基自流平一道 3、1：3水泥砂浆找平层一道 4、界面剂一道 5、基层清理 6、装饰完成面房间内外地面无落差 | m2 | 39.61
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011102001001 | 石材楼地面 | 大理石门槛石： 1、黑白根大理石门槛石，干混砂浆铺贴，含石材切割、六面刷保护液、镜面处理等 2、水泥砂浆找平层一道 | m2 | 2.07
21 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 成品黑色不锈钢踢脚线 高60 | m | 25.41
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 石膏板造型墙面： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、附墙龙骨框架造型 | m2 | 6.28
23 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面： 1、无机涂料一底两面 2、老粉腻子 3、细纸巾灰光面 4、1：2粗纸巾灰砂粉平 5、1：3粗纸巾灰砂底 | m2 | 32.47
24 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：本色拉丝不锈钢、大芯板基层制边框 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃 3、含嵌缝塞口材料等 | m2 | 20.26
25 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 科技木饰面墙面： 1、科技木饰面（选样）贴面 2、15mm厚大芯板基层 位置：门上部 | m2 | 0.90
26 | 01B003 | 百叶布帘 | 百叶布帘（选样），含滚轴、拉绳、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 23.79
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 010801002001 | 木质门带套 | 木质双开门： 1、洞口尺寸：1500*2130 2、门扇材质：科技木饰面（选样）贴面、消防门防火门芯基层 3、门套及门套线材质：配套科技木饰面（选样）门套及门套线 4、含门锁、合页、五金等其他相关配件齐全 | 樘 | 1
28 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 断桥86型框玻璃门（移门）： 1、洞口尺寸：920*2200 2、门框材质：断桥86型铝框 3、镶嵌玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 4、含地弹簧、五金等其他相关配件齐全 | 樘 | 1
29 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 21.83
30 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（曲面造型含平侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、15mm厚大芯板基层，与平面石膏板吊顶跟平 5、配套轻钢龙骨 6、工程量按平面、曲面面积计入 | m2 | 18.33
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 天棚喷刷涂料： 1、无机涂料二度罩面 2、无机老粉满刮腻子找平 | m2 | 40.16
32 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 透光软膜吊顶： 1、透光软膜面层，软膜专用扣边方钢固定 2、15mm厚大芯板基层 3、配套轻钢龙骨 4、含满足业主使用要求的光源 | m2 | 0.60
33 | 011304002003 | 检修口 | 检修口制作与安装，尺寸350*350mm | 个 | 3
阳台
34 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | 户外防腐木地板楼地面： 1、户外防腐木满铺 2、地面打龙骨基层 | m2 | 14.52
35 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水剂刷三遍 | m2 | 14.52
36 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 基层水泥砂浆找平 | m2 | 14.52
37 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 户外腻子墙面： 1、户外腻子一底两面 2、老粉腻子 3、细纸巾灰光面 4、1：2粗纸巾灰砂粉平 5、1：3粗纸巾灰砂底 | m2 | 35.00
38 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚外墙一般抹灰 | m2 | 35.00
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 墙面防水剂刷三遍 | m2 | 21.61
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 户外腻子顶面： 1、户外腻子一底两面 2、老粉腻子 3、细纸巾灰光面 4、1：2粗纸巾灰砂粉平 5、1：3粗纸巾灰砂底 | m2 | 14.52
展厅区一、二
41 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、1500*750灰咖色石材纹瓷砖满铺（1：1水泥砂浆擦缝） 2、30mm厚1：3水泥砂浆粘结层（面撒干水泥洒水湿润） 3、刷纯水泥浆一层 | m2 | 95.22
42 | 011102001002 | 石材楼地面 | 大理石门槛石： 1、黑白根大理石门槛石，干混砂浆铺贴，含石材切割、六面刷保护液、镜面处理等 2、水泥砂浆找平层一道 | m2 | 0.65
43 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 成品黑色不锈钢踢脚线 高60 | m | 51.08
44 | 011210002001 | 金属隔断 | 展示隔墙（梯形）： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、镀锌方管龙骨基层 | m2 | 9.82
45 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 石膏板造型墙面： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、附墙龙骨框架造型 | m2 | 108.49
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面： 1、无机涂料一底两面 2、老粉腻子 3、细纸巾灰光面 4、1：2粗纸巾灰砂粉平 5、1：3粗纸巾灰砂底 | m2 | 150.91
47 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 金属漆墙面： 1、深灰色金属漆饰面 2、老粉腻子 3、细纸巾灰光面 4、1：2粗纸巾灰砂粉平 5、1：3粗纸巾灰砂底 | m2 | 9.27
48 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 荣誉展示台： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、镀锌方管龙骨基层 5、尺寸：上台面300*300mm，下底面100*100mm，高850mm | 个 | 2
49 | 011501008001 | 附墙层板柜 | 附墙层板柜 1、尺寸：350mm宽2930mm高 2、科技木饰面（选样）、大芯板基层制作背板、侧板、层断板 | m | 2.42
50 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 科技木饰面墙面： 1、科技木饰面（选样）贴面 2、15mm厚大芯板基层 位置：门上部 | m2 | 0.90
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 010801002002 | 木质门带套 | 木质双开门： 1、洞口尺寸：1500*2130 2、门扇材质：科技木饰面（选样）贴面、消防门防火门芯基层 3、门套及门套线材质：配套科技木饰面（选样）门套及门套线 4、含门锁、合页、五金等其他相关配件齐全 | 樘 | 1
52 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 不锈钢边框玻璃门： 1、洞口尺寸：1500*2730 2、边框材质：黑色不锈钢边框 3、镶嵌玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 4、门套及门套线：黑色拉丝不锈钢贴面、大芯板基层 5、含地弹簧、五金等其他相关配件齐全 | 樘 | 1
53 | 01B004 | 百叶布帘 | 百叶布帘（选样），含滚轴、拉绳、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 9.83
54 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 89.65
55 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 29.45
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011304001001 | 灯带（槽） | 悬挑灯带： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 10.90
57 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 天棚喷刷涂料： 1、无机涂料二度罩面 2、无机老粉满刮腻子找平 | m2 | 130.00
58 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 透光软膜吊顶： 1、透光软膜面层，软膜专用扣边方钢固定 2、15mm厚大芯板基层 3、配套轻钢龙骨 4、含满足业主使用要求的光源 | m2 | 5.57
59 | 011304002004 | 检修口 | 检修口制作与安装，尺寸350*350mm | 个 | 4
走道、休闲区域
60 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、1500*750灰咖色石材纹瓷砖满铺（1：1水泥砂浆擦缝） 2、30mm厚1：3水泥砂浆粘结层（面撒干水泥洒水湿润） 3、刷纯水泥浆一层 | m2 | 130.72
61 | 011102001003 | 石材楼地面 | 大理石门槛石： 1、黑白根大理石门槛石，干混砂浆铺贴，含石材切割、六面刷保护液、镜面处理等 2、水泥砂浆找平层一道 | m2 | 2.24
62 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 成品黑色不锈钢踢脚线 高60 | m | 33.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面： 1、无机涂料一底两面 2、老粉腻子 3、细纸巾灰光面 4、1：2粗纸巾灰砂粉平 5、1：3粗纸巾灰砂底 | m2 | 49.20
64 | 011204001001 | 石材墙面 | 岩板墙面： 1、米黄色岩板饰面（选样）干挂 2、附墙钢龙骨及干挂配件等齐全 | m2 | 111.53
65 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 科技木饰面墙面： 1、科技木饰面（选样）贴面 2、15mm厚大芯板基层 位置：门上部 | m2 | 2.41
66 | 010801002003 | 木质门带套 | 木质单开门： 1、洞口尺寸：1000*2130 2、门扇材质：科技木饰面（选样）贴面、消防门防火门芯基层 3、门套及门套线材质：配套科技木饰面（选样）门套及门套线 4、含门锁、合页、五金等其他相关配件齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 010801002004 | 木质门带套 | 木质双开门： 1、洞口尺寸：1500*2130 2、门扇材质：科技木饰面（选样）贴面、消防门防火门芯基层 3、门套及门套线材质：配套科技木饰面（选样）门套及门套线 4、含门锁、合页、五金等其他相关配件齐全 | 樘 | 1
68 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 断桥86型框玻璃门： 1、洞口尺寸：900*2400 2、门框材质：断桥86型铝框 3、镶嵌玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 4、含地弹簧、五金等其他相关配件齐全 | 樘 | 1
69 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 不锈钢边框玻璃感应门： 1、洞口尺寸：3730*2700 2、边框材质：黑色不锈钢边框 3、镶嵌玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 4、门套及门套线：黑色拉丝不锈钢贴面、大芯板基层 5、含滑轨、滑轮、电动感应装置、五金等其他相关配件齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 01B005 | 暗门 | 岩板暗门： 1、米黄色岩板饰面（选样）制作暗门 2、防潮板包封、镀锌角钢框架基层 3、含钢挂件、线位链、五金等其他所有相关配件 | m2 | 4.80
71 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断桥86型玻璃封窗（钢化玻璃）、弧形 | m2 | 5.20
72 | 010808004001 | 金属门窗套 | 不锈钢门套线： 1、本色拉丝不锈钢门套线贴面 2、15mm厚大芯板基层找平 | m2 | 5.07
73 | 01B006 | 百叶布帘 | 百叶布帘（选样），含滚轴、拉绳、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 38.93
74 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 43.09
75 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 16.60
76 | 011304001002 | 灯带（槽） | 悬挑灯带： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚大芯板基层 4、配套轻钢龙骨 | m2 | 13.28
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 天棚喷刷涂料： 1、无机涂料二度罩面 2、无机老粉满刮腻子找平 | m2 | 72.97
78 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 透光软膜吊顶： 1、透光软膜面层，软膜专用扣边方钢固定 2、15mm厚大芯板基层 3、配套轻钢龙骨 4、含满足业主使用要求的光源 | m2 | 2.11
79 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 铝板穿孔板亚克力透白光吊顶： 1、1mm厚透光铝板冲孔（选样）贴面 2、10mm厚蜂窝孔板冲孔 3、PVC底板 4、内藏LED灯带、满足业主使用要求的灯源、3mm厚白色亚克力板 5、配套轻钢龙骨 | m2 | 87.63
80 | 011304002005 | 检修口 | 检修口制作与安装，尺寸350*350mm | 个 | 7
其他
81 | 01B007 | 原栏杆、窗户重新维护翻新 | 原栏杆、窗户重新维护翻新，玻璃、窗框破损处换新修复，窗框、栏杆脱漆补漆 | 项 | 1
82 | 01B008 | 原隔断重新维护翻新处理 | 原隔断重新维护翻新，玻璃、边框破损处换新修复，边框脱漆补漆，玻璃面重新贴膜 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 01B009 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、拆除地、墙、顶装饰及相关管线设备、敲墙洞等，拆除至满足设计改造要求 2、做好现场成品保护 3、建筑垃圾清理、搬运下楼、外运处置等，投标单位根据现场情况结合自身综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学科技馆6楼新质生产力研究院装修改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | m2 | 306.00
合计

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 AL1 非标箱 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.配电箱 AL2 非标箱 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 195.90
4 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 | m | 298.70
5 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 179.22
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 179.22
7 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 730.90
8 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 823.50
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.LED内嵌式筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 70
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.LED吊挂（吊链挂，明线）平板灯（1200mm*200mm） 2.光源安装 | 套 | 7
11 | 030412004003 | 装饰灯 | LED灯带 | m | 218.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 3
13 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 1
14 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 6
15 | 030404035001 | 插座 | 二三极五孔250V/10A安全插座 | 个 | 22
16 | 030404035002 | 插座 | 二三极五孔250v 10A地面型安全插座 | 个 | 28
17 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 86
18 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 60
|  | 空调电 |  |  | 0
19 | 030404019001 | 控制开关 | 1.空调线控器安装； 2.安装方式:综合考虑。 | 个 | 9
20 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 15.00
21 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 | m | 45.00
22 | 030413001002 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 27.00
23 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 27.00
24 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 180.00
|  | 门禁系统 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 8.00
26 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 | m | 15.00
27 | 030413001003 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 9.00
28 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 9.00
29 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 CAT6 | m | 62.00
30 | 030411004004 | 配线 | 二芯单芯导线 Rvv2*2.5 | m | 62.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 门禁控制器 YT302 通信方式：支持10M/100M自适应；可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信 功能设置：可设置7种假日类型，64个假日；四种时段组类型，每类型最多32组；支持多卡认证，最多8张卡，支持同卡延时和开门延时 显示：刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等 升级方式：可通过TCP/IP实现在线升级；USB接口，可传输参数和升级程序； 基础功能： 1）控制门数2门 2）连接韦根读卡器2个 3）连接485读卡器4个 4）门磁信号2个 5）出门按钮信号2个 6）开门继电器2个 7）报警继电器2个 8）消防联动开关1个 卡片容量：10万张 键盘：4x4硅胶键盘 显示屏：3.2寸 LCD点阵屏 环境温度：-20℃～70℃ 外形尺寸：180×130 x 50mm 电源：DC:9v~15v 1A 支持远程开门，远程继电器响应 | 台 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 门禁读卡器 YT314 CPU：32位Cortex-M4核心处理器 内存：48KB FLASH：2MB 功耗 ≤4W 显示方式：1.3寸OLED屏，支持二维码显示 内置扫码头：最小解析度：5mil 识读距离：4cm-18.0cm 二维码：QR码 扫描角度：倾角±55°，转动360° 通讯接口：RS-485、韦根34 升级方式：RS-485 支持卡类型：M1卡、CPU卡、混合卡 读卡距离 ≤5CM 读写时间：≤0.3s PSAM卡槽：1个 键盘：12键，电容触摸按键 电源：DC: 9v~15v 尺寸：138.6*83.6*23.5mm | 台 | 3
33 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：门禁出门开关 2.主要技术参数指标不低于下列要求： ★结构：塑料面板 ★性能：最大耐电流1.25A，电压250V ★输出：常开 ★类型：适合埋入式电器盒使用 ★尺寸：86*86mm | 台 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：双门磁力锁 KG250DM 2.主要技术参数指标不低于下列要求： ★上锁时NO输出，开锁时NC输出 ★最大拉力：250kg*2静态直线拉力 ★支持门磁输出 ★使用环境：室内 ★输入电压：DC12V或DC24V ★工作电流：12V/500mA x2，24V/250mAx2 3.磁力锁支架：DH-ASLBQ220LL-D支架，90度开门，适用内开式木门/金属门/窄框门 | 台 | 3
35 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：门禁电源 12V10A 2.规格：12V10A | 个 | 3
综合布线系统
36 | 030411003001 | 桥架 | 1.金属槽式桥架(含配件) 300*100 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.桥架接地 | m | 42.00
37 | 030413001004 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 80.00
38 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈刷油 | kg | 80.00
39 | 030501012001 | 交换机 | 24口交换机 | 台 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030411001007 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 222.50
41 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 | m | 143.00
42 | 030413001005 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 85.80
43 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 85.80
44 | 030502005002 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 CAT6 | m | 1100.20
45 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 网络插座安装 h=0.5m | 个 | 10
46 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 网络插座地面安装 | 个 | 29
47 | 030411006003 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 40
48 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
|  | 其他 |  |  | 0
49 | 03B001 | 管线整理 | 原现场的顶上的网络线等所的线，需要整理整齐并固定好 | 项 | 1
合计

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学科技馆6楼新质生产力研究院装修改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计