## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区图书馆二楼西电子阅览室改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-1-1 【不含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区图书馆二楼西电子阅览室改造工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
(四) | 税金{［(一)+(二)+(三)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区图书馆二楼西电子阅览室改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区图书馆二楼西电子阅览室改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
2 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
3 | 1203120025 | 成品金属踢脚线 | 高150 | m
4 | 1333120107 | PVC彩色地胶（同质透芯） | 2mm | m2
5 | 1603120007 | 洁净天花吊顶 | 600*600 | m2

## 表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区图书馆二楼西电子阅览室改造工程
单位工程名称:图书馆二楼西电子阅览室改造
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:图书馆二楼西电子阅览室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、原有楼地面、隔墙和玻璃隔断（含门）拆除、原有吊顶拆除、墙面面层拆除、零星拆除、其他拆除等相关拆除，拆除至改造设计要求 2、拆除破损位置找平修复 3、现场清理、垃圾搬运外运、消纳处置等综合考虑 4、投标单位根据自身综合考虑 | 项 | 1
楼地面装饰工程
2 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 地胶地面： 1、2mm厚PVC彩色地胶（同质透芯）（选样），建筑胶粘剂，颜色根据图纸布置要求 2、5mm厚水泥砂浆自流平 3、40mm厚细石混凝土及1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 895.91
3 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 地胶坡道： 1、2mm厚PVC彩色地胶（同质透芯）（选样），建筑胶粘剂，颜色根据图纸布置要求 2、5mm厚水泥砂浆自流平 3、40-80mm厚细石混凝土及1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 30.12
4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、150mm高1.2mm厚黑色304不锈钢踢脚线 2、内衬9mm厚防火阻燃板基层 | m | 152.84
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:图书馆二楼西电子阅览室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 522.72
天棚工程
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 洁净天花吊顶： 1、600*600洁净天花 2、配套轻钢龙骨 | m2 | 908.24
7 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚防火阻燃板基层 4、含龙骨吊杆 | m | 33.42
8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/顶面： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 位置：窗帘盒/原有窗窗洞顶面/飘窗区域原有石膏板顶面 | m2 | 31.14
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区图书馆二楼西电子阅览室改造工程
单位工程及专业工程名称:图书馆二楼西电子阅览室改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 施工用脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 01B002 | 其他技术措施费 | 施工围挡、警示牌、现场成品保护、现场清理、二次搬运等其他技术措施费，投标单位综合考虑 | 项 | 1
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:图书馆二楼西电子阅览室改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电部分 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.照明配电箱 2L1-1安装,非标箱 距地1.5m明装 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 2.00
3 | 030408001002 | 桥架揭盖盖板 | 原有桥架揭盖盖板 | m | 35.00
4 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配管 JDG20 | m | 499.10
5 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 300.00
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 300.00
7 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 954.00
8 | 030411004001 | 配线 | 线槽配线（桥架） 导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 318.40
9 | 030411004002 | 配线 | 线槽配线（桥架） 导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 159.20
10 | 030411001003 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 2966.30
11 | 030411001004 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 1374.40
12 | 030411001005 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 299.40
13 | 030411001006 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZBN-BYJR-2.5 | m | 99.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:图书馆二楼西电子阅览室改造-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030404034001 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 4
15 | 030404034002 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 6
16 | 030404034003 | 照明开关 | 应急专用开关 | 个 | 1
17 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.600*600 LED面板灯 48W(吸顶安装）（灯具甲供，只计安装费） 2.光源安装 | 套 | 133
18 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.600*600 LED应急照明面板灯 48W(吸顶安装）(带蓄电池在其寿命期内连续供电≥30min）（灯具甲供，只计安装费） 2.光源安装 | 套 | 13
19 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 146
20 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 52
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
|  | 弱电部分 |  |  | 0
22 | 030501008001 | 集线器 | 无线AP点（POE供电） | 套 | 15
23 | 030408001003 | 桥架揭盖盖板 | 原有桥架揭盖盖板 | m | 50.00
24 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25 | m | 116.50
25 | 030413001002 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 80.00
26 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 80.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:图书馆二楼西电子阅览室改造-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线 UTP CAT6 | m | 482.90
28 | 030411006003 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 15
29 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
其他
30 | 03B001 | 成品保护 | 改造范围内原有墙插、有线网络插座、应急照明、安全出口、喷淋、烟感等相关线路、设施保留并根据实际情况做相应的调整（费用综合考虑，包干计入） | 项 | 1
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区图书馆二楼西电子阅览室改造工程
单位工程及专业工程名称:图书馆二楼西电子阅览室改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计