## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区变电所基础改造工程（变电所智能化系统搭建） |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区变电所基础改造工程（变电所智能化系统搭建） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
2 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
3 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
4 | 0803120321 | 地砖 | 100*100*30 | m2
5 | 3607120003 | 混凝土侧石 | 120×300×1000 | m
6 | 3607120053 | 混凝土平石 | 120×300×1000 | m
7 | 1701120087~10 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | RC110 | m
8 | 2825120017~1 | 12芯光缆（GYXTW-12中心管式轻铠装室外光缆单模光纤线） | （电信级） | m

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:下沙校区变电所基础改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
室外道路
1 | 030411003001 | 桥架 | 1.镀锌桥架 100*50 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.含支架及桥架接地 | m | 150.00
2 | 030413001001 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 285.00
3 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈刷油 | kg | 285.00
4 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 RC110，管道连接采用套管焊接 | m | 13016.50
5 | 030413005001 | 人(手)孔砲筑 | 一号手孔井840mm*450mm： 1、井截面、深度：840*450*500~1000mm 2、砖品种、规格、强度等级：红砖，内外壁1：2.5水泥砂浆抹面厚10mm 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土 4、井盖安装：双层井盖，下层为带锁树脂井盖，上层为C20混凝土井盖 5、土方开挖、回填、外运，土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 6、含支架、拉环、标志牌等齐全 | 个 | 119
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:下沙校区变电所基础改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030413005002 | 人(手)孔砲筑 | 二号手孔井950mm*820mm： 1、井截面、深度：950*820*800~1100mm 2、砖品种、规格、强度等级：红砖，内外壁1：2.5水泥砂浆抹面厚10mm 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土 4、井盖安装：双层井盖，下层为带锁树脂井盖，上层为C20混凝土井盖 5、土方开挖、回填、外运，土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 6、含支架、拉环、标志牌等齐全 | 个 | 1
7 | 030502007001 | 光缆 | GYXTW-12中心管式轻铠装室外光缆单模光纤线（电信级），并做好熔接 | m | 13166.50
8 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1、配电房开孔 2、开孔后水泥砂浆及原材质修补 | 个 | 25
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区变电所基础改造工程（变电所智能化系统搭建）
单位工程及专业工程名称:下沙校区变电所基础改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:下沙校区变电所基础改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
绿化路面修复
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据现场实际，绿化、混凝土路面、地砖路面等综合考虑 2、挖土深度：0.7m左右 | m3 | 2086.00
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、原状土回填压实 2、密实度要求等满足设计要求 | m3 | 1972.42
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方 2、运距：请投标单位根据自身情况综合考虑 | m3 | 113.58
4 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 | m3 | 113.58
5 | 040202011001 | 碎石 | 50mm厚碎石垫层，粒径25-30mm，按现场实际综合考虑报价。 位置：地基土质较软、含水量较高时 | m2 | 70.80
6 | 050102002001 | 栽植灌木 | 绿化恢复： 1、采用麦冬（高度10-15cm，冠幅20cm）（5株/丛，36丛/平米）恢复 2、含养护 3、含较大树木或竹林适当移位 4、请投标单位根据自身情况并结合现场实际综合考虑报价 | m2 | 298.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:下沙校区变电所基础改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
地砖路面修复
7 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据现场实际，绿化、混凝土路面、地砖路面等综合考虑 2、挖土深度：0.7m左右 | m3 | 126.00
8 | 040103001002 | 回填方 | 1、原状土回填压实 2、密实度要求等满足设计要求 | m3 | 90.34
9 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方 2、运距：请投标单位根据自身情况综合考虑 | m3 | 35.66
10 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 | m3 | 35.66
11 | 040202011002 | 碎石 | 50mm厚碎石垫层，粒径25-30mm，按现场实际综合考虑报价。 位置：地基土质较软、含水量较高时 | m2 | 3.80
12 | 040202011003 | 碎石 | 原碎石垫层回填200mm厚 | m2 | 180.00
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 100mm厚C25混凝土垫层 | m2 | 180.00
14 | 040203008001 | 块料面层 | 1、30mm厚100*100地砖铺贴（样式同原有） 2、30mm厚水泥砂浆结合层 3、顶面竣工验收回弹模量不小于25MPa | m2 | 180.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:下沙校区变电所基础改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
混凝土路面恢复做法
15 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据现场实际，绿化、混凝土路面、地砖路面等综合考虑 2、挖土深度：1.0米左右 | m3 | 1080.00
16 | 040103001003 | 回填方 | 1、原状土回填压实 2、密实度要求等满足设计要求 | m3 | 822.84
17 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方 2、运距：请投标单位根据自身情况综合考虑 | m3 | 257.16
18 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 | m3 | 257.16
19 | 040202011004 | 碎石 | 50mm厚碎石垫层，粒径25-30mm，按现场实际综合考虑报价。 位置：地基土质较软、含水量较高时 | m2 | 25.40
20 | 040202011005 | 碎石 | 原碎石垫层回填200mm厚 | m2 | 1080.00
21 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、200mm厚C25混凝土路面（内配φ6@200双层双向） 2、含伸缩缝嵌缝、锯缝以及养护等 3、顶面竣工验收回弹模量不小于25MPa | m2 | 1080.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:下沙校区变电所基础改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
平侧石修补
22 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除原有混凝土侧石或平石 | m | 360.00
23 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方 2、运距：请投标单位根据自身情况综合考虑 | m3 | 12.96
24 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 | m3 | 12.96
25 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、120*300*1000混凝土侧石安砌 2、1：3水泥砂浆 3、C25混凝土、碎石垫层，具体厚度根据实际情况综合考虑 | m | 180.00
26 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、120*300*1000混凝土平石安砌 2、1：3水泥砂浆 3、C25混凝土垫层，具体厚度根据实际情况综合考虑 | m | 180.00
标示标牌
27 | 04B001 | 标识标牌 | 在起点、终点、转向处、直线段每隔50米及其他特殊位置设置标示 | 项 | 1
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区变电所基础改造工程（变电所智能化系统搭建）
单位工程及专业工程名称:下沙校区变电所基础改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
2 | 04B002 | 成品保护 | 开挖时遇到原有管道、外立面、内墙面、地面等周围区域做好相关成品保护措施 | 项 | 1
合计