## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区生活区二层办公区改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-1-1 【不含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区生活区二层办公区改造工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
(四) | 税金{［(一)+(二)+(三)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区生活区二层办公区改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区生活区二层办公区改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0101120077 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12 | t
2 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
3 | 0431120023 | 泵送商品混凝土 | C25 | m3
4 | 0431120035 | 泵送商品混凝土 | C30 | m3
5 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
6 | 0705120013 | 地砖 | 800×800 | m2
7 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
8 | 0901120047 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m2
9 | 1701120087~10 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC100 | m
10 | 2500120001~1 | 200*1200 LED平板灯（嵌入式） |  | 套
11 | 2500120001~1 | 600*600 LED嵌入式平板灯 |  | 套
12 | 2605120033~1 | 三联单控开关 |  | 只
13 | 2605120033~1 | 单联单控开关 |  | 只
14 | 2605120033~1 | 双联单控开关 |  | 只
15 | 2641120027~1 | 密闭插座(二眼+三眼) 16A |  | 套
16 | 2641120027~1 | 插座(二眼+三眼)安全型插座 10A |  | 套
17 | 2641120027~1 | 空调插座 16A |  | 套
18 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJ2.5 | m
19 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJR4 | m
20 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJ4 | m
21 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJR2.5 | m
22 | 2801330075~1 | 超五类屏蔽双绞线 | UTP CAT6 | m
23 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | m
24 | 2825120017~1 | 室内6芯光纤 |  | m
25 | 2831330011~1 | 6芯光纤跳线安装 |  | 条
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区生活区二层办公区改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
26 | 2831330011~1 | 双绞线跳线 |  | 条
27 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | JDG20 | m
28 | 2906330001~3 | JDG电线套管(镀锌) | JDG25 | m
29 | 2911120055~1 | 开关、插座接线盒 |  | 个
30 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个
31 | 2927330007~1 | 弱电防火金属桥架 150*100 |  | m
32 | 2927330007~1 | 金属桥架 200*100 |  | m
33 | 3301330021~1 | 钢梁 | H150*75*5*7 | t
34 | 3301330029~1 | 钢楼梯 | 踏步式 | t

## 表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区生活区二层办公区改造工程
单位工程名称:生活区二层办公区改造
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、包括室内装饰地面、墙面、顶面基层、面层拆除、基层铲除、门窗拆除、隔墙拆除、扩大门洞、设备安装拆除、各类管线拆除等所有需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 2、拆除后破损处零星修补 3、含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用，包干使用 | 项 | 1
2 | 01B002 | 窗户保护性拆除、复原 | 现场窗户保护性拆除，门安装完成后，对窗户进行切割处理，切割除磨边增加窗框，安装修复 | 项 | 1
砌筑工程
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 新建轻质砌块墙： 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5 2、墙体类型：隔墙 3、砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 1.65
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面20mm厚一般抹灰 | m2 | 13.76
5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面满铺玻璃纤维网格布 | m2 | 13.76
门窗工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、洞口尺寸：1000*2100 2、门扇、门楣材质：成品木饰面木质门 3、门套及门套线材质：成品木饰面木质门套及门套线 4、含成品门把手（锁）、门合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
7 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、洞口尺寸：900*2100 2、门扇、门楣材质：成品木饰面木质门 3、门套及门套线材质：成品木饰面木质门套及门套线 4、含成品门把手（锁）、门合页、门吸、油漆、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 3
8 | 01B003 | 原建筑窗户清洗 | 原建筑窗户清洗 | m2 | 50.31
楼地面装饰工程
9 | 01B004 | 地砖清洗 | 原现场地面800*800地砖清理 | m2 | 186.01
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、800*800地砖（样式同原地砖）铺贴，干混砂浆铺贴 2、水泥砂浆找平层，使地砖面层标高与相邻地面同高 位置：破损地砖、新建楼板 | m2 | 44.69
11 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、1.0mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚100mm高，均匀涂刷万能胶 2、12mm厚难燃基层夹板 | m | 114.52
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
12 | 011207001001 | 水泥板包柱 | 水泥板包柱： 1、水泥板基层 2、附墙型钢龙骨基层 | m2 | 28.04
13 | 011210002001 | 金属隔断 | 石膏板隔断： 1、双面单层12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、龙骨间填充防火隔音岩棉 4、竖向、沿墙75轻钢龙骨，通贯横撑38轻钢龙骨，M8×80膨胀螺丝@900、φ4×25自攻螺丝等五金配件 5、未描述详尽之详见图纸 | m2 | 53.69
14 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 双层钢化玻璃夹百叶隔断： 1、边框材料种类、规格：2mm厚断桥铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：5mm白玻+6A+5mm白玻双层钢化中空玻璃夹百叶 3、2mm宽留缝，垫专用透明脚垫，含嵌缝、塞口材料等齐全 | m2 | 32.65
15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆二遍 2、满批刮腻子二遍找平 3、含少许外墙涂料综合考虑在内 | m2 | 288.99
天棚工程
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、配套轻钢龙骨 | m2 | 230.70
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚阻燃板基层 4、配套轻钢龙骨 | m | 21.11
18 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、白色无机涂料二遍 2、满批刮腻子二遍、找平 | m2 | 239.14
其他装饰工程
19 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 原建筑窗内部新做40*40方管栏杆，高度0.5米 | m | 21.41
20 | 01B005 | 楼梯防护网 | 楼梯防护网： 新建钢梯处新做40*40方管固定中间黑色钢网，外侧做仿真植物墙（高2米） | m2 | 26.48
21 | 010607003001 | 成品雨蓬 | 成品雨篷，安装在室外过道，样式需经业主确认 | m2 | 18.00
楼板
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件，清除铁锈、焊渣、泥土和其他杂物 | t | 0.075
23 | Z010515004001 | 化学螺栓 | M12特殊倒锥形化学锚栓 | 套 | 64
24 | Z010606014001 | 高强螺栓 | M16 10.9S高强螺栓 | 套 | 32
25 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁： 1、梁类型：H150*75*5*7 2、钢材品种、规格：Q235B 3、喷砂除锈、防火涂料、防锈漆、面漆等 4、钢构件间均为等强焊接，满足探伤要求、防火要求 | t | 0.155
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 010605001001 | 钢板楼板 | HV-240压型楼承钢板1.0mm厚 | m2 | 16.86
27 | Z010606014002 | 剪力钉 | 钢梁上翼缘楼承板每波谷内φ19两颗剪力钉 | 个 | 96
28 | 010505003001 | 平板 | 面板： 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.02
29 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：HRB400 φ10内 | t | 0.166
30 | 01B006 | 临时支撑 | 楼板施工时设置临时支撑，以防施工阶段发生变形，投标单位综合考虑 | 项 | 1
钢楼梯
31 | 01B007 | 井道提升 | 现场地面电信井道新做盖板，井道提升至基础板顶面，综合考虑 | 座 | 1
32 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 现场隔油池清理、增加盖板，盖板为1000*1000 | 块 | 5
33 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方： 1、土壤类别：施工位置为绿化带，具体类别需投标单位自行勘探确认，需综合考虑 2、挖土深度：0.75 | m3 | 33.99
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 010103001001 | 回填方 | 回填方： 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：用作基坑回填的土不得含树根、草皮、含有有机质和淤泥土，回填必须分层夯实，分层厚度不得大于250mm，回填土的含量接近最佳含水量，压实系数不得小于0.94 3、填方来源：就地借土回填 | m3 | 12.49
35 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置： 1、废弃料品种：挖方 2、运距：施工单位根据自身综合考虑 | m3 | 21.50
36 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 21.50
37 | 01B008 | 检验、监测费 | 监控周围房屋沉降、开裂，基坑检验，投标单位综合考虑 | 项 | 1
38 | 010501001001 | 垫层 | 垫层： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 4.53
39 | 010501004001 | 满堂基础 | 筏板基础： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 16.97
40 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：HRB400 φ18内 | t | 1.205
41 | 010516002002 | 预埋铁件 | 预埋铁件，清除铁锈、焊渣、泥土和其他杂物 | t | 0.230
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 010606008001 | 钢梯 | 钢梯： 1、钢材品种、规格：Q235B 2、钢梯形式：踏步式 3、含钢柱、钢梁、花纹钢板、连接板、耳板、加劲板、箍筋、喷砂除锈、防火涂料、防锈漆、面漆等 4、钢构件间均为等强焊接，满足探伤要求、防火要求 5、钢梯整体综合考虑 | t | 4.564
43 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢管栏杆 直形（带扶手） | m | 29.02
44 | 01B009 | 新旧钢楼梯连接 | 原有钢楼梯除锈喷漆、并与新建钢楼梯进行连接，含连接所用钢材、花纹钢板、辅材等，现场清理，满足业主使用，投标单位需综合考虑 | 项 | 1
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区生活区二层办公区改造工程
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011702001001 | 基础 | 垫层混凝土模板支、拆 | m2 | 2.93
2 | 011702001002 | 基础 | 筏板基础混凝土模板支、拆 | m2 | 11.40
3 | 011702016001 | 平板 | 平板混凝土钢板边模 | m2 | 5.59
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖掘机、吊装机等大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 施工用脚手架搭拆 | m2 | 335.93
6 | 011701002001 | 外脚手架 | 施工用外墙脚手架 | m2 | 45.47
7 | 011707001001 | 安全文明施工 | 安全文明施工： 材料搬运上楼、现场文明施工、安全围护围挡、成品保护等措施费用自行考虑 | 项 | 1
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电部分 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱2AL1安装 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 50.00
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.金属桥架 200*100 2.桥架接地 | m | 40.00
5 | 030413001001 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 301.60
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.桥架支架手工除锈 2.刷防锈漆二遍,调和漆二遍 | kg | 301.60
7 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC100 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 50.00
8 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 144.80
9 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 271.90
10 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25 | m | 45.00
11 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 51.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030413001002 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 113.88
13 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 113.88
14 | 030411004001 | 配线 | 线槽配线 导线截面 WDZB-BYJ2.5 | m | 587.40
15 | 030411004002 | 配线 | 线槽配线 导线截面 WDZB-BYJR2.5 | m | 293.70
16 | 030411004003 | 配线 | 铜芯导线截面 WDZB-BYJ2.5 | m | 974.70
17 | 030411004004 | 配线 | 铜芯导线截面 WDZB-BYJR2.5 | m | 446.70
18 | 030411004005 | 配线 | 线槽配线 导线截面 WDZB-BYJ4 | m | 468.60
19 | 030411004006 | 配线 | 线槽配线 导线截面 WDZB-BYJR4 | m | 234.30
20 | 030411004007 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ4 | m | 242.80
21 | 030411004008 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 WDZB-BYJR4 | m | 121.40
22 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.200*1200 LED平板灯（嵌入式） 2.光源安装 | 套 | 11
23 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.600*600 LED嵌入式平板灯 2.光源安装 | 套 | 31
24 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 1
25 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 5
26 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030404035001 | 插座 | 插座(二眼+三眼)安全型插座 10A | 个 | 114
28 | 030404035002 | 插座 | 密闭插座(二眼+三眼) 16A | 个 | 4
29 | 030404035003 | 插座 | 空调插座 16A | 个 | 10
30 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 42
31 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 135
32 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
弱电部分
33 | 030502001001 | 机柜、机架 | 弱电机柜 600*600*1200 | 台 | 1
34 | 030502010001 | 配线架 | 24口配线架 | 个 | 3
35 | 030501012001 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 2
36 | 030501012002 | 交换机 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 1
37 | 030501011001 | 防火墙 | 防火墙 | 台 | 1
38 | 030501009001 | 路由器 | 路由器 | 台 | 1
39 | 030411003002 | 桥架 | 1.弱电防火金属桥架 150*100 2.桥架接地 | m | 25.00
40 | 030413001003 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 188.50
41 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.桥架支架手工除锈 2.刷防锈漆二遍,调和漆二遍 | kg | 188.50
42 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 13.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030411001007 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 4.50
44 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25 | m | 8.80
45 | 030411001009 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 394.80
46 | 030413001004 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 13.08
47 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 13.08
48 | 030502007001 | 光缆 | 室内6芯光纤 | m | 40.00
49 | 030502005001 | 双绞线缆 | 超五类屏蔽双绞线 配管 UTP CAT6 | m | 685.70
50 | 030502005002 | 双绞线缆 | 超五类屏蔽双绞线 桥架 UTP CAT6 | m | 496.10
51 | 030502009001 | 跳线 | 6芯光纤跳线安装 | 条 | 12
52 | 030502009002 | 跳线 | 双绞线跳线制作、安装 | 条 | 50
53 | 030502012001 | 信息插座 | 单孔信息点位（h=0.3m） | 个 | 45
54 | 030502012002 | 信息插座 | 单孔信息点位（地插） | 个 | 2
55 | 030501008001 | 集线器 | 无线AP（数据）信息点 | 台 | 3
56 | 030411006003 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 50
57 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 50
58 | Z030502023001 | 综合布线系统试运行 | 综合布线系统试运行 | 系统 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区生活区二层办公区改造工程
单位工程及专业工程名称:生活区二层办公区改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计