## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区校舍改造提升工程 （第一教学科研楼1-2层实验室及九教五层教研室装修改造工程） |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区校舍改造提升工程 （第一教学科研楼1-2层实验室及九教五层教研室装修改造工程） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0605120015 | 钢化清玻 | δ10 | m2
2 | 0705120011 | 地砖 | 600×600 | m2
3 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
4 | 0901120047 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m2
5 | 0923120011 | 软膜 |  | m2
6 | 0937120013 | 铝方通 | 200间距 | m2
7 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJR2.5mm2 | m
8 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJ-6 | m
9 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJ-4 | m
10 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJ-2.5 | m
11 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJ2.5mm2 | m
12 | 2801330075~1 | 双绞线缆 | UTP CAT6 | m
13 | 2803330009~1 | 电力电缆 | YJV5*6 | m
14 | 2906120285~2 | 刚性阻燃管 | PC20 | m
15 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | JDG20 | m
16 | 2927330007~1 | 电缆桥架 | 100*100 | m

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层计算机教学机房
1 | 01B001 | 凿门洞 | 凿门洞： 1、凿门洞 2、架设成品预制过梁 3、洞口四周水泥砂浆找平 4、建筑垃圾清理、搬运、外运及处置消纳，投标单位根据处置市场处置费用并结合自身情况综合考虑报价 | 个 | 2
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 封堵门洞： 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5 2、墙体类型：封堵门洞 3、砂浆强度等级：专用配套砌筑砂浆 | m3 | 1.62
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面20mm厚一般抹灰 | m2 | 16.20
4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 16.20
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、地砖（同原有样式）铺设，干混砂浆铺贴 2、水泥砂浆找平层 | m2 | 4.00
6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 水泥砂浆地面找平，具体找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 274.59
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 成品金属踢脚线： 1、铝制成品踢脚线 高80mm 2、9mm厚阻燃板基层 | m | 85.75
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011210002001 | 金属隔断 | 石膏板隔断： 1、双面单层12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、双面单层大芯板基层 4、镀锌方管龙骨框架基层：80*80镀锌方管间隔1米下挂，100*100钢板12厚贴顶，膨胀钉固定，镀锌管满焊，具体做法详见节点详图 | m2 | 22.92
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面乳胶漆刷白： 1、乳胶漆刷白二遍 2、满批刮腻子二遍 | m2 | 309.98
10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 成品铝制边框玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：铝制成品隔断边框 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化清玻 3、含玻璃平开门地弹簧、玻璃移门滑轨滑轮、门锁、五金、嵌缝塞口材料等其他所有相关配件齐全 | m2 | 48.60
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 石膏板造型墙面： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚阻燃板基层 4、附墙型钢龙骨基层 | m2 | 22.09
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面金属漆刷白： 1、金属漆刷白 2、满批刮腻子二遍 | m2 | 29.22
13 | 011502001001 | 金属装饰线 | 20mm宽成品镜面不锈钢线条 | m | 7.57
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010801002001 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、洞口尺寸：1500*2700 2、门扇材质：同原有木质门含固定玻璃 3、门套线材质：木质门套线 4、含门锁、合页、油漆、五金等其他相关所有配件齐全 | 樘 | 5
15 | Z010804008001 | 成品移门 | 移门（折叠）： 1、洞口尺寸：7600*3000 2、门扇材质：科技布硬包门扇 3、门套线材质：铝制成品门套线 4、含成品轨道、成品吊轮、轮座、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
16 | 010808004001 | 金属门窗套 | 铝制门套： 1、铝制饰面贴面 2、阻燃板基层 3、附墙龙骨基层找平 | m2 | 18.84
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、C60轻钢龙骨基层 4、含检修孔制作安装、设备开孔等 | m2 | 26.57
18 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、15mm厚阻燃板基层 4、C60轻钢龙骨基层 | m2 | 4.32
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、大芯板基层 4、C60轻钢龙骨基层 | m | 7.60
20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 吊顶乳胶漆刷白： 1、乳胶漆刷白二遍 2、满批刮腻子二遍 | m2 | 33.93
21 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶： 1、40*80铝方管间距200 2、配套轻钢龙骨 | m2 | 24.55
22 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 软膜吊顶： 1、杭电LOGO软膜面层，含软膜专用扣边 2、灯箱制作 3、满足业主使用要求的光源 4、配套轻钢龙骨基层 | m2 | 6.33
23 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆裸顶： 原顶重新处理底漆，面刷白色乳胶漆 | m2 | 339.48
24 | 01B002 | 不锈钢护窗栏杆维修（一层） | 不锈钢护窗栏杆维修（一层）： 不锈钢护窗栏杆破损处切割换新、栏杆脱漆重刷防锈漆，满足业主使用要求 | 项 | 1
25 | 01B003 | 铝百叶帘 | 成品铝百叶帘，含帘杆、拉绳等，满足业主使用要求 | m2 | 58.94
二层计算机教学机房（1）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、地砖（同原有样式）铺设，干混砂浆铺贴 2、水泥砂浆找平层 | m2 | 4.00
27 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 水泥砂浆地面找平，具体找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 133.54
28 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 成品金属踢脚线： 1、铝制成品踢脚线 高80mm 2、9mm厚阻燃板基层 | m | 65.32
29 | 011210002002 | 金属隔断 | 石膏板隔断： 1、双面单层12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、双面单层大芯板基层 4、镀锌方管龙骨框架基层：80*80镀锌方管间隔1米下挂，100*100钢板12厚贴顶，膨胀钉固定，镀锌管满焊，具体做法详见节点详图 | m2 | 6.42
30 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙面乳胶漆刷白： 1、乳胶漆刷白二遍 2、满批刮腻子二遍 | m2 | 241.81
31 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 成品铝制边框玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：铝制成品隔断边框 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化清玻 3、含玻璃平开门地弹簧、玻璃移门滑轨滑轮、门锁、五金、嵌缝塞口材料等其他所有相关配件齐全 | m2 | 26.37
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 01B004 | 原有门及门套清理 | 原有门套处理上漆、原有门清理上漆，破损处原材料修补找平 | 樘 | 3
33 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 玻璃平开门： 1、洞口尺寸：1050*2100 2、门扇材质：10mm厚钢化清玻 3、门套线材质：成品木质门套线 4、含地弹簧、门锁、五金、油漆等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
34 | 010808004002 | 金属门窗套 | 铝制门套： 1、铝制饰面贴面 2、阻燃板基层 3、附墙龙骨基层找平 | m2 | 5.03
35 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆裸顶： 原顶重新处理底漆，面刷白色乳胶漆 | m2 | 170.51
36 | 01B005 | 不锈钢护窗栏杆维修（二层（1）） | 不锈钢护窗栏杆维修（二层（1））： 不锈钢护窗栏杆破损处切割换新、栏杆脱漆重刷防锈漆，满足业主使用要求 | 项 | 1
37 | 01B006 | 铝百叶帘 | 成品铝百叶帘，含帘杆、拉绳等，满足业主使用要求 | m2 | 29.48
二层计算机教学机房（2）
38 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、地砖（同原有样式）铺设，干混砂浆铺贴 2、水泥砂浆找平层 | m2 | 4.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 水泥砂浆地面找平，具体找平厚度根据现场实际，投标单位综合考虑 | m2 | 232.22
40 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 成品金属踢脚线： 1、铝制成品踢脚线 高80mm 2、9mm厚阻燃板基层 | m | 72.81
41 | 011210002003 | 金属隔断 | 石膏板隔断： 1、双面单层12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、双面单层大芯板基层 4、镀锌方管龙骨框架基层：80*80镀锌方管间隔1米下挂，100*100钢板12厚贴顶，膨胀钉固定，镀锌管满焊，具体做法详见节点详图 | m2 | 11.28
42 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面乳胶漆刷白： 1、乳胶漆刷白二遍 2、满批刮腻子二遍 | m2 | 280.38
43 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 成品铝制边框玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：铝制成品隔断边框 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化清玻 3、含玻璃平开门地弹簧、玻璃移门滑轨滑轮、门锁、五金、嵌缝塞口材料等其他所有相关配件齐全 | m2 | 21.75
44 | 01B007 | 原有门及门套清理 | 原有门套处理上漆、原有门清理上漆，破损处原材料修补找平 | 樘 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | Z010804008002 | 成品移门 | 移门（折叠）： 1、洞口尺寸：8200*3000 2、门扇材质：科技布硬包门扇 3、门套线材质：铝制成品门套线 4、含成品轨道、成品吊轮、轮座、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 1
46 | 010808004003 | 金属门窗套 | 铝制门套： 1、铝制饰面贴面 2、阻燃板基层 3、附墙龙骨基层找平 | m2 | 9.33
47 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆裸顶： 原顶重新处理底漆，面刷白色乳胶漆 | m2 | 282.70
48 | 01B008 | 不锈钢护窗栏杆维修（二层（2）） | 不锈钢护窗栏杆维修（二层（2））： 不锈钢护窗栏杆破损处切割换新、栏杆脱漆重刷防锈漆，满足业主使用要求 | 项 | 1
49 | 01B009 | 铝百叶帘 | 成品铝百叶帘，含帘杆、拉绳等，满足业主使用要求 | m2 | 41.32
拆除工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 01B010 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、门及门套线拆除、隔断屏风拆除拆除、窗帘拆除、地砖拆除、墙顶面涂料铲除、安装设备及管线拆除等，拆除至满足设计改造要求 2、建筑垃圾清理、搬运、外运及处置消纳，投标单位根据处置市场处置费用并结合自身情况综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区校舍改造提升工程 （第一教学科研楼1-2层实验室及九教五层教研室装修改造工程）
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | m2 | 640.35
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 一层计算机教学机房强电工程 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.原有照明配电箱的扩容费 2.接线端子压线费用 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.教学区一 40位配电箱 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.教学区二 40位配电箱 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.教学区三 40位配电箱 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV5*6 | m | 65.09
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.金属槽式桥架(含配件) 100*100 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.桥架接地 | m | 60.00
8 | 030413001001 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 120.00
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈刷油 | kg | 120.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 PC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 115.60
11 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 | m | 229.70
12 | 030413001002 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 137.82
13 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 137.82
14 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-2.5 | m | 627.90
15 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-4 | m | 476.40
16 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-6 | m | 71.40
17 | 030411004004 | 配线 | 线槽（桥架）配线 导线截面 WDZB-BYJ-2.5 | m | 259.20
18 | 030411004005 | 配线 | 线槽（桥架）配线 导线截面 WDZB-BYJ-4 | m | 381.00
19 | 030411004006 | 配线 | 线槽（桥架）配线 导线截面 WDZB-BYJ-6 | m | 239.70
20 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.LED吊挂（吊链挂，明线）平板灯（1200mm*200mm） 2.光源安装 | 套 | 57
21 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.内嵌式筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 14
22 | 030412004003 | 装饰灯 | 灯带 LED 6W/m 500lm | m | 28.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030412004004 | 装饰灯 | 安全出口指示灯（安装高度：距地2.4m） | 套 | 5
24 | 030404034001 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 1
25 | 030404034002 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 3
26 | 030404034003 | 照明开关 | 四联单控开关 | 个 | 1
27 | 030404035001 | 插座 | 二三极五孔250V/10A安全插座（安装高度h=0.3m） | 个 | 16
28 | 030404035002 | 插座 | 二三极五孔250V/10A安全插座（安装高度h=1m） | 个 | 5
29 | 030404035003 | 插座 | 二三极五孔250V/10A地面型安全插座 | 个 | 5
30 | 030404035004 | 插座 | 二三极五孔250V/16A安全插座（安装高度h=0.3m） | 个 | 4
31 | 030404035005 | 插座 | 二三极五孔250V/16A安全插座（安装高度h=2m） | 个 | 1
32 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 76
33 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 36
34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 3
|  | 二层计算机教学机房(1)强电工程 |  |  | 0
35 | 030404017005 | 配电箱 | 1.原有照明配电箱的扩容费 2.接线端子压线费用 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030404017006 | 配电箱 | 1.教学区四 44位配电箱 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
37 | 030404017007 | 配电箱 | 1.教学区五 22位配电箱 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
38 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV5*6 | m | 38.95
39 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4
40 | 030411003002 | 桥架 | 1.金属槽式桥架(含配件) 100*100 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.桥架接地 | m | 35.00
41 | 030413001003 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 70.00
42 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈刷油 | kg | 70.00
43 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 PC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 36.10
44 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 | m | 100.10
45 | 030413001004 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 60.06
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 60.06
47 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-2.5 | m | 296.80
48 | 030411004008 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-4 | m | 158.40
49 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-6 | m | 145.80
50 | 030411004010 | 配线 | 线槽（桥架）配线 导线截面 WDZB-BYJ-2.5 | m | 203.10
51 | 030411004011 | 配线 | 线槽（桥架）配线 导线截面 WDZB-BYJ-4 | m | 187.50
52 | 030411004012 | 配线 | 线槽（桥架）配线 导线截面 WDZB-BYJ-6 | m | 46.50
53 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.LED吊挂（吊链挂，明线）平板灯（1200mm*200mm） 2.光源安装 | 套 | 30
54 | 030412004006 | 装饰灯 | 安全出口指示灯（安装高度：距地2.4m） | 套 | 3
55 | 030404034004 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 1
56 | 030404034005 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 2
57 | 030404035006 | 插座 | 二三极五孔250V/10A安全插座（安装高度h=0.3m） | 个 | 7
58 | 030404035007 | 插座 | 二三极五孔250V/10A安全插座（安装高度h=1m） | 个 | 2
59 | 030404035008 | 插座 | 二三极五孔250V/16A安全插座（安装高度h=0.3m） | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 030404035009 | 插座 | 二三极五孔250V/16A安全插座（安装高度h=2m） | 个 | 1
61 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 33
62 | 030411006004 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 15
63 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2
|  | 二层计算机教学机房(2)强电工程 |  |  | 0
64 | 030404017008 | 配电箱 | 1.原有照明配电箱的扩容费 2.接线端子压线费用 | 台 | 1
65 | 030404017009 | 配电箱 | 1.教学区六 62位配电箱 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
66 | 030404017010 | 配电箱 | 1.教学区七 62位配电箱 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
67 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV5*6 | m | 49.20
68 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4
69 | 030411003003 | 桥架 | 1.金属槽式桥架(含配件) 100*100 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.桥架接地 | m | 60.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 030413001005 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 120.00
71 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈刷油 | kg | 120.00
72 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 PC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 67.20
73 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 | m | 219.90
74 | 030413001006 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 131.94
75 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 131.94
76 | 030411004013 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-2.5 | m | 653.20
77 | 030411004014 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-4 | m | 324.00
78 | 030411004015 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-6 | m | 138.60
79 | 030411004016 | 配线 | 线槽（桥架）配线 导线截面 WDZB-BYJ-2.5 | m | 129.00
80 | 030411004017 | 配线 | 线槽（桥架）配线 导线截面 WDZB-BYJ-4 | m | 244.50
81 | 030411004018 | 配线 | 线槽（桥架）配线 导线截面 WDZB-BYJ-6 | m | 107.10
82 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.LED吊挂（吊链挂，明线）平板灯（1200mm*200mm） 2.光源安装 | 套 | 53
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 030412004008 | 装饰灯 | 安全出口指示灯（安装高度：距地2.4m） | 套 | 5
84 | 030404034006 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 1
85 | 030404034007 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 1
86 | 030404034008 | 照明开关 | 四联单控开关 | 个 | 1
87 | 030404035010 | 插座 | 二三极五孔250V/10A安全插座（安装高度h=0.3m） | 个 | 9
88 | 030404035011 | 插座 | 二三极五孔250V/10A安全插座（安装高度h=1m） | 个 | 2
89 | 030404035012 | 插座 | 二三极五孔250V/16A安全插座（安装高度h=0.3m） | 个 | 5
90 | 030411006005 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 58
91 | 030411006006 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 19
92 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区校舍改造提升工程 （第一教学科研楼1-2层实验室及九教五层教研室装修改造工程）
单位工程及专业工程名称:第一教学科研楼1-2层实验室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:九教5层教研室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 509、511办公室 |  |  | 0
1 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 顶面： 1、白色无机涂料三遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 44.70
2 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 墙面1： 1、白色无机涂料三遍 2、批刮腻子2遍 | m2 | 79.89
3 | 010802004001 | 防盗门 | 成品防盗门： 1、门代号及洞口尺寸：XM1027 1000*2700 2、成品防盗门，做法参国标01SJ606.7323牌系列 3、固定窗采用断热铝合金中空玻璃窗5+9A+5透明玻璃 4、新增门窗后需对开口位置周边原材质修补，顶部放置成品混凝土过梁 5、含门锁、门合页、五金、油漆等其他相关配件齐全 | 樘 | 2
|  | 509、511外阳台 |  |  | 0
4 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 墙面2（含顶面）： 1、外墙弹性高级涂料三遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 55.18
|  | 523办公室 |  |  | 0
5 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 顶面： 1、白色无机涂料三遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 21.66
6 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 墙面1： 1、白色无机涂料三遍 2、批刮腻子2遍 | m2 | 60.37
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:九教5层教研室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 010802004002 | 防盗门 | 成品防盗门： 1、门代号及洞口尺寸：XM1027 1000*2700 2、成品防盗门，做法参国标01SJ606.7323牌系列 3、固定窗采用断热铝合金中空玻璃窗5+9A+5透明玻璃 4、新增门窗后需对开口位置周边原材质修补，顶部放置成品混凝土过梁 5、含门锁、门合页、五金、油漆等其他相关配件齐全 6、含523、521、519、517的防盗门 | 樘 | 4
|  | 523-517外阳台 |  |  | 0
8 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 墙面2（含顶面）： 1、外墙弹性高级涂料三遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 110.36
|  | 533办公室 |  |  | 0
9 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 顶面： 1、白色无机涂料三遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 24.82
10 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 墙面1： 1、白色无机涂料三遍 2、批刮腻子2遍 | m2 | 66.55
|  | 拆除工程 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:九教5层教研室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 01B011 | 拆除工程（九教） | 拆除工程（九教）： 1、原墙面、顶面面层铲除，门拆除、凿墙洞、拆除原有电风扇等相关拆除，拆除至满足设计改造要求 2、现场清理，建筑垃圾搬运、外运、处置消纳等，请投标单位根据处置市场费用并结合自身情况综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区校舍改造提升工程 （第一教学科研楼1-2层实验室及九教五层教研室装修改造工程）
单位工程及专业工程名称:九教5层教研室装修改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 施工用脚手架 | m2 | 130.98
2 | 01B012 | 成品保护 | 踢脚、地面装饰、设备家具等成品保护 | 项 | 1
合计

## 4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:九教5层教研室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电（509、511） |  |  | 0
1 | 030411001007 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 TC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 35.00
2 | 030411001008 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 30.00
3 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 30.00
4 | 030413001007 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 18.00
5 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 18.00
6 | 030411004019 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 130.00
7 | 030411004020 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR2.5mm2 | m | 65.00
8 | 030411004021 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ4mm2 | m | 60.00
9 | 030411004022 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR4mm2 | m | 30.00
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.下挂式成品定制LED条形灯 2.光源安装 | 套 | 4
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.LED吸顶灯 2.光源安装 | 套 | 2
12 | 030404035013 | 插座 | 安全型二三孔单相插座 | 个 | 12
13 | 030404035014 | 插座 | 1.5P挂机空调插座 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:九教5层教研室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030404034009 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 3
15 | 030411006007 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 17
16 | 030411006008 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 6
|  | 弱电（509、511） |  |  | 0
17 | 030411001010 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 95.00
18 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 UTP CAT6 | m | 190.00
19 | 030502012001 | 信息插座 | 语音+英特网数据点（双孔面板/86型盒底） | 个 | 10
20 | 030411006009 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 10
|  | 强电（523） |  |  | 0
21 | 030411001011 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 TC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 25.00
22 | 030411001012 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 20.00
23 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 25.00
24 | 030413001008 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 15.00
25 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 15.00
26 | 030411004023 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 100.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:九教5层教研室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030411004024 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR2.5mm2 | m | 50.00
28 | 030411004025 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ4mm2 | m | 40.00
29 | 030411004026 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR4mm2 | m | 20.00
30 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.下挂式成品定制LED条形灯 2.光源安装 | 套 | 2
31 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.LED吸顶灯 2.光源安装 | 套 | 4
32 | 030404035015 | 插座 | 安全型二三孔单相插座 | 个 | 7
33 | 030404035016 | 插座 | 1.5P挂机空调插座 | 个 | 1
34 | 030404034010 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 3
35 | 030411006010 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 11
36 | 030411006011 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 6
|  | 弱电（523） |  |  | 0
37 | 030411001014 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 60.00
38 | 030502005002 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 UTP CAT6 | m | 120.00
39 | 030502012002 | 信息插座 | 语音+英特网数据点（双孔面板/86型盒底） | 个 | 6
40 | 030411006012 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 6
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:九教5层教研室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电（533） |  |  | 0
41 | 030411001015 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 TC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 20.00
42 | 030411001016 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 20.00
43 | 030411001017 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 20.00
44 | 030413001009 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 12.00
45 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 12.00
46 | 030411004027 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 60.00
47 | 030411004028 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR2.5mm2 | m | 40.00
48 | 030411004029 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ4mm2 | m | 40.00
49 | 030411004030 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR4mm2 | m | 20.00
50 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.下挂式成品定制LED条形灯 2.光源安装 | 套 | 2
51 | 030404035017 | 插座 | 安全型二三孔单相插座 | 个 | 7
52 | 030404035018 | 插座 | 1.5P挂机空调插座 | 个 | 1
53 | 030404034011 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:九教5层教研室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 030411006013 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 9
55 | 030411006014 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 2
|  | 弱电（533） |  |  | 0
56 | 030411001018 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 60.00
57 | 030502005003 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 UTP CAT6 | m | 60.00
58 | 030502012003 | 信息插座 | 语音+英特网数据点（双孔面板/86型盒底） | 个 | 6
59 | 030411006015 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 6
合计

## 4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区校舍改造提升工程 （第一教学科研楼1-2层实验室及九教五层教研室装修改造工程）
单位工程及专业工程名称:九教5层教研室装修改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
合计