# 采购需求

## 一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 质量保证金 | 合同签订前，中标人向采购人缴纳5%的质量保证金，在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 货物送达并经采购人初步验收后，5个工作日内由采购人向中标人支付货物总价的75%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 |

## 二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 3年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，成交方接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后30日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 成交方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 成交方应提供相应的培训计划。 1.3 成交方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 成交方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交方的原因不能完成安装和调试，成交方应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 成交方免费提供合同货物的安装服务。 3.5 成交方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

## 三、技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路板光学检修站 | 1 | 台 | 1、图像放大倍数30-80倍，检修面积610*610mm； 2、数据格式：GERBER ODB++ 正片； 3、对焦方式：自动； 4、缺陷标志：镭射； 5、处理软件：AOI5.0； 6、控制器软件：开放式可编程平台，源码开放； 7、定位：伺服； 8、光源：LED多角度； 9、控制系统采用梯形图编程，提供现有AOI设备的联网接入服务。 |
| 2 | 光量计 | 1 | 套 | 1、测量波长范围310～385nm 2、测量发光强度范围0.001～50mA/cm2 3、测量光量范围0.001～19999mJ/cm2 4、反复精度 ±1.5％以内 5、配置UV-CN150-M10连接线，UV-SN42、UV-SN35探头。 |
| 3 | 国产嵌入式操作系统 | 1 | 套 | 1、支持国产龙芯CPU、通过IEC 61508 SIL3标准安全可信认证、任务调度时间小于10微秒,产品至少已经在军工、轨道交通、工控等领域得到广泛应用，提供二次开发接口，提供IEC61131-3编程软件接口适配。 2、3年内提供不小于15天上门免费技术支持服务，上门服务响应时间不大于48小时。 |
| 4 | 桌面六轴三维打印机 | 1 | 台 | 六轴机器人任意角度空间打印，Ethercat总线接口支持，IEC61131-3编程语言开发，精度0.05mm以上，打印速度:≤300mm/s，配套3D打印软件。 |
| 5 | 人脸识别智能门禁 | 2 | 套 | 6寸触摸屏、200w像素摄像头、多人脸识别、活体检测、500KG电磁锁、带密码控制、光线感应自动补光、Wifi接口，智能手机APP、微信操作，支持闸机联动。支持二次开发功能。 |

注：

1.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。