- 工程概况 - 本工程为杭州电子科技大学文一校区五号楼除险保安工程，位于杭州电子科技大学文一校区。 - 建筑面积约2006.04 ㎡，主要包含5号楼的拆除原本装修、新建墙体、室内装修改造、基础加固、水电改造等工作。 - 招标范围 详见招标文件。 - 编制依据 - 杭州电子科技大学文一校区5#楼除险保安改造工程原始平面图。 - 浙江省成套招标代理有限公司编制的招标文件及《发包人要求》。 - 《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》(2018版)。 - 建设单位提供的本项目概算文件。 - 《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）等政策文件、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37 号）、《应急管理部关于进一步规范和加强安全生产责任保险工作的通知》（应急〔2022〕102号）、《浙江省应急管理厅关于进一步深化安全生产责任保险工作机制建设的通知》（浙应急法规〔2022〕133号）、《杭州市住房和城乡建设局关于全面推广应用承插型盘扣式模板支架的通知》等政策文件，本工程按文件要求使用工具式模板支撑架及承插型盘扣式脚手架，相关费用在投标报价中考虑。其他与建设项目有关的标准、规范、技术资料及相关规定。 四、工程质量、工期、材料、施工等达到招标文件及相关规范要求。 五、暂列金额、暂估价、税金等费用说明： - 不创标化工地，不考虑标化工地增加费。 2、安全生产责任保险费用按照0.33%计取。 3、本工程无暂列金额。 4、本工程无暂估价金额。 5、建筑安装工程费税金费率为9%，不得竞争。 6、安全文明施工基本费不得低于投标报价中工程费用1.5%。 7、安全生产责任保险费由投标人结合工程实际和企业信用状况进行自主报价。 六、投标报价注意事项： - 工程总承包项目的投标报价依据招标文件以及招标人提供的工程总承包项目清单、设计文件、发包人要求等，并结合工程特点、市场因素及企业自身情况进行编制，投标人不得修改项目清单的数量和内容，但可根据工程项目的设计和施工组织方案，通过单独增列清单项目进行调整（包括对招标人提供项目清单的增减）。 - 根据浙江省住房和城乡建设厅关于印发《浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地考评实施办法》的通知(浙建〔2022〕4号)、《杭州市住房和城乡建设局关于全面推广应用承插型盘扣式模板支架的通知》，本工程按文件要求使用工具式模板支撑架及承插型盘扣式脚手架，相关费用在投标报价中考虑。 七、编制口径 （一）土建工程 1、经业主明确，需新增卫生间墙体和基础，新建基础暂按混凝土实心砖基础计入。 2、经业主明确，需新增卫生间墙体和基础，新建墙体暂按混凝土多孔砖墙计入。 3、本工程门高度按2.6m计入。 （二）安装工程 1、通风管材质规格用常规镀锌钢板矩200*200。 2、照明配管使用常规JDG20镀锌线管。 3、排水管使用常规UPVC管。 4、经业主明确，给水系统不在本次招标范围内。 - 八、主要材料（设备）品牌与要求： - 1.所有材料设备必须符合设计及招标人的要求，投标人应选择《主要设备材料品牌表》提供的品牌中的之一或相当于的品牌进入报价，并在“主要材料选用品牌一览表”中注明所选品牌。若未根据要求而未填报或漏填报品牌的投标文件在中标后，招标人有权在推荐品牌中指定任一品牌作为施工使用品牌且投标单位不得有异议，价格不变；若提供了招标人推荐品牌外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品的证明材料。未作特别要求的材料都必须采用中档以上品牌或国内知名厂家生产。所有材料设备在采购前根据招标人规定的流程确认。 - 2.若在项目实施过程中，因实际需要，招标人可在招标文件规定范围外选择同档次的材料品牌。中标人采购材料需选取优等品。精装修施工前投标人采购的品牌需由招标人备案认可否则不能进场；所有材料必须符合设计要求。招标人未作品牌要求的材料，承包人采购材料前，需向招标人、监理单位提供材料品牌、规格、型号及相关材料质量证明文件，材料需得到招标人认可，否则不能进场（招标人有权任选品牌并前往材料厂家考察，考察费用由承包人承担，报价不变）。未作品牌要求的材料都必须采用在行业内有一定知名度的品牌及国内知名厂家生产，中档或以上产品档次，建筑材料要求材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求。投标人如中标，今后因未按要求采购材料引起的损失及责任由投标人自行承担。 - 3、主要设备材料品牌表 序号; 主要设备材料名称; 推荐品牌. 装饰工程. 1; 涂料、乳胶漆; 华润、立邦、多乐士或相当于同档次. 2; 防水涂料、防水卷材; 宏源、卓宝、禹王或同档次及以上. 3; PVC和PPR管; 鸿雁、中财、波达或同档次及以上. 4; 卫浴洁具、面盆; 东鹏、九牧、四维或同档次及以上.

编制单位：浙江省成套招标代理有限公司

2024年7月17日