| 序号 | 材料名称 | 品牌或产地 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料 | 立邦、亚士、华润 | 相当于及以上 |  |
| 2 | 纸面石膏板 | 龙牌、优时吉博罗、可耐福 | 相当于及以上 |  |
| 3 | 轻钢龙骨 | 龙牌、优时吉博罗、可耐福 | 相当于及以上 |  |
| 4 | pvc地胶 | 阿姆斯壮、洁福、大巨龙 | 相当于及以上 |  |
| 5 | 阻燃板 细木工板 | 莫干山、森鹿、千年舟 | 相当于及以上 |  |
| 6 | 墙砖、地砖 | 东鹏、新中源、宏陶 | 相当于及以上 |  |
| 7 | LED灯具 | 飞利浦、雷士、欧普 | 相当于及以上 |  |
| 8 | 开关、插座 | 鸿雁、公牛、人民 | 相当于及以上 |  |
| 9 | 配电箱 | 正泰、施耐德、鸿雁 | 相当于及以上 |  |
| 10 | 漏保（断路器） | 永通、浙江万马、元通 | 相当于及以上 |  |
| 11 | 电线、电缆 | 永通、浙江万马、元通 | 相当于及以上 |  |
| 12 | 网络线 | 清华同方、普天、一舟 | 相当于及以上 |  |
| 13 | 门五金件 | 雅洁、汇泰龙、顶固 | 相当于及以上 |  |
| 14 | 铝合金 | 广东兴发、中铝铝材、广东凤铝 | 相当于及以上 |  |
| 15 | 木门 | 美心、梦天、大自然 | 相当于及以上 |  |
| 16 | 大便冲洗阀 (脚踏式自闭阀) | 桂花、杭特、辉煌 | 相当于及以上 |  |
| 17 | 小便感应器 (交直流两用) | 桂花、杭特、辉煌 | 相当于及以上 |  |
| 18 | 防火门 | 日上、美心、锐亿 | 相当于及以上 |  |
| 19 | 硅钙板 | 爱富希、海龙、千年舟 | 相当于及以上 |  |
| 20 | 镀锌钢管 | 上海劳动、浙江金洲、天津利达 | 相当于及以上 |  |
| 21 | 钢丝骨网架 HDPE给水管 | 伟星、中财、沈阳金德 | 相当于及以上 |  |
| 22 | 阀门 | 上海冠龙（K牌）、AVK、天津丹弗斯 | 相当于及以上 |  |
| 23 | PPR水管 | 中财、伟星、日丰 | 相当于及以上 |  |
| 24 | UPVC管 | 中财、伟星、联塑 | 相当于及以上 |  |
| 25 | 蹲便器、坐便器、小便器 | 箭牌、安华、九牧 | 相当于及以上 | ▲投标产品须提供节能（节水）产品认证证书 |
| 26 | 水嘴 | 箭牌、安华、九牧 | 相当于及以上 | ▲投标产品须提供节能（节水）产品认证证书 |
| 27 | 木饰面 | 兔宝宝、 千年舟、森鹿 | 相当于及以上 |  |
| 28 | 石材 | 东成、东升、环球 | 相当于及以上 |  |