## 招标工程量清单封面
| 杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程
单位工程名称：单项工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑修缮工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（）
合计=

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑修缮工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8号楼、10号楼、11号楼等屋面零星防水维修
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 人工拆除细石混凝土层厚5cm | m2 | 197.79
2 | 011607002001 | 防水层拆除 | 拆除屋面SBS卷材防水层 | m2 | 197.79
3 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 人工拆除楼地面2cm找平层 | m2 | 197.79
4 | 011604001002 | 保温层拆除 | 人工拆除水泥珍珠岩保温层 | m2 | 197.79
5 | 01B001 | 挡水墙 | 开挖段截立面新做FDB-401防水堵漏宝（速凝型）阻水隔离墙 | m | 201.6
6 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 槽内楼地面防水砂浆找平 | m2 | 278.77
7 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 槽内楼地面新作2mm聚氨酯防水层 | m2 | 278.77
8 | 011103001001 | 防水隔离层 | 满铺土工布过滤层 | m2 | 197.79
9 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 楼地面30mm厚聚苯颗粒保温砂浆 | m2 | 197.79
10 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 保温面20厚水泥砂浆找平 | m2 | 197.79
11 | 010902003001 | 屋面刚性层 | C25细石混凝土找平层100mm，內布φ4@150间距钢筋网片 | m2 | 197.79
12 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 刷底油，铺贴东方雨虹3mmSBS沥青防水卷材 | m2 | 313.71
13 | 040401007001 | 注浆 | 606、608室内顶板注浆堵漏 | 针 | 220
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13-14、15-16栋之间商铺屋面防水维修
14 | 011607002002 | 防水层拆除 | 拆除屋面SBS卷材防水层 | m2 | 191.18
15 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 屋面基层新做2mm厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 191.18
16 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 刷底油，铺贴3mmSBS沥青防水卷材 | m2 | 191.18
建筑垃圾驳运及外运
17 | 01B002 | 建筑垃圾搬运 | 屋面建筑垃圾人工搬运下楼 | 项 | 1
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 开挖建筑建筑垃圾外运，运距15km以外 | m3 | 39.56
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑修缮工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑修缮工程 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑修缮工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学生活区学生公寓楼顶零星补漏维修工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【房屋建筑修缮工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：单项工程-房屋建筑修缮工程 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【房屋建筑修缮工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：单项工程-房屋建筑修缮工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
2 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
3 | 1333120023@4 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm | m2
4 | 1335120009@4 | 单组分聚氨酯防水涂料 |  | kg