## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学文一校区食堂后厨改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-1-1 【不含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区食堂后厨改造工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
(四) | 税金{［(一)+(二)+(三)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区食堂后厨改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区食堂后厨改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0101120077 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12 | t
2 | 0129120023 | 不锈钢板 | SUS304δ1.5 | m2
3 | 0129120023 | 不锈钢板 | SUS304δ2.0 | m2
4 | 0129120023 | 不锈钢板地沟盖板 | SUS304δ2.0 | m2
5 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg
6 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
7 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
8 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
9 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
10 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
11 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
12 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
13 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
14 | 0701120035 | 白色瓷砖 | 300×600 | m2
15 | 0705120011 | 油性瓷砖 | 600×600×20 | m2
16 | 0705120011 | 红缸砖 | 600×600×20 | m2
17 | 0705120151 | 深灰色瓷砖（踢脚） |  | m2
18 | 0800120003 | 岩板 |  | m2
19 | 0800120013 | 人造石台面 | 20mm厚 | m2
20 | 0800120021 | 芝麻白花岗岩 | 600×600×20 | m2
21 | 0903120003 | 波纹板 | δ12 | m2
22 | 0905120041 | 白色铝扣板 | 600×600×1.2 | m2
23 | 0913120009 | 铝塑板 | 2440×1220×3 | m2
24 | 1100330001 | 防火窗 | 55系列 | m2
25 | 1101120045 | 木质门 |  | m2
26 | 1103120017 | 钢质门 |  | m2
27 | 0109120003~1 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | kg
28 | 0113120071~1 | 扁钢 | Q235B综合 | kg
29 | 0121120049~1 | 角钢 | Q235B综合 | kg
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区食堂后厨改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
30 | 1301120097~1 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg
31 | 1305120033~1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg
32 | 1701330009~3 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN25 | m
33 | 1701330009~4 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN32 | m
34 | 2500120001~1 | 筒灯18w |  | 套
35 | 2605120033~1 | 开关三联单控开关 |  | 只
36 | 2605120033~1 | 开关单联单控开关 |  | 只
37 | 2605120033~1 | 开关双联单控开关 |  | 只
38 | 2641120027~1 | 带开关壁挂空调插座-16A |  | 套
39 | 2641120027~1 | 插座三孔加两孔10A |  | 套
40 | 2641120027~1 | 防水插座三孔加两孔10A |  | 套
41 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线BYR-6 |  | m
42 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-2.5 |  | m
43 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-4 |  | m
44 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-6 |  | m
45 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-PE-2.5 |  | m
46 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-PE-4 |  | m
47 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-PE-6 |  | m
48 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个
49 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个

## 表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区食堂后厨改造工程
单位工程名称:文一校区食堂后厨改造工程
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、施工区域所有地面、墙面以及顶面拆除、开门窗洞，地面拆除至建筑层，含门窗拆除、隔墙拆除、各类管线拆除、开管线槽等所有需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 2、原厨房设备根据甲方要求成品保护性拆除 3、拆除后破损处零星修补，根据大小用水泥砂浆填补、细石混凝土填满 4、含垃圾清理、搬运、外运、处置，改造完成后现场卫生打扫、清洁等所有费用，包干使用 | 项 | 1
2 | 011601001001 | 开门窗洞 | 开门窗洞： 1、开门窗洞，拆除后破损处零星修补，根据大小用水泥砂浆填补、细石混凝土填满 2、含垃圾清理、搬运、外运、处置等 | m2 | 9.88
砌筑工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 加气砖隔墙： 1、砌砖品种、规格、强度等级：混凝土砂加气块（容重不得大于6KN/m） 2、墙体类型：150mm厚隔墙、封堵门窗洞口 3、砂浆强度等级：Mb7.5级混合砂浆砌筑 4、隔墙砌至顶板梁，含L型专用连接件、拉筋、不燃材料严密封实等 | m3 | 15.02
4 | 010402001002 | 砌块墙 | 加气砖隔墙： 1、砌砖品种、规格、强度等级：混凝土砂加气块（容重不得大于6KN/m） 2、墙体类型：120mm厚矮墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5级混合砂浆砌筑 4、矮墙高1.5m，含L型专用连接件、拉筋、不燃材料严密封实等 | m3 | 1.76
5 | 010402001003 | 砌块墙 | 加气砖隔墙： 1、砌砖品种、规格、强度等级：混凝土砂加气块（容重不得大于6KN/m） 2、墙体类型：200mm厚隔墙、封堵门窗洞口 3、砂浆强度等级：Mb7.5级混合砂浆砌筑 4、隔墙砌至顶板梁，含L型专用连接件、拉筋、不燃材料严密封实等 | m3 | 36.37
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面20mm厚一般抹灰 | m2 | 593.25
7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 593.25
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱： 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.06
9 | 010503004001 | 反梁 | 200mm高混凝土反梁： 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 2.29
10 | 010503005001 | 圈梁、过梁、门梁： | 圈梁、过梁、门梁： 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.06
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 2、含纵筋、箍筋、植筋绑扎等，混凝土构件内钢筋均综合考虑在内 | t | 0.922
门窗工程
12 | 010807002001 | 金属防火窗 | 金属防火窗： 1、窗代号及洞口尺寸：C1210 1200*1000 2、框、扇材质：隔热断桥铝合金框 3、玻璃品种、厚度：6+6中空玻璃 4、开启方式：上下推拉式移窗 5、五金配件：按开启方式及使用要求配专用五金零件 6、防火窗做法及要求详图集05J4-2 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010809004001 | 石材窗台板 | 人造石台面（防火窗）： 1、20mm厚人造石台面，粘合剂粘贴，含切割、六面刷保护液、酸洗打蜡、镜面处理等 | m2 | 0.96
14 | 010802003001 | 钢质门 | 钢质门： 1、门代号及洞口尺寸：GZM1021 1000*2100 2、门扇材质：1.5mm厚304不锈钢成品门 3、门框、门套线材质：1.5mm厚304不锈钢门框、门套线，阻燃板、阻燃龙骨基层 4、含门锁、合页、五金等其他所有相关配件齐全，所有五金均需采用304拉丝不锈钢 | 樘 | 11
15 | 010802003002 | 钢质门 | 钢质门（子母门）： 1、门代号及洞口尺寸：GZM1222 1200*2200子母门 2、门扇材质：1.5mm厚304不锈钢成品门 3、门框、门套线材质：1.5mm厚304不锈钢门框、门套线，阻燃板、阻燃龙骨基层 4、含门锁、合页、五金等其他所有相关配件齐全，所有五金均需采用304拉丝不锈钢 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 010802003003 | 钢质门 | 钢质门： 1、门代号及洞口尺寸：GZM1521 1500*2100 2、门扇材质：1.5mm厚304不锈钢成品门 3、门框、门套线材质：1.5mm厚304不锈钢门框、门套线，阻燃板、阻燃龙骨基层 4、含门锁、合页、五金等其他所有相关配件齐全，所有五金均需采用304拉丝不锈钢 | 樘 | 7
17 | 010801002001 | 木质门带套 | 木质门： 1、门代号及洞口尺寸：M1021 1000*2100 2、门扇材质：成品木质门 3、门框、门套线材质：1.5mm厚304不锈钢门框、门套线，阻燃板、阻燃龙骨基层 4、含门锁、合页、五金等其他所有相关配件齐全，所有五金均需采用304拉丝不锈钢 | 樘 | 1
18 | 010808004001 | 金属门套 | 金属门套： 1.5mm厚304不锈钢门框、门套线，阻燃板、阻燃龙骨基层 | m2 | 2.34
19 | 010808004002 | 金属窗套 | 金属窗套： 1.5mm厚304不锈钢门框、门套线，阻燃板、阻燃龙骨基层 | m2 | 1.26
楼地面装饰工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011102001001 | 石材楼地面 | 花岗岩楼地面： 1、600*600*20mm芝麻白花岗岩，石材专用粘结剂，含切割、六面刷保护液、酸洗打蜡、镜面处理等 2、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3、40mm厚C20细石混凝土找平层 4、250mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层（根据建筑设计承重要求） | m2 | 35.17
21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖楼地面： 1、600*600*20mm红缸砖专用吸水瓷砖防潮砖，瓷砖专用粘结剂 2、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3、40mm厚C20细石混凝土找平层 4、250mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层（根据建筑设计承重要求） | m2 | 667.62
22 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地砖/花岗岩楼地面（含地沟）： 1、平面聚氨酯防水涂料1.5mm厚 | m2 | 1464.90
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 040201022001 | 地沟 | 地沟： 1、300mm宽砖砌明沟，专用砌筑砂浆砌筑 2、内贴油性瓷砖，瓷砖专用粘结剂 3、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m | 42.37
24 | 01B002 | 地沟盖板 | 350mm宽20mm厚地沟盖板： 1、采用板厚2.0mm厚SUS304不锈钢制作地沟盖板，配2.0mm厚不锈钢加强筋，梅花型孔直径10mm，微微凸起防滑防鼠 2、2mm厚不锈钢槽定制 | m | 42.37
25 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚： 1、深灰色瓷砖踢脚 高80mm，瓷砖专用粘结剂 2、砂浆打底找平 | m | 20.88
26 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 2mm厚拉丝不锈钢踢脚线 高60mm | m | 6.57
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
27 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙砖墙面： 1、300*600白色瓷砖墙面 2、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 1605.13
28 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 防水墙面： 2mm厚JS防水一道，墙面防水做到2m高，厨房墙面做到2.5m高 | m2 | 1158.28
29 | 011502001001 | 金属装饰线 | 不锈钢护角： 2mm厚30*30mm直角折边拉丝不锈钢护角 | m | 105.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 不锈钢柱面：： 1、2mm厚深灰色拉丝不锈钢贴面 2、18mm厚阻燃板基层 3、砂浆打底找平 | m2 | 22.49
31 | 011205001001 | 石材柱面 | 岩板柱面： 1、岩板铺贴，AB胶粘贴，含切割、六面刷保护液、酸洗打蜡、镜面处理等 2、砂浆打底找平 | m2 | 14.11
32 | 011501014001 | 打菜台 | 打菜台（800mm高805mm宽）： 1、岩板贴面，AB胶粘贴，含切割、六面刷保护液、酸洗打蜡、镜面处理等,18mm厚阻燃板基层 2、805mm宽20mm厚人造石台面，粘合剂粘贴，含切割、六面刷保护液、酸洗打蜡、镜面处理等，18mm厚阻燃板基层 3、50*50*3镀锌方管（纵向间距400），用螺栓固定于墙面 4、具体造型要求详见图纸 | m | 17.95
33 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断： 1、边框材料种类、规格：造型弯30*30*2拉丝不锈钢方管边框、支架 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化超白热弯玻璃 | m2 | 7.44
34 | 010606012001 | 钢支架 | 打菜台吊顶造型（框架）： 1、50*50*3镀锌方管（纵向间距400mm）框架，用螺栓固定于到楼板 2、具体详见施工图节点04 | t | 2.205
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 打菜台吊顶造型（波纹板）： 1、外侧12mm厚波纹板贴面 2、18mm厚阻燃板基层 3、具体详见施工图节点04 | m2 | 14.25
36 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 打菜台吊顶造型（不锈钢板）： 1、内侧、平面2mm厚304深灰色拉丝不锈钢贴面 2、18mm厚阻燃板基层 3、具体详见施工图节点04 | m2 | 24.11
37 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色抗污无机涂料二遍 2、满批腻子找平二遍 | m2 | 178.01
38 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 铝塑板墙面： 1、3mm厚铝塑板贴面 2、18mm厚阻燃板基层 3、附墙型钢龙骨基层 4、含暗门制作、配套按压门锁、合页、五金配件齐全 | m2 | 8.91
天棚工程
39 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、600*600*1.2mm厚白色铝扣板 2、配套轻钢龙骨 3、含检修孔制作安装、形修边角L等 | m2 | 685.59
40 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 裸顶喷白： 1、白色无机涂料二遍 2、满批腻子找平二遍 | m2 | 17.20
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区食堂后厨改造工程
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006001 | 脚手架 | 施工用脚手架，根据现场情况考虑 | m2 | 889.15
2 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱混凝土模板支、拆等 | m2 | 33.60
3 | 011702008001 | 反梁 | 反梁混凝土模板支、拆等 | m2 | 26.46
4 | 011702009001 | 圈梁、过梁、门梁 | 圈梁、过梁、门梁混凝土模板支、拆等 | m2 | 22.56
5 | 01B003 | 其他技术措施费 | 现场文明施工、安全围护（围挡）并封闭施工措施、成品保护等措施费用和其他技术措施费，由投标人自行考虑 | 项 | 1
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 给水 |  |  | 0
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S4)给水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 193.80
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S4)给水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 109.45
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S4)给水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 25.60
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S4)给水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 7.25
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S4)给水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 7.69
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S4)给水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 20.96
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S4)给水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 23.97
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S4)给水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 3.90
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:含不锈钢管道连接转换头及相关构配件 | 个 | 6
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:含不锈钢管道连接转换头及相关构配件 | 个 | 2
11 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:冷水远传式水表DN20 2.连接形式:法兰连接 3.其他:含不锈钢管道连接转换头及相关构配件。 | 组 | 3
12 | 031003013002 | 水表 | 1.型号、规格:冷水远传式水表DN80 2.连接形式:法兰连接 3.其他:含不锈钢管道连接转换头及相关构配件。 | 组 | 1
13 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称、类型:强力冲地龙头安装 2.规格:DN20 3.具体详见招标图纸及招标文件 | 个 | 4
14 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、洗手水池连拖把池 含水龙头、洗涤盆排水附件等配套附件 2.具体详见招标图纸及招标文件 | 组 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1、洗手水池连消毒池 含水龙头、洗涤盆排水附件等配套附件 2.具体详见招标图纸及招标文件 | 组 | 1
16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、感应洗手池 含水嘴、感应器、角型阀(带铜活)阀、金属软管、洗脸盆排水附件等配套附件 2.具体详见招标图纸及招标文件 | 组 | 1
17 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.即热型热水器安装 2.具体详见招标图纸及招标文件 | 台 | 2
18 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙钢套管制作安装 2.规格:DN20 | 个 | 2
19 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙钢套管制作安装 2.规格:DN32 | 个 | 7
20 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙钢套管制作安装 2.规格:DN40 | 个 | 1
21 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙钢套管制作安装 2.规格:DN65 | 个 | 1
22 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙钢套管制作安装 2.规格:DN100 | 个 | 1
23 | 03B001 | 开槽拆除 | 开槽拆除 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 排水 |  |  | 0
24 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内安装 2.材质、规格:PVC-U DN50 3.连接形式:粘接 4.其他:含管道连接等相关配件、支吊架安装。 | m | 99.96
25 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内安装 2.材质、规格:PVC-U DN75 3.连接形式:粘接 4.其他:含管道连接等相关配件、支吊架安装。 | m | 19.09
26 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内安装 2.材质、规格:PVC-U DN100 3.连接形式:粘接 4.其他:含管道连接等相关配件、支吊架安装。 | m | 48.25
27 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称、类型:圆形地漏 2.规格:DN100 | 个 | 11
28 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN100 | 个 | 11
29 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙钢套管制作安装 2.规格:DN75 | 个 | 48
|  | 热水 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称:PP-R(S3.2)热水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 193.80
31 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称:PP-R(S3.2)热水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 109.45
32 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称:PP-R(S3.2)热水管 2.安装部位:室内安装 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 7.25
33 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料:管道橡塑保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 1.25
34 | 031002003008 | 套管 | 1.名称：穿墙套管制作安装 2.规格：DN50 | 个 | 5
35 | 031002003009 | 套管 | 1.名称：穿墙套管制作安装 2.规格：DN25 | 个 | 1
| 0302 | 电气 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-CF1 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 4.带浪涌保护器 | 台 | 1
37 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-CF2 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 4.带浪涌保护器 | 台 | 1
38 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-CF3 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 4.带浪涌保护器 | 台 | 1
39 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-CF4 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 4.带浪涌保护器 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-CF5 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 4.带浪涌保护器 | 台 | 1
41 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-CF6 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 4.带浪涌保护器 | 台 | 1
42 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱MDX1 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 | 台 | 1
43 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱MDX2 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱MDX3 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 | 台 | 1
45 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:双电源配电箱AT-CF 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 4.带浪涌保护器 | 台 | 1
46 | 030414004001 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 系统 | 1
47 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 3.其他:含焊铜接线端子，箱内元器件详见设计、具体详见招标图纸及招标文件 | 台 | 1
48 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架强电消防桥架 2.规格150*75 3.材质:不锈钢 4.接地方式:跨接接地 5.“含弯头、直通、三通、隔板、盖板”等连接所需附件； | m | 46.39
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架强电消防桥架 2.规格200*100 3.材质:不锈钢 4.接地方式:跨接接地 5.“含弯头、直通、三通、隔板、盖板”等连接所需附件； | m | 38.33
50 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架强电消防桥架 2.规格300*100 3.材质:不锈钢 4.接地方式:跨接接地 5.“含弯头、直通、三通、隔板、盖板”等连接所需附件； | m | 58.40
51 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:桥架接地母线 2.敷设方式：综合考虑 3.型号、规格:BYR-6 | m | 143.12
52 | 031301018001 | 桥架支架 | 桥架支架制作安装 | kg | 126.90
53 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 手工除锈、防锈漆二遍、调和漆二遍 | kg | 126.90
54 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配含开槽、修补 4.接地要求:钢管接地 | m | 12.17
55 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配含开槽、修补 4.接地要求:钢管接地 | m | 34.71
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配含开槽、修补 4.接地要求:钢管接地 | m | 330.71
57 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配含开槽、修补 4.接地要求:钢管接地 | m | 21.77
58 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配含开槽、修补 4.接地要求:钢管接地 | m | 1857.48
59 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配含开槽、修补 4.接地要求:钢管接地 | m | 283.73
60 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配含开槽、修补 4.接地要求:钢管接地 | m | 21.58
61 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 163.04
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 35.59
63 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 40.51
64 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 691.78
65 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 563.93
66 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 221.93
67 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 211.32
68 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电缆头制作安装干包式电缆头 截面10mm2及以下 | 个 | 32
69 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电缆头制作安装干包式电缆头 截面25mm2及以下 | 个 | 24
70 | 030408006003 | 电力电缆头 | 电缆头制作安装干包式电缆头 截面120mm2及以下 | 个 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式：综合考虑 3.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 7128.11
72 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式：综合考虑 3.型号、规格:WDZB-PE-2.5 | m | 3564.06
73 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式：综合考虑 3.型号、规格:WDZB-BYJ-4 | m | 1828.60
74 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式：综合考虑 3.型号、规格:WDZB-PE-4 | m | 914.30
75 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式：综合考虑 3.型号、规格:WDZB-BYJ-6 | m | 450.96
76 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式：综合考虑 3.型号、规格:WDZB-PE-6 | m | 225.48
77 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:开关三联单控开关 2.规格:250V，10A 3.具体详见招标图纸及招标文件 | 套 | 4
78 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:开关双联单控开关 2.规格:250V，10A 3.具体详见招标图纸及招标文件 | 套 | 11
79 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:开关单联单控开关 2.规格:250V，10A 3.具体详见招标图纸及招标文件 | 套 | 8
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:风扇含开关 2.具体详见招标图纸及招标文件 | 台 | 28
81 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座三孔加两孔 2.规格:250V，10A 3.具体详见招标图纸及招标文件 | 套 | 85
82 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水插座三孔加两孔 2.规格:250V，10A 3.具体详见招标图纸及招标文件 | 个 | 9
83 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:带开关壁挂空调插座-16A 2.规格:250V，10A 3.具体详见招标图纸及招标文件 | 个 | 1
84 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.型号、规格:18W 3.安装形式:吸顶 4.含同品牌光源具体详见招标图纸及招标文件 | 套 | 40
85 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.型号、规格:15W 3.安装形式:吸顶 4.含同品牌光源具体详见招标图纸及招标文件 | 套 | 14
86 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号、规格:12W/M 3.含同品牌光源具体详见招标图纸及招标文件 | 套 | 20
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防爆LED600*600平板灯加固铝材边框 2.型号、规格:48W 3.安装形式:吸顶 4.含同品牌光源具体详见招标图纸及招标文件 | 套 | 98
88 | 030411006001 | 接线盒 | 灯头盒 DH75安装 | 个 | 152
89 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座盒 86H60安装 | 个 | 146
90 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 监控枪机仅安装 | 台 | 11
91 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 监控球机仅安装 | 台 | 3
92 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.敷设方式：综合考虑 3.型号、规格:CAT5 | m | 420.00
93 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 线路调试 | 链路 | 14
94 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式：综合考虑 3.型号、规格:RYY-2*1 | m | 420.00
95 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配含开槽、修补 4.接地要求:钢管接地 | m | 288.30
96 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.接地要求:钢管接地 | m | 126.90
|  | 通风 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1、名 称：不锈钢板通风管道安装； 2、规 格：长边长（mm）＞700； 3、板材：1mm厚不锈钢 4、管件、法兰等附件及支架设计要求：包括风管管件、法兰、加固框、支吊架制安，具体详见设计要求； | m2 | 168.11
98 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1、名 称：不锈钢板通风管道安装； 2、规 格：长边长（mm）≤700； 3、板材：1mm厚不锈钢 4、A3角铁法兰连接、管件、法兰等附件及支架设计要求：包括风管管件、法兰、加固框、支吊架制安，具体详见设计要求； | m2 | 39.72
99 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 | 1、名 称：不锈钢板通风管道安装； 2、规 格：长边长（mm）≤560； 3、板材：1mm厚不锈钢 4、A3角铁法兰连接、管件、法兰等附件及支架设计要求：包括风管管件、法兰、加固框、支吊架制安，具体详见设计要求； | m2 | 16.28
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 | 1、名 称：不锈钢板通风管道安装； 2、规 格：长边长（mm）≤400； 3、板材：1mm厚不锈钢 4、A3角铁法兰连接、管件、法兰等附件及支架设计要求：包括风管管件、法兰、加固框、支吊架制安，具体详见设计要求； | m2 | 32.50
101 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 防火阀（280℃熔断关闭，手动复位等）安装400*400 支架制作、安装 | 个 | 4
102 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 防火阀（280℃熔断关闭，手动复位等）安装500*400 支架制作、安装 | 个 | 3
103 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 防火阀（280℃熔断关闭，手动复位等）安装700*500 支架制作、安装 | 个 | 2
104 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 防火阀（280℃熔断关闭，手动复位等）安装1200*500 支架制作、安装 | 个 | 1
105 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:风柜 2.型号、规格:蒸煮间、烹饪间风柜风量52000m³/h 档口风柜风量35000m³/h 3.减震底座形式、数量:弹簧减振器 4.其他:设备支架制作安装；具体技术参数及要求详见设计 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:4井轴流风机 2.型号、规格:风量: 5200m3/h; 电量: 370W/3PH/380V。 3.减震底座形式、数量:弹簧减振器 4.其他:设备支架制作安装；具体技术参数及要求详见设计 | 台 | 1
107 | 030701011001 | 净化工作台 | 1.名称:油烟净化器 2.型号、规格:蒸煮间、烹饪间油烟净化器风量52000m³/h、净化率要求不低于98% 档口油烟净化器风量35000m³/h、净化率要求不低于98% 3.减震底座形式、数量:弹簧减振器 4.其他:设备支架制作安装；具体技术参数及要求详见设计 | 台 | 1
108 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:风幕机 2.型号、规格:220V600w、风量:2340m/H 3.具体详见招标图纸及招标文件 | 台 | 3
109 | 03B002 | 烟罩检修孔 | 烟罩检修孔600*600 | 个 | 8
110 | 03B003 | 烟罩前封板 | 烟罩前封板 | 个 | 1
111 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风工程检测、 调试 | 系统 | 1
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区食堂后厨改造工程
单位工程及专业工程名称:文一校区食堂后厨改造工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合计