## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0413120067 | MU15烧结页岩多孔砖 |  | 千块
2 | 0703120013 | 195*45*10红色条形砖 |  | m2
3 | 1301120227 | 白色无机涂料 |  | kg
4 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS Ⅰ型 | kg
5 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3
6 | 2801120885 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m
7 | 2801120885 | WDZ-BYJ-4 |  | m
8 | 2801330075 | 6类非屏蔽低烟无卤双绞线 |  | m
9 | 2927330007 | 金属线槽 100*100 |  | m
10 | B05110397 | 面板型无线AP(数据）信息点 |  | 台
11 | B55111225 | 配电箱1AL |  | 台

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
新建
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米以内 3、处置费用：由投标人结合实际施工现场自行考虑，场内土方短驳、翻运自行考虑 4、要求：含人工修土等 | m3 | 182.96
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、素土回填，回填土应分层夯实，压实系数不小于0.95； | m3 | 120.03
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、余土外运，运距由投标人自行考虑 | m3 | 62.93
4 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、土方消纳处置，消纳处置地点由投标人自行考虑 | m3 | 62.93
5 | 010501002001 | 带形基础 | 1、C30商品混凝土 | m3 | 27.51
6 | 010501001001 | 垫层 | 1、100厚C15素混凝土垫层 | m3 | 11.01
7 | 010404001001 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 11.01
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C25商品混凝土 | m3 | 12.44
9 | 010503005001 | 过梁 | 1、C25商品混凝土 | m3 | 3.66
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C25商品混凝土 | m3 | 5.24
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 2、规格：Φ10以内 3、包括钢筋接头等 | t | 1.639
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 2、规格：Φ14 3、包括钢筋接头等 | t | 0.368
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、240厚MU15烧结页岩多孔砖 2、M15混合砂浆 | m3 | 56.93
14 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、240厚MU20混凝土实心砖 2、M15水泥砂浆砌筑 | m3 | 13.4
15 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 新建墙体处 1、焊接钢筋网片 2、具体详见砌体部分结构设计说明 | m2 | 240.24
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、名称:砌体内加固钢筋 2、钢筋种类、规格:HPB300 | t | 0.132
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1、15厚双面抹灰 | m2 | 723.1
18 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、120厚蒸压加气混凝土砌块 2、M15水泥砂浆砌筑 | m3 | 12.81
19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙 1、15厚双面抹灰 | m2 | 213.59
地面
20 | 010501001002 | 垫层 | 素土回填后硬化地面 1、100MM厚C20混凝土地面 | m3 | 14.37
21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 室内原地面 1、35mm厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 769.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、80MM高1.5厚黑色不锈钢踢脚线 2、9mm厚阻燃板基层 | m | 182.83
墙面
23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙（含修补）、外墙内侧 1、白色无机涂料2遍 2、腻子3遍 | m2 | 612.07
24 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙外侧 1、白色无机防水涂料2遍 2、腻子3遍 | m2 | 29.45
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 外墙外侧 1、195*45*10红色条形砖 2、胶泥铺贴 | m2 | 344.32
26 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 外墙外侧 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料到顶 | m2 | 373.77
天棚
27 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、14厚600*600防水硅钙板 2、U60系列轻钢龙骨，吊杆等 | m2 | 402.14
门窗
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 01B001 | 拆除及垃圾外运 | 1、包含本项目原有部分混凝土地面、原有部分顶面及墙面乳胶漆等所有涉及拆除部分内容 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图 3、建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、由投标单位根据自身施工组织设计综合报价 | m2 | 402.14
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、由投标单位根据自身施工组织设计综合报价 | m2 | 373.43
3 | 01B002 | 原建筑保护费 | 1.施工过程中对原有建筑进行保护，如有损坏，需修复至原样 | 项 | 1
4 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板 | m2 | 85.28
5 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板 | m2 | 43.8
6 | 011702009001 | 过梁 | 1、过梁模板 | m2 | 25.98
7 | 011702001001 | 基础 | 1、基础模板 | m2 | 55.62
8 | 011702001002 | 基础 | 1、垫层模板 | m2 | 18.58
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 YJV22-4*50+1*25 2.敷设方式综合考虑 3.主材甲供，只计安装费 | m | 160
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式铜芯电力电缆头制安 截面120mm2以下三芯及三芯以上 | 个 | 2
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.金属线槽 100*100 2.含盖板、桥架跨接、接地 | m | 68.97
5 | 030411002001 | 线槽 | 1.PVC塑料线槽 15*25 2.敷设方式：明装 | m | 214.82
6 | 031002002001 | 设备支架 | 1.桥架支架制作安装 2.含支架除锈刷油 | Kg | 83.52
7 | 030411001001 | 配管 | 1.电气配管：塑料管 PC20 2.敷设方式：综合考虑 3.含配管开槽、修补 | m | 485.75
8 | 030411001002 | 配管 | 1.电气配管：塑料管 PC25 2.敷设方式：综合考虑 3.含配管开槽、修补 | m | 28.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030411001003 | 配管 | 1.电气配管：加筋管 DN75 2.敷设方式：暗配，含接地 3.含地面开槽、恢复 | m | 20
10 | 030411004001 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式：综合考虑 | m | 2314.68
11 | 030411004002 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJR-2.5 3.敷设方式：综合考虑 | m | 1157.34
12 | 030411004003 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJ-4 3.敷设方式：综合考虑 | m | 1239.36
13 | 030411004004 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJR-4 3.敷设方式：综合考虑 | m | 309.84
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED平板灯 2.尺寸：600*600 3.功率：2*30W 4.含光源 5.主材甲供，只计安装费 | 套 | 46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：LED条形灯 2.尺寸：1200*20mm 3.功率：80W 4.含光源 5.主材甲供，只计安装费 | 套 | 23
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.双联单控开关 | 个 | 1
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.三联单控开关 | 个 | 11
18 | 030404035001 | 插座 | 1.单相二极加三极安全插座(安全型) | 个 | 68
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 69
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质：钢制 | 个 | 80
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
综合布线
22 | 030411003002 | 桥架 | 1.弱电金属线槽 50*50 2.含盖板、桥架跨接、接地 | m | 80.83
23 | 030411002002 | 线槽 | 1.PVC塑料线槽 15*25 2.敷设方式：明装 | m | 27
24 | 031002002002 | 设备支架 | 1.桥架支架制作安装 2.含支架除锈刷油 | Kg | 93.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030411001004 | 配管 | 1.电气配管：塑料管 PVC20 2.敷设方式：综合考虑 3.含配管开槽、修补 | m | 63.91
26 | 030411001005 | 配管 | 1.电气配管：塑料管 PC25 2.敷设方式：综合考虑 3.含配管开槽、修补 | m | 45
27 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.电气配线：6类非屏蔽低烟无卤双绞线 2.规格型号：CAT6UTP 3.敷设方式：管内穿线 4.含水晶头制安 | m | 765.26
28 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 20
29 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：单孔信息插座 2.含模块、面板、底盒 | 个 | 10
30 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称：面板型无线AP(数据）信息点 | 台 | 10
31 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 20
给排水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：PVC排水管 2.规格：DN25 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 60.5
33 | 03B001 | 路面破除及修复 | 1.路面破除及修复 2.沟槽开挖、回填、管道埋地 3.路面恢复原样 4.土方及垃圾外运 | m2 | 14.96
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程
单位工程及专业工程名称：体育场南看台下智能车竞赛场地改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计