## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区电工电子实验中心大厅教学环境改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-1-1 【不含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电工电子实验中心大厅教学环境改造工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
(四) | 税金{［(一)+(二)+(三)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电工电子实验中心大厅教学环境改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电工电子实验中心大厅教学环境改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0605120017 | 钢化玻璃 | δ8 | m2
2 | 0705120011 | 地砖 | 600×600 | m2
3 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
4 | 0901120043 | 纸面防水石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
5 | 0901120047 | 耐火纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m2
6 | 0905120013 | 仿木纹铝板 | δ1.5 | m2
7 | 0905120041 | 铝扣板 |  | m2
8 | 0937120011 | 仿木纹铝方通 | 100*50*1.5 | m2
9 | 1109120241 | 铝合金断桥隔热平开窗 | 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2
10 | 1109120271 | 铝合金断桥隔热平开门 | 10mm厚钢化玻璃 | m2
11 | 1203120025 | 成品金属踢脚线 | 高100 | m
12 | 2500120001~1 | 600*600LED平板灯 250V 10A(嵌入式安装） |  | 套
13 | 2500120001~1 | φ120LED防眩射灯 18W/50°/4000K（嵌入式安装） |  | 套
14 | 2500120001~1 | φ120LED防眩筒灯 15W/36°/4000K（嵌入式安装） |  | 套
15 | 2561120053~1 | φ120LED防眩射灯轨道安装 |  | m
16 | B50111231~1 | 600*600换气扇 |  | 台

## 表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电工电子实验中心大厅教学环境改造工程
单位工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、原有隔墙和玻璃隔断（含门）拆除、原有吊顶拆除、墙面面层拆除、零星拆除、其他拆除等相关拆除，拆除至改造设计要求 2、拆除破损位置找平修复 3、现场清理、垃圾搬运外运、消纳处置等综合考虑 4、投标单位根据自身综合考虑 | 项 | 1
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 凿门窗洞口： 1、凿门窗洞口，现场清理、垃圾搬运外运、消纳处置等综合考虑 2、洞口凿除破损处水泥砂浆找平 位置：电梯厅1处、DK1212窗洞6处 | m3 | 2.74
3 | 01B002 | 过道吊顶保护性拆除、恢复 | 过道吊顶保护性拆除、恢复： 不涉及改造的通道或其他不改造区域，因安装施工，需保护性拆除原有吊顶（或其他装饰），配合安装施工，待施工完成后恢复原样，投标单位综合考虑 | 项 | 1
新建隔断及其他
4 | 01B003 | 地面原材质修复 | 地面原材质修复： 原有抛光砖地面保留并清理，原有墙体拆除区域地面原材质修复 | m2 | 13.33
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 石膏板包管： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18m厚防火阻燃板 4、镀锌方钢管基层 | m2 | 14.84
6 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨石膏板墙体： 1、12mm厚耐水纸面石膏板（双面双向），板缝贴胶带、点锈 2、15mm厚防火阻燃板基层（双面双向） 3、内置100mm厚防火隔音岩棉 4、75型轻钢龙骨 5、墙体耐火极限≥2h 6、具体要求详见图纸 | m2 | 317.86
7 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 钢化玻璃隔断墙： 1、边框材料种类、规格：50*80*4厚银白色断热铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：8mm厚单玻钢化玻璃 3、面贴120mm高通长玻璃防撞条（成品选样） 4、含嵌缝、塞口材料，边框固定于上部梁板下部地面 | m2 | 73.36
8 | 01B004 | 百叶卷帘（选样） | 百叶卷帘（选样），设置在隔断房间一侧，含滚筒、链条、拉绳、五金等其他所有相关配件齐全 | m2 | 73.36
办公室
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 35.25
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：XM1028 1000*2800 2、门框材质、规格：50*80*4厚银白色断热铝合金框 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃，面贴120mm高防撞条（成品选样） 4、新增门窗后需对开口位置周边原材质修补，顶部放置成品混凝土过梁 5、含门锁、推手板、地弹簧及五金小配件等其他所有相关齐全 | 樘 | 1
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 15.26
12 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚防火阻燃板基层 4、含龙骨吊杆 | m | 2.80
13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/窗帘盒： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 1.12
团委办公室
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、100mm高1.2mm厚黑色304不锈钢踢脚线 2、内衬9mm厚防火阻燃板基层 位置：新建石膏板隔墙处，原有墙面踢脚线保留 | m | 16.60
15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 46.48
16 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：XM1028 1000*2800 2、门框材质、规格：50*80*4厚银白色断热铝合金框 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃，面贴120mm高防撞条（成品选样） 4、新增门窗后需对开口位置周边原材质修补，顶部放置成品混凝土过梁 5、含门锁、推手板、地弹簧及五金小配件等其他所有相关齐全 | 樘 | 2
17 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 31.59
仪器室3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、100mm高1.2mm厚黑色304不锈钢踢脚线 2、内衬9mm厚防火阻燃板基层 位置：新建石膏板隔墙处，原有墙面踢脚线保留 | m | 37.16
19 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 108.92
20 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：XM1028 1000*2800 2、门框材质、规格：50*80*4厚银白色断热铝合金框 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃，面贴120mm高防撞条（成品选样） 4、新增门窗后需对开口位置周边原材质修补，顶部放置成品混凝土过梁 5、含门锁、推手板、地弹簧及五金小配件等其他所有相关齐全 | 樘 | 1
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断热铝合金中空玻璃窗： 1、窗代号及洞口尺寸：1200*1200 2、框、扇材质：断热铝合金窗框 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空透明玻璃 4、含窗五金、配件、过梁等其他所有相关齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 69.15
23 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚防火阻燃板基层 4、含龙骨吊杆 | m | 7.69
24 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 防水石膏板吊顶（侧面）： 1、双层9.5mm厚纸面防水石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、60系轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆 4、石膏板天花单边距离超过12米应设置伸缩缝，伸缩缝处设石膏板，下10-20mm离缝，交接长度30-50mm 5、含石膏板拼缝、检修口制作安装等 | m2 | 0.72
25 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/窗帘盒： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 3.80
无线电俱乐部
26 | 011502001001 | 金属装饰线 | 地面走线，铺设装饰盖板 | m | 24.45
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、100mm高1.2mm厚黑色304不锈钢踢脚线 2、内衬9mm厚防火阻燃板基层 位置：新建石膏板隔墙处，原有墙面踢脚线保留 | m | 34.68
28 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 98.50
29 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：XM1028 1000*2800 2、门框材质、规格：50*80*4厚银白色断热铝合金框 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃，面贴120mm高防撞条（成品选样） 4、新增门窗后需对开口位置周边原材质修补，顶部放置成品混凝土过梁 5、含门锁、推手板、地弹簧及五金小配件等其他所有相关齐全 | 樘 | 2
30 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断热铝合金中空玻璃窗： 1、窗代号及洞口尺寸：1200*1200 2、框、扇材质：断热铝合金窗框 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空透明玻璃 4、含窗五金、配件、过梁等其他所有相关齐全 | 樘 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 121.07
32 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚防火阻燃板基层 4、含龙骨吊杆 | m | 12.88
33 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 防水石膏板吊顶（侧面）： 1、双层9.5mm厚纸面防水石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、60系轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆 4、石膏板天花单边距离超过12米应设置伸缩缝，伸缩缝处设石膏板，下10-20mm离缝，交接长度30-50mm 5、含石膏板拼缝、检修口制作安装等 | m2 | 1.08
34 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/窗帘盒： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 6.23
远程实验中心
35 | 011502001002 | 金属装饰线 | 地面走线，铺设装饰盖板 | m | 23.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、100mm高1.2mm厚黑色304不锈钢踢脚线 2、内衬9mm厚防火阻燃板基层 位置：新建石膏板隔墙处，原有墙面踢脚线保留 | m | 17.96
37 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 84.22
38 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：XM1028 1000*2800 2、门框材质、规格：50*80*4厚银白色断热铝合金框 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃，面贴120mm高防撞条（成品选样） 4、新增门窗后需对开口位置周边原材质修补，顶部放置成品混凝土过梁 5、含门锁、推手板、地弹簧及五金小配件等其他所有相关齐全 | 樘 | 2
39 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断热铝合金中空玻璃窗： 1、窗代号及洞口尺寸：1200*1200 2、框、扇材质：断热铝合金窗框 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5中空透明玻璃 4、含窗五金、配件、过梁等其他所有相关齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 70.39
41 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚防火阻燃板基层 4、含龙骨吊杆 | m | 4.39
42 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 防水石膏板吊顶（侧面）： 1、双层9.5mm厚纸面防水石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、60系轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆 4、石膏板天花单边距离超过12米应设置伸缩缝，伸缩缝处设石膏板，下10-20mm离缝，交接长度30-50mm 5、含石膏板拼缝、检修口制作安装等 | m2 | 0.72
43 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/窗帘盒： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 2.48
储物间
44 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 38.35
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | 钢化玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：TLM2828 2800*2800 2、门框材质、规格：50*80*4厚银白色断热铝合金框 3、镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃，面贴120mm高防撞条（成品选样） 4、新增门窗后需对开口位置周边原材质修补，顶部放置成品混凝土过梁 5、含门锁、推手板、地弹簧及五金小配件等其他所有相关齐全 | 樘 | 1
46 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 16.04
47 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚防火阻燃板基层 4、含龙骨吊杆 | m | 2.80
48 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/窗帘盒： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 1.12
信号与系统实验室
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 127.06
50 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 106.15
51 | 010810002006 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚防火阻燃板基层 4、含龙骨吊杆 | m | 12.30
52 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/窗帘盒： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 4.92
仪器室2
53 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 126.13
54 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 100.21
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 010810002007 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚防火阻燃板基层 4、含龙骨吊杆 | m | 12.55
56 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/窗帘盒： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 5.02
仪器室1
57 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 125.20
58 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 94.53
59 | 010810002008 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开400mm）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、18mm厚防火阻燃板基层 4、含龙骨吊杆 | m | 13.30
60 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/窗帘盒： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 5.32
电梯前厅
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、100mm高1.2mm厚黑色304不锈钢踢脚线 2、内衬9mm厚防火阻燃板基层 位置：新建石膏板隔墙处，原有墙面踢脚线保留 | m | 3.80
62 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 31.78
63 | 010808004001 | 金属门窗套 | 铝板门框： 1、1.5mm厚铝板门框（选样） 2、18mm厚防火阻燃板基层找平 | m2 | 3.11
64 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 13.52
通道
65 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、100mm高1.2mm厚黑色304不锈钢踢脚线 2、内衬9mm厚防火阻燃板基层 位置：新建石膏板隔墙处，原有墙面踢脚线保留 | m | 12.14
66 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色乳胶漆3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 107.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 铝板墙面： 1、1.5mm厚仿木纹铝板（选样） 2、18mm厚防火阻燃板基层，内做油毡一道 3、40*40*3镀锌方钢管，横向间距1100，竖向间距600 | m2 | 35.28
68 | 011210005001 | 成品隔断 | 100*50*1.5厚仿木纹铝方通（选样）隔断，膨胀螺栓上下固定 | m2 | 55.44
69 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 铝质集成吊顶： 1、600*600*1.0铝质集成吊顶（选样） 2、60系列轻钢龙骨，大龙骨中距1000，中小龙骨中距600，相关做法可参12J502-2 D18图集 | m2 | 125.59
70 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 防水石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面防水石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、60系轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆 4、石膏板天花单边距离超过12米应设置伸缩缝，伸缩缝处设石膏板，下10-20mm离缝，交接长度30-50mm 5、含石膏板拼缝、检修口制作安装等 | m2 | 61.06
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 防水石膏板吊顶（侧面）： 1、双层9.5mm厚纸面防水石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、60系轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆 4、石膏板天花单边距离超过12米应设置伸缩缝，伸缩缝处设石膏板，下10-20mm离缝，交接长度30-50mm 5、含石膏板拼缝、检修口制作安装等 | m2 | 6.78
72 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶/窗帘盒： 1、白色无机涂料3遍（一底二面） 2、满批刮腻子2遍 | m2 | 67.84
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电工电子实验中心大厅教学环境改造工程
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 施工用脚手架搭拆 | m2 | 824.56
2 | 01B005 | 其他技术措施费 | 施工围挡、警示牌、现场成品保护、现场清理、二次搬运等其他技术措施费，投标单位综合考虑 | 项 | 1
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电部分 |  |  | 0
1 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 59.50
2 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 16.20
3 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配管 TC20 | m | 655.10
4 | 030411001004 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配管 TC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 304.60
5 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 285.00
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 285.00
7 | 030411004001 | 配线 | 线槽配线（桥架） 导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 3212.20
8 | 030411004002 | 配线 | 线槽配线（桥架） 导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 1606.10
9 | 030411004003 | 配线 | 线槽配线（桥架） 导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 742.00
10 | 030411004004 | 配线 | 线槽配线（桥架） 导线截面 WDZ-BYJR-4 | m | 371.00
11 | 030411001005 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 2071.40
12 | 030411001006 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 898.00
13 | 030411001007 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 151.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030411001008 | 配管 | 管内穿线 导线截面 WDZ-BYJR-4 | m | 75.70
15 | 030404035001 | 插座 | 安全型二、三级插座 250V 10A | 个 | 65
16 | 030404035002 | 插座 | 空调插座 | 个 | 6
17 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 6
18 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 5
19 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 4
20 | 030404034004 | 照明开关 | 四联单控开关 | 个 | 2
21 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.φ120LED防眩筒灯 15W/36°/4000K（嵌入式安装） 2.光源安装 | 套 | 23
22 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.φ120LED防眩射灯 18W/50°/4000K（嵌入式安装） 2.光源安装 | 套 | 7
23 | 030412004003 | 装饰灯 | φ120LED防眩射灯轨道安装 | 米 | 7.50
24 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.600*600LED平板灯 250V 10A(嵌入式安装） 2.光源安装 | 套 | 126
25 | 030108006001 | 其他风机 | 600*600换气扇安装 | 台 | 2
26 | 030702008001 | 风管 | 不锈钢排风管 Φ100 | m | 15.00
27 | 03B001 | 防雨罩 | 不锈钢排风管外出墙面增加不锈钢防雨罩 | 个 | 1
28 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 不锈钢排风管外出墙面开孔及封堵 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 156
30 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 96
|  | 弱电部分 |  |  | 0
31 | 030411003001 | 桥架 | 1.金属槽式桥架(含配件) 100*50 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.桥架接地 | m | 38.50
32 | 030413001002 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 210.00
33 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈刷油 | kg | 210.00
34 | 030502010001 | 配线架 | 24口模块式配线架，设备甲供，仅计安装费 | 架 | 2
35 | 030501012001 | 交换机 | 24POE电口千兆交换机，设备甲供，仅计安装费 | 台 | 1
36 | 030502009001 | 跳线 | 双绞线跳线安装 | 条 | 34
37 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25 | m | 121.00
38 | 030413001003 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 72.60
39 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 72.60
40 | 030411001010 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 50.40
41 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线 Cat6UTP | m | 1252.70
42 | 030502012001 | 信息插座 | 语音+英特网数据点（双孔面板） | 个 | 12
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030501008001 | 集线器 | 无线AP点（POE供电），设备甲供，仅计安装费 | 套 | 9
44 | 030411006003 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 21
45 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区电工电子实验中心大厅教学环境改造工程
单位工程及专业工程名称:电工电子实验中心大厅教学环境改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计