## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区图书馆离退休人员活动空间改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1725330123 | UPVC排水管 | De110 | m
2 | 1303120027 | 成品腻子粉 |  | kg
3 | 1301120227 | 防水乳胶漆 |  | kg
4 | 0919120003 | 硅酸钙板 | δ10 | m2
5 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
6 | 补充主材001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | m
7 | 0800120021 | 毛面花岗岩 | 100mm | m2
8 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
9 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2
10 | 1301120227 | 乳胶漆 |  | kg
11 | 0509120011 | 阻燃板 | δ18 | m2

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
门头
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、原立面铝塑板拆除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 16
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原涂料铲除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 270.6
3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、3mm铝塑板饰面； 2、18mm厚阻燃板基层； 3、包含相关连接构件； | m2 | 16
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、防水乳胶漆一底两面； 2、耐水腻子满批两遍； | m2 | 270.6
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原门厅台阶处地面石材拆除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 10.2
6 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、原台阶处混凝土破除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 10.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、100厚毛面花岗岩，水泥浆灌缝； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层； 3、100厚C20混凝土； 4、300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆； 5、素土夯实； 6、做法参图集12J003-A8-12A； | m2 | 10.2
8 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢无障碍栏杆； | m | 13.6
一层
9 | 011402002001 | 金属窗油漆 | 1、图书馆一、二、四楼钢窗上锈需防锈处理加油漆保护；由投标单位踏勘现场根据实际情况综合考虑报价； | m2 | 1400
10 | 011403001001 | 木扶手油漆 | 1、图书馆楼梯扶手刷漆；由投标单位踏勘现场根据实际情况综合考虑报价； | m | 60
11 | 011401001001 | 门油漆 | 1、门刷白漆；由投标单位踏勘现场根据实际情况综合考虑报价； | m2 | 80
12 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、原涂料铲除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 305.29
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、一层离退休阅览室原吊顶拆除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 93.45
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆一底两面； 2、腻子满批两遍； 3、抹灰层破损处修复； | m2 | 271.12
15 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、防水乳胶漆一底两面； 2、耐水腻子满批两遍； | m2 | 34.18
16 | 01B002 | 玻璃更换 | 1、一层窗户两块破损玻璃更换，参照原窗玻璃规格； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 6
17 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、600*600*10硅酸钙板吊顶； 2、U50轻钢龙骨，φ8吊杆； 3、包含相关连接构件，检修口等； | m2 | 93.45
二层
18 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1、原涂料铲除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 277.51
19 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、社团部原吊顶拆除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 93.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆一底两面； 2、腻子满批两遍； 3、抹灰层破损处修复； | m2 | 138.16
21 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、乳胶漆一底两面； 2、腻子满批两遍； | m2 | 139.35
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、600*600*10硅酸钙板吊顶； 2、U50轻钢龙骨，φ8吊杆； 3、包含相关连接构件，检修口等； | m2 | 93.45
四层
23 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、四楼中间原保密室中间隔墙拆除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m3 | 1.73
24 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、四楼中间原保密室电动防盗窗拆除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； 3、残值综合考虑在投标报价中； | m2 | 10
25 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1、原墙面涂料铲除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 105.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原吊顶拆除； 2、垃圾清理外运，运距自行考虑； | m2 | 315.17
27 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆一底两面； 2、腻子满批两遍； 3、抹灰层破损处修复； | m2 | 105.41
28 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、600*600*10硅酸钙板吊顶； 2、U50轻钢龙骨，φ8吊杆； 3、包含相关连接构件，检修口等； | m2 | 315.17
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区图书馆离退休人员活动空间改造工程
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 脚手架 | 1、包含本工程所有脚手架搭拆，由投标单位综合考虑报价； | 项 | 1
2 | 01B003 | 其他措施费 | 1、包含本工程其余未列但实际可能产生的其他费用，由投标单位综合考虑报价； | 项 | 1
3 | 01B004 | 成品保护费 | 1、成品保护费，由投标单位综合考虑报价； | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
图书馆四楼中间原保密室
1 | 030411001001 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG20 2.敷设方式：综合考虑，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 30
2 | 030411004001 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 60
3 | 030411004002 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJR-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 30
4 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规格：600*600 3.功率：40W 4.安装方式：嵌装 5.含光源 | 套 | 6
5 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称；PVC线槽 2.规格：15*25 | m | 20
图书馆四楼南教室
6 | 030411001002 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG20 2.敷设方式：综合考虑，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 180
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411001003 | 配管 | 1.电气配管：金属软管 2.敷设方式：综合考虑，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 9
8 | 030411004003 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 360
9 | 030411004004 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJR-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 180
10 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规格：600*600 3.功率：40W 4.安装方式：嵌装 5.含光源 | 套 | 18
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 | 个 | 3
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 18
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒安装 2.材质：钢制 | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030404033001 | 吊扇拆除 | 1.名称：吊扇拆除 2.拆除下的风扇转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 9
大门外立墙
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED可调角度射灯（含原有灯具拆除） 2.功率：7W 3.含光源 | 套 | 11
图书馆二楼、四楼男女卫生间
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：De110 3.连接形式：承插粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 10
17 | 031004006001 | 大便器（拆除） | 1.名称：蹲便器（含配件）（拆除） 2.包括垃圾外运，运距自行考虑 | 组 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：带水箱坐便器 2.包括但不限于座便器桶盖、进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 2
19 | 031002003001 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 2
20 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 2
图书馆一楼南歌唱团活动室
21 | 030411001004 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG25 2.敷设方式：综合考虑，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 50
22 | 030411004005 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJ-4 3.敷设方式：管内穿线 | m | 100
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030411004006 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJR-4 3.敷设方式：管内穿线 | m | 50
24 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质：钢制 | 个 | 12
25 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 12
一楼整门厅对面房间
26 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：3P/25A空开 | 个 | 1
27 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称；PVC线槽 2.规格：20*40 | m | 100
28 | 030411004013 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 200
29 | 030411004014 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJR-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 100
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯（含原有灯具拆除） 2.规格：600*600 3.功率：40W 4.安装方式：嵌装 5.含光源 | 套 | 9
31 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：单相二+三级插座（安全型） 2.规格：250V/10A 3.安装高度：详见图纸 | 个 | 12
32 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 | 个 | 3
社团部（二层目录厅）
33 | 030411001005 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG25 2.敷设方式：综合考虑，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 30
34 | 030411001006 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG20 2.敷设方式：综合考虑，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 55
35 | 030411001007 | 配管 | 1.电气配管：金属软管 2.敷设方式：综合考虑，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411004009 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 110
37 | 030411004010 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJR-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 55
38 | 030411004011 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJ-4 3.敷设方式：管内穿线 | m | 60
39 | 030411004012 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB-BYJR-4 3.敷设方式：管内穿线 | m | 30
40 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯（含原有灯具拆除） 2.规格：600*600 3.功率：40W 4.安装方式：嵌装 5.含光源 | 套 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：单相二+三级插座（安全型） 2.规格：250V/10A 3.安装高度：详见图纸 | 个 | 10
42 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：三相插座（安全型） 2.规格：380V/16A 3.安装高度：详见图纸 | 个 | 3
43 | 030404033002 | 吊扇拆除 | 1.名称：吊扇拆除 2.拆除下的风扇转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 6
44 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质：钢制 | 个 | 13
45 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 8
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区图书馆离退休人员活动空间改造工程
单位工程及专业工程名称：图书馆离退休人员活动用房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计