## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学管网及水电改造提升工程小U路灯改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学管网及水电改造提升工程小U路灯改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 3607120003 | 花岗岩侧石 | 300×120×1000 | m
2 | 1703330001~1 | 热镀锌钢管 | SC80 | m
3 | 1725330167~1 | PE管 | DN80 | m
4 | 2533330001~1 | 庭院灯 | 灯杆3.5m，45W LED | 套
5 | 2803330009~1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*16 | m

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:小U路灯改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10#
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据现场实际，绿化、混凝土路面、透水砖路面、花岗岩路面、侧石等综合考虑 2、挖土深度：1.1米内 | m3 | 133.96
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、原状土回填压实 2、密实度要求等满足设计要求 1、原状土回填压实 2、密实度要求等满足设计要求 3、回弹模量不小于25MPa 位置：过路面 | m3 | 8.97
3 | 040103001002 | 回填方 | 1、细砂回填压实 2、密实度要求等满足设计要求 位置：人行道或铝合金带 | m3 | 81.90
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方 2、运距：请投标单位根据自身情况综合考虑 | m3 | 124.99
5 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 | m3 | 124.99
6 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 绿化恢复： 100mm厚种植回填土更换 | m3 | 10.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:小U路灯改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 050102002001 | 栽植灌木 | 绿化恢复： 1、采用麦冬（高度10-15cm，冠幅20cm）（5株/丛，36丛/平米）恢复 2、含养护 3、含较大树木或竹林适当移位 4、请投标单位根据自身情况并结合现场实际综合考虑报价 | m2 | 105.00
8 | 040202011001 | 碎石 | 混凝土路面： 100mm厚碎石垫层 | m2 | 39.00
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 200mm厚C25混凝土垫层 | m2 | 39.00
10 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 50mm厚细混凝土路面修补 | m2 | 39.00
11 | 040803004001 | 管道包封 | C20混凝土包封 | m | 39.00
12 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 侧石： 1、120*300*1000花岗岩侧石安砌 2、20mm厚砂浆结合层 | m | 6.00
13 | 040803001001 | 电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-0.6/1KV-5*16 3、敷设方式、部位:管内穿线 4、其他:满足设计及验收规范要求 | m | 159.00
14 | 040804001001 | 配管 | 1、名称:热镀锌钢管 2、规格:SC80 3、配置形式:地埋敷设 4、其他:满足设计及验收规范要求 | m | 39.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:小U路灯改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:PE管 2.规格:DN80 3.配置形式:地埋敷设 4.其他:满足设计及验收规范要求 | m | 120.00
16 | 040805001001 | 常规照明灯 | 庭院灯： 1、庭院灯（样式参考校区相邻路灯，经甲方确认），灯杆3.5m高，45wLED 2、含C25混凝土基座、φ18*1800接地棒、4M12、预埋板等齐全 3、含灯杆、灯源、控制模板、检修门等所有相关配件及测试齐全，具体要求详见设计图纸 | 套 | 6
17 | 010401011001 | 砖检查井 | 检查井： 1、井截面、深度：600*800*700 2、砖品种、规格、强度等级：红砖，内外壁抹灰 3、垫层材料种类、厚度：50mm厚碎石垫层砂浆面 4、井盖安装：复合树脂井盖板、C20混凝土封井 5、土方开挖、回填、外运，土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 6、含支架、拉环、标志牌等齐全 | 座 | 6
12#
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:小U路灯改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据现场实际，绿化、混凝土路面、透水砖路面、花岗岩路面、侧石等综合考虑 2、挖土深度：1.1米内 | m3 | 58.96
19 | 040103001003 | 回填方 | 1、细砂回填压实 2、密实度要求等满足设计要求 位置：人行道或铝合金带 | m3 | 52.26
20 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方 2、运距：请投标单位根据自身情况综合考虑 | m3 | 58.96
21 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 | m3 | 58.96
22 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 绿化恢复： 100mm厚种植回填土更换 | m3 | 6.70
23 | 050102002002 | 栽植灌木 | 绿化恢复： 1、采用麦冬（高度10-15cm，冠幅20cm）（5株/丛，36丛/平米）恢复 2、含养护 3、含较大树木或竹林适当移位 4、请投标单位根据自身情况并结合现场实际综合考虑报价 | m2 | 67.00
24 | 040803001002 | 电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-0.6/1KV-5*16 3、敷设方式、部位:管内穿线 4、其他:满足设计及验收规范要求 | m | 82.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:小U路灯改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 040804001003 | 配管 | 1.名称:PE管 2.规格:DN80 3.配置形式:地埋敷设 4.其他:满足设计及验收规范要求 | m | 82.00
26 | 040805001002 | 常规照明灯 | 庭院灯： 1、庭院灯（样式参考校区相邻路灯，经甲方确认），灯杆3.5m高，45wLED 2、含C25混凝土基座、φ18*1800接地棒、4M12、预埋板等齐全 3、含灯杆、灯源、控制模板、检修门等所有相关配件及测试齐全，具体要求详见设计图纸 | 套 | 3
27 | 010401011002 | 砖检查井 | 检查井： 1、井截面、深度：600*800*700 2、砖品种、规格、强度等级：红砖，内外壁抹灰 3、垫层材料种类、厚度：50mm厚碎石垫层砂浆面 4、井盖安装：复合树脂井盖板、C20混凝土封井 5、土方开挖、回填、外运，土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 6、含支架、拉环、标志牌等齐全 | 座 | 1
3#
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:小U路灯改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据现场实际，绿化、混凝土路面、透水砖路面、花岗岩路面、侧石等综合考虑 2、挖土深度：1.1米内 | m3 | 68.73
29 | 040103001004 | 回填方 | 1、原状土回填压实 2、密实度要求等满足设计要求 1、原状土回填压实 2、密实度要求等满足设计要求 3、回弹模量不小于25MPa 位置：过路面 | m3 | 1.00
30 | 040103001005 | 回填方 | 1、细砂回填压实 2、密实度要求等满足设计要求 位置：人行道或铝合金带 | m3 | 56.16
31 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方 2、运距：请投标单位根据自身情况综合考虑 | m3 | 67.73
32 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 | m3 | 67.73
33 | 050101009003 | 种植土回（换）填 | 绿化恢复： 100mm厚种植回填土更换 | m3 | 7.20
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:小U路灯改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 050102002003 | 栽植灌木 | 绿化恢复： 1、采用麦冬（高度10-15cm，冠幅20cm）（5株/丛，36丛/平米）恢复 2、含养护 3、含较大树木或竹林适当移位 4、请投标单位根据自身情况并结合现场实际综合考虑报价 | m2 | 72.00
35 | 040202011002 | 碎石 | 混凝土路面： 100mm厚碎石垫层 | m2 | 5.00
36 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 200mm厚C25混凝土垫层 | m2 | 5.00
37 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 50mm厚细混凝土路面修补 | m2 | 5.00
38 | 040803004002 | 管道包封 | C20混凝土包封 | m | 5.00
39 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 侧石： 1、120*300*1000花岗岩侧石安砌 2、20mm厚砂浆结合层 | m | 2.00
40 | 040803001003 | 电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-0.6/1KV-5*16 3、敷设方式、部位:管内穿线 4、其他:满足设计及验收规范要求 | m | 92.00
41 | 040804001004 | 配管 | 1、名称:热镀锌钢管 2、规格:SC80 3、配置形式:地埋敷设 4、其他:满足设计及验收规范要求 | m | 5.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:小U路灯改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 040804001005 | 配管 | 1.名称:PE管 2.规格:DN80 3.配置形式:地埋敷设 4.其他:满足设计及验收规范要求 | m | 87.00
43 | 040805001003 | 常规照明灯 | 庭院灯： 1、庭院灯（样式参考校区相邻路灯，经甲方确认），灯杆3.5m高，45wLED 2、含C25混凝土基座、φ18*1800接地棒、4M12、预埋板等齐全 3、含灯杆、灯源、控制模板、检修门等所有相关配件及测试齐全，具体要求详见设计图纸 | 套 | 2
44 | 010401011003 | 砖检查井 | 检查井： 1、井截面、深度：600*800*700 2、砖品种、规格、强度等级：红砖，内外壁抹灰 3、垫层材料种类、厚度：50mm厚碎石垫层砂浆面 4、井盖安装：复合树脂井盖板、C20混凝土封井 5、土方开挖、回填、外运，土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 6、含支架、拉环、标志牌等齐全 | 座 | 3
西足球场入口门
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:小U路灯改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据现场实际，绿化、混凝土路面、透水砖路面、花岗岩路面、侧石等综合考虑 2、挖土深度：0.3米内 | m3 | 8.97
46 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方 2、运距：请投标单位根据自身情况综合考虑 | m3 | 8.97
47 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 土方和建筑垃圾等现场清理、外运、消纳处置，请投标单位根据自身情况并结合消纳处置市场费用综合考虑报价 | m3 | 8.97
48 | 040202011003 | 碎石 | 150mm厚碎石垫层、水泥砂浆找平层一道 | m2 | 29.90
49 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 100mm厚C25混凝土垫层 | m2 | 29.90
50 | 040203008001 | 块料面层 | 25mm厚300*600防滑毛面桃花红铺设 | m2 | 29.90
51 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 青石侧石马路牙120*300*1000，砂浆粘结层 | m | 13.00
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学管网及水电改造提升工程小U路灯改造工程
单位工程及专业工程名称:小U路灯改造工程-市政工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
2 | 04B001 | 成品保护 | 开挖时遇到原有管道、景观、绿化等周围区域做好相关成品保护措施 | 项 | 1
合计