杭州电子科技大学下沙校区五餐厅三楼大学生机器人科创中心二期改造项目

招标工程量清单

招 标 人：                                  （单位盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

中介机构：                                  （单位盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

编制人：                          （造价工程师签字盖专用章）

复核人：                          （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年  月  日      复核时间：2026年  月  日

一、工程概况 1、工程名称：杭州电子科技大学下沙校区五餐厅三楼大学生机器人科创中心二期改造项目。 2、工程地点：浙江省杭州市。 二、工程招标范围 本次招标范围主要包括但不限于：室内装饰、安装工程等；具体内容详见招标文件、图纸及招标工程量清单。 三、招标工程量清单编制依据 1、根据设计院设计的“杭州电子科技大学下沙校区五餐厅三楼大学生机器人科创中心二期改造项目 ”施工图纸及联系单回复明确的范围。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）。 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）。 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 6、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）。 7、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）。 8、《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知》（杭建市发（2018）578号）。 9、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）。 10、《省建设厅关于调整我省 2018 版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函〔2025〕320 号） 11、《杭州市城乡建设委员会关于落实省建设厅调整2018版建筑安装工程安全文明施工费有关事项的通知》（杭建市通知【2025】98号）。 12、招标文件。 13、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1、工程质量：根据招标文件要求。 2、工期：根据招标文件要求。 3、施工要求详见招标文件及技术规范。 五、安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准 安全文明施工费由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。以实施标准划分，可分为安全文明施工基本费和创建安全文明施工标准化工地增加费（以下简称“标化工地增加费”），安全文明施工基本费中增加应急救援准备费、事故隐患内部报告奖励费、安全生产责任保险费三项费用。 1、安全文明施工基本费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中规定的弹性费率下限的计算值。按照本项目地理位置情况确定为市区工程。各专业工程取费基数均为“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费+机械费”之和。 房屋建筑及构筑物工程的安全文明施工基本费按其取费基础额度（合同标段分部分项工程费与施工技术措施费项目所含“人工费+机械费”）大小采用分档累进以递减的方式计算费率。本工程安全文明施工基本费按市区工程计取： 房屋建筑与装饰工程最低取费费率为6.43%； 通用安装工程最低取费费率为7.99%； 标化工地增加费：无 六、企业管理费用的取费计算基数和最低费率标准 根据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》文件规定，投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。企业管理费的取费基数为“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费+机械费”之和。 房屋建筑及构筑物工程最低取费费率为11.37%*0.2=2.27%； 通用安装工程最低取费费率为16.29%*0.2=3.26%。 七、规费、税金、安责险的取费要求 1、规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，由社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）和住房公积金组成。各专业工程取费基数均为“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费+机械费”之和，报价按《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》不得低于费率乘以30%的规定执行。 房屋建筑及构筑物工程最低取费费率为27.92%*0.3=8.38%； 通用安装工程最低取费费率为30.63%*0.3=9.19%。 - 2、税金费率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）文件规定计取，取费基数为税前工程造价。根据文件要求，本工程按一般计税法考虑，费率为9%。 - 3、根据《省建设厅关于调整我省 2018 版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函〔2025〕320 号）文件说明安全生产责任保险是指保险机构对投保施工单位发生生产安全事故造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿，并且为投保生产经营单位提供生产安全事故预防服务的商业保险。费用包括从业人员人身伤亡、第三者人身伤亡和第三者财产损失赔偿、事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用，应由相应的施工总承包企业以项目为单位进行参保。费用列项由企业管理费调至安全文明施工基本费，执行〔2025〕320号文件时，其安全文明基本费已包含安责险，不再重复计取。 八、暂列金额的数量：暂列金额：无。 九、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量，要求总承包人提供的服务内容 - 1、按招标文件要求。 十、其他需要说明的问题 （一）整体 - 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。 - 投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。 - 投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。 - 以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素，但工程实施过程中经批准甩项的工程量的措施费按投标口径扣除。 - 投标报价应综合考虑各项技术规范所涉及的各项要求进行报价，若国家/省级/地方技术规范发生冲突，以最高标准执行。 - 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 - 请投标人充分考虑本工程所有设备单体调试和系统调试完成且经甲方验收后所需的相关调试费用（如水电费等）、满足设备运行环境和储存环境产生的费用，并计入投标总价内，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用。 - 工程量清单及其计价依据格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补充答疑”资料为准。 - 本清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）。 - 若施工场地无法满足投标人临时设施布置需求，由投标人自行就近解决（场地租赁费用及场地到施工现场间的用水用电管线接通、道路接通、人材机的短驳转运等费用由投标人在组织措施费考虑包干），中标后招标人不再另行支付相关费用。 - 投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费，计入1#宿舍楼建筑工程其他技术措施费当中，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表，一旦中标不再调整。 - 所有饰面材料等均未区分颜色，请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变。 - 本项目脚手架的使用及方案由各投标单位自行考虑，相关方案需满足现行规范要求及质监站要求，费用在相关子目中综合考虑报价，中标后不得以任何理由要求调整相关费用。 - 施工单位需要考虑工程移交前工程范围内的卫生保洁费用，以及施工现场配备保安人员做好防盗、防损工作所需的费用，计入措施项目费中，否则视作优惠。 - 所有材料必须符合设计及招标人要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号和报价，有推荐品牌的，投标人应在推荐品牌中选择，并在备注栏中标明品牌；无推荐品牌的，投标人也应在备注栏中标明选择的品牌。若投标人未列出，在施工期间，招标人可根据工程需要提出要求，投标人必须按照招标人的要求提供材料（设备），费用差价风险由投标人承担。 - 为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应按照实际情况报施工方案经发包人确认，发包人可根据实际情况要求承包人做标准施工样板（包括砌体、抹灰、水电管线、涂料安装、防水等），样板经发包人验收合格后承包人方可按样板进行大面积施工。所有施工样板工程的工期及施工费用均已在合同总工期及价款中包括，不再另外增加工期及计价。 - 装饰工程 - 装修工程中所有石材、石材线条的报价均需包含磨边、铣槽、表面处理(酸洗打蜡、镜面处理)、开孔、倒角、磨边、六面防护处理、背胶等费用，由投标人自行考虑相关费用在相关项目清单综合单价内，中标后招标人不再另行支付相关费用。 - 立面饰面材料转角处均做圆角处理，异形铺装的损耗等其费用均需列报到相应子项的综合单价中。 - 经设计明确，FM甲1622为原有门，无需更换。 - 经设计明确，门槛石按20厚人造大理石计入本次招标工程量清单。 - 经设计明确，楼地面1做法中防水隔离层不计入本次招标工程量清单。 - 经设计明确，辅助用房顶面按无机涂料计入本次招标工程量清单。 - 经设计明确，踢脚线按1.2厚不锈钢计入本次招标工程量清单。 - 经设计明确，修复轻钢龙骨石膏板隔墙按龙骨为原有，双层9.5厚纸面石膏板计入本次招标工程量清单。 - 经设计明确，配电室门槛、防撞防护不计入本次招标工程量清单。 - 安装工程 - 经设计明确，3AL1配电箱电源接本层配电箱内总开关长度暂按20米；RAPK1屋顶层空调配电箱接本层配电箱长度暂按60米；3AT-XF配电箱电缆引自本楼消防总箱单回路长度暂按50米计入本次招标工程量清单，工程量按实结算。 - 经设计明确，RAPK1屋顶层空调配电箱出线回路接空调外机电缆穿线考虑按300*150防水桥架施工， - 经设计明确，本项目应急照明系统及应急照明箱均为新建，通讯线WDZB1N-RYJSP-2*1.5 RC20 WE 随消防报警桥架敷设引自消防控制室，接入管线缆距离暂按200米计入本次招标工程量清单，工程量按实结算。 - 经设计明确，本项目火灾报警系统及防火门监控系统均不计入本次招标工程量清单。 - 经设计明确，本项目弱电综合布线系统接自原有弱电机柜，自图示接一期桥架位置至原有弱电机柜处每回路暂按45米计入本次招标工程量清单，工程量按实结算。 - 6、经设计明确，电动挡烟垂壁及配套电源管线缆均不计入本次招标工程量清单。 十一、品牌表 序号; 材料名称; 品牌或产地; 等级; 备注. 装饰工程. 1; 涂料; 立邦、亚士、华润; 优等品; 或相当于. 2; 纸面石膏板; 龙牌、优时吉博罗、可耐福; 优等品; 或相当于. 3; 轻钢龙骨; 龙牌、优时吉博罗、可耐福; 优等品; 或相当于. 4; 地胶板; 阿姆斯壮、泰吉嘉、北新地材; 优等品; 或相当于. 5; 墙砖、地砖; 东鹏、大角鹿、宏宇陶瓷; 优等品; 或相当于. 6; 门五金件; 雅洁、汇泰龙、顶固; 优等品; 或相当于. 7; 防火门; 日上、美心、锐亿; 优等品; 或相当于. 安装工程. 1; 配电箱及元器件; 西门子、施耐德、ABB; 优等品; 或相当于. 2; 漏保（断路器）; 永通、浙江万马、元通; 优等品; 或相当于. 3; 桥架; 远大、杭开、浩瀚; 优等品; 或相当于. 4; 镀锌钢管; 上海劳动、浙江金洲、天津利达; 优等品; 或相当于. 5; 电线管（KBG 、JDG等）; 湖南常德武陵源、天津萧通、杭州天一; 优等品; 或相当于. 6; 电线、电缆; 永通、浙江万马、元通; 优等品; 或相当于. 7; LED灯具; 飞利浦、雷士、欧普; 优等品; 或相当于. 8; 开关、插座; 西门子、施耐德、鸿雁; 优等品; 或相当于. 9; 综合布线系统（网线、光纤及末端插座等）; 清华同方、普天、一舟; 优等品; 或相当于.