## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学下沙校区五餐厅三楼大学生机器人科创中心二期改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0415120183 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06 A5.0 | m3
2 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
3 | 0705120011 | 600*600*12厚防滑地砖 |  | m2
4 | 0901120047 | 9.5厚纸面石膏板 |  | m2
5 | 1123120413 | 甲级木质防火门 |  | m2
6 | 1203120025 | 成品金属踢脚线 | 高100 | m
7 | 1303120131 | 无机涂料 |  | kg
8 | 1333120107 | 3厚同质透芯PVC地胶板 |  | m2
9 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
10 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
11 | 1701120087 | 热镀锌钢管 | RC20 | m
12 | 2500330001 | 消防应急照明灯具 | TY-ZFJC系列 10W | 套
13 | 2500330001 | LED长条吊灯120*1200 | 20W/m,白光,色温6500K | 套
14 | 2605120033 | 单联单控开关 |  | 只
15 | 2641120027 | 单相二极加三极安全插座(安全型) | A86型 10A | 套
16 | 2801120393 | WDZB1N-RYJS-2*2.5 |  | m
17 | 2801330075 | CAT6 |  | m
18 | 2803330009 | WDZ-YJY-1KV-4x70+1x16 |  | m
19 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
20 | 2927330007 | 弱电金属热浸镀锌槽式桥架 | 200*150mm | m
21 | B55111225 | 屋顶层空调配电箱 RAPK1 |  | 台

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块（B06、A5.0） 2、300mm厚以内 3、专用砂浆砌筑 4、发泡剂综合考虑 5、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 10.49
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、红砖墙 2、200mm厚以内 3、专用砂浆砌筑 4、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 0.77
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C25现浇砼构造柱 | m3 | 0.55
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C25现浇砼圈梁 | m3 | 0.53
5 | 010503005001 | 过梁 | 1、C25现浇砼过梁 | m3 | 0.19
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 热轧带肋钢筋（箍筋） 1、HRB400 2、Φ6mm 3、加工方式、构造要求满足规范及验收要求 | t | 0.025
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 热轧带肋钢筋 1、HRB400 2、Φ12mm 3、加工方式、构造要求满足规范及验收要求 | t | 0.088
8 | Z010515012001 | 植筋 | 植筋 1、钢筋直径d=12mm，钻孔直径D=16mm 2、锚固深度、部位综合考虑 3、A级胶 4、工艺施工满足设计要求 5、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 16
门窗工程
9 | 010801004001 | 木质防火门 | 甲级木质防火门 1、门代号：FM甲2424 2、洞口尺寸：2400*2400mm 3、门体：门框、门扇、门套（线条综合考虑）等 4、五金配件、油漆：合页、门锁、闭门器、防烟条等五金配件及油漆 5、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 樘 | 1
10 | 010801004002 | 木质防火门 | 乙级木质防火门 1、门代号：FM甲1622 2、洞口尺寸：1600*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套（线条综合考虑）等 4、五金配件、油漆：合页、门锁、闭门器、防烟条等五金配件及油漆 5、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 樘 | 1
11 | 010801004003 | 木质防火门 | 乙级木质防火门 1、门代号：FM甲1624 2、洞口尺寸：1600*2400mm 3、门体：门框、门扇、门套（线条综合考虑）等 4、五金配件、油漆：合页、门锁、闭门器、防烟条等五金配件及油漆 5、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 樘 | 1
12 | 010801004004 | 木质防火门 | 甲级木质防火门 1、门代号：FM甲0822 2、洞口尺寸：800*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套（线条综合考虑）等 4、五金配件、油漆：合页、门锁、闭门器、防烟条、挡鼠板等五金配件及油漆 5、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 樘 | 1
屋面及防水工程
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料防水层至楼板底部 2、防水拼缝、压边、留槎、接缝、嵌缝用量及附加层用量不另行计算，在综合单价中自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 48.87
14 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料层 2、防水拼缝、压边、留槎、接缝、嵌缝用量及附加层用量不另行计算，在综合单价中自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 91.07
楼地面装饰工程
15 | 011102001002 | 石材楼地面 | 门槛石 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、20厚人造大理石，水泥浆擦逢 4、切割损耗、排版损耗、石材面处理等综合考虑 5、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 1.93
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、30厚(最薄处)C20细石混凝土找坡层抹平 3、20厚水泥砂浆找平层 4、6厚1:3聚合物水泥砂浆结合层 5、600*600*12厚防滑地砖，用聚合物砂浆满铺 6、切割损耗、排版损耗等综合考虑 7、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 51.43
17 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | （含白色200宽PVC走边） 1、30厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 2、3厚水泥基自流平砂浆基层 3、3厚同质透芯PVC地胶板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 4、表面上保护蜡 5、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 828
18 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、30厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 2、3厚水泥基自流平砂浆基层 3、3厚仿木同质透芯PVC地胶板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 4、表面上保护蜡 5、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 150.56
19 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、100高 2、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥一道(内掺建筑胶) 3、5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、8厚的1:2水泥砂浆粘贴(内掺建筑胶) 5、1.2厚不锈钢踢脚线（宽度为10厚），稀水泥浆擦缝 | m | 256.67
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 | m2 | 86.74
21 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、满钉0.6厚钢板网 2、6厚1:2.5水泥砂浆打底( 将砂浆压入网眼中)压实扫毛 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、600*600*10厚瓷砖，白水泥擦缝 5、切割损耗、排版损耗等综合考虑 6、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 52.11
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 修复轻钢龙骨石膏板墙 1、双层9.5厚纸面石膏板 2、满批腻子两遍 3、无机涂料二遍 4、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 298.78
23 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、L50*L50*5镀锌角钢 2、12厚水泥纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、满批腻子两遍 5、无机涂料二遍 6、含相关配件 7、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 15.36
油漆、涂料、裱糊工程
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、无机涂料二遍 3、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 888.42
25 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、艺术漆二遍 3、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 86.74
26 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、楼板面层清扫处理 2、刷无机涂料二度 3、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 1251.74
其他装饰工程
27 | 01B001 | 墙面空鼓、破损、渗水处修复 | 1、墙面空鼓、破损、渗水处修复 | 项 | 1
拆除工程
28 | 01B002 | 原有装饰拆除 | 1、原有墙体拆除 2、原有地面、墙面、顶面装饰拆除 3、原有门拆除 4、包含以上内容但不限于，具体拆除内容需结合图纸及现场实际情况自行考虑报价 5、具体拆除内容需结合图纸及现场实际情况自行考虑报价 6、所有拆除均为保护性拆除，不得损坏（伤）原有结构，因中标人采取不当、暴力拆除方式引起的质量问题，相关修复、加固等费用由中标人承担 7、包含建筑垃圾外运、消纳，运距结合项目所在地自行考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学下沙校区五餐厅三楼大学生机器人科创中心二期改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 1、模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 4.61
2 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 1、模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 4.45
3 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 1、模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 1.6
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输费用 2、建筑类型、结构形式、檐高结合设计施工图纸、现场实际情况、自身施工组织设计自行考虑报价 | 项 | 1
5 | 01B003 | 脚手架 | 1、由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
6 | 01B004 | 原有建筑、成品保护费 | 1、原有建筑、成品保护费 2、结合设计施工图纸、现场实际情况、自身施工组织设计自行考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气设备安装工程-强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:三层照明配电箱 3AL1安装 2.型号:详见图纸 3.安装方式:明装 4.其他:含箱体内部所有元器件、仪表、浪涌、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子；具体参数及要求详见系统图及招标文件，未尽事宜需满足各项规范 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层空调配电箱 RAPK1安装 2.型号:防水型IP65,详见图纸 3.安装方式:明装 4.其他:含箱体内部所有元器件、仪表、浪涌、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子；具体参数及要求详见系统图及招标文件，未尽事宜需满足各项规范 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:消防配电箱 3AT-XF安装 2.型号:带消防设备明显标志,详见图纸 3.安装方式:明装 4.其他:含箱体内部所有元器件、仪表、浪涌、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子；具体参数及要求详见系统图及招标文件，未尽事宜需满足各项规范 | 台 | 1
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:综合考虑，含明配管道及支吊架除锈刷油防腐；暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 1626.98
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:RC25 3.配置形式:综合考虑，含明配管道及支吊架除锈刷油防腐；暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 5.13
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑，含明配管道及支吊架除锈刷油防腐；暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 33
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:综合考虑，含明配管道及支吊架除锈刷油防腐；暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 20
8 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:综合考虑，含明配管道及支吊架除锈刷油防腐；暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 60
9 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属热浸镀锌槽式桥架 2.规格:200*150mm 3.厚度:按设计图纸要求或国标 4.其他:含支架安装；包括桥架连接件、盖板及隔板、弯头配件、三通配件、接地跨接等所有附件；具体做法详见设计说明及相关图集，未尽事宜满足各项要求 | m | 88.9
10 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属热浸镀锌槽式桥架 2.规格:300*150mm 3.厚度:按设计图纸要求或国标 4.其他:含支架安装；包括桥架连接件、盖板及隔板、弯头配件、三通配件、接地跨接等所有附件；具体做法详见设计说明及相关图集，未尽事宜满足各项要求 | m | 5.9
11 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:室外防水金属桥架 2.规格:300*150mm 3.厚度:按设计图纸要求或国标 4.其他:含支架架空安装；包括桥架连接件、盖板及隔板、弯头配件、三通配件、接地跨接等所有附件；具体做法详见设计说明及相关图集，未尽事宜满足各项要求 | m | 25
12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装，含支架除绣、刷油、防腐 2.具体做法要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 149.8
13 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20，1米以内 | m | 98
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 4227.93
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZ-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 2113.97
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 7.13
17 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x4 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 145.35
18 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 20
19 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-1KV-4x70+1x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 60
20 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTGY-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 100
21 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 26
22 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯截面35mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 4
23 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯截面120mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
24 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:轨道射灯（含射灯轨道） 2.规格:12W,白光,色温6500K 3.安装方式:嵌入式 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 4
25 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式平板灯(楼梯间)带红外感应 2.规格:9W,白光,色温6500K 3.安装方式:嵌入式 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 2
26 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式平板灯 2.规格:18W,白光,色温6500K 3.安装方式:嵌入式 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 12
27 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED长条吊灯120*1200 2.规格:20W/m,白光,色温6500K 3.安装方式:吊装 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 71
28 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED长条吊灯120*2400 2.规格:20W/m,白光,色温6500K 3.安装方式:吊装 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 7
29 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED长条吊灯200*2400 2.规格:20W/m,白光,色温6500K 3.安装方式:吊装 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 2
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:A86型 10A 3.安装方式:嵌墙底边距地1.3m | 个 | 8
31 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:A86型 10A 3.安装方式:嵌墙底边距地1.3m | 个 | 2
32 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二极加三极安全插座(安全型) 2.规格:A86型 10A 3.安装方式:嵌墙底边距地0.3m/嵌墙底边距地1.1m | 个 | 125
33 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二极加三极安全插座(安全型) 2.规格:A86型 10A 3.安装方式:桌插 | 个 | 114
34 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二极加三极安全插座(防水型) 2.规格:A86型 10A 3.安装方式:嵌墙底边距地1.5m | 个 | 12
35 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 98
36 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 261
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
电气设备安装工程-应急照明
38 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:集中应急照明分配装置 3ALE1安装 2.型号:TY-FP-0.50KVA-36 3.安装方式:壁装 4.其他:含箱体内部所有元器件、仪表、浪涌、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子；初装容量:270min，输出电压:36V，箱体应有明显消防标志；具体参数及要求详见系统图及招标文件，未尽事宜需满足各项规范 | 台 | 1
39 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:综合考虑，含明配管道及支吊架除锈刷油防腐；暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 403.3
40 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20，1米以内 | m | 43
41 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 250
42 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZB1N-RYJS-2*2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 385.6
43 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:TY-ZFJC系列 6W 3.安装方式:吸顶 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 17
44 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:TY-ZFJC系列 10W 3.安装方式:吸顶 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 4
45 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:E、E/N疏散出口标志 2.规格:TY-ZFJC系列 1W LED光源 DC36V 3.安装方式:嵌墙门上0.2m 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 4
46 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:TY-BLJC I系列 1W LED光源 DC36V 3.安装方式:嵌墙门上0.2m 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 2
47 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:壁装疏散指示标志 2.规格:TY-BLJC I系列 1W LED光源 DC36V 3.安装方式:底边距地0.5m 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 13
48 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯具 2.规格:TY-BLJC I系列 1W LED光源 DC36V 3.安装方式:底边距地2.5m吊装 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 3
49 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 43
建筑智能化工程-综合布线系统
50 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:原有机柜利旧、安装、检查、调试 2.其他:具体参数要求详见图纸、设备参数表及招标文件 | 台 | 1
51 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:新增24口交换机安装 2.其他:具体参数要求详见图纸、设备参数表及招标文件 | 台 | 3
52 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:新增48口配线架安装 2.其他:具体参数要求详见图纸、设备参数表及招标文件 | 个 | 2
53 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配，含开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 189.6
54 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配，含开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 137.5
55 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 4541.3
56 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:弱电金属热浸镀锌槽式桥架 2.规格:200*150mm 3.厚度:按设计图纸要求或国标 4.其他:含支架安装；包括桥架连接件、盖板及隔板、弯头配件、三通配件、接地跨接等所有附件；具体做法详见设计说明及相关图集，未尽事宜满足各项要求 | m | 106.3
57 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装，含支架除绣、刷油、防腐 2.具体做法要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 132.9
58 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:TV数据信息点插座 2.安装方式:下沿距地1100暗装 3.其他:含单口面板、底盒、六类模块安装 | 个 | 1
59 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:TO数据信息点插座 2.安装方式:下沿距地300暗装 3.其他:含单口面板、底盒、六类模块安装 | 个 | 19
60 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:TD数据信息点插座 2.安装方式:桌子设备带安装 3.其他:含单口面板、底盒、六类模块安装 | 个 | 38
61 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:双绞线跳线 2.规格:2米/根 3.其他:具体参数要求详见图纸、设备参数表及招标文件 | 条 | 58
62 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 | 链路 | 58
其他工程
63 | 080807013001 | 开孔、开洞、修补及防火封堵 | 1.名称:开孔、开洞、修补及防火封堵 2.其他:包括但不限于本项目所有施工区域所有的开孔、修补、开洞制作安装、管道、桥架、穿越楼板处防火封堵；具体材质要求详见设计说明及图纸；满足规范及消防验收要求；结合现场实际情况综合考虑报价 | 项 | 1
64 | 03B001 | 拆除 | 1.名称:拆除（安装工程） 2.其他:包含但不限于机电安装施工范围内水、电、消防、智能化等各系统中涉及管线缆、风管、不可利旧设备拆除；拆除后不可利旧的设备、管道等由施工单位自行处理；拆除垃圾外运，运距自行考虑；结合现场实际情况综合考虑报价 | 项 | 1
65 | 030502002001 | 成品抗震支架制安 | 1.名称:成品抗震支架制安 2.其他:含侧向、侧纵向、四向、组合支架等，采用成品构件；严格按照《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)要求执行；含深化设计费用；抗震支吊架应由专业单位设计，经设计院审核通过后方可施工；具体要求详见设计说明及相关规范要求；结合现场实际情况综合考虑报价 | 项 | 1
66 | 03B002 | 增加给排水点位 | 1.名称:增加给排水点位 2.其他:含给水管道、保温附件及排水、洁具安装 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学下沙校区五餐厅三楼大学生机器人科创中心二期改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计