## 表1 工程总承包项目费用汇总表
表1 工程总承包项目费用汇总表
项目名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 工程设计费
2 | 设备购置费
3 | 建筑安装工程费
4 | 工程总承包其他费
| 合计 |  | （1+2+3+4）
其中：暂列金额合计
暂估价合计
安全文明施工基本费合计
编制人： |  | 审核人：

## 表2 工程总承包项目工程设计费清单及计价表
表2 工程总承包项目工程设计费清单及计价表
项目名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1.1 | 施工图设计费、深化设计费
1.2
合计
注：根据招标文件明确由投标人承担的设计工作范围内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。
编制人： |  | 审核人：

## 表5 工程总承包其他费清单及计价表
表5 工程总承包其他费清单及计价表
项目名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
4.1 | 工程总承包管理费
4.2 | 工程总承包专项费
4.2.1 | 工程保险费
4.2.2 | 场地准备及临时设施费
4.2.3 | BIM技术应用费
4.2.4 | 管线迁改费
4.2.5 | 苗木迁改费
4.2.6 | 联合试运转费
4.2.7 | 引进技术和引进设备其他费
4.2.8 | 测绘费
4.2.9 | 专利及专有技术使用费
合计
注：根据招标文件的工作内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。
编制人： 审核人：

## 表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表【房屋建
表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）-房屋建筑与装饰
序号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价
B.2.1-7砌筑工程(Z010107)
1 | Z01010701001 | 砌筑墙体 | 1.包括砖、石、砌块墙体、构造柱、圈过梁、砼翻边、压顶、圈过梁模板、翻边模板、压顶模板砌体钢筋、植筋、二次结构钢筋排水管(泄水孔)等.不包括墙面挂钢丝网、抹灰、喷涂界面剂 |  | m2 | 640
B.2.1-13门窗工程(Z010113)
2 | Z01011301001 | 普通及装饰门 | 1.包括实木门、普通木门、木饰面门、移门、感应门、卷闸门、厂库房大门、防盗门、铝合金门、塑钢门、复合材料；门普通玻璃、中空玻璃、断桥隔热、低辐射断桥隔热金属门;玻璃地弹门等及相应的感应装置、门锁、五金配件及门架、门套装饰 |  | m2 | 640
3 | Z01011302001 | 窗及其装饰 | 1.包括铝合金窗、塑钢窗、复合材料窗;平开、固定、推拉、上下悬金属窗;普通玻璃、中空玻璃、断桥隔热、低辐射断桥隔热金属窗;金属防盗、防火窗、金属百叶窗等及相应的窗五金配件、窗套、窗台板、窗帘盒、窗帘轨等 |  | m2 | 640
4 | Z01011303001 | 防火门 | 1.包括木质防火门、钢质防火门、钢质防火卷闸门、无机防火卷闸门等及相应的电动装置、五金配件等 |  | m2 | 640
B.2.1-16楼地面装饰工程(Z010116)
5 | Z01011601001 | 楼地面装饰 | 1.包括大理石、花岗岩、实木地板、水磨石、块料复合地板地毯、橡胶、石塑、防静电地板、地坪涂料等面层;砂浆找平层、素水泥浆、细石混凝土找平层、轻骨料混凝土、碎石、防水等基层包括楼地面、楼梯的所有装饰 |  | m2 | 640
B.2.1-17墙、柱面与隔断装饰工程(Z010117)
6 | Z01011701001 | 墙、柱面与隔断装饰 | 1.包括干挂石材、镶贴石材、块料饰面、喷刷涂料、贴壁纸、锦缎软包、木饰面、金属装饰板造型墙面、玻璃隔断、木隔断等面层镀锌钢骨架、木龙骨、夹板、隔燃板、砂浆粉刷、贴玻纤网格布挂钢丝网、素水泥浆、界面剂喷涂等基层 |  | m2 | 640
B.2.1-19天棚工程(Z010119)
7 | Z01011901001 | 天棚装饰 | 1.包括石膏板平面及复杂造型吊顶、阻燃板平面及复杂造型吊顶、铝板、钢化玻璃、软膜造型吊顶、矿棉板、硅酸钙板、铝合金方板、铝塑板、涂料、裱糊、一般抹灰、批腻子等面层轻钢龙骨、木龙骨、防火涂料、镀锌钢骨架等基层 |  | m2 | 640
B.2.1-20其他装饰工程(Z010120)
8 | Z01012001001 | 其他装饰 | 1.包括服务台、吊柜、衣柜、资料柜、背景柜等石材台面木饰面柜;金属装饰线、实木装饰线、石材装饰线、石膏装饰线、GRC线条;扶手、栏杆、栏板、靠墙扶手装饰、保洁等 |  | m2 | 640
B.2.1-21拆除工程(Z010121)
9 | Z01012101001 | 原有建筑物拆除 | 1.包括砖石、混凝土、钢筋混疑土基础拆除砌体、预制钢筋砼构件、现浇钢筋砼构件拆除;地面饰面、墙面饰面、天棚饰面、门窗、栏杆扶手拆除;油漆、涂料、裱糊面铲除;建筑垃圾场内、外运输等. |  | m2 | 640
B.2.1-23建筑与装饰工程施工技术措施(Z010123)
10 | Z01012301001 | 脚手架及垂直运输 | 1.脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2.建筑物垂直运输、地下室垂直运输等 |  | m2 | 640
编制人： |  |  |  | 审核人：

## 表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表【通用安
表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）-通用安装工程
序号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
1 | Z01020102001 | 动力系统 | 1.动力配电箱(柜)、电表箱、控制箱(柜)、户内箱、远传电表等电力配电装置安装及调试 2.母线槽及其始端箱、终端箱、插接箱安装、普通桥架、消防防火桥架(线槽)安装；支吊架制安，支吊架除锈、刷油、防腐 3.铜芯电缆电缆、矿物质绝缘电缆、电缆头等；附属设施安装 4.配管、配线、金属软管、接线盒；桥架、母线、管道、配电箱等防火封堵 5.各类调试、试验 6.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640
2 | Z01020103001 | 照明系统 | 1.智能照明设备安装及调试 2.接线盒 3.普通灯具、应急灯具、风扇安装（含光源） 4.应急照明集中电源安装及调试 5.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640
3 | Z01020104001 | 防雷接地系统 | 1.避雷网、避雷针制作安装 2.避雷引下线、均压环敷设 3.接地极(板)制作与安装 4.接地母线敷设、接地跨接线安装 5.设备防雷装置安装 6.桩承台接地、卫生间防雷接地 7.等电位联结、端子箱安装 8.接地装置试验 9.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640
4 | Z01020801001 | 脚手架搭拆费 | 1.施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用 |  | m2 | 640
给排水工程
5 | Z01020401001 | 给水系统 | 1.给水管道安装；管道冲洗、消毒、试压；管道除锈、刷油、防腐；管件及法兰制安；支吊架制安；支吊架除锈、刷油、防腐 2.阀门、远传水表、法兰等安装 3.管道附件安装；管道、阀门、设备保温制安 4.穿楼板套管、穿梁套管、刚性防水套管、柔性防水套管；开孔及修补 5.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640
6 | Z01020402001 | 污废水系统 | 1.管道安装；管道通闭水实验；管道除锈、刷油、防腐；管件制安 2.阻火圈、检查口、清扫口、地漏、坐便器、蹲便器、感应小便器、拖把池、洗脸盆、淋浴器、洗涤盆、感应水龙头、水龙头、感应冲洗阀、冲洗阀等 3.管道附件安装；支吊架制安；支吊架除锈、刷油、防腐 4.穿楼板套管、穿梁墙套管、刚性防水套管、柔性防水套管；开孔及修补 5.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640
7 | Z01020801002 | 脚手架搭拆费 | 1.施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用 |  | m2 | 640
智能化工程
8 | Z01020201001 | 综合布线系统 | 1.机柜(箱)、智能箱安装 2.配线架、理线架、跳线安装 3.信息点模块、面板、插座、分配器、电源等安装 4.干线电缆及光纤敷设、双绞线(光纤)布放、同轴线缆、配管配线、桥架安装；防火封堵 5.光缆终端盒、光纤连接盘安装 6.信息点测试、光纤熔接、系统试运行、调试等 7.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640
9 | Z01020209001 | 门禁系统 | 1.管理工作站、发卡器、读卡器、门禁锁、按钮、信息点、服务器、门禁控制器、接线箱、软件等安装及调试 2.配管、线缆敷设 3.系统调试及试运行 4.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640
10 | Z01020204001 | 视频监控系统 | 1.安防机柜、交换机、各类摄像机、摄像机支架立杆及基础等设备安装及调试 2.服务器、机柜、工作站；硬盘录像机；储存设备；硬盘；配线架；软件；电源；键盘；解码器；电视墙、显示器、管理平台等安装及调试 3.配管、线缆、跳线等敷设 4.系统调试及试运行 5.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640
11 | Z01020801003 | 脚手架搭拆费 | 1.施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用 |  | m2 | 640
编制人： |  |  |  | 审核人：