杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）

招标工程量清单

招 标 人：                                  （单位盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

中介机构：                                  （单位盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

编制人：                          （造价工程师签字盖专用章）

复核人：                          （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年  月  日      复核时间：2026年 月 日

一、工程概况 杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期），装修面积为640平方。 二、工程招标范围和内容 初步设计方案范围内的装修、安装工程，具体详见图纸及清单。 三、编制依据 1、杭州电子科技大学提供的“杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）”初步设计方案； 2、《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（2018版）》； 3、《杭州市房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指引》； 4、《关于印发杭州市房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包项目计价指引的通知》（杭建市 发（2022）27 号）； 5、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的 通知》（杭建招标造价中心[2021]84 号）； 6、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）； 7、《省建设厅关于调整我省2018 版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函〔2025〕320 号）； 8、《杭州市城乡建设委员会关于落实省建设厅调整2018版建筑安装工程安全文明施工费有关事项的通知》（杭建市通知〔2025〕98号）； 9、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》； 10、《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》； 11、《浙江省房屋建筑与装饰工程概算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程概算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程概算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）； 12、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释。 四、取费说明 1、税金按浙建建发【2019】92号文件规定的9%计取。 2、安全文明施工基本费不得低于工程费用的 1.5%计取。 3、本工程暂列金：无。 五、其他口径说明： 1、清单建筑面积工程量按扩初图结合建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013）计入。 2、本工程渣土外运按照20km计入，投标人报价请结合实际情况综合考虑。 3、投标报价应综合考虑各项技术规范和要求进行报价。 4、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限、装卸限制、施工时间限制及任何其它足以影响报价（如当地政府及主管部门要求等）的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 六、特别说明 招标人提供的项目清单数量和内容，仅作为投标报价参考，投标人可根据工程项目的设计和施 工组织方案，通过单独增列清单项目进行调整，原清单项目报价可以为零。 投标人报价应按招标文件中《发包人要求》，以及招标人提供的工程总承包项目清单、设计文件等，并结合工程特点、市场因素及企业自身情况进行报价。 鉴于本工程为设计、采购、施工EPC总承包工程，投标人应充分阅读和理解招标文件及相关附件，对各清单项工程内容可能存在的偏差或因设计深度不足的情况在投标报价时综合考虑。中标人中标后须根据招标要求进行足额设计并满足最新规范和技术标准要求，满足发包人要求。 - 主要材料（设备）品牌与要求 序号; 材料; 品牌; 备注. - 1; - 防水涂料、防水卷材; - 月皇、禹王、科顺、东方雨虹或相当于. - 2; - 地砖、墙面瓷砖; - 斯米克、冠军、诺贝尔或相当于. - 3; - 轻钢龙骨、石膏板; - 龙牌、拉法基、可耐福或相当于. - 4; - 五金门锁配件; - 坚朗、汇泰龙、顶固、杨氏立兴或相当于. - 5; - 无机涂料、乳胶漆; - 多乐士、立邦、三棵树或相当于. - 6; - 木工板、基层板; - 千年舟、兔宝宝、莫干山或相当于. - 7; - 防火门; - 步阳、星月门业、王力或相当于. - 8; - 成品木质装饰门; - 美心、TATA、梦天木作或相当于. - 9; - 地胶板; - 阿姆斯壮、洁弗乐、保丽、得嘉或相当于. - 10; - 成套配电箱及元器件; - 西门子、ABB、施耐德或相当于. - 11; - 电线电缆; - 杭州电缆、浙江元通、浙江万马、中策或相当于. - 12; - 灯具; - 雷士、三雄极光、欧普或相当于. - 13; - 开关、插座; - 鸿雁、正泰、德力西或相当于. - 14; - 桥架; - 远大、杭开、浩瀚或相当于. - 15; - 电线管（JDG等）; - 湖南常德武陵源、天津萧通、杭州天一或相当于. - 16; - 镀锌、焊接钢管; - 金洲、天津利达、上海劳动或相当于. - 17; - 塑料管; - 伟星、中财、公元或相当于. - 18; - 卫生洁具、龙头及五金; - 九牧、安华、箭牌或相当于. - 19; - 弱电综合布线; - 普天天纪、一舟(SHIP)、罗格朗或相当于. - 20; - 视频监控安防系统; - 海康威视、浙江大华、宇视科技或相当于. - 19; - 门禁系统; - 海康威视、浙江大华、正元智慧或相当于.