## 表1 工程总承包项目费用汇总表
表1 工程总承包项目费用汇总表
项目名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 工程设计费 | 64148
2 | 设备购置费
3 | 建筑安装工程费 | 1586842
4 | 工程总承包其他费 | 33403
| 合计 | 1684393 | （1+2+3+4）
其中：暂列金额合计
暂估价合计
| 安全文明施工基本费合计 | 23803
编制人： |  | 审核人：

## 表2 工程总承包项目工程设计费清单及计价表
表2 工程总承包项目工程设计费清单及计价表
项目名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1.1 | 施工图设计费、深化设计费 |  | 64148
1.2
| 合计 |  | 64148
注：根据招标文件明确由投标人承担的设计工作范围内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。
编制人： |  | 审核人：

## 表4 工程总承包项目建筑安装工程费清单及计价表
表4 工程总承包项目建筑安装工程费清单及计价表
项目名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 单位 |  | 规模数量 | 价格（元） | 备注
3.1 | 工程费 |  |  |  |  | 1586841.6
3.1.1 | 杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期） |  |  |  |  | 1586841.6
3.2 | 暂估价
3.2.1
3.3 | 暂列金额
3.3.1 | 标化工地增加费 |  | 元
3.3.2 | 优质工程增加费 |  | 元
3.3.3
| 合计 |  |  |  |  | 1586841.6
编制人： |  |  |  | 审核人：

## 表5 工程总承包其他费清单及计价表
表5 工程总承包其他费清单及计价表
项目名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
4.1 | 工程总承包管理费 | 31736.83
4.2 | 工程总承包专项费 | 1666.18
4.2.1 | 工程保险费 | 1666.18
4.2.2 | 场地准备及临时设施费
4.2.3 | BIM技术应用费
4.2.4 | 管线迁改费
4.2.5 | 苗木迁改费
4.2.6 | 联合试运转费
4.2.7 | 引进技术和引进设备其他费
4.2.8 | 测绘费
4.2.9 | 专利及专有技术使用费
| 合计 | 33403.01
注：根据招标文件的工作内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。
编制人： 审核人：

## 主要工日价格表
主要工日价格表
工程名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 |  | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日 | 1.1856 |  | 140
2 | 二类人工 | 工日 | 638.1073 |  | 151
3 | 三类人工 | 工日 | 749.561 |  | 174

## 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 备注
1 | 0129120005 | 1.2mm厚深灰色拉丝不锈钢 |  | m2 | 65.0837 |  | 218
2 | 0201120035 | 2mm厚地胶同质透芯无方向卷材(选样) |  | m2 | 472.626 |  | 150
3 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 57.856 |  | 100
4 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg | 23535.7741 |  | 0.224
5 | 0505120057 | 12mm厚木纹装饰板 |  | m2 | 123.6165 |  | 400
6 | 0509120011 | 15厚阻燃板 |  | m2 | 479.3867 |  | 41.62
7 | 0705120013 | 地砖 | 800×800 | m2 | 95.2692 |  | 85
8 | 0901120047 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m2 | 1017.812 |  | 11.58
9 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2 | 224.2452 |  | 20.91
10 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 0.216 |  | 4.56
11 | BTJ110809 | 2mm铝单板 |  | m2 | 40.1172 |  | 237
12 | BTJ110836 | 软包 |  | m2 | 12.7058 |  | 350
13 | 210912002101 | 感应洗脸盆 |  | 套 | 3.03 |  | 845
14 | 2113330001 | 成品拖布池 |  | 套 | 1.01 |  | 585
15 | 211512000110 | 感应蹲便器 |  | 套 | 7.07 |  | 585

## 主要机械台班价格表
主要机械台班价格表
工程名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价(元)
1 | 汽油(机械) | kg | 16.4449 | 8.292 |  | 136.36
2 | 柴油(机械) | kg | 2941.483057 | 7.208 |  | 21202.21
3 | 电(机械) | kW·h | 503.1844 | 0.637 |  | 320.53

## 表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表【房屋建
表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）-房屋建筑与装饰
序号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | B.2.1-7砌筑工程(Z010107) | [5 empty] | 16435.2
1 | Z01010701001 | 砌筑墙体 | 1.包括砖、石、砌块墙体、构造柱、圈过梁、砼翻边、压顶、圈过梁模板、翻边模板、压顶模板砌体钢筋、植筋、二次结构钢筋排水管(泄水孔)等.不包括墙面挂钢丝网、抹灰、喷涂界面剂 |  | m2 | 640 | 25.68 | 16435.2
|  | B.2.1-13门窗工程(Z010113) | [5 empty] | 47884.8
2 | Z01011301001 | 普通及装饰门 | 1.包括实木门、普通木门、木饰面门、移门、感应门、卷闸门、厂库房大门、防盗门、铝合金门、塑钢门、复合材料；门普通玻璃、中空玻璃、断桥隔热、低辐射断桥隔热金属门;玻璃地弹门等及相应的感应装置、门锁、五金配件及门架、门套装饰 |  | m2 | 640 | 61.66 | 39462.4
3 | Z01011302001 | 窗及其装饰 | 1.包括铝合金窗、塑钢窗、复合材料窗;平开、固定、推拉、上下悬金属窗;普通玻璃、中空玻璃、断桥隔热、低辐射断桥隔热金属窗;金属防盗、防火窗、金属百叶窗等及相应的窗五金配件、窗套、窗台板、窗帘盒、窗帘轨等 |  | m2 | 640 | 11.13 | 7123.2
4 | Z01011303001 | 防火门 | 1.包括木质防火门、钢质防火门、钢质防火卷闸门、无机防火卷闸门等及相应的电动装置、五金配件等 |  | m2 | 640 | 2.03 | 1299.2
|  | B.2.1-16楼地面装饰工程(Z010116) | [5 empty] | 265228.8
5 | Z01011601001 | 楼地面装饰 | 1.包括大理石、花岗岩、实木地板、水磨石、块料复合地板地毯、橡胶、石塑、防静电地板、地坪涂料等面层;砂浆找平层、素水泥浆、细石混凝土找平层、轻骨料混凝土、碎石、防水等基层包括楼地面、楼梯的所有装饰 |  | m2 | 640 | 414.42 | 265228.8
|  | B.2.1-17墙、柱面与隔断装饰工程(Z010117) | [5 empty] | 385171.2
6 | Z01011701001 | 墙、柱面与隔断装饰 | 1.包括干挂石材、镶贴石材、块料饰面、喷刷涂料、贴壁纸、锦缎软包、木饰面、金属装饰板造型墙面、玻璃隔断、木隔断等面层镀锌钢骨架、木龙骨、夹板、隔燃板、砂浆粉刷、贴玻纤网格布挂钢丝网、素水泥浆、界面剂喷涂等基层 |  | m2 | 640 | 601.83 | 385171.2
|  | B.2.1-19天棚工程(Z010119) | [5 empty] | 168172.8
7 | Z01011901001 | 天棚装饰 | 1.包括石膏板平面及复杂造型吊顶、阻燃板平面及复杂造型吊顶、铝板、钢化玻璃、软膜造型吊顶、矿棉板、硅酸钙板、铝合金方板、铝塑板、涂料、裱糊、一般抹灰、批腻子等面层轻钢龙骨、木龙骨、防火涂料、镀锌钢骨架等基层 |  | m2 | 640 | 262.77 | 168172.8
|  | B.2.1-20其他装饰工程(Z010120) | [5 empty] | 175641.6
8 | Z01012001001 | 其他装饰 | 1.包括服务台、吊柜、衣柜、资料柜、背景柜等石材台面木饰面柜;金属装饰线、实木装饰线、石材装饰线、石膏装饰线、GRC线条;扶手、栏杆、栏板、靠墙扶手装饰、保洁等 |  | m2 | 640 | 274.44 | 175641.6
|  | B.2.1-21拆除工程(Z010121) | [5 empty] | 175974.4
9 | Z01012101001 | 原有建筑物拆除 | 1.包括砖石、混凝土、钢筋混疑土基础拆除砌体、预制钢筋砼构件、现浇钢筋砼构件拆除;地面饰面、墙面饰面、天棚饰面、门窗、栏杆扶手拆除;油漆、涂料、裱糊面铲除;建筑垃圾场内、外运输等. |  | m2 | 640 | 274.96 | 175974.4
|  | B.2.1-23建筑与装饰工程施工技术措施(Z010123) | [5 empty] | 14540.8
10 | Z01012301001 | 脚手架及垂直运输 | 1.脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2.建筑物垂直运输、地下室垂直运输等 |  | m2 | 640 | 22.72 | 14540.8
编制人： |  |  |  | 审核人：

## 表7 工程总承包项目综合单价分析表（招标控制价使用)【房屋
表7 工程总承包项目综合单价分析表（招标控制价使用)
工程名称：房屋建筑与装饰
序号 | 项目编码 （定额编号） | 清单（定额）项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | [7 empty] | 合计（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 （设备费） |  | 机械费 | 单价综合 费用 | 总价综合 费用 | 税金 | 小计
1 | Z01010701001 | 砌筑墙体 | m2 | 640 | 6.83 | 12.9 |  | 0.15 | 1.42 | 2.26 | 2.12 | 25.68 | 16435.2
| GY5-15 | 混凝土多孔砖内墙 1砖厚 双面普通抹灰 | m2 | 91.15 | 47.96 | 90.6 |  | 1.02 | 10 | 15.88 | 14.89 | 180.35 | 16438.9
2 | Z01011301001 | 普通及装饰门 | m2 | 640 | 3.68 | 50.95 |  |  | 0.75 | 1.19 | 5.09 | 61.66 | 39462.4
| GY9-28 | 隔热断桥铝合金门 平开门 | m2 | 7.14 | 24.93 | 847.17 |  |  | 5.06 | 8.03 | 79.67 | 964.86 | 6889.1
| GY9-99 | 门套 不锈钢板 | m2 | 25.3 | 51.17 | 326.77 |  | 0.05 | 10.4 | 16.52 | 36.44 | 441.35 | 11166.16
| GY9-82 | 成品12mm厚钢化玻璃门 | m2 | 18.9 | 25.38 | 575.35 |  |  | 5.15 | 8.18 | 55.27 | 669.33 | 12650.34
| GY9-20 | 成品套装木门 单扇门 | 樘 | 3 | 88.65 | 1585.06 |  |  | 17.99 | 28.58 | 154.83 | 1875.11 | 5625.33
| GY9-21 | 成品套装木门 双扇门 | 樘 | 1 | 139.29 | 2660.99 |  |  | 28.27 | 44.9 | 258.61 | 3132.06 | 3132.06
3 | Z01011302001 | 窗及其装饰 | m2 | 640 | 2.65 | 6.16 |  |  | 0.54 | 0.86 | 0.92 | 11.13 | 7123.2
| GY9-82 | 隔热断桥铝合金 平开窗 | m2 | 3.1 | 25.38 | 717.24 |  |  | 5.15 | 8.18 | 68.04 | 823.99 | 2554.37
| GY9-110 | 实木板窗帘盒 | m2 | 10.5 | 154.07 | 163.94 |  | 0.07 | 31.28 | 49.7 | 35.92 | 434.98 | 4567.29
4 | Z01011303001 | 防火门 | m2 | 640 | 0.13 | 1.66 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 2.03 | 1299.2
| GY9-35 | 钢质防火门 | m2 | 2.1 | 38.28 | 507.3 |  |  | 7.77 | 12.34 | 50.91 | 616.6 | 1294.86
5 | Z01011601001 | 楼地面装饰 | m2 | 640 | 61.87 | 285.13 |  | 0.43 | 12.66 | 20.11 | 34.22 | 414.42 | 265228.8
| GY4-87 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 3.2 | 555.68 | 1808 |  | 10.38 | 115.72 | 183.85 | 240.63 | 2914.26 | 9325.63
| YJ5-1 换 | 现浇混凝土 垫层 换为【非泵送商品混凝土 C20】 | 10m3 | 6.4 | 457.23 | 3523.4 |  | 6.57 | 94.66 | 150.39 | 380.9 | 4613.15 | 29524.16
| YJ11-111 | 成品踢脚线 金属板面层 粘贴式 换为【50mm高1.2mm不锈钢踢脚线】 | 10m | 39.231 | 96.05 | 337.83 |  |  | 19.49 | 30.96 | 43.59 | 527.92 | 20710.83
| GY7-56 换 | 2mm厚地胶同质透芯无方向卷材(选样) | m2 | 484 | 40.61 | 180.55 |  | 0.25 | 8.3 | 13.18 | 21.86 | 264.75 | 128139
| YJ9-84 换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 厚度1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.5 | 100m2 | 4.84 | 413.74 | 3816.69 |  |  | 84.26 | 133.87 | 400.37 | 4848.93 | 23468.82
| GY7-38 换 | 地砖楼地面 干混砂浆铺贴(周长mm) 2400以内-卫生间 | m2 | 22.18 | 42.21 | 82.92 |  | 0.39 | 8.65 | 13.74 | 13.31 | 161.22 | 3575.86
| GY7-13 | 聚氨酯防水涂料防潮层 厚度(mm) 1.5 | m2 | 25.507 | 3.03 | 25.95 |  |  | 0.62 | 0.98 | 2.75 | 33.33 | 850.15
| GY7-39 换 | 地砖楼地面 干混砂浆铺贴(周长mm) 2400以外 | m2 | 98.5 | 43.73 | 98.08 |  | 0.39 | 8.96 | 14.23 | 14.89 | 180.28 | 17757.58
| YJ9-84 换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 厚度1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.5 | 100m2 | 1.1327 | 413.74 | 3816.69 |  |  | 84.26 | 133.87 | 400.37 | 4848.93 | 5492.63
| GY7-30 | 石材楼地面 干混砂浆铺贴 | m2 | 74 | 49.66 | 209.93 |  | 0.4 | 10.16 | 16.15 | 25.77 | 312.07 | 23093.18
| 0015补 | 美缝 | m2 | 120.68 |  | 25 |  |  |  |  | 2.25 | 27.25 | 3288.53
6 | Z01011701001 | 墙、柱面与隔断装饰 | m2 | 640 | 82.73 | 425.74 |  | 0.11 | 16.82 | 26.73 | 49.7 | 601.83 | 385171.2
| GY5-134 | 轻钢龙骨 石膏板隔墙 | m2 | 480.1 | 42.3 | 105.31 |  |  | 8.59 | 13.64 | 15.29 | 185.13 | 88880.91
| GY5-176 | 外墙面 文化石 | m2 | 30 | 69.34 | 97.29 |  | 0.22 | 14.12 | 22.43 | 18.31 | 221.71 | 6651.3
| GY5-181 | 内墙面 瓷砖周长 1200mm以上 | m2 | 56.5 | 43.82 | 79.7 |  | 0.15 | 8.93 | 14.19 | 13.21 | 160 | 9040
| 0015补 | 美缝 | m2 | 56.5 |  | 25 |  |  |  |  | 2.25 | 27.25 | 1539.63
| GY7-13 | 聚氨酯防水涂料防潮层 厚度(mm) 1.5 | m2 | 56.5 | 3.03 | 25.95 |  |  | 0.62 | 0.98 | 2.75 | 33.33 | 1883.15
| GY5-189 换 | 12mm厚木纹装饰板 | m2 | 117.73 | 20.52 | 483.68 |  | -0.24 | 4.11 | 6.54 | 46.31 | 560.92 | 66037.11
| GY5-207 换 | 2mm铝板 干挂 | m2 | 39.72 | 106.03 | 366.61 |  | 2.47 | 22.19 | 35.25 | 47.93 | 580.48 | 23056.67
| GY5-132 | 6mm+6mm厚夹百叶金属隔断 | m2 | 22.75 | 30.31 | 386.25 |  |  | 6.15 | 9.77 | 38.92 | 471.4 | 10724.35
| GY5-192 | 波纹艺术玻璃,后藏LED灯带 | m2 | 21.82 | 8.92 | 1098.17 |  | -0.24 | 1.76 | 2.8 | 100.03 | 1211.44 | 26433.62
| GY5-192 | 12厚烤漆玻璃 夹板基层上 | m2 | 5.23 | 8.92 | 258.17 |  | -0.24 | 1.76 | 2.8 | 24.43 | 295.84 | 1547.24
| GY5-189 换 | 12mm厚烤漆板 | m2 | 15.76 | 1.19 | 478.49 |  | -0.24 | 0.19 | 0.3 | 43.19 | 523.12 | 8244.37
| GY5-206 | 2mm厚仿木纹金属板(选样) | m2 | 8.32 | 46.21 | 484.51 |  | -0.24 | 9.33 | 14.82 | 49.92 | 604.55 | 5029.86
| GY5-132 | 10mm钢化玻璃隔断 1.2mm厚拉丝不锈钢边框 | m2 | 6.93 | 30.31 | 316.25 |  |  | 6.15 | 9.77 | 32.62 | 395.1 | 2738.04
| GY5-221 换 | 宣绒布UV | m2 | 590.82 | 27.32 | 144.06 |  |  | 5.54 | 8.81 | 16.72 | 202.45 | 119611.51
| GY5-217 换 | 涂料三遍 | m2 | 150 | 23.59 | 14.88 |  |  | 4.79 | 7.6 | 4.58 | 55.44 | 8316
| GY5-213 | 软包 | m2 | 12.58 | 4.76 | 389.3 |  | -0.24 | 0.92 | 1.45 | 35.66 | 431.85 | 5432.67
7 | Z01011901001 | 天棚装饰 | m2 | 640 | 64.09 | 142.74 |  | 0.34 | 13.1 | 20.8 | 21.7 | 262.77 | 168172.8
| GY7-179 换 | 铝方通天棚 | m2 | 73.27 | 17.68 | 232.6 |  |  | 3.59 | 5.7 | 23.36 | 282.93 | 20730.28
| GY7-175 换 | 铝板吊顶 | m2 | 13.2 | 90.95 | 383.75 |  | 2.71 | 19.18 | 30.47 | 47.44 | 574.5 | 7583.4
| GY7-162 换 | 不锈钢板天棚 粘在木板基层上 钉在龙骨上 | m2 | 66.65 | 100.73 | 412.72 |  | 2.72 | 21.16 | 33.62 | 51.39 | 622.34 | 41478.96
| GY5-217 换 | 涂料三遍 | m2 | 421.75 | 23.59 | 14.88 |  |  | 4.79 | 7.6 | 4.58 | 55.44 | 23381.82
| GY7-156 换 | 石膏板天棚 安装在轻钢龙骨 平面 | m2 | 421.75 | 29.32 | 34.33 |  |  | 5.95 | 9.45 | 7.11 | 86.16 | 36337.98
| GY7-157 | 石膏板天棚 安装在轻钢龙骨 侧面 | m2 | 43.2 | 37.95 | 33.72 |  |  | 7.7 | 12.24 | 8.24 | 99.85 | 4313.52
| YJ14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | 100m2 | 4.6495 | 231.94 | 225.4 |  |  | 47.07 | 74.78 | 52.13 | 631.32 | 2935.32
| YJ13-26 | 天棚基层 石膏板每增加一层 | 100m2 | 4.6495 | 852.6 | 1157.26 |  |  | 173.01 | 274.86 | 221.2 | 2678.93 | 12455.69
| 001补 | 600*1200黑色金属网 | m2 | 15.99 |  | 220 |  |  |  |  | 19.8 | 239.8 | 3834.4
| YJ13-17 | 天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【15厚阻燃板】 | 100m2 | 1.687 | 1251.58 | 4484.98 |  |  | 253.98 | 403.49 | 575.46 | 6969.49 | 11757.53
| YJ13-18 | 天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上侧面 换为【15厚阻燃板】 | 100m2 | 0.432 | 1620.81 | 4664.35 |  |  | 328.89 | 522.52 | 642.29 | 7778.87 | 3360.47
8 | Z01012001001 | 其他装饰 | m2 | 640 | 2.69 | 247.68 |  |  | 0.54 | 0.87 | 22.66 | 274.44 | 175641.6
| 002补 | 吸塑字 | 个 | 25 |  | 300 |  |  |  |  | 27 | 327 | 8175
| 007补 | AI育人展区钢龙骨造型，基层板 | m2 | 11.6 |  | 360 |  |  |  |  | 32.4 | 392.4 | 4551.84
| 007补 | AI育人展区白色烤漆造型 | m2 | 11.6 |  | 800 |  |  |  |  | 72 | 872 | 10115.2
| 007补 | 定制背发光展示板 | m2 | 11.6 |  | 350 |  |  |  |  | 31.5 | 381.5 | 4425.4
| 0010补 | 造型凹槽 | m | 35 |  | 100 |  |  |  |  | 9 | 109 | 3815
| 008补 | 18mm厚免漆板成品柜 | m2 | 2.84 |  | 1300 |  |  |  |  | 117 | 1417 | 4024.28
| 004补 | 玻璃贴膜定制图案 | 个 | 9 |  | 150 |  |  |  |  | 13.5 | 163.5 | 1471.5
| 009补 | 软包坐垫及靠背 | m | 6.3 |  | 1650 |  |  |  |  | 148.5 | 1798.5 | 11330.55
| 006补 | AI育人展区5mm厚白色发光亚克力盒,成品订制 | 项 | 1 |  | 15000 |  |  |  |  | 1350 | 16350 | 16350
| 006补 | AI育人展区墙面版面及文字根据最终内容深化设计安装 | 项 | 1 |  | 15000 |  |  |  |  | 1350 | 16350 | 16350
| 003补 | AI互学社区艺术贴画,根据最终内容深化设计安装 | 项 | 1 |  | 60000 |  |  |  |  | 5400 | 65400 | 65400
| 0012补 | 二次保洁 | m2 | 640 |  | 13 |  |  |  |  | 1.17 | 14.17 | 9068.8
| GY12-207 | 成品卫生间隔断 | 100m2 | 0.358 | 4294.32 | 35056.14 |  |  | 871.42 | 1384.41 | 3744.58 | 45350.87 | 16235.61
| YJ15-112 | 卫生纸盒 | 10个 | 0.7 | 52.2 | 480.4 |  |  | 10.59 | 16.83 | 50.4 | 610.42 | 427.29
| GY5-151 | 镜面玻璃 | m2 | 3.96 | 36.54 | 124.49 |  |  | 7.41 | 11.78 | 16.22 | 196.44 | 777.9
| 0019补 | 洗漱台 | m | 2.2 |  | 1300 |  |  |  |  | 117 | 1417 | 3117.4
9 | Z01012101001 | 原有建筑物拆除 | m2 | 640 | 52.38 | 54.86 |  | 78.64 | 25.64 | 40.73 | 22.71 | 274.96 | 175974.4
| YJ16-3 | 混凝土基础无筋拆除 | m3 | 224 | 70.37 | 0.25 |  | 89.49 | 31.27 | 49.68 | 21.7 | 262.76 | 58858.24
| YJ16-7 | 多孔砖拆除 | m3 | 180 | 33.22 | 0.97 |  | 47.8 | 15.8 | 25.11 | 11.06 | 133.96 | 24112.8
| YJ16-28 | 地面拆除 块料面层铲除 地面砖 | 10m2 | 12.8 | 148.28 |  |  |  | 30.2 | 47.98 | 20.38 | 246.84 | 3159.55
| YJ16-31 | 地面拆除 龙骨及饰面拆除 带龙骨木地板 | 10m2 | 51.2 | 73.39 |  |  |  | 14.95 | 23.74 | 10.09 | 122.17 | 6255.1
| YJ16-34 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | 10m2 | 62.13 | 76.1 |  |  |  | 15.5 | 24.62 | 10.46 | 126.68 | 7870.63
| YJ16-36 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | 10m2 | 10 | 73.69 |  |  |  | 15.01 | 23.84 | 10.13 | 122.67 | 1226.7
| YJ16-60 | 抹灰面铲涂料 | 10m2 | 0.64 | 67.04 | 0.1 |  |  | 13.66 | 21.69 | 9.22 | 111.7 | 71.49
| YJ16-50 | 金属门窗拆除 | 10m2 | 2.024 | 204.3 |  |  |  | 41.61 | 66.1 | 28.08 | 340.09 | 688.34
| YJ16-53 | 门窗扇拆除 | 10扇 | 1 | 40.77 |  |  |  | 8.3 | 13.19 | 5.6 | 67.86 | 67.86
| 0025补 | 其他拆除 | 项 | 1 |  | 1000 |  |  |  |  | 90 | 1090 | 1090
| YJ1-73 换 | 自卸汽车运石渣 运距1000m以内 实际运距(km):20 | 100m3 | 4.56 | 36.4 |  |  | 4754.74 | 919.22 | 1460.35 | 645.36 | 7816.07 | 35641.28
| YJHZZT-20 | 渣土一般消纳场(含项目回填、山坳填埋、矿坑填埋、土地整理、标高抬升等) 钱塘区 | t | 820.8 |  | 41.28 |  |  |  |  | 3.72 | 45 | 36936
10 | Z01012301001 | 脚手架及垂直运输 | m2 | 640 | 9.01 | 6.47 |  | 0.41 | 1.91 | 3.04 | 1.88 | 22.72 | 14540.8
| GY12-42 | 满堂脚手架基本层 3.6m~5.2m | m2 | 640 | 9.01 | 1.47 |  | 0.41 | 1.91 | 3.04 | 1.43 | 17.27 | 11052.8
| 0022补 | 垂直运输 | m2 | 640 |  | 5 |  |  |  |  | 0.45 | 5.45 | 3488
编制人： | [6 empty] | 审核人：

## 表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表【通用安
表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学“一站式”学生社区设计施工改造工程（一期）-通用安装工程
序号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 电气工程 | [5 empty] | 227590.4
1 | Z01020102001 | 动力系统 | 1.动力配电箱(柜)、电表箱、控制箱(柜)、户内箱、远传电表等电力配电装置安装及调试 2.母线槽及其始端箱、终端箱、插接箱安装、普通桥架、消防防火桥架(线槽)安装；支吊架制安，支吊架除锈、刷油、防腐 3.铜芯电缆电缆、矿物质绝缘电缆、电缆头等；附属设施安装 4.配管、配线、金属软管、接线盒；桥架、母线、管道、配电箱等防火封堵 5.各类调试、试验 6.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640 | 225.57 | 144364.8
2 | Z01020103001 | 照明系统 | 1.智能照明设备安装及调试 2.接线盒 3.普通灯具、应急灯具、风扇安装（含光源） 4.应急照明集中电源安装及调试 5.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640 | 127.76 | 81766.4
3 | Z01020104001 | 防雷接地系统 | 1.避雷网、避雷针制作安装 2.避雷引下线、均压环敷设 3.接地极(板)制作与安装 4.接地母线敷设、接地跨接线安装 5.设备防雷装置安装 6.桩承台接地、卫生间防雷接地 7.等电位联结、端子箱安装 8.接地装置试验 9.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640 | 0.29 | 185.6
4 | Z01020801001 | 脚手架搭拆费 | 1.施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用 |  | m2 | 640 | 1.99 | 1273.6
|  | 给排水工程 | [5 empty] | 21203.2
5 | Z01020401001 | 给水系统 | 1.给水管道安装；管道冲洗、消毒、试压；管道除锈、刷油、防腐；管件及法兰制安；支吊架制安；支吊架除锈、刷油、防腐 2.阀门、远传水表、法兰等安装 3.管道附件安装；管道、阀门、设备保温制安 4.穿楼板套管、穿梁套管、刚性防水套管、柔性防水套管；开孔及修补 5.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640 | 3.78 | 2419.2
6 | Z01020402001 | 污废水系统 | 1.管道安装；管道通闭水实验；管道除锈、刷油、防腐；管件制安 2.阻火圈、检查口、清扫口、地漏、坐便器、蹲便器、感应小便器、拖把池、洗脸盆、淋浴器、洗涤盆、感应水龙头、水龙头、感应冲洗阀、冲洗阀等 3.管道附件安装；支吊架制安；支吊架除锈、刷油、防腐 4.穿楼板套管、穿梁墙套管、刚性防水套管、柔性防水套管；开孔及修补 5.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640 | 29.2 | 18688
7 | Z01020801002 | 脚手架搭拆费 | 1.施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用 |  | m2 | 640 | 0.15 | 96
|  | 智能化工程 | [5 empty] | 88998.4
8 | Z01020201001 | 综合布线系统 | 1.机柜(箱)、智能箱安装 2.配线架、理线架、跳线安装 3.信息点模块、面板、插座、分配器、电源等安装 4.干线电缆及光纤敷设、双绞线(光纤)布放、同轴线缆、配管配线、桥架安装；防火封堵 5.光缆终端盒、光纤连接盘安装 6.信息点测试、光纤熔接、系统试运行、调试等 7.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640 | 57.67 | 36908.8
9 | Z01020209001 | 门禁系统 | 1.管理工作站、发卡器、读卡器、门禁锁、按钮、信息点、服务器、门禁控制器、接线箱、软件等安装及调试 2.配管、线缆敷设 3.系统调试及试运行 4.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640 | 27.97 | 17900.8
10 | Z01020204001 | 视频监控系统 | 1.安防机柜、交换机、各类摄像机、摄像机支架立杆及基础等设备安装及调试 2.服务器、机柜、工作站；硬盘录像机；储存设备；硬盘；配线架；软件；电源；键盘；解码器；电视墙、显示器、管理平台等安装及调试 3.配管、线缆、跳线等敷设 4.系统调试及试运行 5.未述或未尽述内容详见具体相关图纸说明 |  | m2 | 640 | 52.23 | 33427.2
11 | Z01020801003 | 脚手架搭拆费 | 1.施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用 |  | m2 | 640 | 1.19 | 761.6
编制人： |  |  |  | 审核人：

## 表7 工程总承包项目综合单价分析表（招标控制价使用)【通用
表7 工程总承包项目综合单价分析表（招标控制价使用)
工程名称：通用安装工程
序号 | 项目编码 （定额编号） | 清单（定额）项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | [7 empty] | 合计（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 （设备费） |  | 机械费 | 单价综合 费用 | 总价综合 费用 | 税金 | 小计
1 | Z01020102001 | 动力系统 | m2 | 640 | 23.78 | 165.53 |  | 1.24 | 7.22 | 9.17 | 18.63 | 225.57 | 144364.8
| GA2-2-12 | 配电箱1AL | 台 | 1 | 280.56 | 3668.64 |  | 12.01 | 84.42 | 107.05 | 373.74 | 4526.42 | 4526.42
| GA2-2-12 | 配电箱1ALG | 台 | 1 | 280.56 | 2468.64 |  | 12.01 | 84.42 | 107.05 | 265.74 | 3218.42 | 3218.42
| GA2-2-12 | 配电箱1APXZ | 台 | 1 | 280.56 | 6668.64 |  | 12.01 | 84.42 | 107.05 | 643.74 | 7796.42 | 7796.42
| GA2-2-12 | 配电箱1KT | 台 | 1 | 280.56 | 4268.64 |  | 12.01 | 84.42 | 107.05 | 427.74 | 5180.42 | 5180.42
| GA2-2-12 | 配电箱1RDX | 台 | 1 | 280.56 | 2468.64 |  | 12.01 | 84.42 | 107.05 | 265.74 | 3218.42 | 3218.42
| GA2-4-10 换 | WDZB1-YJY-5×6 | m | 14.88 | 11.54 | 44.37 |  | 1.7 | 3.86 | 4.9 | 5.97 | 72.34 | 1076.42
| GA2-4-10 换 | WDZB1-YJY-5×16 | m | 6.16 | 11.54 | 98.7 |  | 1.7 | 3.86 | 4.9 | 10.86 | 131.56 | 810.41
| GA2-4-10 换 | WDZB1-YJY-4×25+1×16 | m | 7.04 | 11.54 | 149.29 |  | 1.7 | 3.86 | 4.9 | 15.42 | 186.71 | 1314.44
| GA2-4-10 换 | WDZB1-YJY-4*70+1*35 | m | 150 | 11.54 | 365.52 |  | 1.7 | 3.86 | 4.9 | 34.88 | 422.4 | 63360
| GA2-4-20 | 户内电力电缆终端头制作安装(1kV) | 个 | 8 | 86.37 | 214.12 |  |  | 24.8 | 31.45 | 32.11 | 388.85 | 3110.8
| GA2-1-33 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 154.02 | 3.72 |  | 23.28 | 51.71 | 65.57 | 26.85 | 325.15 | 325.15
| GA2-3-3 | 照明配电线路安装 一般公共建筑 | m2 | 640 | 13.14 | 27.77 |  | 0.25 | 3.85 | 4.89 | 4.49 | 54.39 | 34809.6
| GA2-4-29 换 | 电缆桥架200*100 | m | 57.86 | 43.37 | 168.66 |  | 4.29 | 13.83 | 17.54 | 22.29 | 269.98 | 15621.04
2 | Z01020103001 | 照明系统 | m2 | 640 | 16.96 | 89.21 |  |  | 4.87 | 6.17 | 10.55 | 127.76 | 81766.4
| GA2-3-9 换 | LED吸顶灯 18(W) | 套 | 2 | 18.12 | 73.43 |  |  | 5.2 | 6.6 | 9.3 | 112.65 | 225.3
| GA2-3-12 换 | LED灯带（低压） 6/m(W) | m | 72.37 | 18.78 | 31.98 |  |  | 5.39 | 6.84 | 5.67 | 68.66 | 4968.92
| GA2-3-39 | LED灯带（低压）电源 | 台 | 8 | 32.47 | 51.18 |  |  | 9.32 | 11.82 | 9.43 | 114.22 | 913.76
| GA2-3-12 换 | 乳化灯600*600 32(W) | 套 | 3 | 18.78 | 189.54 |  |  | 5.39 | 6.84 | 19.85 | 240.4 | 721.2
| GA2-3-12 换 | 可调角度射灯 8(W) | 套 | 6 | 18.78 | 98.64 |  |  | 5.39 | 6.84 | 11.67 | 141.32 | 847.92
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:509\12/m(W)(20×20mm) | 套 | 108 | 18.78 | 250.14 |  |  | 5.39 | 6.84 | 25.3 | 306.45 | 33096.6
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:1070\12/m(W） | 套 | 1 | 18.78 | 298.62 |  |  | 5.39 | 6.84 | 29.67 | 359.3 | 359.3
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:1200\12/m(W） | 套 | 12 | 18.78 | 304.68 |  |  | 5.39 | 6.84 | 30.21 | 365.9 | 4390.8
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:1760\12/m(W） | 套 | 1 | 18.78 | 310.74 |  |  | 5.39 | 6.84 | 30.76 | 372.51 | 372.51
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:1800\12/m(W） | 套 | 15 | 18.78 | 316.8 |  |  | 5.39 | 6.84 | 31.3 | 379.11 | 5686.65
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:2420\12/m(W） | 套 | 1 | 18.78 | 334.98 |  |  | 5.39 | 6.84 | 32.94 | 398.93 | 398.93
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:2850\12/m(W） | 套 | 1 | 18.78 | 347.1 |  |  | 5.39 | 6.84 | 34.03 | 412.14 | 412.14
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:3250\12/m(W） | 套 | 3 | 18.78 | 371.34 |  |  | 5.39 | 6.84 | 36.21 | 438.56 | 1315.68
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:3350\12/m(W） | 套 | 3 | 18.78 | 383.46 |  |  | 5.39 | 6.84 | 37.3 | 451.77 | 1355.31
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:7260\12/m(W） | 套 | 1 | 18.78 | 613.74 |  |  | 5.39 | 6.84 | 58.03 | 702.78 | 702.78
| GA2-3-12 换 | 成品线型灯\长度:8120\12/m(W） | 套 | 1 | 18.78 | 674.34 |  |  | 5.39 | 6.84 | 63.48 | 768.83 | 768.83
| GA2-3-12 换 | 灯膜（包含光源） 55W/㎡ | m2 | 18 | 18.78 | 310.74 |  |  | 5.39 | 6.84 | 30.76 | 372.51 | 6705.18
| GA2-3-39 | 电子变压器功率(W以内)60 | 台 | 165 | 32.47 | 26.18 |  |  | 9.32 | 11.82 | 7.18 | 86.97 | 14350.05
| GA2-3-40 | 排气扇 300×300 | 台 | 7 | 33.37 | 155.91 |  |  | 9.58 | 12.15 | 18.99 | 230 | 1610
| GA2-3-12 换 | 防眩筒灯 10(W) | 套 | 1 | 18.78 | 116.82 |  |  | 5.39 | 6.84 | 13.3 | 161.13 | 161.13
| GA2-3-12 换 | 防雾筒灯 10(W) | 套 | 17 | 18.78 | 98.64 |  |  | 5.39 | 6.84 | 11.67 | 141.32 | 2402.44
3 | Z01020104001 | 防雷接地系统 | m2 | 640 | 0.01 | 0.26 |  |  |  |  | 0.02 | 0.29 | 185.6
| GA2-5-3 | 辅助等电位端子箱 | 个 | 1 | 3.17 | 66.93 |  |  | 0.91 | 1.16 | 6.5 | 78.67 | 78.67
| GA2-5-3 | 原总等电位移位并检修 | 个 | 1 | 3.17 | 96.93 |  |  | 0.91 | 1.16 | 9.2 | 111.37 | 111.37
4 | Z01020801001 | 脚手架搭拆费 | m2 | 640 | 0.41 | 1.15 |  |  | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 1.99 | 1273.6
| GA6-2-1 | 脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备安装工程 | 工日 | 172.7057 | 1.51 | 4.27 |  |  | 0.43 | 0.55 | 0.61 | 7.37 | 1272.84
5 | Z01020401001 | 给水系统 | m2 | 640 | 0.8 | 2.14 |  | 0.01 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 3.78 | 2419.2
| GA4-1-159 | 给水系统-冷水 其他公共建筑塑料给水管热熔连接 | 点 | 15 | 33.98 | 91.25 |  | 0.43 | 9.9 | 12.55 | 13.33 | 161.44 | 2421.6
6 | Z01020402001 | 污废水系统 | m2 | 640 | 1.92 | 23.62 |  |  | 0.55 | 0.7 | 2.41 | 29.2 | 18688
| GA4-1-197 | 排水系统 承插塑料管 | 点 | 15 | 41.37 | 53.39 |  |  | 11.88 | 15.07 | 10.95 | 132.66 | 1989.9
| GA4-2-32 换 | 地漏 DN50 | 个 | 3 | 17.68 | 30.64 |  |  | 5.08 | 6.44 | 5.39 | 65.23 | 195.69
| GA4-2-35 换 | 地面扫除口 DN100 | 个 | 2 | 7.2 | 46 |  |  | 2.07 | 2.62 | 5.21 | 63.1 | 126.2
| GA4-2-25 换 | 感应蹲便器 | 组 | 7 | 38.2 | 616.71 |  |  | 10.97 | 13.91 | 61.18 | 740.97 | 5186.79
| GA4-2-20 换 | 感应洗脸盆 | 组 | 3 | 42.61 | 865.17 |  |  | 12.24 | 15.52 | 84.2 | 1019.74 | 3059.22
| GA4-2-28 换 | 小便器安装 感应式(挂式) | 组 | 4 | 29.94 | 1647.86 |  |  | 8.6 | 10.9 | 152.76 | 1850.06 | 7400.24
| YA10-3-41 换 | 拖布池安装 | 套 | 1 | 25.76 | 625.36 |  |  | 7.4 | 9.38 | 60.11 | 728.01 | 728.01
7 | Z01020801002 | 脚手架搭拆费 | m2 | 640 | 0.03 | 0.09 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 96
| GA6-2-3 | 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 | 工日 | 11.3425 | 1.89 | 5.34 |  |  | 0.54 | 0.69 | 0.76 | 9.22 | 104.58
8 | Z01020201001 | 综合布线系统 | m2 | 640 | 9.87 | 35.76 |  | 0.49 | 2.99 | 3.8 | 4.76 | 57.67 | 36908.8
| GA2-6-1 换 | 铜缆非屏蔽信息点 高于超五类的综合布线系统 | 点 | 30 | 174.13 | 502.88 |  | 7.12 | 52.29 | 66.31 | 72.25 | 874.98 | 26249.4
| GA2-6-8 | 标准落地式机柜19″ | 台 | 1 | 209.59 | 2213.41 |  |  | 60.19 | 76.32 | 230.36 | 2789.87 | 2789.87
| GA2-6-73 | 交换机24端口 | 台 | 1 | 271.35 | 2001 |  | 96.99 | 109.08 | 138.32 | 235.51 | 2852.25 | 2852.25
| GA2-6-60 | 无线设备室内全向AP | 台 | 6 | 102.08 | 598.03 |  | 0.83 | 29.58 | 37.51 | 69.12 | 837.15 | 5022.9
9 | Z01020209001 | 门禁系统 | m2 | 640 | 2.08 | 22.19 |  | 0.02 | 0.6 | 0.77 | 2.31 | 27.97 | 17900.8
| GA2-6-87 | 门禁控制器单门 | 台 | 3 | 201.43 | 1810.72 |  | 2.57 | 58.67 | 74.4 | 193.3 | 2341.09 | 7023.27
| GA2-6-87 | 门禁控制器双门 | 台 | 1 | 201.43 | 2518.72 |  | 2.57 | 58.67 | 74.4 | 257.02 | 3112.81 | 3112.81
| GA2-6-88 | 电控锁 | 台 | 4 | 57.38 | 159.34 |  |  | 16.48 | 20.89 | 22.87 | 276.96 | 1107.84
| GA2-6-86 | 门禁(二维码加刷脸加网上预约) | 台 | 4 | 18.72 | 1389 |  |  | 5.38 | 6.82 | 127.79 | 1547.71 | 6190.84
| GA2-6-93 | 出门按钮 | 套 | 4 | 55.72 | 15 |  |  | 16 | 20.29 | 9.63 | 116.64 | 466.56
10 | Z01020204001 | 视频监控系统 | m2 | 640 | 12.43 | 27.12 |  | 0.16 | 3.62 | 4.59 | 4.31 | 52.23 | 33427.2
| GA2-6-32 | 球形一体机 | 台 | 20 | 397.89 | 867.74 |  | 5.19 | 115.93 | 147 | 138.04 | 1671.79 | 33435.8
11 | Z01020801003 | 脚手架搭拆费 | m2 | 640 | 0.24 | 0.69 |  |  | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 1.19 | 761.6
| GA6-2-1 | 脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备安装工程 | 工日 | 103.365 | 1.51 | 4.27 |  |  | 0.43 | 0.55 | 0.61 | 7.37 | 761.8
编制人： | [6 empty] | 审核人：