杭州电子科技大学

针对0.18um工艺的流片服务项目

竞争性磋商文件

（线上电子交易）

项目编号：2025-JH-CS12

杭州电子科技大学采购中心

2025年10月15日

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  响应方须知	5

前附表	5

一、磋商说明	6

二、磋商文件	7

三、响应文件的编制	7

四、响应无效的情形	9

五、开启响应文件	10

六、评审和磋商	10

七、合同授予	12

第三部分 采购需求	14

一、服务内容和详细要求	14

二、▲商务要求	15

三、评分标准及合同基本条款中明确的其它相关要求	15

第四部分 评审办法与评分标准	16

一、评审方法	16

二、评审标准	16

第五部分 合同基本条款	18

第六部分  响应文件格式	22

资格文件	23

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	23

（2）资格条件承诺函	24

（3）中小企业声明函	25

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）	27

（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）	28

报价文件	29

（1）初次报价一览表	29

商务和技术文件	31

（1）磋商响应函	31

（2）法定代表人授权书（非法定代表人参加时提供）	32

（3）授权代表社保缴纳证明	33

（4）法定代表人资格证明书（法定代表人参加时提供）	34

（5）采购需求偏离表	35

（6）响应方基本情况表	36

（7）供应商同类合同一览表	37

（8）详细技术和服务方案	38

（9）项目组成员一览表	38

（10）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明(如有)	38

评分标准索引表	39

第一部分  竞争性磋商公告

根据杭州电子科技大学采购管理办法，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等法律法规部分相关条款，现就杭州电子科技大学针对0.18um工艺的流片服务项目进行竞争性磋商(简称磋商)采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一、项目编号：2025-JH-CS12

采购类型和采购方式：单位自行采购，竞争性磋商

二、采购项目概况

| 序号 | 项目名称 | 简述 | 预算（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对0.18um工艺的流片服务 | 进行0.18um工艺的流片，明确流片的技术范畴、关键流程节点、交付要求以及全过程中的技术支持等 | 360000 |

三、供应商的资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

四、竞争性磋商文件的获取：

1.时间：2025年10月16日至2025年10月28日9：00，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取双休日及法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3.方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

4.获取文件联系人：施老师，联系方式：0571-87713548。

5.投标人未按照本公告规定的方式获取文件的，投标文件将被拒绝。

五、磋商保证金(人民币)：0元。

六、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年10月28日上午9时整

地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

七、响应文件开启

开启时间：2025年10月28日上午9时整

地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）/杭州电子科技大学下沙校区行政楼 805开标室（杭州下沙高教园区二号大街1158号，2号路和3号路交界）

八、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

九、联系方式

采购人用户部门：杭州电子科技大学电子信息学院

采购需求联系人： 岳老师  ， 电话： 15858121606

采购机构名称：杭州电子科技大学采购中心

地点：杭州电子科技大学行政楼 913  室

业务联系人：  施老师   , 电话： 0571-87713548

质疑联系人：  许老师   , 电话： 0571-87713573

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州电子科技大学采购中心

2025年10月15日

第二部分  响应方须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 针对0.18um工艺的流片 |
|  | 行业类型 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 2 | 项目编号 | 2025-JH-CS12 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商（线上电子交易） |
| 3 | 采购人用户部门 | 杭州电子科技大学电子信息学院 |
| 4 | 磋商内容 | 详见第三部分采购需求 |
| 5 | 磋商报价及费用 | 详见采购文件第二部分第三节第（三）点报价内容。 |
| 6 | 磋商响应有效期 | 提交首次响应文件截止日后90天内 |
| 7 | 磋商文件答疑 | 各供应商如对磋商文件有疑问，请以书面形式于2025年10月27日 9：00 前通知采购机构。采购机构仅对供应商提出的合理疑问进行答复。采购机构将于 2025年10月27日17：00 前给予答复。联系人： 许老师 ，电话：0571-87713573，邮箱：17004@hdu.edu.cn。 |
| 8 | 响应文件份数和演示视频（如有） | 电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传；备份响应文件（自主选择是否低递交）、演示视频（如有）：密封包装，并包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达将不予接收。通过EMS或顺丰邮寄（邮寄地址：杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号，杭州电子科技大学采购中心施老师收，电话：0571-87713548。寄出后将快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息发至：40368@hdu.edu.cn，以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。） |
| 9 | 磋商地点 | 杭州钱塘区白杨街道2号大街1158号，2号路和3号路交界，杭州电子科技大学行政楼805开标室。 |
| 10 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 11 | 公告媒体 | 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn |
| 12 | 解释 | 本磋商文件的解释权属于杭州电子科技大学采购中心。采购文件中未尽事宜，杭州电子科技大学采购中心有权参照政府采购法相关法律法规作出解释并执行。 |

一、磋商说明

（一）总则

- 本次磋商采购文件根据杭州电子科技大学采购管理办法，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等部分相关条款制定。

- 响应方一旦参与本次磋商活动，即被视为接受了本磋商文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

3、响应方对所投产品、方案、技术、服务等内容出现文字、图片、商标和技术等方面的侵权行为，由响应供应商承担一切后果。

4、供应商出现下列情形之一，采购方将有权对违法违规供应商予以通报批评，扣除供应商履约保证金；情节严重的，报经采购监督管理部门批准，暂停或取消其采购成交资格，将其列入不良供应商名单，在网上公开曝光，在一至三年内禁止参加杭州电子科技大学采购活动。

（1）产品质量、服务等不符合国家有关规定和响应文件承诺的标准的；

（2）被质疑投诉，经证实情况严重的；

（3）使用不正当竞争手段，影响采购人正常采购活动的；

（4）响应方串通投标的；

（5）拒绝承担成交的项目；或提出采购方不能接受的条件，致使合同无法签订的。

（6）响应方在投标中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）成交方未按规定的时间、地点与采购人签订合同或未能按规定履行合同的；

（8）将成交项目转让给他人；或者在响应文件中未说明且未经采购方同意，将成交项目分包给他人的；

（9）其他严重扰乱磋商程序的；

（10）未成交供应商恶意质疑、投诉的。

（11）违反法律法规和合同约定的其他情形的。

5、在本次磋商采购过程中，如果出现采购人利益损失、当事人违法违规或学校政策变更等情况，采购人有权终止本次磋商采购，供应商需自行承担相应的风险和损失。

（二）释义说明

1、“甲方”“采购人”“采购方”“采购单位”指杭州电子科技大学。“采购机构”指杭州电子科技大学采购中心。“采购人用户部门”指杭州电子科技大学电子信息学院。

2、“响应方”“投标人”“投标方”指符合本次磋商资格要求（竞争性磋商公告第三条）、按磋商文件规定向采购机构提交响应文件的供应商。

3、“乙方”“成交方”“中标人”指本次磋商的成交供应商。

4、“货物”、“产品”指响应方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”指磋商文件规定的响应方承担采购人所要求的送货、安装调试、培训、技术协助、售后服务、其它类似服务及磋商文件规定的其它事项。

6、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7、“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（须承诺同等法律效力并加盖单位法定名称章）。

磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

8、磋商费用：无论磋商过程中的做法和结果如何，响应方需自行承担涉及磋商的一切费用。

二、磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1、磋商公告

2、响应方须知

3、采购要求

4、评审办法及评分标准

5、合同主要条款

6、响应文件格式

7、本项目磋商文件以书面形式澄清、答复、修改、补充的内容

（二）磋商文件的澄清与修改

1、响应方应仔细阅读本磋商文件，如对本次磋商文件存在疑问，请将书面文件在响应方须知前附表中规定的时间之前送至采购机构，采购机构将酌情予以答复，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的响应方，同时视情况做出是否延长磋商截止时间和开启响应文件时间的决定，如规定时间内未收到任何疑问，则视为各响应方均对此无异议。

2、无论出于何种原因，采购机构可主动地或在解答响应方提出的澄清问题时对磋商文件进行修改，磋商文件的修改将以书面形式，包括传真、电子邮件形式，通知所有购买磋商文件的响应方，并对其具有约束力。响应方应立即以书面形式，包括传真、电子邮件形式确认已收到修改文件。

3、磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

- 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件（电子加密响应文件）由资格文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成（格式详见磋商文件第六章）。供应商应将响应文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

响应文件组成：详见“第六部分  响应文件格式”目录

（二）响应文件的签署和份数

1.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）编制加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.响应文件份数：

电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传，备份响应文件（自主选择是否低递交）：密封包装，并包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达将不予接收。通过EMS或顺丰邮寄（邮寄地址：杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号，杭州电子科技大学采购中心施老师收，电话：0571-87713548。寄出后将快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息发至：40368@hdu.edu.cn，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。

（三）响应文件的上传、递交、修改和撤回

1.响应文件的上传、递交：

（1）电子加密响应文件的上传：

▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效；

b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件的密封包装、递交：

a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件；

b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购人将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

▲d.响应截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传、递交的响应文件，政府采购云平台及采购机构将予以拒收。

3.供应商因未在线参加开标而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

4.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）编制加密响应文件。

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四）响应文件的语言及计量

响应文件以及供应商与采购人就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）磋商报价

1、响应方须将设备（软件）费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修保换费、税费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、税金、投标费、合同包含的所有风险责任等所需的全部费用都包含在总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除磋商范围更改。

2、响应方的报价表应按磋商文件要求的格式编制、填写报价内容(可自动增行)，未按磋商文件要求编制、填写的磋商文件可能被拒绝。

3、响应文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4、响应方所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整的要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

（六）响应有效期

▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

四、响应无效的情形

1、以下情况由采购机构或磋商小组认定响应无效：

1）未提供标▲的内容文件；

2）未按磋商文件要求签署、盖章的；

3）符合磋商文件明确规定的其他无效响应条款的；

4）被拒绝的响应文件。

2.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应方将被视为资格审查不通过：

1）资格证明材料不全的，或者不符合磋商文件要求的；

2）响应方不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3）根据电子评标程序规则的需要，资格证明材料必须放在资格文件中，放在其它地方视为无效。

3.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的，或负偏离达到规定数目的，或技术分值低于磋商文件要求的；

2）未提供或未如实提供响应技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）未按照磋商文件标明的币种报价的；

2）报价明细有缺漏项，或者与磋商文件要求不一致的；

3）最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）报价具有选择性的；

特别说明：磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

4.有下列情形之一，无法合理解释的，其响应无效。

1）不同响应方的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同响应方委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同响应方的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同响应方的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5）不同响应方的响应文件相互混装；

6）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

7）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

8）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

9）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5、以下情形，采购机构或磋商小组可认定其响应无效

1）响应文件组成漏项或未按规定的格式编制；

2）未经报名、未提交报名材料，直接提交的响应文件。

3）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

五、开启响应文件

采购机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启。

开启时，电子交易平台按开启时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开启或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、评审和磋商

（一）磋商小组

磋商小组成员由技术、经济等方面的专家和采购人用户部门代表组成。磋商小组成员应遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照磋商文件的规定对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）响应文件实质性响应的确定

1、无效的响应文件不再进入下一步磋商程序；

2、判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据；

3、磋商小组可要求响应方对响应文件进行澄清，并作出书面答复；书面答复须有法定代表人或授权代表人签字，作为响应文件的一部分。

（三）响应文件的详细评审和进一步磋商

磋商小组对各响应文件的全部内容进行审阅，并按本部分第四条响应无效的情形确定各响应文件是否有效。

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过政府采购云平台提交磋商记录，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。

（四）最后报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（五）错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果是明显的笔误，经磋商小组认可，并经响应方确认，可以给予纠正。

（六）综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（七）汇总商务技术得分

磋商小组各成员独立对进入最后报价的供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（八）排序与推荐

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。出现并列第一名时由采购人确认成交供应商或采购人授权磋商小组按抽签方式确认成交供应商。

（九）编写评审报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签名认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（十）磋商评审过程的保密性

1、开启响应文件之后，直到授予成交方合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较磋商响应的有关资料等，均不得向响应方或其他无关的人员透露。

2、在磋商评审期间，响应方企图影响采购人的任何活动，将导致磋商响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

七、合同授予

（一）资格最终审查

采购方将审查最佳成交候选人的财务、技术、生产及供货能力、信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

（二）接受和拒绝部分或所有磋商内容的权力

为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝部分或全部磋商内容的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

（三）成交通知书

- 成交公告将在杭州电子科技大学招标采购网和采购中心网站上公示，各响应方对成交公告如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每天赔偿磋商成交金额的0.1％。

- 公示期内如无异议，采购机构向成交供应商签发成交通知书。在采购机构发出成交通知书前，成交方有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该响应方的成交资格，并根据磋商小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预成交公示单位，或由磋商小组提出重新组织采购等建议。

- 采购机构对成交结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

（四）授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时有权对磋商文件中货物数量和对应的服务内容予以增加或减少。

（五）签订合同

- 成交方应当在《成交通知书》规定的时间和地点与采购人签订采购合同（发布成交公告后30天内）。合同以采购方法务审核后的版本为准。

- 磋商文件、成交方的响应文件及响应修改文件、磋商过程中澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

- 如成交方拒绝承担成交的项目，或提出采购方不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其成交资格，并根据磋商小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序单位作为成交公示单位，或由磋商小组提出重新组织采购等建议。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

- 签订合同并生效后，成交方无故拒绝或延期服务，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

第三部分 采购需求

一、服务内容和详细要求

服务内容：

（1）提供CMOS 0.18um工艺DesignRules文档；

（2）根据需方的需求，提供CMOS 0.18um工艺流片服务；

（3）提供流片加工服务过程中的技术保障；

详细要求：

（1）电路IP服务：提供dual-port静态随机存取存储器软核电路相关使用手册及功能介绍文档；提供读写数据位宽和地址深度可变的memory阵列模块及相关技术资料；提供phase locked loop反馈控制电路IP的电气特性及功能和使用方法相关文档。

（2）流片技术服务：提供互补金属氧化物半导体0.18 微米工艺的工艺设计套件，以及电阻电容提取、版图与原理图一致性检查、设计规则检查等相关技术文件，同时提供输入输出库文件和standcell等技术资料；依据需方的要求，提供NTO的流片服务；根据需方的要求，提供从门级网表到GDSII的转化和设计实现，兼顾数字电路时序检查和优化、门级电路的布局布线优化及整合服务，并进行相应设计规则检查；提供mask光罩制作服务以及互补金属氧化物半导体0.18 微米工艺的流片服务；在版图交付及电路物理实现过程中，提供相应的技术支持服务。

（3）质量要求： 针对芯片输入输出管脚工作电压，在0.18 微米工艺下，IO工作电压的典型数值为3.3v；针对芯片core工作电压，对于0.18 微米工艺，其核心模块工作电压的典型值为1.8v；针对NTO晶圆数量，采用工程批次，所提供的wafer数量为 12 片；针对tape-out面积，工程批次流片的最大掩膜面积应大于或等于 400 平方毫米；针对掩膜层数，掩膜的总层数不低于 33 层；针对无源参数，能够提供高阻硅电阻与金属 - 绝缘体 - 金属电容。其中，高阻硅的方块电阻值需达到 1000 欧姆及以上，金属 - 绝缘体 - 金属电容的电容值需达到 1.0fF/µm²及以上；针对检查方式，在流片工作启动之前，可通过作业视图的方式对即将用于生产的掩膜进行检查；针对器件模型，提供下述器件的模型且支持生产：涵盖但不限于薄栅本征 1.8 伏特N 型金属氧化物半导体、1.8 伏特N 型金属氧化物半导体变容二极管、P 阱 / 深 N 阱二极管、深 N 阱/ 衬底二极管以及纵向 PNP 晶体管；允许将部分晶圆暂存于接触孔层，等待后续生产流程；

（4）晶圆保存及交付保准：将晶圆放置在经过抽真空处理的晶舟盒内进行包装；所交付晶圆的技术规格要求为① 金属层参数：0.18微米工艺所包含的后端金属层数量不低于 6 个；② 加工工艺：拥有 0.18微米标准互补金属氧化物半导体工艺的集成电路加工能力。

二、▲商务要求

1、服务期限：约 1 年，合同生效至 2026 年 11 月 1  日。质保期：质保不低于1 年，验收合格后计算。

2、服务地点：杭州电子科技大学 下沙 校区

3、付款方式：乙方完成服务内容，经甲方验收合格并收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

三、评分标准及合同基本条款中明确的其它相关要求。

第四部分 评审办法与评分标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

二、评审标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |
| 最后磋商报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100。 |
| 商务分（3分） |  |  |
| 同类业绩 | 3 | 供方与采购标的同品类（CMOS流片）合同（最高3分）：1.5分/份（以提供的盖章合同复印件为准，如果合同涉密，可隐去相关信息） |
| 技术分（67分） |  |  |
| 服务方案 | 6 | 项目理解（目标、需求）：全面、充分、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：0-6分） |
|  | 6 | 项目分析（CMOS工艺加工的难点、要点、关键工作内容）：专业、到位、针对采购需求及实际特点（评分范围:0-6分） |
|  | 6 | 整体工作阶段及进度控制方案：合理、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：0-6分） |
|  | 6 | 关键时间节点把握：准确、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：0-6分） |
|  | 8 | CMOS工艺流片服务方案：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约 1.服务内容（评分范围：0-2分） 2.服务标准（评分范围：0-2分） 3.工艺流程（评分范围：0-2分） 4.工艺质量保障措施（评分范围：0-2分） |
|  | 8 | CMOS工艺电路IP设计服务方案：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约 1.服务内容（评分范围：0-2分） 2.服务标准（评分范围：0-2分） 3.工艺流程（评分范围：0-2分） 4.工艺质量保障措施（评分范围：0-2分） |
|  | 5 | 服从采购人协调和统一管理及配合措施：全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：0-5分） |
|  | 5 | 保密承诺及相应处罚措施：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：0-5分） |
|  | 5 | 售后服务方案（包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：0-5分） |
| 服务团队 | 6 | 人员数量、职责分工：充足、明确、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：0-6分） |
|  | 6 | 服务团队人员素质（提供相关证明材料及社保缴纳证明） 1.专业技术能力（评分范围：0-3分） 2.同类项目实施经验（评分范围：0-3分） |

第五部分 合同基本条款

注：响应方不响应本合同中的条款，必须在响应文件偏离表中注明，否则视同完全响应。本合同为合同样稿，最终以甲方法务审核后的版本为准。

杭州电子科技大学采购合同（服务类）

合同编号_________________

甲方（采购人）：杭州电子科技大学

乙方（供应商）：

为了保护甲乙双方合法权益，根据项目   (填项目名称)      （项目编号           ） （填采购方式）   的中标（成交）结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购服务内容及合同价格

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 服务期限 | 服务费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合同总价（元，人民币）：小写￥ ，大写： |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含乙方完成本项目所必需的人员、设备、材料等一切费用，包括但不限于劳务费、差旅费、设备使用费、材料费、折旧费、运输费、其他技术服务费、培训费、保修保换费、保险费、税费等。对于据实结算的服务采购，须列明服务单项报价，最终实际结算金额不得超过本合同约定的服务费用总额。

二、服务内容与要求

（按采购文件及采购结果填写）

三、服务期限与地点

1.服务期限：    年，从      年    月   日至      年    月   日。

2.服务地点：                         。

3.联系人及电话：甲方 姓名_________联系电话（办公电话及手机号） ；乙方 姓名 __________联系电话（办公电话及手机号） 。

四、履约保证金与付款方式

1. 履约保证金（如无则删除本条款）：合同总金额的     %，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式:保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，服务完成验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还。收款单位（户名）:杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。

2. 付款方式（根据项目要求、采购文件、采购结果，按以下方式选择填写）：

（1）预付款方式：

①乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的      %；服务结束，甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的      %。

②乙方为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的     %；服务结束，甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的     %。

③在签订合同时，乙方明确表示主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

（2）以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，按月结算付款。

（3）签订合同时乙方明确表示无需预付款或乙方为大型企业的，可以采用以下付款方式：

①一次性付款：服务结束，甲方验收合格并收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

②按期结算：每    末（月、季度或半年），甲方验收合格并收到发票后 10个工作日内，甲方向乙方支付本期款项。

③按进度付款：每个进度节点，甲方验收合格并收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付对应款项。

④其它支付形式：

（4）房屋租赁、服务器租用、数据库使用等租用型项目，合同生效、具备使用条件并经甲方验收合格后按期支付费用（月、季度、半年或整年）。

付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的合格增值税发票。

开票信息如下：

单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T

开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216

五、双方权利与义务：

（按采购文件及采购结果填写，如有）

六、知识产权要求

1.乙方应保证提供产品的商标、专利等知识产权归乙方所有，对于非乙方所有知识产权的产品，乙方有义务提供给甲方正规渠道证明。甲方在使用、制造和销售产品时必须拥有相关知识产权许可的，乙方应依照本合同向甲方授予该知识产权的使用许可。

2.乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的产品或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权或工业设计权的起诉，否则由此所导致的所有责任以及甲方所支付的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）均由乙方承担。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物分包给他人供应。

3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、验收

1.验收前乙方应对所提供服务作出全面检查及对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

2.如甲方需要，验收时乙方应在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

3.验收应当按照本合同及采购文件上的技术要求和国家有关质量标准及双方约定的验收时间进行。乙方应当在验收前做好验收的必要准备并向甲方发出可以进行验收的书面通知，并同时按约定提交拟验收的服务成果。乙方提交验收书面通知及拟验收的服务成果不符合前述规定的，视为乙方未提交验收。乙方提交验收书面通知及拟验收的服务成果符合前述规定的，甲方应当在收到该验收通知后    个工作日内开始验收。

4.乙方提交的服务成果如经甲方验收不合格，乙方应当立即采取修改、完善或甲方要求的其他补救措施，并与甲方约定新的验收时间进行验收；若乙方重新提交验收而导致原定的服务完成期限或验收合格期限逾期的，乙方须承担逾期责任。

九、质量保证与售后服务

1.乙方按照本合同第二条约定的服务时间、地点、内容、数量和质量等要求向甲方提供服务，在服务期限内，若乙方提供的服务未达到约定的数量、质量等标准，应当及时更换、补齐或提升服务质量水平至本合同要求的标准。

2.乙方应具有提供本合同所载服务应当具有的各项资质及专业技术人员，乙方工作人员应遵守甲方以及学校相关的规章制度，文明操作，安全服务；由于乙方的管理失误或乙方工作人员的过错造成的损失，由乙方承担全部责任，甲方保留追究乙方相关责任的权利。

3.质量保证期内，乙方对本项目所含货物类产品免费提供维护、维修或更换，包括设备维修所需的零配件及不能解决的故障需要返回生产厂家维修时所发生的一切费用。

十、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应支付给甲方惩罚性违约金，并承担赔偿责任。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十一、违约责任

1.甲方逾期支付款项的，每逾期一日，应按逾期付款总额千分之一向乙方支付违约金。

2.乙方逾期履行合同的，每逾期一日，应按合同总价千分之一向甲方支付违约金。累计逾期超过约定日期 10 个工作日的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方返还全部已支付价款，并按合同总价的5 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应向甲方赔偿遭受的全部损失。

3.若乙方未能按本合同要求全面提供服务或有其他违约行为，并经甲方书面通知后仍不改正的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方返还全部已支付价款，并按合同总价的5 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应向甲方赔偿遭受的全部损失。

4.服务期内乙方未在约定时间内作出服务响应的，每发生一次应向甲方支付      元的违约金，甲方有权委托第三方提供服务，所产生的费用由乙方承担。

5.若乙方工作人员在服务过程中，未尽安全义务，出现有可能伤害自身或威胁到他人生命、财产安全的情况，甲方以及相关人员有权立即要求中止服务，由此产生的一切费用及损失由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

十二、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件。

3.不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应在事件发生后3日内立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、法律适用与争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，甲方的单位公章盖采购中心合同专用章（其它部门公章无效）。

2.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按《杭州电子科技大学采购合同管理实施细则》（杭电采〔2023〕154号）执行。（政府采购项目：合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。）

3.本次采购过程中形成的招标（非招标）文件、投标（响应）文件、澄清承诺、补充协议、附件等为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果上述文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件（含澄清或者说明文件）；

（4）招标（非招标）文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关采购文件。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份，具有同等法律效力。

合同附件：   （附件名称）（如有则填写，如无则删除）

甲方（公章）：杭州电子科技大学            乙方（公章）：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

（签字）：                                （签字）：

地址：杭州下沙高教园区二号大街1158号      地址：

电话：                                     电话：

开户银行：工行杭州高新支行                 开户银行：

账号：1202026209008806216                  账号：

签订日期：      年   月   日               签订日期：        年   月   日

第六部分  响应文件格式

目  录

1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

（1）▲有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）▲资格条件承诺函

（3）▲中小企业声明函，属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业），残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无

2.报价文件

（1）▲初次报价一览表

3.商务和技术文件

（1）▲磋商响应函

（2）▲法定代表人授权委托书（非法定代表人参加时提供）或法定代表人资格证明书（法定代表人参加时提供）

（3）▲2024年12月（含）以后任意一月供应商授权代表社保缴纳证明（非法定代表人参加时提供）

（4）▲采购需求偏离表

（5）▲响应方基本情况表

（6）供应商同类合同一览表

（7）详细技术和服务方案

（8）项目组成员一览表

（9）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明(如有)

4、评分标准索引表

## 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

（2）资格条件承诺函

资格条件承诺函

杭州电子科技大学：

我方（供应商）承诺：

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、严格依法缴纳税收和社会保障资金；

4、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）；

5、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议，并承担一切后果。

特此承诺！

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

（3）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（针对0.18um工艺的流片），属于（软件和信息技术服务业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

5.《中小企业声明函》填写不全的，视为未提供《中小企业声明函》（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），不享受中小企业扶持政策。如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

6.投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

7.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判投标人是否属于中小企业的唯一依据。

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 报价文件

（1）初次报价一览表

初次报价一览表

项目名称：

项目编号：

初次总报价

金额大写： 小写： 单位：人民币元

注：本报价中应包含乙方完成本项目所需的一切费用，包括但不限于针对0.18um工艺的流片、其他技术服务费、培训费、保修保换费、保险费、税费等。

货币单位：元（人民币）

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

初次报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分类 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：本报价中应包含乙方完成本项目所需的一切费用，包括但不限于针对0.18um工艺的流片、其他技术服务费、培训费、保修保换费、保险费、税费等。

初次报价明细表和初次报价一览表的总价应保持一致，如有不一致以初次报价一览表为准。

货币单位：元（人民币）

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

注：响应方针对报价需要说明的其他文件和说明(如有，格式自拟)

## 商务和技术文件

（1）磋商响应函

磋商响应函

致：

（响应方全称）授权   （授权代表名称） 、（职务、职称）为授权代表，自愿参加贵方组织的   （项目名称、项目编号）  竞争性磋商的有关活动，以本响应文件对本项目进行响应。为此：

1、提供响应方须知规定的全部响应文件：

2、保证遵守磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如有的话），充分理解并掌握了磋商的全部有关情况。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

6.我方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、本响应自开启响应文件之日起  90  天内有效。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9、与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

（2）法定代表人授权书（非法定代表人参加时提供）

法定代表人授权书

杭州电子科技大学：

（响应方全称）  法定代表人	（法定代表人姓名）  授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵单位组织的	（项目名称、项目编号）项目的竞争性磋商，并全权处理磋商中的一切事宜。

▲响应方授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2024年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明。

法定代表人（签字或方章）：

响应方全称（公章）：

日 期：      年   月   日

附：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

邮 箱：

电  话：

邮政编码：

法定代表人身份证复印件（正反面）

授权代表人身份证复印件（正反面）

（3）授权代表社保缴纳证明

2024年12月（含）以后任意一月授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

（4）法定代表人资格证明书（法定代表人参加时提供）

法定代表人资格证明书

杭州电子科技大学：

我                 (姓名)系                            (投标人名称)的法定代表人，身份证号：                                     。

特此证明。

法定代表人身份证(正、反面)复印件粘贴处

法定代表人（签字或方章）：

响应方全称（公章）：

日期：      年     月    日

（5）采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务要求（采购资金的支付方式、时间、条件等） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术参数、功能、服务等技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照磋商文件要求填写响应情况；

2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

（6）响应方基本情况表

响应方基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：

1、表格如不够，可按同样格式扩展。

2、证书、资信材料等，根据评分标准要求提供复印件。

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

（7）供应商同类合同一览表

同类合同一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

（8）详细技术和服务方案

（根据采购需求及评分标准要求编制）

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

（9）项目组成员一览表

| 姓名 | 学历 | 职称 | 证书编号 | 发证部门 | 持证有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附学历职称证书复印件、与用人单位签订的劳动合同复印件（含个人基本资料、批准项目内容）。

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

（10）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明(如有)

响应方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

评分标准索引表

评分标准索引表

| 评分项目 | 评分要点及说明 |  | 响应文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  | 第XX-XX页 |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
| 技术分 |  |  | 第XX-XX页 |
|  |  |  | …… |

说明：本评分标准索引表须附在商务技术文件正文第1页，并标注相应“评分内容和标准”所在页码。