## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区六教北楼智慧教室装修改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区六教北楼智慧教室装修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 1301120227 | 乳胶漆 |  | kg
2 | 1701120087~5 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC32 | m
3 | 2500120001~1 | 200*1200无影LED灯 48W.220V.LED |  | 套
4 | 2641120027~1 | 安全型二, 三极单相插座 250V 10A |  | 套
5 | 2801120393~1 | 铜芯多股绝缘电线 | RVV2X1.5 | m
6 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJ-2.5 | m
7 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJR-2.5 | m
8 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3X4 | m
9 | 2903330011~1 | 塑料线槽 | PVC10*20 | m
10 | 2903330011~1 | 塑料线槽 | PVC20*30 | m
11 | 2906120285~3 | 刚性阻燃管 | PVC25 | m
12 | 2911120055~1 | 开关、插座接线盒 |  | 个
13 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个

## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
墙面
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 原墙面面层空鼓开裂处铲除清理，建筑垃圾清理、装车、外运、消纳处置等 | m2 | 1720.00
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面1： 1、无机涂料2遍 2、批刮腻子2遍 3、纤维网格布满铺 | m2 | 1720.00
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面2： 1、无机涂料2遍 2、原面层清理，沙皮打磨 | m2 | 2881.00
4 | 01B001 | 贴警示标识 | 贴警示标识 | 个 | 43
天棚
5 | 011608002002 | 顶面打磨 | 原面层清理，沙皮打磨，吊扇、灯具等拆除后的空洞需要水泥砂浆修补，建筑垃圾清理、装车、外运、消纳处置 | m2 | 5663.14
6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、无机涂料2遍 | m2 | 5663.14
拆除工程
7 | 011613001001 | 风扇拆除 | 原有吊扇拆除，建筑垃圾清理、装车、外运、消纳处置等 | 套 | 273
8 | 011613001002 | 灯具拆除 | 原有白炽灯拆除，建筑垃圾清理、装车、外运、消纳处置等 | 套 | 702
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011613001003 | 扩音器拆除拆除 | 原有挂壁式教育型无线扩音器拆除，出线空洞封堵，建筑垃圾清理、装车、外运、消纳处置等 | 套 | 39
10 | 01B002 | 黑板及讲台拆除 | 原有黑板及讲台保护性拆除，搬运至甲方指定位置存放 | 套 | 39
11 | 011614006001 | 窗帘及窗帘轨拆除 | 窗帘及窗帘轨拆除，建筑垃圾清理、装车、外运、消纳处置等 | m | 559.00
12 | 01B003 | 教室桌椅拆除 | 原有双人课桌椅保护性拆除，搬运至甲方指定位置存放 | 套 | 2750
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区六教北楼智慧教室装修改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | 项 | 1
2 | 01B004 | 现场成品保护 | 现场成品保护 | 项 | 1
3 | 01B005 | 建筑材料、垃圾搬运费 | 建筑材料、垃圾搬运上下楼 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程 |  |  | 0
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-3X4 | m | 1613.35
2 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 12.50
3 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 202.70
4 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PVC25 | m | 60.50
5 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 36.30
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 36.30
7 | 030411002001 | 线槽 | 塑料线槽敷设 PVC20*30 | m | 2567.10
8 | 030411002002 | 线槽 | 塑料线槽敷设 PVC10*20 | m | 430.00
9 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 5779.20
10 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 2889.60
11 | 030411004003 | 配线 | 二芯单芯导线截面 RVV2X1.5 | m | 2365.00
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 200*1200无影LED灯 48W.220V.LED | 套 | 774
13 | 030404035001 | 插座 | 安全型二, 三极单相插座 250V 10A | 个 | 516
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030411006001 | 闷板 | 86型PVC闷板安装 | 个 | 1131
15 | 030411006002 | 接线盒 | 明装PVC86型底盒 | 个 | 516
16 | 030404034001 | 照明开关 | 照明开关拆、装，移位 | 个 | 117
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
|  | 其他 |  |  | 0
18 | 03B001 | 防火封堵 | 防火封堵 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区六教北楼智慧教室装修改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计