## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区第3教学楼教室改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区第3教学楼教室改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0129120019 | 黑钛拉丝不锈钢板 | 304δ1.2 | m2
2 | 0307120235 | 手机置物架 |  | 只
3 | 0307120235 | 横幅挂钩 |  | 只
4 | 0307120235 | 衣帽钩 |  | 只
5 | 0705120011 | 抛光砖（同原有） |  | m2
6 | 0723120017 | 企口实木复合木地板 | 15mm | m2
7 | 0919120003 | 洁净板 | 600×600×10 | m2
8 | BTJ110779 | 成品12mm厚防潮防水抗倍特板隔断（含门） |  | m2
9 | 2500120001~1 | 600X600LED平板灯 36W SMD LED 6000K Ra≥80 |  | 套
10 | 2641120027~1 | 安全型二, 三极单相插座 250V 10A |  | 套
11 | 2641120027~1 | 小厨宝插座 250V 16A |  | 套
12 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJR-2.5 | m
13 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJR-4 | m
14 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJ-4 | m
15 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZ-BYJ-2.5 | m
16 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x70+1x35 | m
17 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m
18 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x6 | m
19 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x4 | m
20 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | JDG20 | m
21 | 2906330001~3 | JDG电线套管(镀锌) | JDG25 | m
22 | 2911120055~1 | 开关、插座接线盒 |  | 个
23 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区第3教学楼教室改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
24 | 2927330007~1 | 强电金属桥架 | 200*100 | m
25 | B55111225~1 | 配电箱AL-JS1 非标挂墙暗装，距地1.5m |  | 台
26 | B55111225~1 | 配电箱AL-JS2 非标挂墙暗装，距地1.5m |  | 台
27 | B55111225~1 | 配电箱AL1/AL2/AL3 非标挂墙暗装，距地1.5m |  | 台
28 | B55111225~1 | 配电箱ALZ 非标挂墙明装，距地1.5m |  | 台

## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B011 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、原有桌椅拆除、电风扇、旧设备拆除等，搬运至指定位置存放，教室内地面清理瓷砖缝隙，用瓷砖专用修补膏填平所有砖缝、高低差、坑洼，干透后轻磨平整 2、原有地台饰面及龙骨拆除 3、原有地面开槽 4、墙面原面层空鼓开裂处铲除清理，窗帘箱涂料铲除清理 5、扣板吊顶拆除，可利旧面层保护性拆除并存放 6、隔断拆除，原有门及门套拆除 7、其他零星拆除，拆除至设计改造要求，建筑垃圾清运 | 项 | 1
1-4层卫生间（北侧）
2 | 010808004001 | 金属门套 | 不锈钢门套： 1、洞口尺寸：1000×2100 2、1.2mm厚304黑钛拉丝不锈钢 3、18mm厚阻燃板基层防火涂料三度处理 | 樘 | 8
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 010801002001 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1021 1000×2100 2、门扇材质：成品阻燃实木门，底部不锈钢透气孔 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 8
1-5层卫生间（东侧）
4 | 010801002002 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1021 1000×2100 2、门扇材质：成品阻燃实木门，底部不锈钢透气孔 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 10
5 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间隔断： 1、成品12mm厚防潮防水抗倍特板隔断（含门） 2、50×50×1.5厚铝合金压杆 3、含304不锈钢隔断立脚、304不锈钢拉手、304不锈钢锁具、五金等相关配件齐全 | m2 | 196.47
6 | 011505008001 | 衣帽钩 | 衣帽钩（选样）安装 | 个 | 55
7 | 011505008002 | 手机置物架 | 手机置物架（选样）安装 | 个 | 55
1-5层卫生间（西侧）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010808004002 | 金属门套 | 不锈钢门套： 1、洞口尺寸：1000×2100 2、1.2mm厚304黑钛拉丝不锈钢 3、18mm厚阻燃板基层防火涂料三度处理 | 樘 | 10
9 | 010801002003 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1021 1000×2100 2、门扇材质：成品阻燃实木门，底部不锈钢透气孔 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 8
10 | 011401002001 | 金属门油漆 | 金属门油漆： 1、洞口尺寸：1000×2100 2、一层原有门铁皮基层处理，重刷油漆三遍 | 樘 | 2
11 | 011210005002 | 成品隔断 | 卫生间隔断： 1、成品12mm厚防潮防水抗倍特板隔断（含门） 2、50×50×1.5厚铝合金压杆 3、含304不锈钢隔断立脚、304不锈钢拉手、304不锈钢锁具、五金等相关配件齐全 | m2 | 292.86
12 | 011505008003 | 衣帽钩 | 衣帽钩（选样）安装 | 个 | 75
13 | 011505008004 | 手机置物架 | 手机置物架（选样）安装 | 个 | 75
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝扣板更换： 1、300×300铝扣板 2、龙骨利旧、修整 | m2 | 3.00
101教室
15 | 011104002001 | 实木复合地板 | 实木复合地板地台： 1、15mm厚企口实木复合木地板 2、12mm厚阻燃板基层 3、50×50×3镀锌角钢横向/竖向间距500mm 4、阳角处成品金属收口条 5、抬高高度140mm | m2 | 10.50
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖地面恢复： 1、地面开槽处抛光砖（样式同原有）修复 2、水泥砂浆找平层一道，完成面与原有地面标高一致 | m2 | 8.24
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 3、纤维网格布满铺 4、空鼓处20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 121.31
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010801002004 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1227 1200×2700 2、门扇门楣材质：成品阻燃实木门和门楣，10mm厚钢化玻璃观察窗 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 2
19 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 洁净板吊顶： 1、600×600×10洁净板吊顶，含专用扣件、金属压边收边条 2、龙骨利旧、修整 | m2 | 122.96
20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料窗帘箱： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 3.52
21 | 010810005001 | 窗帘轨 | 原有窗帘及窗帘轨道更换： 1、原有窗帘及窗帘轨道拆除，建筑垃圾清理、外运、消纳处置等综合考虑在内 2、窗帘、窗帘轨（选样）安装，含挂钩、绑带等，满足业主使用要求 | m | 8.40
22 | 011505008005 | 横幅挂钩 | 横幅挂钩（选样）安装 | 套 | 1
201、301、401教室
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011104002002 | 实木复合地板 | 实木复合地板地台： 1、15mm厚企口实木复合木地板 2、12mm厚阻燃板基层 3、50×50×3镀锌角钢横向/竖向间距500mm 4、阳角处成品金属收口条 5、抬高高度140mm | m2 | 31.50
24 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地砖地面恢复： 1、地面开槽处抛光砖（样式同原有）修复 2、水泥砂浆找平层一道，完成面与原有地面标高一致 | m2 | 24.73
25 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 3、纤维网格布满铺 4、空鼓处20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 363.92
26 | 010801002005 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1227 1200×2700 2、门扇门楣材质：成品阻燃实木门和门楣，10mm厚钢化玻璃观察窗 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 6
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 洁净板吊顶（利旧安装）： 1、600×600×10洁净板吊顶（保护性拆除的利旧安装），含专用扣件、金属压边收边条 2、龙骨利旧、修整 | m2 | 30.00
28 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 涂料窗帘箱： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 10.56
29 | 010810005002 | 窗帘轨 | 原有窗帘及窗帘轨道更换： 1、原有窗帘及窗帘轨道拆除，建筑垃圾清理、外运、消纳处置等综合考虑在内 2、窗帘、窗帘轨（选样）安装，含挂钩、绑带等，满足业主使用要求 | m | 25.20
30 | 011505008006 | 横幅挂钩 | 横幅挂钩（选样）安装 | 套 | 3
115教室
31 | 011104002003 | 实木复合地板 | 实木复合地板地台： 1、15mm厚企口实木复合木地板 2、12mm厚阻燃板基层 3、50×50×3镀锌角钢横向/竖向间距500mm 4、阳角处成品金属收口条 5、抬高高度140mm | m2 | 10.50
32 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地砖地面恢复： 1、地面开槽处抛光砖（样式同原有）修复 2、水泥砂浆找平层一道，完成面与原有地面标高一致 | m2 | 8.24
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 3、纤维网格布满铺 4、空鼓处20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 118.97
34 | 010801002006 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1227 1200×2700 2、门扇门楣材质：成品阻燃实木门和门楣，10mm厚钢化玻璃观察窗 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 2
35 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 洁净板吊顶： 1、600×600×10洁净板吊顶，含专用扣件、金属压边收边条 2、龙骨利旧、修整 | m2 | 121.83
36 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 涂料窗帘箱： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 3.52
37 | 010810005003 | 窗帘轨 | 原有窗帘及窗帘轨道更换： 1、原有窗帘及窗帘轨道拆除，建筑垃圾清理、外运、消纳处置等综合考虑在内 2、窗帘、窗帘轨（选样）安装，含挂钩、绑带等，满足业主使用要求 | m | 8.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 011505008007 | 横幅挂钩 | 横幅挂钩（选样）安装 | 套 | 1
115、215、315教室
39 | 011104002004 | 实木复合地板 | 实木复合地板地台： 1、15mm厚企口实木复合木地板 2、12mm厚阻燃板基层 3、50×50×3镀锌角钢横向/竖向间距500mm 4、阳角处成品金属收口条 5、抬高高度140mm | m2 | 31.50
40 | 011102003004 | 块料楼地面 | 地砖地面恢复： 1、地面开槽处抛光砖（样式同原有）修复 2、水泥砂浆找平层一道，完成面与原有地面标高一致 | m2 | 24.73
41 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 3、纤维网格布满铺 4、空鼓处20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 356.91
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 010801002007 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1227 1200×2700 2、门扇门楣材质：成品阻燃实木门和门楣，10mm厚钢化玻璃观察窗 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 6
43 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 洁净板吊顶（利旧安装）： 1、600×600×10洁净板吊顶（保护性拆除的利旧安装），含专用扣件、金属压边收边条 2、龙骨利旧、修整 | m2 | 30.00
44 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 涂料窗帘箱： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 10.56
45 | 010810005004 | 窗帘轨 | 原有窗帘及窗帘轨道更换： 1、原有窗帘及窗帘轨道拆除，建筑垃圾清理、外运、消纳处置等综合考虑在内 2、窗帘、窗帘轨（选样）安装，含挂钩、绑带等，满足业主使用要求 | m | 25.20
46 | 011505008008 | 横幅挂钩 | 横幅挂钩（选样）安装 | 套 | 3
105教室
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011102003005 | 块料楼地面 | 地砖地面恢复： 1、地面开槽处抛光砖（样式同原有）修复 2、水泥砂浆找平层一道，完成面与原有地面标高一致 | m2 | 9.58
48 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 3、纤维网格布满铺 4、空鼓处20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 141.31
49 | 010801002008 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1527 1500×2700 2、门扇门楣材质：成品阻燃实木门和门楣，10mm厚钢化玻璃观察窗 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 2
50 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 洁净板吊顶： 1、600×600×10洁净板吊顶，含专用扣件、金属压边收边条 2、龙骨利旧、修整 | m2 | 200.56
51 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 涂料窗帘箱： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 4.84
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 010810005005 | 窗帘轨 | 原有窗帘及窗帘轨道更换： 1、原有窗帘及窗帘轨道拆除，建筑垃圾清理、外运、消纳处置等综合考虑在内 2、窗帘、窗帘轨（选样）安装，含挂钩、绑带等，满足业主使用要求 | m | 11.50
53 | 011505008009 | 横幅挂钩 | 横幅挂钩（选样）安装 | 套 | 1
205、305、405教室
54 | 011104002005 | 实木复合地板 | 实木复合地板地台： 1、15mm厚企口实木复合木地板 2、12mm厚阻燃板基层 3、50×50×3镀锌角钢横向/竖向间距500mm 4、阳角处成品金属收口条 5、抬高高度140mm | m2 | 54.00
55 | 011102003006 | 块料楼地面 | 地砖地面恢复： 1、地面开槽处抛光砖（样式同原有）修复 2、水泥砂浆找平层一道，完成面与原有地面标高一致 | m2 | 28.74
56 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 3、纤维网格布满铺 4、空鼓处20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 423.92
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 010801002009 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1527 1500×2700 2、门扇门楣材质：成品阻燃实木门和门楣，10mm厚钢化玻璃观察窗 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 6
58 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 洁净板吊顶（利旧安装）： 1、600×600×10洁净板吊顶（保护性拆除的利旧安装），含专用扣件、金属压边收边条 2、龙骨利旧、修整 | m2 | 30.00
59 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 涂料窗帘箱： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 14.52
60 | 010810005006 | 窗帘轨 | 原有窗帘及窗帘轨道更换： 1、原有窗帘及窗帘轨道拆除，建筑垃圾清理、外运、消纳处置等综合考虑在内 2、窗帘、窗帘轨（选样）安装，含挂钩、绑带等，满足业主使用要求 | m | 34.50
61 | 011505008010 | 横幅挂钩 | 横幅挂钩（选样）安装 | 套 | 3
111教室
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 011104002006 | 实木复合地板 | 实木复合地板地台： 1、15mm厚企口实木复合木地板 2、12mm厚阻燃板基层 3、50×50×3镀锌角钢横向/竖向间距500mm 4、阳角处成品金属收口条 5、抬高高度140mm | m2 | 18.00
63 | 011102003007 | 块料楼地面 | 地砖地面恢复： 1、地面开槽处抛光砖（样式同原有）修复 2、水泥砂浆找平层一道，完成面与原有地面标高一致 | m2 | 9.58
64 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 3、纤维网格布满铺 4、空鼓处20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 140.27
65 | 010801002010 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1527 1500×2700 2、门扇门楣材质：成品阻燃实木门和门楣，10mm厚钢化玻璃观察窗 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 洁净板吊顶： 1、600×600×10洁净板吊顶，含专用扣件、金属压边收边条 2、龙骨利旧、修整 | m2 | 200.56
67 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 涂料窗帘箱： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 4.84
68 | 010810005007 | 窗帘轨 | 原有窗帘及窗帘轨道更换： 1、原有窗帘及窗帘轨道拆除，建筑垃圾清理、外运、消纳处置等综合考虑在内 2、窗帘、窗帘轨（选样）安装，含挂钩、绑带等，满足业主使用要求 | m | 11.50
69 | 011505008011 | 横幅挂钩 | 横幅挂钩（选样）安装 | 套 | 1
211、311、411教室
70 | 011104002007 | 实木复合地板 | 实木复合地板地台： 1、15mm厚企口实木复合木地板 2、12mm厚阻燃板基层 3、50×50×3镀锌角钢横向/竖向间距500mm 4、阳角处成品金属收口条 5、抬高高度140mm | m2 | 54.00
71 | 011102003008 | 块料楼地面 | 地砖地面恢复： 1、地面开槽处抛光砖（样式同原有）修复 2、水泥砂浆找平层一道，完成面与原有地面标高一致 | m2 | 28.74
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 3、纤维网格布满铺 4、空鼓处20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 420.82
73 | 010801002011 | 木质门带套 | 木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：XM1527 1500×2700 2、门扇门楣材质：成品阻燃实木门和门楣，10mm厚钢化玻璃观察窗 3、门套及门套线材质：成品阻燃木饰面门套及门套线 4、含304不锈钢门锁、304不锈钢合页、五金等相关配件齐全 | 樘 | 6
74 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 洁净板吊顶（利旧安装）： 1、600×600×10洁净板吊顶（保护性拆除的利旧安装），含专用扣件、金属压边收边条 2、龙骨利旧、修整 | m2 | 30.00
75 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 涂料窗帘箱： 1、无机涂料二遍 2、批刮腻子二遍 | m2 | 14.52
76 | 010810005008 | 窗帘轨 | 原有窗帘及窗帘轨道更换： 1、原有窗帘及窗帘轨道拆除，建筑垃圾清理、外运、消纳处置等综合考虑在内 2、窗帘、窗帘轨（选样）安装，含挂钩、绑带等，满足业主使用要求 | m | 34.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 011505008012 | 横幅挂钩 | 横幅挂钩（选样）安装 | 套 | 3
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区第3教学楼教室改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | 项 | 1
2 | 01B009 | 成品保护 | 成品保护 | 项 | 1
3 | 01B010 | 其他措施费 | 其他措施费： 1、招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2、投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱ALZ 非标挂墙明装，距地1.5m 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.配电箱AL1/AL2/AL3 非标挂墙暗装，距地1.5m 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 3
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.配电箱AL-JS1 非标挂墙暗装，距地1.5m 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 8
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.配电箱AL-JS2 非标挂墙暗装，距地1.5m 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 8
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x70+1x35 | m | 50.00
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16 | m | 30.75
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5x6 | m | 158.88
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5x4 | m | 323.90
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2
10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 32
12 | 030411003001 | 桥架 | 1.强电金属桥架 200*100 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.桥架接地 | m | 22.00
13 | 030413001001 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 13.86
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 13.86
15 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC100（配电箱进线预留长度） | m | 50.00
16 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 20.00
17 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 52.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030411001004 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 478.00
19 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 540.50
20 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32 | m | 32.00
21 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 358.50
22 | 030413001002 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 154.25
23 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 154.25
24 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-2.5 | m | 3002.60
25 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR-2.5 | m | 1501.30
26 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ-4 | m | 1500.80
27 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZ-BYJR-4 | m | 750.40
28 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.600X600LED平板灯 36W SMD LED 6000K Ra≥80 2.光源安装 3.含更换费用 | 套 | 336
29 | 030404035001 | 插座 | 小厨宝插座 250V 16A | 个 | 20
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030404035002 | 插座 | 安全型二, 三极单相插座 250V 10A | 个 | 32
31 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 336
32 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 452
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
|  | 其他 |  |  | 0
34 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 楼板开孔 | 个 | 4
35 | 03B001 | 防火封堵 | 防火封堵 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区第3教学楼教室改造工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计