## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区七教草坪休闲咖啡吧建设工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区七教草坪休闲咖啡吧建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0129120023 | 不锈钢板 | 304δ2.0 | m2
2 | 0129120027 | 不锈钢板 | 304δ3.0 | m2
3 | 0143120007 | 铝单板（氟碳） | δ2.5 | m2
4 | 0417120171 | 铝合金铝瓦屋面 | 双成隔热 | m2
5 | 0609120011 | 钢化夹层玻璃 | 6+0.76+6 | m2
6 | 0931120007 | 定制静电磨砂PET玻璃贴膜 |  | m2
7 | 1109120215 | 90系列铝合金断桥隔热固定窗 | 1.8厚 6透光LOW-E+12A+6厚双玻中空安全玻璃 | m2
8 | 1109120215 | 90系列铝合金断桥隔热固定窗 | 1.8厚 8透光LOW-E+12A+8厚双玻中空安全玻璃 | m2
9 | 1109120241 | 90系列铝合金断桥隔热平开窗 | 1.8厚 6透光LOW-E+12A+6厚双玻中空安全玻璃 | m2
10 | 1109120271 | 90系列铝合金断桥隔热平开门 | 2.2厚 12mm钢化玻璃 | m2
11 | 1305120075 | 钢结构防火漆 | 膨胀型 | kg
12 | 1333120115 | 热塑性聚烯烃(TP0)防水卷材P型(织物内增强型) | 1.2mm | m2
13 | 1333120115 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体） | 1.5mm | m2
14 | 0307330031~1 | 地漏 | DN50 | 个
15 | 1701120087~3 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC20 | m
16 | 1701120087~4 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC25 | m
17 | 1701120087~7 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC50 | m
18 | 1701120179~1 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN80 | kg
19 | 1701120179~1 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN100 | kg
20 | 1707120019~11 | 碳钢管 | DN100 | m
21 | 1725330055~1 | 塑料给水管 | DN15 | m
22 | 1725330055~2 | 塑料给水管 | DN20 | m
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区七教草坪休闲咖啡吧建设工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
23 | 1725330055~3 | 塑料给水管 | DN25 | m
24 | 1725330123~1 | 塑料排水管 | De50 | m
25 | 1725330123~3 | 塑料排水管 | De110 | m
26 | 1831330041~3 | 87式雨水斗 | DN100 | 个
27 | 1900330009~4 | 全铜截止阀 | DN25 | 个
28 | 2401150081~4 | 螺纹水表 | DN25 | 只
29 | 2500120001~1 | 普通灯具 YTIA1-20W |  | 套
30 | 2500120001~1 | 防水防尘灯 节能灯头 1×13W |  | 套
31 | 2605120033~1 | 单联单控开关 250V 10A |  | 只
32 | 2605120033~1 | 双联单控开关 250V 10A |  | 只
33 | 2641120027~1 | 安全型三孔插座 250V 16A（空调插座） |  | 套
34 | 2641120027~1 | 安全型五孔插座 250V 10A |  | 套
35 | 2641120027~1 | 防溅安全型五孔插座 250V 10A |  | 套
36 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZR-BYJ-4 | m
37 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZR-BYJ-2.5 | m
38 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x16 | m
39 | 2911120055~1 | 开关、插座接线盒 |  | 个
40 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个
41 | B17200000~2 | 室内UPVC承压雨水管 | De110 | m
42 | B50111231~1 | 300*300换气扇 |  | 台
43 | B55111225~1 | 照明配电箱 XXM 挂墙安装，底边距地1.8m,采用防潮防霉型箱体。 |  | 台

## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土方工程
1 | 010101003001 | 挖槽坑土方 | 挖槽坑土方： 1、类别：详见地勘 2、深度：1.6m | m3 | 131.95
2 | 010103001001 | 回填方 | 回填方： 1、填方材料品种：挖方 2、密度是要求：压实系数0.94 3、填方来源、运距：就地 | m3 | 43.47
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置： 1、废弃料品种：挖方 2、运距：投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑 | m3 | 88.48
4 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 88.48
砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 砖基础： 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：±0.00以下200厚墙体 3、砂浆强度等级：M10 4、防潮层材料种类：20mm厚1：2.5聚合物水泥砂浆 | m3 | 4.42
6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 砖墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10蒸压灰砂砖 2、墙体类型：±0.00以上200厚墙体 3、砂浆强度等级：M10 | m3 | 10.64
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011201001001 | 墙面挂钢丝网 | 墙面挂钢丝网 | m2 | 106.40
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 | 垫层： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C15 | m3 | 6.95
9 | 010501002001 | 带形基础 | 条形基础： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C30 | m3 | 2.80
10 | 010501003001 | 独立基础 | 独立基础： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C30 | m3 | 19.76
11 | 010503001001 | 基础梁 | 基础梁： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C30 | m3 | 4.61
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 柱墩： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C30 | m3 | 2.32
13 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C25 | m3 | 2.18
14 | 010503004001 | 圈梁、过梁、翻边 | 圈梁、过梁、翻边： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C25 | m3 | 3.17
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 010505003001 | 平板 | 平板： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C30 | m3 | 6.66
16 | 010605001001 | 钢板楼板 | TD4-70钢筋桁架楼承板，具体要求详见设计图纸 | m2 | 71.75
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ10以内 2、含箍筋、植筋等 | t | 1.430
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ18以内 2、含箍筋、植筋等 | t | 2.192
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ25以内 2、含箍筋、植筋等 | t | 0.710
20 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）20 | 个 | 18
金属结构工程
21 | 010606008001 | 钢梯 | 钢梯： 1、钢材品种、规格：Q355B材质，含20a槽钢、50×5角钢支撑@500 2、踏步品种、规格：5mm厚花纹钢板，Q235B 3、钢梯形式：他不式 4、含螺栓、预埋件、加劲板、连接板等 | t | 1.773
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 钢柱： 1、柱类型：方矩管 2、钢材品种、规格：200×16、200×12、200×10，Q355B 3、含加劲板、连接板、螺栓、预埋件、锚栓、抗剪键等 | t | 5.072
23 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁： 1、梁类型：H型钢 2、钢材品种、规格：HN450×200、HN400×200、HW200×200、H300×200×12×16、H（300-470）×12×16，Q355B 3、含加劲板、连接板、螺栓等 | t | 7.143
24 | 010606002001 | 钢檩条 | 钢檩条： 1、钢材品种、规格：200×6，Q355B 2、含加劲板、连接板、螺栓、预埋件、锚栓、抗剪键等 | t | 2.238
25 | 010507007001 | 其他构件 | 柱脚C35微膨胀细石混凝土浇筑 | m3 | 1.25
门窗工程
26 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 断桥隔热铝合金门： 1、门框、扇材质：90系列断桥隔热铝合金框，壁厚外门不应小于2.2mm，内门不应小于2mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 3、含门锁、地弹簧、推手板、五金等相关配件齐全 | m2 | 23.42
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断桥隔热铝合金平开窗： 1、框、扇材质：90系列断桥隔热铝合金框，壁厚外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm 2、玻璃品种、厚度：6透光LOW-E+12A+6厚双玻中空安全玻璃 | m2 | 17.29
28 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断桥隔热铝合金固定窗： 1、框、扇材质：90系列断桥隔热铝合金框，壁厚外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm 2、玻璃品种、厚度：6透光LOW-E+12A+6厚双玻中空安全玻璃 | m2 | 38.75
29 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断桥隔热铝合金固定窗： 1、框、扇材质：90系列断桥隔热铝合金框，壁厚外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm 2、玻璃品种、厚度：8透光LOW-E+12A+8厚双玻中空安全玻璃 | m2 | 42.42
30 | 011408001001 | 玻璃贴膜 | 卫生间窗户铺贴定制静电磨砂PET玻璃贴膜 | m2 | 8.12
屋面工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 010901001001 | 瓦屋面 | 不上人钢屋面： 1、30mm厚铝合金铝瓦屋面，壁厚2mm(内隔热保温层)，双成隔热铝凹凸板 2、1.2mm厚热塑性聚烯烃(TP0)防水卷材P型(织物内增强型) 3、50mm厚岩棉板 4、2.5mm厚冷弯镀锌型钢衬粽，铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5、2.5mm厚冷弯镀锌型钢支撑件 6、0.3mm厚聚乙烯隔汽膜 7、0.75mm厚压型钢板持力板 | m2 | 25.70
32 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 上人露台： 1、50mm厚C20细石混凝土(内配φ6@100钢筋双向)，(设不大于6m×6m分隔缝，缝宽20mm，内嵌填聚乙烯泡沫棒，面嵌填7mm厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2、无纺布隔离层一道200g/m2 3、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)、1.5mm厚合成高分子防水涂料，四周返高不小于完成面以上250mm 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周返高不小于完成面以上250mm 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层 6、40-70mm厚轻质泡沫混凝土保温层 | m2 | 43.91
33 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 3.0mm厚不锈钢天沟 | m2 | 7.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
楼地面装饰工程
34 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 台阶、坡道、室内楼地面： 1、150mm厚C25混凝土随捣随抹 2、150mm厚碎石找平层 3、400mm厚塘渣垫层（压实系数大于0.95） 4、素土夯实 | m2 | 62.44
35 | 010507001001 | 散水 | 散水： 1、60mm厚C20细石混凝土，随打随抹 2、撒1：1水泥砂子压实赶光 3、150mm厚3：7灰土 4、素土夯实，向外坡3%-5% 5、与墙接触处密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料 6、具体要求详见12J003-A2/6B | m2 | 13.80
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
36 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 内墙1： 1、6mm厚1：1：6水泥混合砂浆光面 2、14mm厚1：1：6水泥混合砂浆底分层抹平 3、界面剂一道 | m2 | 90.12
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 铝板幕墙： 1、骨架材料种类、规格、中距：40×40×4@500镀锌钢管骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板（表面氟碳喷涂） 3、面层固定方式：3mm厚铝合金接连角码@300，不锈钢抽芯柳钉固定（316材质） 4、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶、φ20泡沫棒、φ10滴水孔（每块铝板两处端部100mm处设置） 5、具体要求详见图纸 6、位置：露台屋面檐沟和栏板造型等涉及铝板幕墙区域 | m2 | 212.18
油漆、涂料、裱糊工程
38 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙1： 1、真石漆(面漆两道，共计3mm，罩面漆一道，作分格美缝处理)具体颜色由甲方选样定 2、外墙抗碱底漆一遍 3、满刮腻子找补磨平(两遍) 4、10mm厚聚合物防水抗裂砂浆，(0.9mm钢丝网满铺) 5、10mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 6、基层墙体表面清理，专用界面剂一道甩毛 | m2 | 82.56
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 011405001001 | 金属面油漆 | 钢柱、钢梁油漆： 1、氟碳罩光清漆1遍 2、氟碳木纹专用面漆、拉纹1遍 3、水性木纹底漆1遍 4、膨胀型防火涂料，厚度3mm 5、除锈除层后环氧防锈底漆2遍 6、钢框架所有涂层需在工厂完成，现场安装时造成油漆划损需进行补漆，综合考虑在内 | m2 | 414.18
其他装饰工程
40 | 01B001 | 不锈钢排水沟水篦子 | 250mm宽30mm厚304不锈钢排水沟水篦子（不锈钢厚度为2mm）安装，角钢通长固定 | m | 15.35
41 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 玻璃栏板(1100mm高）： 1、扶手材质：φ60×3不锈钢管扶手 2、立柱材质：φ60×5不锈钢管立柱 3、栏板玻璃的种类、规格、颜色：6+0.76+6mm钢化夹层玻璃 4、含玻璃夹、螺栓、不锈钢法兰盘、预埋件、五金等相关配件齐全 5、具体要求详见22J403-1第2-32页玻璃栏板C7型 | m | 18.64
42 | 01B002 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 4
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区七教草坪休闲咖啡吧建设工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板搭、拆 | m2 | 11.53
2 | 011702001002 | 基础 | 条形基础模板搭、拆 | m2 | 9.26
3 | 011702001003 | 基础 | 独立基础模板搭、拆 | m2 | 20.34
4 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板搭、拆 | m2 | 30.09
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 柱墩模板搭、拆 | m2 | 23.08
6 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板搭、拆 | m2 | 31.56
7 | 011702008001 | 圈梁、过梁、翻边 | 圈梁、过梁、翻边模板搭、拆 | m2 | 35.78
8 | 011702016001 | 平板 | 平板模板搭、拆 | m2 | 1.89
9 | 01B003 | 脚手架、吊装、支撑架等技术措施费 | 脚手架、吊装、支撑架等技术措施费 | 项 | 1
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
11 | 01B004 | 其他措施费 | 其他措施费： 1、招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2、投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.照明配电箱 XXM 挂墙安装，底边距地1.8m,采用防潮防霉型箱体 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZR-YJY-5x16 | m | 100.00
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
4 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 100.00
5 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 15.00
6 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 52.00
7 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 50.00
8 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 19.75
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 19.75
10 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZR-BYJ-2.5 | m | 330.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZR-BYJ-4 | m | 50.00
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.普通灯具 YTIA1-20W 2.光源安装 | 套 | 10
13 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.防水防尘灯 节能灯头 1×13W 2.光源安装 | 套 | 1
14 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 250V 10A | 个 | 1
15 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关 250V 10A | 个 | 3
16 | 030404035001 | 插座 | 安全型五孔插座 250V 10A | 个 | 7
17 | 030404035002 | 插座 | 防溅安全型五孔插座 250V 10A | 个 | 2
18 | 030404035003 | 插座 | 安全型三孔插座 250V 16A（空调插座） | 个 | 1
19 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 11
20 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 13
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
22 | 030108006001 | 其他风机 | 300*300换气扇 | 台 | 1
|  | 防雷接地系统 |  |  | 0
23 | 030409003001 | 避雷引下线 | 防雷引下线（利用混凝土中钢筋） | m | 32.00
24 | 030409005001 | 避雷网 | 防雷接地线（利用金属构件或混凝土中钢筋） | m | 72.20
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030414011001 | 接地装置 | 防雷接地系统调试 | 系统 | 1
|  | 给排水系统 |  |  | 0
26 | 031001006001 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN25 | m | 2.00
27 | 031001006002 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN20 | m | 2.00
28 | 031001006003 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN15 | m | 10.00
29 | 031001006004 | 塑料管 | 室内PVC-U排水管（承插粘接）De110 | m | 5.00
30 | 031001006005 | 塑料管 | 室内PVC-U排水管（承插粘接）De50 | m | 6.00
31 | 031003013001 | 水表 | 水表（带1个阀门）DN25 | 组 | 1
32 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀 DN25 | 个 | 1
33 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 角阀 DN15 | 个 | 4
34 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏 De50 | 个 | 1
35 | 031002003001 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN100 | 个 | 1
36 | 031002003002 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 1
37 | 031002003003 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN80 | 个 | 4
38 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 2
39 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83 | 个 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 雨水系统 |  |  | 0
40 | 031001006006 | 塑料管 | 室内UPVC承压雨水管（橡胶圈连接）De110 | m | 46.00
41 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 87式雨水斗 | 个 | 4
42 | 031002003004 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN100 | 个 | 4
43 | 031002003005 | 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN100 | 个 | 8
44 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 12
|  | 其他 |  |  | 0
45 | 03B001 | 防火封堵 | 防火封堵 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区七教草坪休闲咖啡吧建设工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计