## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1301120227 | 乳胶漆 |  | kg
2 | 0307120213 | 拖把池龙头 | DN15 | 个
3 | 1725330055 | PPR管 | DN25 | m
4 | 1900330009 | 三角阀 | DN15 | 个
5 | 1900330009 | 球阀 | DN20 | 个

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36号楼边套共51套
1 | 01B006 | 原石膏板面开检修口 | 1、原石膏板面开检修口并加固 | 个 | 51
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、矿棉板保护性拆除 | m2 | 102
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、矿棉板利旧安装 | m2 | 102
36号楼中间套共31套
4 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、矿棉板保护性拆除 | m2 | 62
5 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、矿棉板利旧安装 | m2 | 62
38号楼边套共61套
6 | 01B005 | 原石膏板面开检修口 | 1、原石膏板面开检修口并加固 | 个 | 61
7 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、矿棉板保护性拆除 | m2 | 122
8 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、矿棉板利旧安装 | m2 | 122
38号楼中间套共68套
9 | 01B001 | 原石膏板面开检修口 | 1、原石膏板面开检修口并加固 | 个 | 68
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板吊顶涂料修复 1、腻子三遍 2、乳胶漆三遍 | m2 | 204
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输费用 2.建筑类型、结构形式、檐高结合设计施工图纸、现场实际情况、自身施工组织设计自行考虑报价 | 项 | 1
2 | 01B002 | 脚手架 | 1.由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
3 | 01B003 | 原有建筑保护费 | 1.原有建筑保护费 2.结合设计施工图纸、现场实际情况、自身施工组织设计自行考虑报价 | 项 | 1
4 | 01B004 | 其他措施费 | 1.技术措施费；结合现场实际情况充分考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36号楼边套共51套
1 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、名称：三角阀 2、安装部位：室内 3、规格：DN15 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 230
2 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、安装部位：室内 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 126
3 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：拖把池龙头 2、规格：DN15 | 个 | 51
4 | 031001006013 | 塑料管 | 1、名称：PPR管 2、安装部位：户内冷水支管 3、介质：冷水 4、型号、规格：DN25 5、连接形式：热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7、其他：含各类管件制作安装 | m | 1173
5 | 031004014006 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：上水软管 2、规格：DN15 | 根 | 153
36号楼中间套共31套
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、名称：三角阀 2、安装部位：室内 3、规格：DN15 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 155
7 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、安装部位：室内 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 62
8 | 031004014007 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：拖把池龙头 2、规格：DN15 | 个 | 31
9 | 031001006014 | 塑料管 | 1、名称：PPR管 2、安装部位：户内冷水支管 3、介质：冷水 4、型号、规格：DN25 5、连接形式：热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7、其他：含各类管件制作安装 | m | 713
10 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：上水软管 2、规格：DN15 | 根 | 93
11 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、墙面开孔 2、规格：DN32 | 个 | 124
38号楼边套共61套
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1、名称：三角阀 2、安装部位：室内 3、规格：DN15 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 305
13 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、安装部位：室内 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 122
14 | 031004014009 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：拖把池龙头 2、规格：DN15 | 个 | 61
15 | 031001006015 | 塑料管 | 1、名称：PPR管 2、安装部位：户内冷水支管 3、介质：冷水 4、型号、规格：DN25 5、连接形式：热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7、其他：含各类管件制作安装 | m | 1403
16 | 031004014010 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：上水软管 2、规格：DN15 | 根 | 183
38号楼中间套共68套
17 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1、名称：三角阀 2、安装部位：室内 3、规格：DN15 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 340
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、安装部位：室内 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 136
19 | 031004014011 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：拖把池龙头 2、规格：DN15 | 个 | 68
20 | 031001006016 | 塑料管 | 1、名称：PPR管 2、安装部位：户内冷水支管 3、介质：冷水 4、型号、规格：DN25 5、连接形式：热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7、其他：含各类管件制作安装 | m | 1700
21 | 031004014012 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：上水软管 2、规格：DN15 | 根 | 204
22 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1、墙面开孔 2、规格：DN32 | 个 | 272
其他工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 080807013001 | 封堵 | 1.名称：封堵 2.其他：包括但不限于本项目所有施工区域风管、管道、桥架、穿越楼板处防火封堵；具体材质要求详见设计说明及图纸；满足规范及消防验收要求；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
24 | 03B002 | 拆除 | 1.名称：拆除 2.包含但不限于施工范围内给排水系统中涉及管道、阀门等拆除； 3.与原有暗埋主干管道连接处需开孔修补，连接处墙体恢复，满足使用要求； 4.拆除后不可利旧的设备、管道等由施工单位自行处理； 5.拆除垃圾外运，运距自行考虑；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程
单位工程及专业工程名称：杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计