杭州电子科技大学

文一实验楼智慧教室更新项目

项目编号：ZZCG2025P-CS-109

竞

争

性

磋

商

文

件

浙江省政府采购中心

地  址：杭州市西湖区宝石一路3号

目录

第一章竞争性磋商公告	3

第二章响应方须知	8

第三章评审办法及评审标准	26

第四章项目需求	30

第五章浙江省政府采购合同主要条款指引	46

第六章响应文件格式附件	51

第一章竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，现就下列项目进行竞争性磋商采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来响应：

项目概况

(杭州电子科技大学文一实验楼智慧教室更新项目) 采购项目的潜在供应商应在（浙江政府采购网）获取采购文件，并于2025年11月21日09点00分（北京时间）前提交响应文件

一、项目基本情况

项目编号：ZZCG2025P-CS-109

项目名称：杭州电子科技大学文一实验楼智慧教室更新项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1192000.00

最高限价（元）：/

标项一：杭州电子科技大学文一实验楼智慧教室更新项目

数量：1

预算金额（元）：1192000.00

单位：批

简要规格描述：详见需求

合同履约期限：详见需求

合同履约期限：详见磋商文件

联合标项1:允许联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1.获取时间：[项目采购-获取开始日期]至2025-11-21 09:00:00。

2.获取方式：本项目采购文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。

3.磋商文件免费获取。

四、响应文件提交

截止时间：2025-11-21 09:00:00

地点：网上投标

本项目实行电子响应。磋商响应文件应按照本项目磋商响应文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在响应截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，响应截止时间后送达的磋商响应文件，将被电子交易平台拒收。

本项目须提供演示文件，以U盘或DVD光盘形式存储，请各投标人在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收，请合理安排好邮寄时间。演示U盘或DVD光盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘或演示DVD光盘、项目名称、标项、供应商名称并加盖公章。未按文件要求提供演示U盘或演示DVD光盘造成评审专家无法正常评审的风险由供应商自行承担。（演示U盘或DVD光盘请单独封装）。

如认为需要，响应方可以选择递交备份响应文件，采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储，并在响应截止时间前，通过邮寄或直接递交的方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

演示及备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836（仅限备份文件接收），收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:30，节假日、双休日除外。（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)

本项目拒绝接受纸质磋商响应文件。

五、磋商开启时间及地点：

本次磋商将于2025-11-21 09:00:00在西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室开启。

本项目实行“不见面开评标”，磋商响应方无须派人员到现场出席开标会议。

| 磋商现场咨询电话 | 0571-88907720 |
| --- | --- |

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.电子交易平台的网络地址和登录方法

网络地址：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

登录方法：磋商响应方须先完成供应商登记并申请CA，再下载客户端编制、加密电子磋商响应文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子磋商响应文件传输递交（具体详见第二章磋商响应方须知前附表）。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求及评分标准的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：无

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州电子科技大学

地    址：浙江省杭州市钱塘区2号大街1158号

传    真： /

项目联系人（询问）：肖帜0571-87713548

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-86915026

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省政府采购中心

地    址：浙江省杭州市西湖区宝石一路3号

传    真：/

项目联系人（询问）：A岗：孙松丽

B岗：马龚辰

项目联系方式（询问）：A岗：0571-88906928

B岗：0571-88907708

质疑联系人：张哲

质疑联系方式：0571-88907707

3. 同级政府采购监督管理部门

名   称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地   址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传   真：/

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章响应方须知

前附表

| 序 号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量：详见《竞争性磋商采购公告》 |
| 2 | 信用记录: 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以磋商当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其磋商响应将作无效处理。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品: 响应产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的响应产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），磋商响应方须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，磋商响应方未提供节能产品的，其磋商响应将作无效处理；本文件“第四章项目需求”另有规定的除外。 |
| 4 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 5 | - 项目属性 货物类 - 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：详见“货物清单”，所属行业： 工业 3.根据财库〔2020〕46号，〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10% （10%-20%）的扣除，取扣除后的价格作为最终响应报价（此最终响应报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% (4%-6%)（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或 者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。 4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在磋商响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 6 | 不允许进口产品 |
| 7 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。格式及内容要求详见总则（六）询问和质疑 |
| 8 | 转包：否 分包：允许分包；【产品运输】允许分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 ▲注：不得在允许分包的范围之外进行分包。 |
| 9 | （1）联合体业绩认定：联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 （2）联合体商务和技术证明材料认定： □联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件“第三章评审办法及评审标准”要求提供商务和技术证明材料，否则视为不符合相关要求。 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件“第三章评审办法及评审标准”要求提供了商务和技术证明材料的，视为符合了相关要求。 注：“第三章评审办法及评审标准”有其他约定的，以“第三章评审办法及评审标准”为准。 |
| 10 | 现场踏勘：自行踏勘，踏勘联系人：李老师；联系方式：18057183581 |
| 11 | # 进行演示,演示顺序原则上按投标文件“解密时间从早到晚”顺序，演示要求详见招标需求，演示时间不超过10分钟。 |
| 12 | 样品：不要求提供样品 |
| 13 | 磋商响应文件组成：磋商响应文件由磋商响应资信文件、技术及商务文件、报价文件三部份组成。 磋商响应方提供备份磋商响应文件（正本）的，数量为1份。 |
| 14 | 电子交易平台登录方法： 第一步：供应商登记 磋商响应方应在响应前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（登记网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）； 第二步：申请CA 磋商响应方应在响应前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各磋商响应方抓紧时间办理； 第三步：下载客户端 磋商响应方通过政采云电子交易客户端制作磋商响应文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）； 第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding） 提醒：1.请各磋商响应方合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响响应。 2.为避免页面存在兼容性等问题，磋商响应方须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。 |
| 15 | 磋商响应文件的递交与接收：磋商响应方应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后送达的磋商响应文件，将被电子交易平台拒收。 磋商响应文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“磋商响应文件的编制”等要求为准。 磋商响应方递交备份磋商响应文件，出现下列情况之一的，将被拒收： 1.未按规定密封或标记的； 2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3.超过响应截止时间送达的。 |
| 16 | 磋商结果公示：采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网上公告成交结果（成交人为中小企业的，其声明函将随成交结果同时公告），并向成交供应商发出成交通知书。 |
| 17 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内。 |
| 18 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 19 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。 根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《项目需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。） |
| 20 | 磋商响应文件有效期为90天 |
| 21 | 解释：本磋商文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总则

## 竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

## （一）适用范围

## 仅适用于本次竞争性磋商文件中政府采购的项目。

## （二）定义

1.“磋商方”系指组织本次磋商的浙江省政府采购中心。

2.“磋商响应方”系指向磋商方提交磋商响应文件的单位。

3.“采购人”系指委托磋商方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织；也是磋商结果的最终确认方。

4.“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指磋商文件规定磋商响应方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指磋商响应方按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

## （三）磋商响应方的确定

## 在浙江省政府采购网或其他省级以上媒体通过发布公告的形式获取采购文件参加。

## （四）磋商响应方委托有关说明

## 1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。响应方委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在响应文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2.磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。其所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司正式员工）。

3.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 5.磋商响应方应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，遵循诚实信用原则在磋商响应文件中提供真实材料,按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。磋商响应方可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保磋商响应文件资料准确无误。

## （五）磋商响应费用

## 不论磋商采购结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商响应有关的全部费用（磋商文件有其他规定除外）。

## （六）询问和质疑

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## 2.磋商响应方的询问

磋商响应方对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或磋商方应当在3个工作日内对响应方依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。响应方提出的询问超出采购人对磋商方委托授权范围的，磋商方应当告知响应方向采购人提出。

3.磋商响应方的质疑

## 3.1磋商响应方认为磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公示之日起七个工作日内，对磋商文件评分标准及采购需求的质疑，以书面形式一次性向采购人提出质疑，对其他内容的质疑以书面形式一次性向采购人和磋商方提出质疑。

3.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a磋商响应方的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

磋商响应方为自然人的，应当由本人签字；磋商响应方为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，磋商方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

- （七）磋商文件的澄清与修改

## 1.磋商响应方应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，磋商响应方应当在磋商响应截止之日三个工作日前以书面形式一次性向浙江省政府采购中心提出。采购中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并以书面形式同时通知所有参加磋商的响应方。响应方应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖CA签章。

## 3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## （八）在磋商过程中，因磋商小组实质性变动了采购需求，已提交响应文件的磋商响应方，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

二、磋商响应文件的编制

（一）磋商响应文件编制工具

磋商响应文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

# （二）磋商响应文件的组成

本项目所称磋商响应文件系指电子磋商响应文件或备份磋商响应文件。磋商响应文件需按照本磋商文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

“电子磋商响应文件”系指通过政采云电子投标客户端完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份磋商响应文件”系指与“电子磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。

电子磋商响应文件每个标项由磋商响应资信文件、技术及商务文件、报价文件三部份组成，具体详见“第六章磋商响应格式附件”。备份磋商响应文件的组成和内容等同电子磋商响应文件。

注：法定代表人授权委托书、声明书、报价明细一览表必须按磋商文件格式要求正确签署并加盖磋商响应方公章。磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

磋商响应文件的效力：电子磋商响应文件未按时解密，磋商响应方提供了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应自动失效。

# （三）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及磋商响应方与磋商方就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （四）磋商响应报价

1.磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填报；

2.磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.磋商响应报价金额到分为止。

4.最终报价出现下列情形之一的，磋商小组将对相关供应商进行询标：（一）最终报价低于全部通过符合性审查供应商最终报价平均值50%的，即最终报价<全部通过符合性审查供应商最终报价平均值×50%；（二）最终报价低于通过符合性审查且报价次低供应商最终报价50%的，即最终报价<通过符合性审查且报价次低供应商最终报价×50%；（三）最终报价低于采购项目最高限价45%的，即最终报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他磋商小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。磋商小组发起询标后，磋商响应方必须在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对最终报价作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

（五）磋商响应文件的有效期

1.自磋商响应截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （六）磋商响应文件的签署和份数

1.电子磋商响应文件部分：

磋商响应方应根据本磋商文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，磋商响应文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

2.磋商响应方选择递交备份磋商响应文件的，备份磋商响应文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明磋商响应方名称、磋商响应方地址、磋商响应方联系方式（授权代表手机）、磋商响应文件名称（备份磋商响应文件）、项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖磋商响应方公章。

### （七）磋商响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应将被视为无效磋商响应。在评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1.仅提供备份磋商响应文件的；

2.电子磋商响应文件解密失败，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

3.电子磋商响应文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份磋商响应文件，但是备份磋商响应文件无法导入或者无法读取或者不符合本磋商文件和电子交易平台要求的；

4.磋商响应方未能提供合格的资格文件；

5.与磋商文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的磋商响应文件；

6.标项以赠送方式磋商响应的；

7.磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

8.未成功办理磋商响应方采购文件获取手续的；

9.磋商最终报价超出预算或最高限价的；

10.磋商小组认为磋商响应方的最终报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

11.磋商小组根据本章“二、磋商响应文件的编制”“（四）磋商响应报价”第4点规定情形发起询标后，响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为其提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

12.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

13.不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

14.上传的电子响应文件若出现使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章且无法合理解释的；

15.不同供应商的响应文件的内容存在三处（含）以上错误一致且无法合理解释的；

16.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解释的;

17.不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

（八）磋商过程中的异常情况及处理措施

磋商过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，磋商方可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，磋商方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、组织竞争性磋商程序

（一）组建磋商小组

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，磋商小组成员应当由5人（含）以上单数组成。

（二）组织开标程序

磋商方将按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织开标，各磋商响应方授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入磋商现场。磋商响应方如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议。

1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

2. 本次竞争性磋商由磋商方主持，主持人介绍磋商现场的人员情况，宣读递交磋商响应文件的磋商响应方名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项。

3. 响应截止时，电子交易平台自动提取所有电子磋商响应文件。磋商方点击[开始解密]按钮后，磋商响应方可以在线解密，解密时限为30分钟。

4.磋商响应方应当在解密时限内完成解密，如所有磋商响应方的电子磋商响应文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一磋商响应方未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份磋商响应文件的，磋商方将拆封其备份磋商响应文件，并导入电子交易平台。

5.磋商专家经商议认为需要磋商响应方作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。磋商专家给予磋商响应方提交澄清或说明的时间为半小时，磋商响应方已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节磋商专家可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关响应方以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，磋商响应方须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。

6.磋商响应方通过电子交易平台进行最终报价。

7.磋商专家在电子交易平台上评审并公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化竞争性磋商程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三）组织磋商程序

磋商方将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织磋商，各磋商小组及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。

1.核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入磋商现场。

2.介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，告知磋商人员应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

3.宣读提交竞争性磋商响应文件的响应方名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商小组尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对磋商项目应确定磋商方法和轮次，对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度，对磋商小组提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.磋商小组组长组织磋商小组人员独立评审。采购人代表或由采购人委托的磋商小组对响应方资格文件进行审查，并以磋商当日为准对响应方‘信用中国’网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关响应方代表进行陈述、澄清或申辩。磋商小组对拟认定为响应文件无效，应组织相关磋商响应方代表进行陈述、澄清或申辩；磋商方可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关小组成员进行复核或书面说明理由，拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商小组的磋商、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6.做好磋商现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

7.磋商结束后，浙江省政府采购中心应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向磋商小组发放评审费，并交还磋商小组及其他现场相关人员的通讯工具。

8.磋商方将在《成交公告》中，公开磋商小组对每个响应方的《评分明细》以及《得分汇总表》情况。

（四）磋商小组磋商程序

1.在磋商小组中推选组长。

2.磋商小组组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，竞争性磋商响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

3.磋商小组组长召集成员讨论确定磋商方法和磋商轮次。

4.磋商小组对各竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。审查结束后，从符合相应条件的响应方名单中确定不少于3家参加磋商【市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）不少于2家】。

按标项与各磋商响应方就项目技术需求、服务、价格构成、供货、付款方式等要素分别进行磋商。

5.磋商小组对各竞争性磋商响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向磋商小组组长提出。经磋商小组商议认为需要响应方作出必要澄清或说明的，应通知该响应方以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6.经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各磋商响应方在规定时间内提交书面最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。磋商小组认为磋商响应方的报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商响应方不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

7.磋商小组根据第三章《评审办法与评审标准》对提交最终报价的响应方的响应文件和最后报价进行综合评分。

8.根据竞争性磋商文件规定，磋商小组推荐成交候选供应商排序名单。采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的磋商小组按成交候选供应商排名顺序确定成交供应商。

9.起草评审报告，所有磋商小组成员须在评审报告上签字确认。

（五）磋商原则

1.磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2.磋商小组成员因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换该成员,被更换的成员之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组成员重新进行磋商。无法及时更换的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知响应方重新磋商的时间和地点。

3.磋商小组成员对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的成员及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对响应方而非采购人有利的解释。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

## 4.参照财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 四、确定成交供应商的原则

1.成交结果由采购人确认。采购人未确定成交供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内确定成交结果。成交结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布成交结果公告，并通过电子交易平台统一签发《成交通知书》。

## 五、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续。

六、货款的结算

货款由采购人按采购文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。

资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。

预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：

1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；

2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；

3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。

4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。

第三章评审办法及评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格响应方的得分为各项目汇总得分，成交推荐候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组成员组成人数

响应方总得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

特别提醒：磋商小组对每个响应方的评分明细以及得分汇总表情况在成交公告中公布。

三、评审内容及标准

| # 序号 | # 评分类型 | # 评分标准 | # 分值 | # 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 报价 | # (评标基准价／有效投标报价)*最大分值 | # 30 | # / |
| # 1 | # 技术 | # 产品技术指标及功能响应（满足）程度： # 根据所提供产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足采购文件要求的，得13分。如有负偏离，从13分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣2分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1分；扣完为止。 # 商务资信中要求提供的证书以及演示项中包含的内容，不在此处重复评分。 | # 13 | # 客观分 |
| # 2 | # 技术 | # 总体技术方案： # 投标人针对本项目提供总体技术方案，根据方案的可行性、合理性、有利于本项目采购需求的实现程度进行评分。（评分范围：0,1,2,3,4,5） | # 5 | # 主观分 |
| # 3 | # 技术 | # 产品总体性能及质量水平： # 投标人针对本项目提供产品总体性能及质量水平方案，根据所提供产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效的实现程度进行评分。（评分范围：0,1,2,3,4,5） | # 5 | # 主观分 |
| # 4 | # 技术 | # 方案设计： # 投标人自行勘察现场，平面图、设计效果图的空间布局、空间利用率、美观度、合理性及与采购需求的符合程度进行评分。 # （评分范围：0,1,2,3,4,5） | # 5 | # 主观分 |
| # 5 | # 技术 | # 方案设计： # 投标人自行勘察现场，根据装饰施工图、设备强弱电布线图、点位图等设计方案的详尽程度及合理性、科学性等进行评分。（评分范围：0,1,2,3,4,5） | # 5 | # 主观分 |
| # 6 | # 技术 | # 供货、安装、调试计划： # 根据投标人针对本项目提供的投标产品的供货、安装、调试方案的合理性、可行性、投入人员力量进行评分。（评分范围：0,1,2,3） | # 3 | # 主观分 |
| # 7 | # 技术 | # 根据投标人针对本项目重点、难点及相应解决措施。投标人结合对本项目采购需求的理解，本项目的供货、运输、安装、集成与系统对接、调试、售后服务等存在的难点、要点问题分析及解决措施进行评分。（打分范围：0,1,2,3,4,5） | # 5 | # 主观分 |
| # 8 | # 技术 | # 验收方案及质量保证措施： # 投标人针对本项目投标产品提供验收及质量保证方案，根据方案的可行性、合理性、有利于本项目采购需求的实现程度进行评分。（评分范围：0,1,2,3） | # 3 | # 主观分 |
| # 9 | # 技术 | # 录频演示： # 未提供软件或demo操作视频演示或仅以PPT、图片格式等方式的录制的演示视频均不得分，演示时间不超过10分钟。 # 教学无线扩声系统： # 1. 无线话筒具备液晶显示屏，且屏幕上可显示本话筒所分配的教室名称。同时话筒可与多媒体设备集中控制器、交互式智能书写屏实现对接，支持中控在开机时自动将中控内的教室信息同步写入到话筒内，实现教室信息的自动变更。（0，1，2） # 2. 无线话筒至少需具备物理激光、数字激光、放大镜、电子批注、空鼠、AI对话这6种功能模式，可通过按键进行自由切换，且话筒液晶显示屏内需有相应的操作提示。AI对话模式下可通过话筒上的按键快速调用电脑端的AI智能体，实现语音内容的远程输入和检索，也支持在无线话筒上直接关闭AI对话窗口。（0，1，2） # 智慧教室融合终端： - 控制面板在未开启上课的待机界面内需具备视频呼叫按键，支持在未进行上课开机时可一键呼叫至教室管理员，并且控制面板上可显示管理员的摄像头实时画面。 （0，1，2） # 交互式智能书写屏： # 1.笔记本电脑、电视盒、无线投屏器等各类外设设备可通过HDMI接口进行接入，可通过书写笔对外设画面直接进行批注，也可对画面进行放大/缩小操作和截屏操作，截屏可生成对应的静态图片，并支持保存在本地教师电脑硬盘上，并可实现将外设画面与静态图片画面进行分屏对比显示。 （0，1,2） # 互动式分组研讨屏： # 1. 液晶电视可通过控制面板实现一键电动升降，完全降下后电视顶端遮盖需和桌面齐平，保证桌面的平整统一。 （0，1，2） # 2.桌面上配置有≥2路以上的带有线控开关的HDMI线，支持用户的笔记本电脑画面通过HDMI线接入到产品中，并通过线上的线控开关一键推屏至本组的显示屏幕上，并可通过桌面上的推送按键，同时一键将笔记本的画面推送至教师屏和其他小组屏。（0，1，2） # 请专家根据每一条演示功能详细程度、内容完整、合理、流畅度、契合项目需求情况进行评分。 | # 12 | # 主观分 |
| # 10 | # 技术 | # 投标人拟派项目经理（项目负责人）：具有信息系统项目管理师，得2分。 # 【证明材料：提供相关证书及在本单位缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明。】 | # 2 | # 客观分 |
| # 11 | # 商务资信 | # 质保期在满足招标文件要求（质保期3年）的基础上每延长一年（所有设备同时延长）得1分，最多得2分，延长时间不足一年或所有设备不同时延长的不计分。 | # 2 | # 客观分 |
| # 12 | # 商务资信 | # 项目维护计划 (详见商务要求表)（评分范围：0,1,2,3） | # 3 | # 主观分 |
| # 13 | # 商务资信 | # 技术培训(详见商务要求表)（评分范围：0,1,2,3） | # 3 | # 主观分 |
| # 14 | # 商务资信 | # 磋商响应方技术力量情况(详见商务要求表) | # 3 | # 客观分 |
| # 15 | # 商务资信 | # 经验或业绩要求(详见商务要求表) | # 1 | # 客观分 |

# 第四章项目需求

特别说明：

1.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，磋商小组会根据磋商原则第4条规定执行。

2.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。

3. 需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如磋商响应方未响应的，将被视为无效。

4. 响应方响应产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在响应文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现响应产品技术参数。响应方未作说明的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于响应方的评判。

一、货物清单

| 序号 | 名称 | 详细技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学一体机（核心产品） | LED箱体： 1.整屏净显示尺寸：宽≥3.6米,高≥2.025米，显示面积7.29㎡，点间距≤1.57（mm）； 2.为了让箱体表面更光泽、颜色一致性更好，箱体采用电泳工艺，材质采用一体成形的压镁铝合金； 3.★箱体采用超轻超薄设计厚度≤31mm，重量≤5.0kg，采用直接贴合自然散热技术，无风扇设计；（提供国家认可的质检机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 4.亮度支持100~600cd/m²可调，亮度均匀性≥98%，色度均匀性△X、△Y值≤0.0008； 5.电源采用PFC功能，功率因数≥0.95，从节能角度考虑，灯板供电电压可调，灯板上的绿、蓝灯支持3.6V-4.2V供电，红灯支持2.8-3.6V供电，并且供电电压支持软件调节； 6.刷新率≥3840Hz，灰度等级≥16bit，VICO指数(人眼视觉舒适度)0-1级； 7.色温（K）：支持1000K-15000K可调，并支持自定义，对比度≥10000:1，视角依据SJ/T11281第4.2.2测试，垂直≥170度，水平≥170度； 8.为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正； 9.★产品采用高度集成三合一设计：箱体内电源、接收卡、转接板等模块的线路及元器件集成在同一块PCB 板上，接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于 PCB 板上，接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作；（提供国家认可的质检机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 10.为提升安装、维护、运输便捷性，屏体采用前全维护、前安装设计，灯板采用硬连方式，灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间； 11.屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%;采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 12.产品支持自动Gamma矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合光电标准； 13.产品采用多层PCB设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真； 14.为了保障更好的显示效果，产品支持在维持实际的灰度位数不变的情况下，通过自研软件实现图像抖动的算法，提升显示屏4bit的灰度位数； 15.从节能角度出发，为了响应国家号召减少碳排放，根据用电的二氧化碳排放量的计算标准，LED显示屏每平方每小时的碳放量≤0.1千克； 16.产品符合CESI TS009-2018《LED显示屏绿色健康分级认证技术规范》，符合CESI TS 006-2020超高清显示认证技术 规范； 17.浮动连接器能够相对底座进行浮动，能够在组装及维修过程中灵活调节LED灯板与箱体之间的位置关系，使LED灯板与箱体之间精确定位，便于LED显示屏的安装与维护； 18.防止刮蹭伤害屏幕，LED表面具备的硬度等级≥HRC8级； LED发送盒： 1.产品对外有效接口不少于USB接口*2，HDMI-IN*1，3.5 音频输出口*1，Type-C 接口*1，红外接口*1； 2.支持不少于 16 路输出网口，最大带载面积 830 万像素点，最宽可达 7680 像素，最高可达 4320 像素； 3.支持最大输入分辨率 7680*4320@60Hz，并可实现 3840*2160 以内标准分辨率图像缩放 4.支持 Android 9.0 操作系统软件、安卓终端应用软件，内部设置 RS232 和 RS485 接口，支持远程集控功能，整机内置天线设计，无线模块采用无外伸天线 5.产品做到安卓卡和发送卡二合一高度集成设计； 6.设备内置电源管理，无需额外配置配电柜，最大额定功率： 7.7KW 220V/3.85KW 110V； 7.支持一键待机，设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作 8.具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态 9.★产品内置可控硅智能调节模块，替代继电器完成可控整流作用， 在交流电路中实现开关及调压作用（提供国家认可的质检机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 10.支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到 LED 显示屏且不影响电脑上网功能(Windows, MacOS)；支持手机/平板投屏(Android/iOS)，传输平均延迟≤130ms，可通过连接局域网或连接 WIFI 热点投屏 11.无需外置视频处理器即可支持全屏、两分屏、三分屏、四分屏自由切换 12.支持通过安卓移动端，快速打开指定应用，支持通过安卓移动端实现发送盒的鼠标操作功能，支持通过安卓移动端连入局域网，实现遥控器的功能，可远距离控制整机 13.支持自我检测功能，当机器温度过高出现提示并自动关机 14.系统内置图库，可通过遥控器或鼠标可对图片进行 360 度旋转、上一张、下一张、放大、缩小、设为壁纸等操作 15.系统内置屏保，支持用户自己扫码上传的图片，并可以通过遥控器或鼠标进行操作 16.支持 PC 端软件节目管理可实现编辑节目、预览、发布、查看发布进度、导入导出节目、制作 U 盘播放节目 17.支持云端控制软件实时、定时控制可实现重启、电源控制、屏幕状态、亮度、音量、视频源切换 | 5套 |
| 2 | 互联书写白板 | 1、书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm。 2、板面材料：进口≥0.4mm搪瓷面材，颜色为白色；板面硬度＞4H。 3、板面尺寸：108寸（画面比例16：9）。 4、板体尺寸：长*高≥2407*1387(mm) 整体功能： 1、支持对书写板面内的板书轨迹进行电子化记录，可自动识别板擦和笔，无需人工选择设置，不改变老师的使用习惯； 2、可对电脑桌面，板书画面、拾音器一键录制，录制好的文件可在微信内直接线上观看，观看中可任意点击电脑画面、板书画面进行放大观看也可二分屏观看； 3、一键清屏：支持在书写板面通过清屏图标对板书记录界面一键清屏； 4、一键切换：支持在书写板面通过切换图标对板书记录界面和PPT界面进行循环切换； 5、板书笔迹颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为蓝色、红色、黑色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点显示； 6、板书自动弹出：当进行板书时，无须进行任何手动切换，能够直接弹出并显示当前书写板的板书界面。 7、板书后台记录：无须用户手动开启记录功能，在电脑启动后将自动进行板书记录。 8、可记录≥6块的书写板的板书内容，并在软件内用不同窗口进行分开实时显示，方便进行同屏对比； 9、板书回放：书写板上记录的板书内容可以随时按照书写的时间顺序进行回放，方便教师重新讲解和批注； | 2块 |
| 3 | 智能网络时钟 | 1.采用TFT LCD显示屏，显示分辨率为：2560*1080，亮度≥250nits。 2.具备1个千兆以太网口，支持POE/DC12V/4A受电；具备一个USB接口。 3.内部支持两路2W立体声扬声器。支持设置语音播报。 4.支持通过NTP协议自动校准日期和时间，支持时区配置。 5.提供多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示。 6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，支持7*24小时连续运行。 | 4台 |
| 4 | 教学无线扩声系统 | 1. 无线话筒需内置可充电锂电池，支持持续发言时间≥8个小时。 2. 无线话筒需支持Type-C口充电（兼容手机充电器），并具备触点式充电接口，支持放入配套的充电底座进行充电。 3. 无线话筒需具备电子锁的锁口，放入配套的充电底座可进行话筒安全管理，具备锁定和解锁能力。 4. 无线话筒需具备≥1路3.5mm接口输入，用于各类头戴式、领夹式麦克风咪头的接入。 5. 无线话筒需采用2.4G无线频道传输音频，保证教室内使用过程中无惧任何遮挡，随意使用。 6. 无线话筒具备液晶显示屏，且屏幕上可显示本话筒所分配的教室名称。同时话筒可与多媒体设备集中控制器、交互式智能书写屏实现对接，支持中控在开机时自动将中控内的教室信息同步写入到话筒内，实现教室信息的自动变更。 7. 无线话筒至少需具备物理激光、数字激光、放大镜、电子批注、空鼠、AI对话这6种功能模式，可通过按键进行自由切换，且话筒液晶显示屏内需有相应的操作提示。AI对话模式下可通过话筒上的按键快速调用电脑端的AI智能体，实现语音内容的远程输入和检索，也支持在无线话筒上直接关闭AI对话窗口。 8. 无线话筒需具备话筒音量调节、静音的物理按键。 9. 话筒底座外壳需采用塑料材质，避免对无线信号传输产品屏蔽干扰。 10. 话筒底座需支持同时插入≥2支配套的无线话筒，可同时对≥2个无线麦克风进行充电。 11. 麦克风插入后，充电底座通过麦克风底部触点可以自动与麦克风完成对频。 12. 话筒底座需具备≥2个话筒锁定状态的提示灯，用于分别显示每支话筒的锁定状态。 13. 话筒底座需具备≥1路内置扬声器，可在产品的使用过程中自动发出智能提示语音。 | 3套 |
| 5 | 教学无线扩声主机 | 1. 处理器的外壳部分采用冷轧钢材，表面静电喷塑（黑色），标准≤1U设计，可通用市面上的机柜安装。 2. 处理器前面板需具备一块液晶显示屏，尺寸≥1.9寸，用于显示设备当前的总音量、话筒音量、媒体音量等设备状态信息。 3. 处理器前面板需具备调节按键，支持通过按键或者旋钮对设备的总音量、话筒音量、媒体音量进行调节，且调节时液晶画面内的画面需要动态变化。 4. 处理器内置功放模块，支持≥150W功率输出，定阻≥4Ω。 5. 处理器背面需具备≥2路3.5mm输入接口、≥1路有线麦6.3mm输入接口、≥1路有线麦卡农口输入接口、≥3路拾音设备的凤凰端子输入接口 6. 处理器背面需具备≥4路3.5mm输出接口、≥2路无源音箱接线端子卡扣接口 7. 处理器需支持级联扩展，具备≥1路级联通讯输入接口。 8. 处理器需具备≥1路RS232控制接口，用于满足外部中控类设备对处理器进行相关控制。 9. 处理器需具备≥1路USB接口，支持将当前处理器的输出声音转换为USB录音设备接入到电脑系统内，满足各类会议、直播类等软件的拾音需求。 10. 处理器上需具备总电源的物理开关，可对整机进行一键断电。处理器正面的面板需带有电源指示灯，用来提示当前设备的电源工作状态。 11. 处理器的总电源输入口上需具备有保险丝设计，当电流过载时保险丝自动熔断，且主机内需至少存放有一枚保险丝备件，用于熔断后的备件更换。 12. 处理器需具备设备配套的功能配置软件，支持对每个输出通道的音频内容进行差异化配置，用户可自定义选择输出通道内音频输入信号。 13. 处理器需具备设备配套的功能配置软件，支持对每个输入通道的增益强度进行调节，并支持保存至设备固件内。 14. 处理器需具备设备配套的功能配置软件，支持对无源音箱接线端子上的总输出声音进行音效模式调节，模式数量≥2种。 | 6台 |
| 6 | 教学音箱 | 1．音箱系统：2.0声道 ； 2．有源无源：无源 ； 3．额定功率 ：120 W 4．频率响应：55Hz-18kHz 5．灵敏度：≥90dB 6．阻抗：8Ω； 7．重量：≤5Kg | 12只 |
| 7 | 会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 10只 |
| 8 | 多媒体设备集中控制器 | 1. 控制主机的外壳部分采用冷轧钢材，表面静电喷塑（黑色），标准≤1U设计，可通用市面上的机柜安装。 2. 控制主机的HDMI输入≥3路，HDMI输出≥4路，最高画面分辨率需支持4K/30Hz，且输出接口可支持根据场景的需求情况，配置为同屏输出或者异屏输出。 3. 控制主机支持≥2路的3.5mm音频独立输入，输入后可与HDMI信号内的音频进行自动混音，混音后的音频可支持从≥3路的3.5mm音频接口处输出。 4. 控制主机上需具备总电源的物理开关，可对中控主机进行一键断电。控制主机正面的面板需带有电源指示灯，用来提示当前中控的电源工作状态。 5. 控制主机的总电源输入口上需具备有保险丝设计，当电流过载时保险丝自动熔断，且主机内需至少存放有一枚保险丝备件，用于熔断后的备件更换。 6. 控制主机的控制接口需具备：RS-232≥4路；RS-485≥2路；受控I/O口≥2路。 7. 控制主机的USB接口需具备：USB2.0输入接口≥4路；USB2.0输出接口≥2路。 8. 控制主机需内置千兆交换机，网络端口数量≥8路。 9. 控制主机可与控制面板通过一根信号线进行直连，完成对面板的供电、通讯等功能。 10. 控制主机的AC电源接口： 220V输出≥2路（受控时序电源）。 | 2台 |
| 9 | 智慧教室融合终端 | 1. 控制面板表面采用钢化玻璃并与液晶屏采用全贴合或更优质的贴合工艺进行贴合处理，整机边框采用铝合金CNC工艺加工，并整体包边。 2. 控制面板可自定义信号切换界面上输入输出信号源的名称和数量，并支持选择不同信号源分别在主副屏上显示。 3. 控制面板支持对控制界面内的信号源数量和信号源名称进行自定义编辑；对不同品牌和类型的设备进行控制码和发码端口的自定义设置；支持新增自定义按键，每个按键可配置多个端口组合发码、中控主机受控电源通断等多命令的组合设置，对每个发码命令的执行间隔时长和执行顺序可设置。 4. 控制面板支持设置长时间无操作自动熄屏，支持对自动熄屏时长进行设置；并且支持设置每日指定时间段屏幕常亮。 5. 控制面板的界面内需具备学校LOGO的自定义显示和更换功能。 6. 控制面板采用电容感应式触摸屏，屏幕尺寸≥10.1 英寸，分辨率≥1280*800。 7. 控制面板支持在开机和关机时，具备有开机过程动画和关机过程动画，且在动画下可动态显示当前执行的各项开机动作和关机动作命令。 8. 控制面板支持在老师临时离开时，可以一键滑动锁屏，避免学生操作。 9. 控制面板在未开启上课的待机界面内需具备视频呼叫按键，支持在未进行上课开机时可一键呼叫至教室管理员，并且控制面板上可显示管理员的摄像头实时画面。 10. 控制面板具备和电脑显示屏上类似的Windows窗口导航功能，教师在导航窗口内通过点击缩略图即可控制电脑显示屏上各类资源窗口的快速切换与显示。 11. 控制面板的界面内需具备学校LOGO的自定义显示和更换功能。 12.控制面板内可一键打开虚拟白板、PPT、WORD、浏览器等电脑系统内的应用资源。选中虚拟白板窗口时，需同步显示带撤销/恢复、加页、减页、计时器工具栏。选中实体云笔记白板窗口时，需可将云笔记白板的板书窗口显示在电脑界面内。选择计时器，可一键在电脑界面内打开计时器界面，进行随堂计时。 | 2台 |
| 10 | 交互式智能书写屏 | 1.书写屏采用双屏无拼缝一体化设计，双屏的屏幕玻璃共用一块完整的钢化玻璃，且集成于一个外壳内，边框采用铝合金CNC工艺加工，并整体包边。 2.书写屏表面的钢化玻璃需经过防眩光、防指纹处理，硬度≥7级，并与屏幕通过全贴合或更好的贴合工艺进行贴合，不得使用框贴工艺，避免后期粉尘、水汽进入屏幕内部影响设备寿命。 3.书写屏整体需采用双屏横向并列设计，每块显示屏的显示尺寸需≥21.5寸；分辨率≥1920*1080；触摸点数需≥10点；屏幕亮度需≥250cd/㎡。 4.书写屏背部Touch输出口需符合传统触屏类产品的规范，统一采用USB-B型母口的形式，不得采用USB-A型母口。 5.书写屏的侧边工具栏需具备有屏幕模式控制按钮，支持一键将当前双屏画面在复制屏和扩展屏模式进行任意切换。 6.书写屏的侧边工具栏需具备有屏幕画面切换按钮，在扩展屏模式下可支持一键将当前双屏的画面进行左右互换，且屏幕内各自对应的电子批注内容需跟随画面内容同步互换。 7.书写屏具备Windows窗口导航功能，在导航界面需支持收录和显示Windows系统内当前打开的各类软件和系统窗口的缩略图，至少需包括PPT、EXCEL、Word、图片、视频、视频展台等。教师可在导航窗口内通过点击缩略图即可实现各类资源在屏幕内的快速切换与显示。 8.书写屏具备虚拟白板功能，支持在导航窗口内一键创建虚拟白板窗口，教师可在虚拟白板窗口直接通过书写笔进行任意书写和圈画操作，且书写完毕后，支持无须点击任何软件按钮，直接通过手指对白板画布进行缩放和漫游操作。 9.书写屏上通过手指批注在电脑桌面状态下产生的电子批注轨迹，需支持通过轨迹优化算法，根据手指的书写速度和方向自动调整笔画粗细。 10.书写屏的导航窗口和工具栏窗口需支持自动隐藏功能，若窗口展开后无后续点击操作，导航和工具栏窗口将自动隐藏 。 11.笔记本电脑、电视盒、无线投屏器等各类外设设备可通过HDMI接口进行接入，可通过书写笔对外设画面直接进行批注，也可对画面进行放大/缩小操作和截屏操作，截屏可生成对应的静态图片，并支持保存在本地教师电脑硬盘上，并可实现将外设画面与静态图片画面进行分屏对比显示。 | 2块 |
| 11 | 教学驾驶舱 | 1. 讲桌的桌架型材采用钢材，表面处理选用静电喷涂技术。 2. 讲桌的桌面板材，采用E0级免漆板，厚度≥25mm，颜色为白色，桌板尺寸≥1450mm×750mm。 3. 讲桌的桌面围桌板前部具备多层板弯曲而成的高围挡设计，表面喷漆。围挡整体颜色均匀，无明显深浅色差。高度≥80mm，可防止桌面物品滚落；桌面左右两侧前方具有和围挡同色的木凸台，厚度≥20mm，用于放置控制设备和话筒等。 4. 讲桌的桌板下方需具备采用滑轨式安装设计的收纳抽屉，收纳空间≥500*200*50(mm)，抽屉面板采用E0级厚度≥16mm的灰色免漆板材。 5. 讲桌的前挡板采用可拆卸设计。围挡表面可自由粘贴学校的校徽LOGO。 6. 讲桌的机柜内置≥11U的19英寸标准机架，前后门都可以打开方便维护。前后门都具有散热孔，前门带锁。 7. 讲桌的桌面上需具备≥1个万能5孔220V电源插座、≥2 个USB接口，≥1 个抽线区域且抽线孔位 ≥3。 8. 讲桌的显示器支架具有轨道可整体抽出。显示器支架可支持电动翻转，可翻转角度≥20°，同时显示器支架底座设计键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备。 9. 讲桌需具备可控制桌面升降的物理升降按键，并支持在升降过程中实时显示当前的桌面高度。 10 讲桌需具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围至少需有：725mm~1125mm，高度可调节，满足不同身高的教师使用；讲台采用全封闭式设计，升降过程不会有空间外露。机柜活动空间采用折叠风琴罩设计。 11. 讲桌采用双电机两节电动升降立柱。管子尺寸：外管尺寸≥80*50mm，内管尺寸≥75*45mm，桌架最大均布载荷：≥100Kg均布。控制盒带陀螺仪功能：遇阻回退防夹保护，桌面震动和突然倾斜立刻停止升降。 12. 讲桌预留第三方中控安装位置以及安装支架，支持第三方中控接入讲桌。安装支架具有与桌面≥15度的倾斜角度，便于中控观看操作。 | 2台 |
| 12 | 8口千兆交换机 | 1.固定端口 ：8 个10/100/1000Base-T 电口 2.电源 ：12V/0.5A DC | 2台 |
| 13 | 16口千兆交换机 | 1.固定端口 ：16 个10/100/1000Base-T 电口 2.电源 ：12V/0.5A DC | 4台 |
| 14 | 个性机柜 | 1. 机柜容量：10U。 2. 机柜尺寸：590×500×600(mm)。 3. 外壳材质：冷轧钢材，表面喷塑（乳白色）。 4. 正面门板：主体为5mm厚钢化玻璃，边框冷板材质，表面喷塑（黑色），带机械锁。 5. 背部门板：可快速拆卸的钢材挡板。 6. 机柜支脚：4个2寸万向轮，4个轮子全部带刹车。 7. 背部设计有散热孔，底部设计有出线孔。 8. 温湿度监测功能：机柜正面顶部可显示当前机柜内部的温湿度信息。 | 4只 |
| 15 | 智能信息展示屏 | 整机结构 1、显示屏：需具备≥13.3英寸TFT显示屏，分辨率≥1920*1080，屏幕比例16：9，前覆钢化玻璃。 2、整机尺寸（长*宽*厚）：330.31*225.11*28.5（mm）。 整机功能 1、输入电源：DC12V供电，工作功率：＜25W，待机功率：≤0.5W。 2、操作系统：Android智能操作系统6.0及以上；系统内存：≥2G；系统CPU：四核64位处理器，主频≥1.8GHz； 3、接口要求：≥2路USB接口，支持外接鼠标、U盘等；≥1路RJ45网线接口； 4、需内置智慧门禁控制模块，具备≥1路的智慧门禁套件接口，可直连磁力锁、出门按钮等外设，实现对教室门的智慧门禁控制； 5、至少需内置如下的功能模块：≥1路抗干扰高清麦克风；≥2个箱体喇叭（功率≥2W，定阻8Ω）；≥1路支持MYFARE标准，S50 和 S70 等 14443A 协议卡的刷卡模块。 6、边框左右两侧需具备有状态同步的指示灯，颜色至少支持红色，绿色，蓝色，且指示灯颜色需随上课状态自动变化。上课时为红色，下课时为绿色，考勤时为蓝色，方便用户远距离辨认识别。 7、课程状态：需支持实时显示当前教室的上课状态，需包含课程名称、任课老师、上课班级、开课学院、上课时间等信息。 8、教室课表：需支持查看当前教室的当日课表、本周课表、学年校历； 9、个人课表：需支持用户可以通过扫码、刷卡等方式授权身份信息后，在智慧班牌上查看自己的个人课表。 10、资讯：需支持通知公告的发布，实时在设备终端上进行显示；发布方式支持转载链接、PDF文档、图文编辑等模式。 11、巡课：需支持巡查老师通过扫码、刷卡等方式授权身份信息后，可以查看自己权限内的教室内部网络摄像头，同时显示对应教室的上课信息、任课教师信息，并可通过教室列表切换教室。 12、预约：需支持对空闲教室进行预约申请； 13、报修：需支持教室内的各设备进行工单报修； 14、考勤：需支持通过扫码、刷卡等方式进行考勤，考勤数据实时显示，可在设定时间内及时将考勤结果发送给任课老师； 15、指定时段息屏：需支持屏幕指定时段的息屏功能； 16、考试模式：需支持可以通过后台设置考场，显示为考场模式。满足学校将教学空间临时用于考场空间的需求，优化突出考试信息，便于教学管理 | 5块 |
| 16 | 智慧门禁 | 1.门锁与无线模块通讯: 无线2.4G实时通讯，无遮挡可靠通讯距离＜＝5米，依据实际环境布置门锁无线模块； 2.RFID卡类型: IC卡、CPU卡\身份证等 3.开门模式： 刷卡开门、远程开门、遥控器开门、机械钥匙、二维码主扫开门、微信小程序APP 4.供电 ：四节5号(AA)碱性电池 5。电池平均使用寿命： 每天20次刷卡，可使用1年以上 6.静态电流：小于30uA； 7.检卡最大电流：小于100uA 8.工作电流：≤150mA 9.欠压报警点 4.4V±0.2；报警后能开关锁操作100次。 10.锁具材质： 航空铝压铸锁面板 11.锁舌操作寿命：10万次寿命； 12.开门响应时间： 平均约为0.5秒 13.提示音： 多种音乐提示 14.指示灯运行：电池低压告警指示、电池电量告警 、门锁指示灯及15.声音告警、中心管理主机显示告警 16.时钟：可以通过网络自动校时或感应卡校时 17.刷卡认证： 锁内已存储卡数据认证，设备脱机不影响正常进出门 18.门锁状态信息发送： 刷卡信息、开关门状态信息、电池电量信息、无线信号强度信息 19.脱机刷卡记录： 200条 20.密码：100 刷卡：500 | 12套 |
| 17 | 互动式分组研讨屏 | 1.1外观结构 1. 整机所有电路板均要求具有外壳，不允许裸露在外。 2. 所有线路皆为内部走线，不可有直观的明线拼接。 3. 显示屏安装背板需和桌体采用一体化设计，方便讨论桌整体移动和布置，避免学生推搡造成设备损坏和人员伤害。 1.2整机功能 1. 产品自带液晶电视，屏幕尺寸≥32寸，屏幕分辨率≥1920*1080，刷新频率≥60Hz。 2. 液晶电视可通过控制面板实现一键电动升降，完全降下后电视顶端遮盖需和桌面齐平，保证桌面的平整统一。 3. 产品一体化集成了中控、显示设备、控制面板等功能模块，完整度高； 4. 桌面上需具备统一开关按键，支持一键开关内置电脑、显示器、中控等设备。 5. 桌面上配置有≥2路以上的带有线控开关的HDMI线，支持用户的笔记本电脑画面通过HDMI线接入到产品中，并通过线上的线控开关一键推屏至本组的显示屏幕上，并可通过桌面上的推送按键，同时一键将笔记本的画面推送至教师屏和其他小组屏。 6. 全向广播：具备物理按键，支持一键将当前的屏幕画面广播至其他小组的屏幕上； 7. 教师屏推屏：具备物理按键，支持一键将当前的屏幕画面定向推送到教师端的屏幕上。 8. 桌面具备不少于2路220V电源设计，防止笔记本等移动设备在使用过程中电量不足； 1.3系统主机： 1.主机具有独立机箱； 2.CPU：不低于Intel Core第12代I5处理器； 3.主板与接口：不低于Intel Q660芯片组，≥2条DIMM扩展插槽； 4.内存：≥1*8GB DDR4； 5.硬盘：≥250G SSD固态硬盘； 6.显卡：CPU集成显卡； 7.声卡：集成声卡； 8.网卡：1000MB集成网卡； 9.WIFI：支持802.11ac； 10.蓝牙版本：不低于4.2； 11.USB接口：机身正面需具备≥2路USB 3.2 Gen 1端口；机身背面需具备≥2路USB 3.2 Gen 1端口、≥2路USB 2.0端口； 12.视频输出接口：至少具备1路HDMI端口。 1.4无线投屏： 1.全终端支持（ios／android／pad／windows／mac）通过局域网实现本地投屏功能，分辨率≥1080P高清； 2.全终端支持（ios／android／pad／windows／mac）通过公网实现远程投屏； 3.支持自定义网页背景展示，可设置投屏器的背景显示相应网页内容； 4.产品需具备≥1路HDMI输出接口、≥1路网络输入接口、≥1路USB输入接口。 | 6台 |
| 18 | 智慧助教软件（互动教师版） | 一、 基础功能 1. 悬浮图标：白板软件支持开机自动启动和浮标显示功能，自由拖动。 2. 快捷调用功能：悬浮图标上具备批注、擦除、打开白板等功能按钮； 3. 支持对电脑当前播放画面进行电子批注。 4. 支持通过手势快速息屏和唤醒。 5. 支持一键录屏，并将录好的视频文件保存至电脑。 6. 导航栏功能：支持将Windows当前打开的所有软件窗口在页面顶部的导航栏内进行展示，可通过直接点击导航栏进行软件窗口的全屏切换。 7. 多屏对比：支持同时打开多个 Word、PPT 等课件文件，并进行分屏对比。 8. 展台调用：支持调用USB视频展台画面，并支持在画面上进行批注、拍照、缩放等操作。 二、 小组互动模块（互动教师版：基础模块+该模块） 1. 屏幕广播：支持老师一键将自己的屏幕画面推送至所有学生小组屏上。 2. 小组抓屏：支持老师抓取任意个数的小组屏幕画面，并同时在屏幕上分屏展示。 3. 自定义分屏：支持将小组的屏幕画面和PPT、展台等画面分屏显示。 三、 板书互联模块（互联板书版：基础模块+该模块） 1. 板书记录功能：可记录≥2块书写板的板书内容，并在软件实时显示。 2. 板书回放：板书内容可以按照书写的时间顺序进行回放。 3. 支持一键录制电脑画面、板书画面、教师声音，录制完毕后可生成二维码，通过微信扫码带走。并支持在微信端在线回看视频。 四、 视频展台模块 1. 支持修改图像分辨率、并可对画面进行缩放、冻结、实时截屏等操作。 2. 支持对展台画面进行批注和擦除。 3. 支持多画面模式，可同时显示≥9个实物抓拍图像和实时展台画面。 4. 支持导入多个PPT、Word、Excel、PDF、TXT、HTML、MP4、MP3等主流格式的文件，与展台实时画面、展台拍摄画面分屏对比。 5. 撤销和恢复功能：支持取消或恢复最近的一次操作。 | 1套 |
| 19 | 智慧助教软件（互动学生版） | 一、 基础功能 1. 悬浮图标：白板软件支持开机自动启动和浮标显示功能，自由拖动。 2. 快捷调用功能：悬浮图标上具备批注、擦除、打开白板等功能按钮； 3. 支持对电脑当前播放画面进行电子批注。 4. 支持通过手势快速息屏和唤醒。 5. 支持一键录屏，并将录好的视频文件保存至电脑。 6. 导航栏功能：支持将Windows当前打开的所有软件窗口在页面顶部的导航栏内进行展示，可通过直接点击导航栏进行软件窗口的全屏切换。 7. 多屏对比：支持同时打开多个 Word、PPT 等课件文件，并进行分屏对比。 8. 展台调用：支持调用USB视频展台画面，并支持在画面上进行批注、拍照、缩放等操作。 二、 小组互动模块（互动学生版：基础模块+该模块） 1. 支持一键推送小组屏幕画面至教师端屏幕。 2. 支持一键推送小组屏幕画面至其他小组屏幕。 三、 板书互联模块（互联板书版：基础模块+该模块） 1. 板书记录功能：可记录≥2块书写板的板书内容，并在软件实时显示。 2. 板书回放：板书内容可以按照书写的时间顺序进行回放。 3. 支持一键录制电脑画面、板书画面、教师声音，录制完毕后可生成二维码，通过微信扫码带走。并支持在微信端在线回看视频。 四、 视频展台模块 1. 支持修改图像分辨率、并可对画面进行缩放、冻结、实时截屏等操作。 2. 支持对展台画面进行批注和擦除。 3. 支持多画面模式，可同时显示≥9个实物抓拍图像和实时展台画面。 4. 支持导入多个PPT、Word、Excel、PDF、TXT、HTML、MP4、MP3等主流格式的文件，与展台实时画面、展台拍摄画面分屏对比。 5. 撤销和恢复功能：支持取消或恢复最近的一次操作。 | 6套 |
| 20 | 线材及零部件附件1 | 设备安装、连接、系统集成过程中所需附件、线材等 | 8项 |
| 21 | 线材及零部件附件2 | 设备安装、连接、系统集成过程中所需附件、线材等 | 15项 |
| 22 | 安装调试1 | 1.包含显示设备、讲台、电脑、等设备运费及安装调试； 2.设备接入配合管理、技术衔接、软硬件联调、中控系统接入控制、技术汇总移交及培训。 | 3项 |
| 23 | 安装调试2 | 1.包含显示设备、讲台、电脑、等设备运费及安装调试； 2.设备接入配合管理、技术衔接、软硬件联调、中控系统接入控制、技术汇总移交及培训 | 4项 |
| 24 | 基础环境集成改造 | 为学校量身打造智慧教室装修改造工程，从前期平面图、示意图、效果图、中期施工线路改造、后期验收等全方位为学校提供个性化定制服务；施工主要包括：墙面腻子、墙面造型、乳胶漆处理、顶面吊顶、地面处理、卫生清理，垃圾清运等环境改造工作，要求所有改造必须符合建筑标准与装修设计标准，全部采用国标优质材料，所有管线需走暗线。具体内容依据设计方案定制。 | 760平米 |

三、商务要求

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 自验收合格之日起，整机质保期 3 年，超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。 |
| 2 | 验收方式 | 验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认 |
| 3 | 最终验收 | 货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在15个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。 |
| 5 | 配件、耗材及安装要求 | 1、安装地点：采购人指定地点。 2、安装完成时间：接到用户通知后在50个工作日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失。 3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 4、供应商应提供合同货物的安装服务。 5、供应商在磋商响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 6 | 其它要求 | 1、供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。 2、供应商应根据采购内容及需求提供总体技术方案，方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。 3、供应商应在响应文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。 |

商务要求表

| ▲完工时间及地点 |  | 自合同签订之日起 50 个工作日内； 地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 付款方式： （1）预付款方式： ①合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的 70 %货物在乙方安装调试完毕经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的30%。 ②若供应商收取预付款，要求预付款保函有效期覆盖项目验收合格时间；提供了预付款保函则供应商无需再缴纳履约保证金。 （2）签订合同时乙方明确表示无需预付款或乙方为大型企业的，可以采用以下付款方式： 货到分期付款：货物送达并经甲方初步验收并收到发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，收到发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。 甲方开票信息如下： 单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T 开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216 履约保证金为合同总金额的1%，合同签订后5个工作日内交纳。在服务期内无服务、质量问题，服务期满后7个工作日内凭原始收据不计息退还。推荐提供银行、保险公司等金融机构出具的履约保函。 收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额千分之一向乙方支付违约金。 2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。 3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。 4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付500元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。 5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。 |
| 服务 要求 | 项目维护计划 | 投标人根据本项目采购需求及特点提供售后服务方案(包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务、服务机构便捷性等)，根据方案的全面性、详细性、可行性进行评分。 |
|  | 响应情况 | 2.1远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供7×24小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。 2.2现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在2小时内派遣相关人员赶赴现场，4小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后1小时内到达现场抢修，并于到达现场2小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方更换。 |
|  | 技术培训 | 1、项目中标后供应商应对采购人的操作人员、维修人员提供进行培训。 2、供应商应提供相应的培训计划。 3、投标人针对本项目投标产品提供培训方案(包括培训内容、培训方式、培训对象、投入培训人员等)，根据培训方案的详细性、合理性、可行性进行评分。 |
|  | 磋商响应方技术力量情况 | 投标人提供有效期内业务连续性管理体系认证证书得1分； 投标人提供有效期内信息技术服务管理体系认证证书得1分； 投标人提供有效期内信息安全管理体系认证证书得1分； |
| 履约 能力 | 经验或业绩要求 | 提供自2022年9月1日（以合同签订时间为准）以来的同类项目业绩，提供合同复印件，每个有效业绩得0.5分，最高得1分。 |

第五章浙江省政府采购合同主要条款指引

（本合同为样稿最终稿由甲乙双方按磋商约定协商确定）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（磋商响应方）：

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目竞争性磋商采购的成交结果， 签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应响应文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见磋商文件、磋商响应文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：（根据采购文件“第四部分商务要求表付款条件”内容填写）

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见磋商文件。

十一、调试和验收

详见磋商文件、磋商响应文件。

十二、货物包装

详见磋商文件、磋商响应文件。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方收到乙方提供的发票，结合验收情况，验收合格的，在7日内将采购资金支付到乙方约定账户。

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.磋商文件、磋商响应文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

# 第六章响应文件格式附件

附件1：

杭州电子科技大学文一实验楼智慧教室更新项目

项目编号：ZZCG2025P-CS-109 （标项）

资

格

文

件

响应方全称：

地址：

时间：

1、资格文件目录

（1）磋商响应声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式响应的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表响应方响应的提供，格式见附件3-2）或联合响应授权委托书（以联合体形式响应的提供，格式见附件5）；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）联合响应协议书（以联合体形式响应的须提供，格式见附件4）;

（5）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）；

（6）提供采购公告中符合磋商响应方的特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

## ▲响应方须知（七）磋商响应无效的情形中“4.磋商响应方未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：

## 1.声明书：

## 以非联合体形式响应的，未提供声明书或声明书未盖响应方公章；

## 以联合体形式响应的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖响应方公章；

## 2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合响应授权委托书：

## 以非联合体形式响应的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖响应方公章；法定代表人代表响应方响应的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 以联合体形式响应的，未提供联合响应授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；

## 3.营业执照：

## 以非联合体形式响应的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖响应方公章；

## 以联合体形式响应的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖响应方公章；

## 事业单位响应的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖响应方公章；自然人响应的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 4.联合响应协议书：

## 以联合体形式响应的，未提供联合响应协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；

## 5.响应方的特定条件证明材料：

## 合格响应方的资格要求中有响应方的特定条件的，未提供符合响应方特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖响应方公章；

## 6.中小企业声明函：

## 项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖响应方公章；

## 残疾人福利性单位响应的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖响应方公章；监狱企业响应的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

## 7.分包意向协议:

## 项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖响应方与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。

附件2：

声明书

致：浙江省政府采购中心

我方愿意参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为ZZCG2025P-CS-109）的磋商响应，为此，我方就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部磋商文件，同意竞争性磋商文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是正确和真实的。

3.若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.磋商响应书自磋商日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商响应方全称（公章）：             日期：

附件3-1：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我（姓名）系（响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：     项目名称：     项目的竞争性磋商响应活动，并代表我方全权办理针对该项目的响应、磋商、评审、等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：          联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：

磋商响应方全称（公章）：                      日期：

附件3-2：

法定代表人身份证明

有效的身份证件扫描件、复印件：

正面：

反面：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：          邮箱：

响应方全称（公章）：         日  期：

附件4：

联合响应协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应组织实施的编号为 ZZCG2025P-CS-109的采购活动联合进行响应之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行响应，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。（声明书、营业执照、响应方特定条件）。

二、在本次磋商响应过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据磋商文件规定及磋商响应内容而对磋商方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合响应各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合响应各方将共同履行对磋商方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合响应其余各方保证对主办人为响应本次竞争性磋商采购活动而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合响应中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……

五、有关本次联合响应的其他事宜：

六、本协议提交磋商方后，联合响应各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为磋商响应文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 |
| --- | --- |

附件5：

联合响应授权委托书

本授权委托书声明：根据       与         签订的《联合响应协议书》的内容，现授权     为联合响应授权代表，授权代表在响应、开评审、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合响应各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：        联系方式：         邮箱：

授权代表身份证号码：

| 联合体甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 | 联合体乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 |
| --- | --- |

附件6：

分包意向协议

（响应方名称    ）若成为（项目名称     ）（采购编号        ）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（响应方名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （响应方名称    ）负责签署响应文件，（响应方名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（响应方名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称      ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

响应方名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

附件7：

杭州电子科技大学文一实验楼智慧教室更新项目

项目编号：ZZCG2025P-CS-109  （标项）

技

术

及

商

务

文

件

响应方全称：

地址：

时间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）响应方履约能力（可包含且不限于技术力量情况、响应方各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（响应方业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）响应方认为需要的其他文件资料。

附件8：

评分对应表

磋商响应方全称（公章）：标项：

| 评分项目 | 磋商响应文件对应资料 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：                         日期：

附件9：

项目明细清单

响应方全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件10：

技 术 响 应 表

磋商响应方全称（公章）：            标项：

| 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：磋商响应方应根据响应内容的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件11：

项目组人员清单

磋商响应方全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合磋商响应方的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件12：

商务响应表

磋商响应方全称（公章）：              标项：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 响应方的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件13：

磋商响应方业绩情况一览表

磋商响应方全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供磋商响应方同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件14：

杭州电子科技大学文一实验楼智慧教室更新项目

项目编号：ZZCG2025P-CS-109（标项）

报

价

文

件

响应方全称：

地址：

时间：

3、报价文件目录

（1）报价明细一览表（附件15）；

（2）中小企业声明函（若需要，格式见附件16）；

（3）残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件17）；

（4）监狱企业证明文件（若需要）；

（5）响应方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件15：

报价明细一览表（货物类）

响应方全称（公章）：

项目编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保报价明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

附件16：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应方全称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件17：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：