## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区月雅湖青年教授联谊中心建设工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区月雅湖青年教授联谊中心建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0417120171 | 铝合金铝瓦屋面 | 双成隔热 | m2
2 | 1305120075 | 钢结构防火漆 | 膨胀型 | kg
3 | 1333120115 | 热塑性聚烯烃(TP0)防水卷材P型(织物内增强型) | 1.2mm | m2
4 | 0307330031~1 | 地漏 | DN50 | 个
5 | 1701120087~3 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC20 | m
6 | 1701120087~4 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC25 | m
7 | 1701120087~7 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC50 | m
8 | 1701120179~1 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN80 | kg
9 | 1701120179~1 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN100 | kg
10 | 1707120019~11 | 碳钢管 | DN100 | m
11 | 1725330055~1 | 塑料给水管 | DN15 | m
12 | 1725330055~2 | 塑料给水管 | DN20 | m
13 | 1725330055~3 | 塑料给水管 | DN25 | m
14 | 1725330055~4 | 塑料给水管 | DN32 | m
15 | 1725330123~1 | 塑料排水管 | De50 | m
16 | 1725330123~2 | 塑料排水管 | DN75 | m
17 | 1725330123~3 | 塑料排水管 | De110 | m
18 | 1900330009~2 | 角阀 | DN15 | 个
19 | 1900330009~5 | 全铜截止阀 | DN32 | 个
20 | 2401150081~5 | 螺纹水表 | DN32 | 只
21 | 2500120001~1 | 普通灯具 YTIA1-20W |  | 套
22 | 2500120001~1 | 防水防尘灯 节能灯头 1×13W |  | 套
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区月雅湖青年教授联谊中心建设工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
23 | 2605120033~1 | 三联单控开关 250V 10A |  | 只
24 | 2605120033~1 | 单联单控开关 250V 10A |  | 只
25 | 2641120027~1 | 地面插座 |  | 套
26 | 2641120027~1 | 安全型三孔插座 250V 16A（空调插座） |  | 套
27 | 2641120027~1 | 安全型五孔插座 250V 10A |  | 套
28 | 2641120027~1 | 防溅安全型五孔插座 250V 10A |  | 套
29 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZR-BYJ-4 | m
30 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZR-BYJ-2.5 | m
31 | 2801330075~1 | 六类非屏蔽对绞线 | CAT6-UTP | m
32 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x16 | m
33 | 2911120055~1 | 开关、插座接线盒 |  | 个
34 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个
35 | B50111231~1 | 300*300换气扇 |  | 台
36 | B55111225~1 | 照明配电箱 XXM 挂墙安装，底边距地1.8m,采用防潮防霉型箱体。 |  | 台
37 | HY005~1 | 网络插座 |  | 个

## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土方工程
1 | 01B001 | 清淤、回填区 | 清淤、回填区： 1、施工前先将湖底淤泥、积水及有机杂质彻底清除干净，直至露出持力层原状土 2、借土回填至设计标高 3、清淤时防止水倒灌围挡或其他措施以及此区域涉及的建筑垃圾清理、装车、外运、消纳处置综合考虑在内 | 项 | 1
2 | 010101003001 | 挖槽坑土方 | 挖槽坑土方： 1、类别：淤泥类、含水率较大的土方，详见地勘 2、深度：1.6m | m3 | 341.73
3 | 010103001001 | 回填方 | 回填方： 1、填方材料品种：挖方 2、密度是要求：压实系数0.94 3、填方来源、运距：就地 | m3 | 193.17
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置： 1、废弃料品种：挖方 2、运距：投标单位根据现场实际并结合自身情况综合考虑 3、淤泥类直接外运或先固化再外运，综合考虑在内 | m3 | 148.56
5 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 148.56
围护工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 01B002 | 围护工程 | 围护工程： 1、钢筋混凝土挡墙，参图集04J008第56页，路肩墙B-FJB3做法。含图集所列内容以及混凝土浇筑、模板搭拆、钢筋绑扎、开挖、回填、外运、消纳处置等 2、闭合打拉止水钢板，钢板底穿透淤泥层进入原状硬土≥50cm，钢板长度根据现场实际，阻断外侧河水渗漏 3、围堰内侧上下设横向槽钢围檩+对撑，防止水压挤垮桩体 4、其他能够满足外侧河水渗漏的围护方式，投标单位根据自身情况并结合现场实际综合考虑报价 5、工程量按钢筋混凝土挡墙长度计入 | m | 25.52
砌筑工程
7 | 010401001001 | 砖基础 | 砖基础： 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：±0.00以下200厚墙体 3、砂浆强度等级：M10 4、防潮层材料种类：20mm厚1：2.5聚合物水泥砂浆 | m3 | 9.73
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 砖墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10蒸压灰砂砖 2、墙体类型：±0.00以上200厚以内墙体 3、砂浆强度等级：M10 | m3 | 17.66
9 | 011201001001 | 墙面挂钢丝网 | 墙面挂钢丝网 | m2 | 182.54
混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 垫层 | 垫层： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C15 | m3 | 12.46
11 | 010501002001 | 带形基础 | 条形基础： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C30 | m3 | 5.72
12 | 010501003001 | 独立基础 | 独立基础： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C30 | m3 | 16.72
13 | 010503001001 | 基础梁 | 基础梁： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C30 | m3 | 5.00
14 | 010502001001 | 矩形柱 | 柱墩： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C30 | m3 | 3.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C25 | m3 | 1.08
16 | 010503004001 | 圈梁、过梁、翻边 | 圈梁、过梁、翻边： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝强度等级：C25 | m3 | 3.32
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ10以内 2、含箍筋、植筋等 | t | 0.819
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ18以内 2、含箍筋、植筋等 | t | 1.960
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ25以内 2、含箍筋、植筋等 | t | 0.718
20 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）20 | 个 | 3
金属结构工程
21 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 钢柱： 1、柱类型：方矩管 2、钢材品种、规格：200×10，Q235B 3、含加劲板、连接板、螺栓、预埋件、锚栓、抗剪键等 | t | 4.064
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁： 1、梁类型：H型钢 2、钢材品种、规格：HW200×200、，Q235B 3、含加劲板、连接板、螺栓等 | t | 4.058
23 | 010606002001 | 钢檩条 | 钢檩条： 1、钢材品种、规格：100×150×4，Q235B 2、含加劲板、连接板、螺栓、预埋件、锚栓、抗剪键等 | t | 2.887
24 | 010507007001 | 其他构件 | 柱脚C35微膨胀细石混凝土浇筑 | m3 | 1.50
屋面工程
25 | 010901001001 | 瓦屋面 | 不上人钢屋面： 1、30mm厚铝合金铝瓦屋面，壁厚2mm(内隔热保温层)，双成隔热铝凹凸板 2、1.2mm厚热塑性聚烯烃(TP0)防水卷材P型(织物内增强型) 3、50mm厚岩棉板 4、2.5mm厚冷弯镀锌型钢衬粽，铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5、2.5mm厚冷弯镀锌型钢支撑件 6、0.3mm厚聚乙烯隔汽膜 7、0.75mm厚压型钢板持力板 | m2 | 158.58
楼地面装饰工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 台阶、坡道、室内楼地面： 1、150mm厚C25混凝土随捣随抹 2、150mm厚碎石找平层 3、400mm厚塘渣垫层（压实系数大于0.95） 4、素土夯实 | m2 | 89.15
27 | 010507001001 | 散水 | 散水： 1、60mm厚C20细石混凝土，随打随抹 2、撒1：1水泥砂子压实赶光 3、150mm厚3：7灰土 4、素土夯实，向外坡3%-5% 5、与墙接触处密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料 6、具体要求详见12J003-A2/6B | m2 | 22.20
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
28 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 内墙1： 1、6mm厚1：1：6水泥混合砂浆光面 2、14mm厚1：1：6水泥混合砂浆底分层抹平 3、界面剂一道 | m2 | 141.11
油漆、涂料、裱糊工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙1： 1、真石漆(面漆两道，共计3mm，罩面漆一道，作分格美缝处理)具体颜色由甲方选样定 2、外墙抗碱底漆一遍 3、满刮腻子找补磨平(两遍) 4、10mm厚聚合物防水抗裂砂浆，(0.9mm钢丝网满铺) 5、10mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 6、基层墙体表面清理，专用界面剂一道甩毛 | m2 | 88.38
30 | 011405001001 | 金属面油漆 | 钢柱、钢梁油漆： 1、氟碳罩光清漆1遍 2、氟碳木纹专用面漆、拉纹1遍 3、水性木纹底漆1遍 4、膨胀型防火涂料，厚度3mm 5、除锈除层后环氧防锈底漆2遍 6、钢框架所有涂层需在工厂完成，现场安装时造成油漆划损需进行补漆，综合考虑在内 | m2 | 245.56
其他装饰工程
31 | 01B003 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 4
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区月雅湖青年教授联谊中心建设工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板搭、拆 | m2 | 15.42
2 | 011702001002 | 基础 | 条形基础模板搭、拆 | m2 | 18.65
3 | 011702001003 | 基础 | 独立基础模板搭、拆 | m2 | 21.93
4 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板搭、拆 | m2 | 33.31
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 柱墩模板搭、拆 | m2 | 29.12
6 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板搭、拆 | m2 | 12.18
7 | 011702008001 | 圈梁、过梁、翻边 | 圈梁、过梁、翻边模板搭、拆 | m2 | 37.24
8 | 01B004 | 脚手架、吊装、支撑架等技术措施费 | 脚手架、吊装、支撑架等技术措施费 | 项 | 1
9 | 011706002001 | 排水、降水 | 排水、降水措施： 1、施工区域周边、内部合理设置排水沟、集水井或透水盲沟，防止地表雨水或湖水倒灌浸泡施工区 2、施工现场靠河，施工过程需进行抽水、降排水措施，机械数量、使用台班数综合考虑在内，保证地下水位降至安全标高，防止沉降 3、其他满足临河施工安全要求的技术措施费，投标单位根据自身并结合现场实际综合考虑报价 | 项 | 1
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区月雅湖青年教授联谊中心建设工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 01B005 | 其他措施费 | 其他措施费： 1、招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2、投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.照明配电箱 XXM 挂墙安装，底边距地1.8m,采用防潮防霉型箱体 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZR-YJY-5x16 | m | 100.00
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
4 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 100.00
5 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 25.00
6 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 35.00
7 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 56.50
8 | 030413001001 | 铁构件 | 吊顶内明配管支吊架 | kg | 22.32
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 22.32
10 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZR-BYJ-2.5 | m | 285.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面 WDZR-BYJ-4 | m | 75.50
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.普通灯具 YTIA1-20W 2.光源安装 | 套 | 9
13 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.防水防尘灯 节能灯头 1×13W 2.光源安装 | 套 | 6
14 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 250V 10A | 个 | 3
15 | 030404034002 | 照明开关 | 三联单控开关 250V 10A | 个 | 1
16 | 030404035001 | 插座 | 安全型五孔插座 250V 10A | 个 | 6
17 | 030404035002 | 插座 | 防溅安全型五孔插座 250V 10A | 个 | 2
18 | 030404035003 | 插座 | 安全型三孔插座 250V 16A（空调插座） | 个 | 1
19 | 030404035004 | 插座 | 地面插座 | 个 | 1
20 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 15
21 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 14
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
23 | 030108006001 | 其他风机 | 300*300换气扇 | 台 | 2
|  | 防雷接地系统 |  |  | 0
24 | 030409003001 | 避雷引下线 | 防雷引下线（利用混凝土中钢筋） | m | 25.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030409005001 | 避雷网 | 防雷接地线（利用金属构件或混凝土中钢筋） | m | 142.00
26 | 030414011001 | 接地装置 | 防雷接地系统调试 | 系统 | 1
|  | 弱电部分 |  |  | 0
27 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 2.管道接地,墙面开槽及恢复 | m | 20.00
28 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线 CAT6-UTP | m | 20.00
29 | 030502012001 | 信息插座 | 网络插座 | 个 | 1
30 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
|  | 给排水系统 |  |  | 0
31 | 031001006001 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN32 | m | 5.00
32 | 031001006002 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN25 | m | 3.00
33 | 031001006003 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN20 | m | 5.00
34 | 031001006004 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN15 | m | 10.00
35 | 031001006005 | 塑料管 | 室内PVC-U排水管（承插粘接）De110 | m | 10.00
36 | 031001006006 | 塑料管 | 室内PVC-U排水管（承插粘接）De75 | m | 3.00
37 | 031001006007 | 塑料管 | 室内PVC-U排水管（承插粘接）De50 | m | 12.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 031003013001 | 水表 | 水表（带1个阀门）DN32 | 组 | 1
39 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀 DN32 | 个 | 1
40 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 角阀 DN15 | 个 | 9
41 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏 De50 | 个 | 2
42 | 031002003001 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN100 | 个 | 2
43 | 031002003002 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 3
44 | 031002003003 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN80 | 个 | 8
45 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 5
46 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83 | 个 | 8
|  | 其他 |  |  | 0
47 | 03B001 | 防火封堵 | 防火封堵 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区月雅湖青年教授联谊中心建设工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计